## Sklop 6 - splošni opis
SKLOP 6: PREGRADE IN OBLOGE STEN
SPLOŠNA OPOZORILA IN NAVODILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri ponudbi upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
Za vso opremo in materiale, ki so v opisih ali na risbah morebiti imenovani z imenom proizvajalca, lahko ponudniki ponudijo ekvivalentno opremo in materiale drugih proizvajalcev, enake namembnosti, kapacitet ter enake kvalitete ali boljše kvalitete, kar morajo pred dobavo in vgradnjo z listinami (certifikati, izvedenska mnenja, atesti, poročila o preizkušanjih ipd.) dokazati. Pogodbena cena se v takem primeru ne spremeni.
Za vse elemente opreme mora izvajalec pripraviti delavniške načrte, katere pred izvedbo obvezno potrdi odgovorni projektant!
Za posamezne sklope elementov se pred izvedbo izdela vzorčni element, iz katerega so razvidne vse karaktristike posameznega končnega elementa!
Vzorec pregleda in potrdi odgovorni projektant pred izvedbo elementov, ki se nanašajo na izdelan vzorec!

## Sklop 6 - rekapitulacija
SKLOP 6: PREGRADE IN OBLOGE STEN
REKAPITULACIJA
A. | OBLOGA INSTALACIJ |  |  | 0
B. | SANITARNE STENE |  |  | 0
C. | OBLOGA TELOVADNICE |  |  | 0
| Skupaj A + B + C |  |  | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA (od A do C) | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ PREGRADE IN OBLOGE STEN |  |  | 0

## obloge instalacij
A. | OBLOGE INSTALACIJ
1 | Izdelava, dobava in montaža oblog instalacij, izdelanih po shemah PZI projekta. Vsa podkonstrukcija oblog izvedena iz skoblanih smrekovih letav različnih dimenzij. Izpostavljeni vogali so zaščiteni s prašnobarvanimi L profili pritrjeni na plošče ali panele z zadnje strani. Odpiranje je izvedeno po shemi.
Obloge so izdelane v različnih materialih:
- bp: vlagoodporna iverna deb. 20 mm, 2 x pleskana, obrobljena z ABS nalimki 0,5 mm, pritrjena z nasadili iz smrekovega lesa brez vidnega pritrjevanja
'- bpk: vlagoodporna iverna ploščadeb. 20 mm, 2 x pleskana v beli barvi, obrobljena z ABS nalimki 0,5 mm pritrjen z odmičnimi tečaji po izboru projektanta in po zahtevah obtežbe glede na velikost posamezne plošče, za potrebe odpiranja je na mostu, vrat širša fuga s porezanim robom po detajlu
- OS: odmična spona
- COL: vse obloge so od tal odmaknjene 10 cm, na mestu odmika se izvede cokel, ki je enak coklu na straneh ( sistemski cokel linoleja, za zakljjučne letvice pri parketu, ipd…)
Izvajalec izdela vzorec obloge katerega potrdi projektant. Upoštevane narisne dimenzije oblog.
I.1 | Obloga vel. 180 x 299 cm. Oznaka sheme OiK.1
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.2 | Obloga vel. 229 x 350 cm. Oznaka sheme Oi.P1
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.3 | Obloga vel. 70 x 371 cm. Oznaka sheme OiP.2
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.4 | Obloga vel. ( 255 + 155 + 195) x 375 cm. Oznaka sheme Oi.P3.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.5 | Obloga vel. 155 x 376 cm. Oznaka sheme Oi.P4.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.6 | Obloga vel. 548 x 376 cm. Oznaka sheme Oi.P5.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.7 | Obloga vel. 399 x 354 cm. Oznaka sheme Oi.N1.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.8 | Obloga vel. 194 x 364 cm. Oznaka sheme Oi.N2.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.9 | Obloga vel. 115 x 364 cm. Oznaka sheme Oi.N3.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.10 | Obloga vel. (220 + 337) x 364 cm. Oznaka sheme Oi.N5.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.11 | Obloga vel. 410 x 364 cm. Oznaka sheme Oi.N6.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.12 | Obloga vel. 525 x 245 cm. Oznaka sheme Oi.M.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.13 | Obloga vel. 225 x 395 cm. Oznaka sheme Oi. P6.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.14 | Obloga vel. 215 x 395 cm. Oznaka sheme Oi.P7.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.15 | Obloga vel. 215 x 395 cm. Oznaka sheme Oi. P8.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.16 | Obloga inštalacij v prostoru B.P.6.5, obloga stropa , kompaktna plošča na jeklenicah v steno je plošča pritrjena z L kotniki
| m2 | 3.5 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## sanitarne stene
B. | SANITARNE STENE
1 | Izdelava, dobava in montaža sten in vrat izdelanih po shemah v PZI projektu, kompletno s podkonstrukcijo, vsem pritrdilnim in sidrnim materialom. Barve plošč se določijo glede na barvno študijo in so izvedene po predloženih vzorcih in potrditvi projektanta, v kvaliteti kot npr. FUNDERMAX. Ravno tako so izbrani in izvedene kljuke, ključavnice in vodila. Vsi preje našteti elementi morajo biti iz nerjavne pločevine. Okovje je v kvaliteti kot npr. SACHERMEIER compact. Pritrditev se izvede po detajlih pritrditve KP ( list 02.1:)
- Kp: kompaktne plošče debeline 13 mm
- KpK: vratno krilo iz kompaktne plošče debeline 13 mm
- Kpd: vratno krilo drsnih vrat iz kompaktne plošče debeline 13 mm
- mo: noga kabine npr. SACHERMEIER compact
- sp: spona npr. SACHER MEIER compact
- kl: kljuka kabine npr. SACHERMEIER compact
I.1 | stena z oznako sheme SG.
| m2 | 9.5 | a' |  | 0
I.2 | Stena z oznako sheme SV5, z dodatno zaščitno mrežo in zaščito za prste.
| m2 | 3.94 | a' |  | 0
I.3 | Stena z oznaka sheme s1T.
| m2 | 18.67 | a' |  | 0
I.4 | Stena z oznako sheme s 23T.
| m2 | 35.85 | a' |  | 0
I.5 | Stena z oznako sheme sT.
| m2 | 20.31 | a' |  | 0
I.6 | Stena z oznako sheme sKN.
| m2 | 6.41 | a' |  | 0
I.7 | Stena z oznaka sheme sKN.
| m2 | 4.25 | a' |  | 0
I.8 | Stena z oznako sheme s Z.
| komplet | 1 | a' |  | 0
I.9 | Stena z oznako sheme sU.
| m2 | 11.45 | a' |  | 0
I.10 | Stena z oznako sheme s VR.
| m2 | 12.45 | a' |  | 0
I.11 | Stena z oznako sheme sV1.
| m2 | 3.01 | a' |  | 0
I.12 | Stena z oznako sheme sV2, z dodatno zaščitno mrežo in zaščito za prste.
| m2 | 5.03 | a' |  | 0
I.13 | Stena z oznako sheme s V3 z dodatno zaščitno mrežo in zaščito za prste.
| m2 | 5.74 | a' |  | 0
I.I4 | Stena z oznako sheme sV4 z dodatno zaščitno mrežo in zaščito za prste.
| m2 | 5.64 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## obloge telovadnice
C. | OBLOGE TELOVADNICE
1 | Izdelava, dobava in montaža zapore shrambe izdelane iz okvirne konstrukcije iz jeklenih profilov. Okvirji so zaprti z barvanimi jeklenimi mrežami s primerno nosilnostjo. Vse skupaj je barvano v barvi po izbiri projektanta. Paneli ki se odpirajo so pritrjeni s panti primerne nosilnosti. Montirane imajo utopljene kljuke z možnostjo zaklepanja in z zaustavljanjem vrat v zaprti poziciji.
I.1 | Zapora vel. 580 x 255 cm. Oznaka sheme OiT.
| komplet | 1 | a' |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0