## Zbirna rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM
Številka: 17006-00
Investitor: Občina Brežice, Cesta prvih Borcev 18
Objekt: Grad Brežice
Projekt: Obnova strehe V in S trakta Gradu Brežice
Odgovorni izdelovalec popisa:
Goran Šalamon, u.d.i.g., IZS G-1290
ZBIRNA REKAPITULACIJA
0 - SPLOŠNO
1 - GRADBENI DEL
4 - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
SKUPAJ (€):
22% DDV (€):
SKUPAJ Z 22% DDV (€):

## 0-Splosno
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
1 | Dobava in izdelava Varnostnega načrta
|  | eur | 1
2 | Dobava in izdelava načrta organizacije gradbišča ter organizacija gradbišća v skladu z načrtom, z vsemi potrebnimi deli, materiali, začasnimi instalacijami, transportnimi potmi, sredstvi za manipulacijo po gradbišču, skladišči, pisarnami, zaščitnmimi ograjami itd.
|  | kpl | 1
3 | Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin v času gradnje (npr. nepredvideno stanje terena, spremembe med gradnjo). Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 42 EUR. Vključen je tudi potovalni čas.
|  | ur | 4
=========================================================================================
SKUPAJ SPLOŠNO
=========================================================================================

## 1-GO dela
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
OPOMBE:
Popis obravnava vsa gradbeno obrtniška dela za obnovo strehe na S in V traktu, skupaj s pripravljalnimi deli.
Vsi vgrajeni gradbeni proizvodi morajo ustrezati standardom navedenim v prilogi "ODREDBA o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih" veljavni na dan sklenitve izvajalske pogodbe.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo,vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati in uskladiti terminski plan poteka del. Investitor bo predpisal eventuelno faznost in izvajanje del med obratovanjem objekta.
Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav pri delovanju objekta ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem; zanja, oz.zaradi le teh, izvajalec pri obračunu po tem popisu tudi ne more uveljavljati stroškov za "dodatna dela".
Izvajalec lahko v soglasju z projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam.postavkah navedeno (opisano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Varovanje objekta, okolice, transport materialov in ureditev gradbišča ( vsa potrebna zavarovanja pristopov, zagraditev gradbišča na grajskem dvorišču in dostop za transportna sredsta iz zunaje- V strani /v klet/), označevanje, zavarovanje, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Delo poteka na veliki višini, višina strehe v kapu do 17m, v slemenu do 26m od terena. Na zunanji strani gradu otežen dostop do fasade zaradi jarka.
Vsa dela pod nadzorom ZVKDS in v skladu z njihovimi zahtevami.
#REF!
severni in vzhodni trakt in SZ, SV in JV stolp
OP.: RUŠITVENA DELA z ročnim transportom materiala (do 30m) skozi mala vrata do kamiona na V strani gradu.
Rušitvena dela z nalaganjem in odvozom na deponijo in plačilom ustreznih taks.
Vsa dela zajemajo vse pomožne in delovne odre za varno izvedbo in opravljanje del.
1 | Zavarovanje okolice pred padajočimi deli. Predvideti varovalno konstrukcijo nad dostopom v grad, grajskim atrijem in javnimi potmi v okolici gradu. Dobava, postavitev in odmik varovalne konstrukcije po končani gradnji, z vsem potrebnim materialom in deli. | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in izdelava zaščite prostorov pod podstrešjem (Viteška dvorana, poročna dvorana, depoji, ...). Zaščita z lesenim opažom in prekrivanje s PVC folijo. | m2 | 1100 |  | 0
3 | Odstrnjevanje opeke. | m2 | 2490 |  | 0
4 | Odstarnjevanje letev. | m2 | 2490 |  | 0
Odstranitev strešnih elementov in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala na gradbišču, obračun po m1:
5 | Odstranitev žlebov in cevi. Deponiranje žlebov na začasni deponiji na gradišču (uskladiti z investitorjem), zaradi ponovne uporabe. | m1 | 175 |  | 0
6 | Odstranitev linijskih snegobranov | m1 | 180 |  | 0
7 | Odstranitev obrob frčad na strehi | m1 | 24 |  | 0
8 | Odstranitev pločevine - Žlota | m1 | 64 |  | 0
9 | Odstranitev manjših strešnih elementov (kape, okrasni elementi, dostopne lestve, ...). Skupaj s čiščenjem in ponovno montažo. | kom | 20 |  | 0
10 | Delna zapora cestišča na V strani gradu (Prešernova cesta) | kom | 1 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
| Skupaj |  |  |  | 0
Zaščita-impregnacija lesenih konstrukcij.
Razred ogroženosti 2, po SIST-EN-335 Zaščita proti glivam, insektom, povečana vodoodbojnost, zmanjšana higroskopnost
1 | Zamenjava dotrajanih lesenih špirovcev, vzidavanje novih, pozidavanje ter vsa pomozna dela na objektu, | m3 | 3 |  | 0
2 | Groba izravnava strešine - ravni deli strešine, S in V trakt; Streha površine 2490m2. | kpl | 1 |  | 0
3 | Deskanje celotne strehe s smrekovimi deskami debeline 24 mm, | m2 | 2490 |  | 0
4 | Sekundarna kritina - paroprepustna folija. Difuzijska podstrešna membrana namenjena za namestitev na lesen opaž | m2 | 2490 |  | 0
5 | Letvanje z vzdolžnimi in prečnimi letvami, dimenzije letev 60/50mm. Višina prezračevanega sloja min. 5cm. | m2 | 2490 |  | 0
6 | Obijanje opaža napušča stolpičov z deskami debeline 18 mm, enostransko skobljane, ravno stikovane, z leseno podkonstrukcijo, finalno pleskane, obračun po kvadratnem metru; | m2 | 40 |  | 0
7 | Zaščita-impregnacija obstoječih lesenih konstrukcij. Razred ogroženosti 2, po SIST-EN-335 Zaščita proti glivam, insektom, povečana vodoodbojnost, zmanjšana higroskopnost. Obračun po m2 ostrešja. | m2 | 2490 |  | 0
8 | Obdelava požarnih zidov nad in med strešino. Bakrene obloge razvite širine 210cm | m1 | 36 |  | 0
9 | Izdelava žlote - bakrena pločevina r.š. 70cm | m1 | 64 |  | 0
10 | Ponovna montaža bakrenih žlebov, z dobavo potrebnega novega pritrdilnega materiala in prilagoditvijo na novo pozicijo kapi. Zamenjava eventuelno poškodovanih elementov odvodnjavanja. | m1 | 90 |  | 0
Opeka
Dobava in vgradnja strešne opeke tipa naravno rdeči opečni bobrovec, polaganje dvojno kritje v napušču in slemenu strehe (v napušču morajo biti ravno prirezani). Pritrjevanje elementov skladno z zahtevami proizvajalca. Na vrhu strešine predvideti tipske elemente za zračenje podstrešja, skladno z navodili proizvajalca, dolžina strešine do 9,5m. Vse žlote morajo biti iz bobrovca, pod njimi zaščita s pločevinastimi žlotami. Vsi snegolovi v barvi kritine. Tip opeke mora potrditi ZVKD.
11 | V in S trakt - dvokapna strešina, naklon strehe do 50°. | m2 | 1595 |  | 0
12 | SZ, SV in JV stolp - zaobljena strešina(stožec), naklon strehe do 75°. Bobrovec na stolpih je potrebno pritrjevati (vijačiti) zaradi izredno strmih streh. | m2 | 895 |  | 0
13 | Dobava in vgradnja slemenjakov | m1 | 86 |  | 0
14 | Dobava in vgradnja zaščitne mrežice prezračevanega sloja. | m1 | 245 |  | 0
15 | Dobava in vgradnja točkovnih snegolovov - 4 kom./m2, karakteristična obtežba snega 110kg/m2. | m2 | 2490 |  | 0
16 | Dobava in vgradnja linijskih snegobranov - 2x na strešino. | m1 | 395 |  | 0
17 | Izdelava novih bakrenih obrob frčad, | m1 | 24 |  | 0
18 | Izdelava novih zaključkov na strehah stolpov - bakrena kapa s špico. | kpl | 3 |  | 0
19 | Izdelava novih bakrenih obrob (stiki staro - novo) | m1 | 38 |  | 0
----------------------------------------------------------------------------------------
Skupaj
=========================================================================================
SKUPAJ GO
=========================================================================================

## 4 - EI dela
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ - STREHA
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo rešitev ali opreme,
je na svoje stroške dolžan izdelati ali pridobiti:
- strokovne rešitve in izračune s strani strokovne in licencirane osebe (po ZGO),
- podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom
predvidenimi rešitvami,
- naročniku in nadzorniku dostavi vzorčne primere s projektom predvidene opreme
in vzorce eventualno predlagane opreme,
- projektantu naročiti dela vezana na potrditev sprememb,
v kolikor ni že potrjeno s strani odgovornega nadzornika.
- Delo poteka na veliki višini, višina strehe v kapu do 17m, v slemenu do 26m
od terena. Na zunanji strani gradu otežen dostop do fasade zaradi jarka.
- Vsa dela pod nadzorom ZVKDS in v skladu z njihovimi zahtevami.
- Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami,
je izključno odgovoren predlagatelj opreme.
A. STRELOVODNA INSTALACIJA
1 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen direktno v izkopan jarek, na razdalji 1m od objeka kot npr. Hermi | m | 14 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka za polaganje valjanca strelovodne inštalacije:
| - globine do 1,2m in širine od 0,3 do 0,5m, v zemljišču III. in IV. kategorije, komplet z zasipom | m | 14 |  | 0
3 | Strelovodna žica Rf-8 mm, položena na strešne in slemenske podpore kot npr. Hermi | m | 598 |  | 0
4 | Dobava in montaža strešnega in slemenskega nosilca za opečno kritino, komplet | kom | 475 |  | 0
5 | Dobava in montaža cevne objemke, narejene iz enega dela, namenjena pritrjevanju vodnikiv okroglega preseka na odtočen cevi različnih dimenzij, material Rf | kom | 72 |  | 0
6 | Lovilna Al palica višine 1m, komplet s podporami, betonskimi podstavki in pritrdilnim materialom, PVC podloga za pod betonski podstavek kot npr. Hermi SON33A | kom | 1 |  | 0
7 | Lovilna Al palica višine 2m, komplet s podporami, betonskimi podstavki in pritrdilnim materialom, PVC podloga za pod betonski podstavek kot npr. Hermi SON33A | kom | 1 |  | 0
8 | Križna sponka žica-žica, material Rf | kom | 42 |  | 0
9 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf, kot npr. Hermi KON02 | kom | 6 |  | 0
10 | Izdelava premostitve stika na odtočni cevi, komplet | kom | 9 |  | 0
11 | Izdelava stika na snegolove, kovinsko palico, lovilno palico ter ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom | kom | 36 |  | 0
12 | Izdelava stika na kovinski dimnik s kabelskim čevljem in vijačenjem | kom | 1 |  | 0
13 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf | kom | 13 |  | 0
14 | Demontaža obstoječega lovilnega dela strelovoda, komplet s sortiranjem demontiranega materiala ter oddaja na deponijo v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava meritev obstoječega strevovoda celotnega objekta, izdelava poročila in priporočil glede potrebne sanacije le tega, komplet s storitvami pooblaščenega preglednika (opravljen izpit NPK) po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 |  | 0
komplet z izdelavo posnetka strehe in strelovoda
16 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
B. JAVLJANJE POŽARA
1 | Dobava in polaganje kabla J-Y(St)Y 1x2x0,8 mm, položen v izolacijsko cev ali na kabelsko polico | m | 180 |  | 0
2 | Izolacijska cev rdeče barve fi-13.5 mm položena delno n/o, delno v kabelsko kanalizacijo, komplet z instal. priborom | m | 155 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih javljalnikov dima, montiranih na postrešju, pregled, čiščenje ter ponovna montaža po končani zamenjavi strehe | kom | 11 |  | 0
4 | Programiranje požarne centrale | kpl | 1 |  | 0
5 | Pregled sistema s strani pooblaščene inštitucije in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite | kpl | 1 |  | 0
6 | Sodelovanje serviserja pri pregledu s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava izvršilne dokumentacije z navodili za obratovanje | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite | kpl | 1 |  | 0
9 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj |  |  |  | 0
C. SPLOŠNO
1 | Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin v času gradnje (npr. nepredvideno stanje terena, spremembe med gradnjo). Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 42 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 4
| Skupaj |  |  |  | 0
| SKUPAJ EL dela |  |  |  | 0