## Rekapitulacija
Projekt : | SANACIJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA PREŠERNOVI CESTI NA OBMOČJU OD GRADU BREŽICE DO MOSTU ČEZ REKO SAVO TER KANALIZACIJSKEGA SISTEMA NA BIZELJSKI CESTI V BREŽICAH
REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
3.0 | TUJE STORITVE |  | 3320
4.0 | NEPREDVIDENA DELA (5% vseh del) |  | 166 | 3320
|  | Skupaj | 3486
Opomba: Pri postavkah "Izdelava", sta upoštevana tudi dobava in prevoz materiala

## Prešernova cesta
SANACIJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA PREŠERNOVI CESTI
1. Preddela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1 | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izvedba elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2. Gradbena in obrtniška dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1 | Čiščenje kanalizacije pred izvedbo sanacije. Vodo zagotovi investitor iz obastoječih hidrantov | m | 259 |  | 0
2 | Sanacija obstoječih jaškov - groba sanacija poškodb z betonom in hitrovezočimi maltami. Vodotesnost zagotoviti z uporabo kakovostnih in obstojnih premazov, ki se nanašajo na notranje stene in dno jaškov (kot npr. Krystol, Baricote,…), z dobavo, vgradnjo in vsemi spremljajoči deli. | kos | 8 |  | 0
3 | Sanacija obstoječih jaškov - vdor zunanje talne vode - zapolnitev odprtin in razpok z maso kot npr. Krystol PLUG, z dobavo, vgradnjo in vsemi spremljajočimi deli. | kos | 8 |  | 0
4 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN500 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 190 |  | 0
5 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN300 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 24 |  | 0
6 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN200 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 17 |  | 0
7 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN150 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 28 |  | 0
8 | Točkovna sanacija obstoječe kanalizacije iz betonskih cevi DN500, vključno z dobavo in montažo impregnirane tkanine odporne proti koroziji s pomočjo eksanzijskega cevnega vložka, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | kos | 2 |  | 0
9 | Točkovna sanacija obstoječe kanalizacije iz betonskih cevi DN200, vključno z dobavo in montažo impregnirane tkanine odporne proti koroziji s pomočjo eksanzijskega cevnega vložka, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba obvoda med izvajanjem sanacije - prečrpavanje odplak ali odvoz s cisternami | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
3. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1 | Projektantski nadzor | ur | 20 | 42 | 840
Ponudnik pri določitvi vrednosti urne postavke za projektantski nadzor upoštevajo znesek 42,00 EUR.
2 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | ur | 20 | 41 | 820
Ponudnik pri določitvi vrednosti urne postavke za nadzora upravljavca komunalnih vodov upoštevajo znesek 41,00 EUR.
3 | Izvedba video pregleda komunalnih vodov po končani gradnji | m1 | 259 |  | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 1660

## Bizeljska cesta
SANACIJA JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA BIZELJSKI CESTI
1. Preddela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1 | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izvedba elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
2. Gradbena in obrtniška dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1 | Čiščenje kanalizacije pred izvedbo sanacije. Vodo zagotovi investitor iz obastoječih hidrantov | m | 630 |  | 0
2 | Sanacija obstoječih jaškov - groba sanacija poškodb z betonom in hitrovezočimi maltami. Vodotesnost zagotoviti z uporabo kakovostnih in obstojnih premazov, ki se nanašajo na notranje stene in dno jaškov (kot npr. Krystol, Baricote,…), z dobavo, vgradnjo in vsemi spremljajoči deli. | kos | 13 |  | 0
3 | Sanacija obstoječih jaškov - vdor zunanje talne vode - zapolnitev odprtin in razpok z maso kot npr. Krystol PLUG, z dobavo, vgradnjo in vsemi spremljajočimi deli. | kos | 13 |  | 0
4 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN500 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 430 |  | 0
5 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN300 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 25 |  | 0
6 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN250 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 80 |  | 0
7 | Relining - vstavljanje s smolo impregniranega vložka v v obstoječ betonski cevovod DN150 mm, potiskanje vložka po cevi s hidrostatičnim tlakom, polimerizacija vložka s segrevanjem vode, vključno z dobavo potrebnega materiala in montažo, z izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter transporti. | m | 95 |  | 0
8 | Izvedba obvoda med izvajanjem sanacije - prečrpavanje odplak ali odvoz s cisternami | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
3. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1 | Projektantski nadzor | ur | 20 | 42 | 840
Ponudnik pri določitvi vrednosti urne postavke za projektantski nadzor upoštevajo znesek 42,00 EUR.
2 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | ur | 20 | 41 | 820
Ponudnik pri določitvi vrednosti urne postavke za nadzora upravljavca komunalnih vodov upoštevajo znesek 41,00 EUR.
3 | Izvedba video pregleda komunalnih vodov pred pričetkom izvajanja sanacij ter po končani gradnji | m1 | 630 |  | 0
4 | Izdelava projekta izvedenih del | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 1660