

##### Datum prejema: 12.08.2021   10:14

##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477598&prebrano=1)

BISTRICA OB SOTLI - MERILNI JAŠEK MED OBČINAMA  
  
VI. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
3. Kovinske lestve iz nerjaveče pločevine; za dostop v objekt vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. m1 2,70 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL





4. Dobava in vgradnja nerjavečega kovinskega odzračevalnika iz nerjaveče (INOX) cevi DN 150, dolžine 2,5 m, nerjavečo (INOX) kapo Ø 300, zaporo reže z INOX mrežico, v dnu odprtina za iztok kondenza v ponikovalnico. kos 1,00 0,00 0,00 PROSIM ZA DETAJL



##### Datum prejema: 12.08.2021   10:12

##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477596&prebrano=1)


BISTRICA OB SOTLI - RAZBREMENILNIK TREBČE 2  
  
IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
  
3. Kovinske lestve iz nerjaveče pločevine; za dostop v objekt vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. m1 2,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL


  
  
4. Dobava in vgradnja nerjavečega kovinskega odzračevalnika iz nerjaveče (INOX) cevi DN 150, dolžine 2,5 m, nerjavečo (INOX) kapo Ø 300, zaporo reže z INOX mrežico, v dnu odprtina za iztok kondenza v ponikovalnico. kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL  
  


##### Datum prejema: 12.08.2021   10:11

##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477595&prebrano=1)

BISTRICA OB SORLI - RAZBREMENILNIK HRASTJE  
  
IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
3. Kovinske lestve iz nerjaveče pločevine; za dostop v objekt vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. m1 2,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL


  
  
4. Dobava in vgradnja nerjavečega kovinskega odzračevalnika iz nerjaveče (INOX) cevi DN 150, dolžine 2,5 m, nerjavečo (INOX) kapo Ø 300, zaporo reže z INOX mrežico, v dnu odprtina za iztok kondenza v ponikovalnico. kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL




##### Datum prejema: 12.08.2021   10:10


##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477593&prebrano=1)


BISTRICA OB SOTLI - VODOHRAN HRASTJE  
  
IV. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
1. Enokrilna tipska vrata iz nerjaveče pločevine 100/180 z vmesno izolacijo in z odprtino na dnu za zračenje (ALU Izvedba vrat). kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL

  
  
5. Kovinske lestve iz nerjaveče pločevine; za dostop v vodno celico vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. m1 6,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL



7. Dobava in vgradnja nerjaveče lestve za sestop v sp. del celice vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli. m1 2,50 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL





8. Dobava in vgradnja nerjavečega kovinskega odračevalnika iz nerjaveče (INOX) cevi DN 150, dolžine 2,5 m, nerjavečo (INOX) kapo Ø 300, zaporo reže z INOX mrežico, v dnu odprtina za iztok kondenza v ponikovalnico (po detajlu) kos 2,00 0,00 0,00 - PRPOSIM ZA DETAJL  
  


##### Datum prejema: 12.08.2021   10:08

##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477592&prebrano=1)


BISTRICA OB SOTLI - ČRPALIŠČE TREBČE  
  
VI. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
3. Kovinske lestve iz nerjaveče pločevine; za dostop v objekt vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. m1 2,70 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL


  
  
4. Dobava in vgradnja nerjavečega kovinskega odzračevalnika iz nerjaveče (INOX) cevi DN 150, dolžine 2,5 m, nerjavečo (INOX) kapo Ø 300, zaporo reže z INOX mrežico, v dnu odprtina za iztok kondenza v ponikovalnico. kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA DETAJL  
  


##### Datum prejema: 12.08.2021   10:05


##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477589&prebrano=1)

BISTRICA OB SOTLI - RAZBREMENILNIK TREBČE  
  
VI. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
1. Enokrilna tipska vrata iz nerjaveče pločevine 80/200 z vmesno izolacijo in z odprtino na dnu za zračenje (ALU Izvedba vrat). kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIMO ZA DETAJL

  
  
5. Kovinske lestve iz nerjaveče pločevine; za dostop v vodno celico in spodnji del armaturne celice vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli in zidarsko pomočjo. m1 4,60 0,00 0,00 - PROSIMO ZA DETAJL




7. PVC drsna okna med vodno in arm. celico dim 130/170 cm z vsemi preddeli in zidarsko pomočjo. kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIMO ZA DETAJL




##### Datum prejema: 12.08.2021   10:03

##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477587&prebrano=1)


BITRICA OB SOTLI - VODOHRAN TREBČE  
  
VIII. KLJUČAVNIČARSKA DELA  
  
1. Dobava enokrilnih tipskih vrat iz nerjaveče pločevine 100/210 z vmesno izolacijo in z odprtino na dnu za zračenje (ALU izvedba vrat). kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA OBJAVO DETAJL




2. Dovaba in vgradnja varovalne ograje iz nerjaveče kovine, višine 1.10 m, z vsemi preddeli in zidarsko pomočjo, teža 13 kg/m2. m1 2,00 0,00 0,00 - PROSIM ZA OBJAVO DETAJLA




7. Dobava in vgradnja nerjaveče lestve za sestop v sp. del celice vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli. m1 3,00 0,00 0,00 - PROSIMO ZA OBJAVO DETAJLA



8. Dobava in vgradnja kovinske lestve iz nerjaveče pločevine za vstop v vodno celico. Lestev z vsemi preddeli in zidarsko pomočjo. m1 5,00 0,00 0,00 - PROSIMO ZA DETAJL


  
  
11. Dobava PVC drsnega okna med vodno in arm. celico dim 3400/1250 mm z vsemi preddeli in zidarsko pomočjo. kos 1,00 0,00 0,00 - PROSIMO ZA DETAJL



##### Datum prejema: 12.08.2021   09:57

##### neodgovorjeno    [označi kot odgovorjeno](https://www.enarocanje.si/App/VprasanjaOdgovori/default.asp?id=407831&id_vprasanja=477586&prebrano=1)

BISTRICA OB SOLTI - VODOHRAN TREBČE  
11. Dobava in vgraditev kovinskih stebričkov v betonske temelje. kos 15,00 0,00 0,00  
12. Dobava in montaža kovinske ograje, višine 200 cm, s stebrički. m1 60,00 0,00 0,00  
13. Dobava in montaža vhodnih vrat v ograji velikosti 100/200 cm, v enaki izvedbi kot ograja. kos 1,00 0,00 0,00  
  
Prosim za detajl ograje.

  
  
BISTRICA OB SOLTI - VODOHRAN HRASTJE  
  
10. Dobava in montaža kovinske ograje, višine 200 cm, s stebrički. m1 60,00 0,00 0,00  
11. Dobava in montaža vhodnih vrat v ograji velikosti 100/200 cm, v enaki izvedbi kot ograja. kos 1,00 0,00 0,00  
12. Planiranje in čiščenje terena po končani gradnji, vključno z razgrabljanjem m2 90,00 0,00 0,00  
  
Prosim za detajl ograje.  
  
