## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Vrednost
1. GRADBENA DELA |  | 560
2. ZAPORA VOZIŠČA |  | 0
3. RAZSVETLJAVA |  | 210
4. STROŠEK VARNOSTI |  | 0
5. NEPREDVIDENA SREDSTVA (10 % od 1. do 4.) | 770 | 77
SKUPAJ |  | 847
DDV (22%) |  | 186.34
SKUPAJ Z DDV |  | 1033.34

## Gradbena dela
PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO - GRADBENA DELA
1. PREDDELA
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
1.01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v ravninskem terenu. | km | 0.09 |  | 0
1.02 | Zakoličba in zavarovanje prečnih profilov ceste. | kos | 9 |  | 0
1.03 | Zakoličba detajlnih točk. | kos | 15 |  | 0
1.04 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 80 |  | 0
1.05 | Rušenje površin iz betonskih tlakovcev vključno z odvozom materiala v deponijo. | m2 | 3 |  | 0
1.06 | Odstranitev asfaltne plasti v ocenjeni debelini 10 cm, mletje asfalta ter deponiranje za ponovno vgradnjo v nevezane spodnje plasti nove voziščne konstrukcije. | m2 | 680 |  | 0
1.07 | Odkop in odstranitev vseh vrst betonskih robnikov na betonskem temelju. | m1 | 4 |  | 0
1.08 | Demontaža obstoječe lesene ograje z deponiranjem na gradbišču za kasnejšo ponovno vgranjo. | m1 | 8.5 |  | 0
1.09 | Rezanje in rušenje obstoječega AB parapetnega zidu z odvozom materiala v deponijo. | m3 | 1.5 |  | 0
1.10 | Sekanje žive meje ter gostega grmovja z debelino debla do 15 cm, vključno z ruvanjem korenin ter odvozom vej in korenin v deponijo. | m2 | 7 |  | 0
1.11 | Obrezovanje vej smreke z odvozom materiala v deponijo. | kos | 1 |  | 0
1.12 | Zakoličba obstoječih podzemnih komunalnih vodov: | kos | 8 |  | 0
- vodovod: 450m
- kanalizacija: 500m
- elektro vod: 450m
- plinovod: 560m
- cestana razsvetljava: 560m
- TK telekom: 150m
|  |  |  | SKUPAJ | 0
2. ZEMELJSKA DELA
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
2.01 | Široki izkop v materialu III. kategorije za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, vključno z direktnim nakladanjem izkopanega materiala na transportna sredstva (obračun v raščenem stanju). | m3 | 505 |  | 0
2.02 | Dodatek za ročni izkop v območju obstoječih komunalnih vodov. | m3 | 10 |  | 0
2.03 | Ureditev planuma z grobim in finim planiranjem s točnostjo +/- 3 cm in valjanjem z motornim valjarjem do zbitosti 60 Mpa. | m2 | 740 |  | 0
2.04 | Izdelava spodnje nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije v debelini 40cm iz mešanice materiala:
| - predhodno zmlet in deponiran asfalt | m3 | 68 |  | 0
| - drobljenec 0/125 mm | m3 | 242 |  | 0
2.05 | Nabava humusa iz stranskega odvzema, transport in razprostiranje humusa v debelini 15cm vključno z zatravitvijo s travnim semenom. | m2 | 135 |  | 0
2.06 | Nakladanje, odvoz ter razprostiranje izkopanega materiala na deponiji (material III. kategorije) vključno s plačilom takse. | m3 | 505 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
3. ZGORNJI USTROJ
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (tampona 0/32) iz kamnine v debelini minimalno 20 cm vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 155 |  | 0
3.02 | Premaz stika stari novi asfalt z bitumensko emulzijo. | m1 | 80 |  | 0
3.03 | Izdelava nosilne asfaltne plasti iz bituminizirane zmesi AC 16 base B 70/100 A3 v debelini 6 cm (asfalt na cesti). | m2 | 530 |  | 0
3.04 | Izdelava obrabne asfaltne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3, v debelini 4 cm (asfalt na cesti). | m2 | 530 |  | 0
3.05 | Izdelava obrabne asfaltne plasti iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B70/100, A5, v debelini 5 cm (asfalt na hodniku). | m2 | 130 |  | 0
3.06 | Dobava in polaganje robnikov v beton C16/20 z zalivanjem stikov s cementno malto - robniki dimenzij 15/25/100cm - pokončni robniki. | m1 | 112 |  | 0
3.07 | Dobava in polaganje robnikov v beton C16/20 z zalivanjem stikov s cementno malto - robniki dimenzij 15/25/100cm - zvrnjeni robniki. | m1 | 35 |  | 0
3.08 | Dobava in polaganje robnikov v beton C16/20 z zalivanjem stikov s cementno malto - robniki dimenzij 15/25/100cm - pokončni robniki s predfabricirano odprtino za vtok pod robnikom. | kos | 4 |  | 0
3.09 | Dobava in polaganje robnikov v beton C16/20 z zalivanjem stikov s cementno malto - robniki dimenzij 5/20/100cm - vrtni robniki z ravno zgornjo ploskvijo. | m1 | 64 |  | 0
3.10 | Nabava in polaganje granitnih kock 8/8/8 položenih na peščeno podlago d=5cm, vključno z nabavo in polaganjem drenažne folije, nabavo peska ter fugiranjem s fugirno zalivno maso. | m2 | 20 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
4. METEORNA KANALIZACIJA
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
4.01 | Kontrola globine obstoječega priključnega revizijskega jaška. | kos | 1 |  | 0
4.02 | Zakoličba lokacij jaškov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 9 |  | 0
4.03 | Izkop gradbene jame - jarka v materialu III. kategorije za izdelavo kanalizacije z direktnim nakladanjem na transportna sredstva - poglobitev širokega izkopa (računano v raščenem stanju). | m3 | 90 |  | 0
4.04 | Izdelava vtočnih jaškov premera 50cm iz betonskih cevi, vključno z razširitvijo izkopa, zasipom, betonskim dnom iz C 16/20 - globina jaška od 1 do 2m, vključno s tipskim pokrovom:
| - LTŽ rešetko 400/400, 250kN | kos | 1 |  | 0
| - LTŽ pokrov 50cm, 125 kN vt. pod robnikom | kos | 2 |  | 0
4.05 | Izdelava vtočnih jaškov premera 50cm iz betonskih cevi, vključno z razširitvijo izkopa, zasipom, betonskim dnom iz C 16/20 - globina jaška od 2 do 3m, vključno s tipskim pokrovom:
| - LTŽ rešetko 400/400, 250kN | kos | 2 |  | 0
| - LTŽ pokrov 50cm, 125 kN vt. pod robnikom | kos | 1 |  | 0
4.06 | Izdelava revizijskih jaškov premera 80cm iz betonskih cevi, vključno z razširitvijo izkopa, zasipom, betonskim dnom iz C16/20 ter tipskim LŽ pokrovom premera 60cm, nosilnosti 250 kN:
| - globina jaška od 1 do 2m | kos | 2 |  | 0
| - globina jaška od 2 do 3m | kos | 1 |  | 0
4.07 | Nabava, transport in vgradnja UKC-PVC kanalizacijskih cevi vključno s pripravo peščene poteljice d=10cm in obsutje s peskom 0/4mm d=10cm nad teme cevi (cevi SN 8).
| - cevi DN 160 | m1 | 32 |  | 0
| - cevi DN 200 | m1 | 47 |  | 0
4.08 | Dobava in vgradnja tipskih kanalet širine 200-250mm (kot sistem Hauraton Faserfix), vključno z betonskim temeljem C 25/30 ter povozno rešetko nosilnosti 250 kN | m1 | 16 |  | 0
4.09 | Dobava in vgradnja tipskega zaključnega elementa kanalete dolžine 0,5m z rešetko nosilnosti 250 kN, vgradnja na betonski podlagi C25/30 - peskolov. | kos | 5 |  | 0
4.10 | Izdelava priključka nove kanalizacije na obstoječ jašek vključno z izdelavo preboja in vodotesno obdelavo stika. | kos | 4 |  | 0
4.11 | Zasip gradbene jame - jarka kanalizacijske cevi z materialom iz stranskega odzema (drobljenec 0/64mm), vključno s komprimiranjem - zasip do planuma širokega izkopa. | m3 | 72 |  | 0
4.12 | Odvoz odkopanega materiala III. kategorije s kamioni v deponijo z zvračanjem toda brez nakladanja, vključno z razprostiranjem na deponiji in plačilom takse - obračun v raščenem stanju. | m3 | 90 |  | 0
4.13 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih ter kontrola tesnosti skladno s standardi. | m1 | 79 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
5. PARAPETNI ZID IN LESENA OGRAJA
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
5.01 | Zakoličba AB zidov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 4 |  | 0
5.02 | Izkop gradbene jame - jarka v materialu III. kategorije za izdelavo AB zidu - poglobitev širokega izkopa. | m3 | 8 |  | 0
5.03 | Nabava, transport in vgradnja betona C12/15 - podložni beton za zid. | m3 | 0.5 |  | 0
5.04 | Izdelava enostranskega podprtega opaža za ravne temelje. | m2 | 1.6 |  | 0
5.05 | Izdelava dvostranskega vertikalnega opaža za stene zidu. | m2 | 15.8 |  | 0
5.06 | Dobava in postavitev armaturnih mrež iz visokovrednega naravno trdega jekla (armatura BSt 500 M(B9 do 2 kg/m2). | kg | 17 |  | 0
5.07 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S(B) s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev. | kg | 90 |  | 0
5.08 | Dobava, transport in vgradnja cementnega betona C25/30 - beton za podporni zid. | m3 | 2.7 |  | 0
5.09 | Dodatki betona za vodonepropustnost. | m3 | 2.7 |  | 0
5.10 | Zasip gradbene jame ob zidu z materialom iz izjkopa, vključno s komprimiranjem. | m3 | 2.3 |  | 0
5.11 | Nakladanje, odvoz ter razprostiranje izkopanega materiala na deponiji (material III. kategorije) vključno s plačilom takse. | m3 | 5.7 |  | 0
5.12 | Ponovna motaža predhodno demontirane in na gradbišču deponirane lesene ograje vključno z montažo vrat za pešce z vsemi potrebnimi deli. | m1 | 8.5 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
6. SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
6.01 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 (prehod za pešce). | m2 | 7.5 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
7. OSTALA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
7.01 | Nabava in zasaditev sadik žive meje Liguster (Ligustrum) - višina sadike 40 - 60cm, raster saditve 30cm. | m1 | 15 |  | 0
7.02 | Rezervirana sredstva za izvedbo zaščit križanj z obstoječimi komunalnimi vodi (plinovod, elektrika, telekom, vodovod). Križanje se izvede po navodilih upravljavca, podanih na terenu. Dejanski obračun storitev po potrditvi nadzora. | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0
8. OSTALA DELA IN STORITVE
št | opis postavke | enota | količina | cena | vrednost
8.01 | Geomehanski nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter poročilom. | ur | 8 |  | 0
8.02 | Projektantski nadzor in spremljanje objekta med gradnjo (cesta, kanalizacija). | ur | 16 | 35 | 560
8.03 | Izdelava geodetskega načrta izvedenih del, skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda.Izdelava PID izvedenih gradbenih del - 3 tiskane izvode in 1 izvod na CD, vpisa komunalnih vodov v kataster GJI. | kos | 3 |  | 0
8.04 | Nadzor upravljavcev komunalne infrastrukture v času gradnje (kanalizacija, elektrika, plinovod, TK, vodovod). | kos | 5 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 560
REKAPITULACIJA
1. PREDDELA |  |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
4. METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
5. PARAPETNI ZID IN LESENA OGRAJA |  |  |  |  | 0
6. SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA |  |  |  |  | 0
7. OSTALA GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA |  |  |  |  | 0
8. OSTALA DELA IN STORITVE |  |  |  |  | 560
SKUPAJ |  |  |  |  | 560

## Zapora vozišča
1. POSTAVITEV ZAČASNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
0 0 | Postavitev in odstranitev začasnega prometnega znaka. | kos | 4 |  | 0
0 0 | Postavitev in odstranitev začasnega prometnega znaka z utripajočo rumeno lučjo. | kos | 1 |  | 0
0 0 | Postavitev in odstranitev začasne table pokončne zapore. | kos | 10 |  | 0
0 0 | Najem prometne signalizacije za čas gradnje. | dan | 45 |  | 0
0 0 | Obveščanje stanovalcev o pričetku del (vsaj dva dni pred začetkom del). | kos | 1 |  | 0
0 0 | Izidelava elaborata zapore vozišča s pridobitvijo dovoljenja | kompl. | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ | 0

## CR
T.2.2.1 PREDRAČUN
1. Gradbena dela in material
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 90 |  | 0
2 | Strojni izkop nove 1x1 cevne kanalizacije za Cestno razsvetljavo iz dvoslojne gibljive PC/PE (Mapitel ali stigmaflex) cevi Φ63 mm v kolutih, izkop v zem.IV.ktg., na gl. 0,80 m, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, komplet z obbetoniranjem pri prehodih pod cestiščem. | m | 90 |  | 0
3 | Dobava in polaganje dvoslojne gibljive PC/PE cevi v kolutih 1x Φ63 mm v izkopan rov (Mapitel ali stigmaflex) | m | 90 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku"POZOR ELEKTRIKA" | m | 90 |  | 0
5 | Dobava materiala in izdelava temeljev za postavitev drogov cestnih svetilk na okop, izdelanih iz BC cevi Ø400/1000, položene na podložni beton, komplet z uvodi cevi | kos | 5 |  | 0
6 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm po celotni dolžini trase, izvedba priključkov komplet s sponkami in zaščito, zasip kabelskega jarka in planiranje terena | m | 90 |  | 0
7 | Izvedba preboja v obstoječi temelj svetilke | kos | 1 |  | 0
| Gradbena dela in material skupaj: |  |  |  | 0
2. Montažna dela in material
1 | Dobava in postavitev pocinkanih drogov cestne razsvetljave (reducirani okrogli za postavitev na okop višine h=5m), vidne višine h=4,5m | kos | 5 |  | 0
2 | Dobava in montaža svetilk za direktni natik na drog, zaščitnega razreda II in zaščitne stopnje IP 66, v LED izvedbi moči 27 W, barvne temperatiure 4.000 K (kot npr.:GRAH LED Lighting, LSL 30 - 27W ali podobne) | kos | 5 |  | 0
3 | pritrdilni element za svetilko LSL 30 | kos | 5 |  | 0
4 | Dobava in montaža priključnega seta PVE-4/16A ter izdelava instalacij v drogu s kablom NYY-J 3x1,5 | kos | 5 |  | 0
5 | Dobava in uvlačenje kablov NAYY-J 4x10 mm2 v cevno kanalizacijo | m | 120 |  | 0
6 | Izdelava ozemljitve drogov (pritrditev FeZn traka z dvema vijakoma na drog) | kos | 6 |  | 0
7 | Dela in material potreben za prevezavo obstoječe razsvetljave na novozgrajeno | kos | 1 |  | 0
8 | Izvedba električnih meritev | ura | 4 |  | 0
| Montažna dela in material skupaj: |  |  |  | 0
3.Ostali stroški
1 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, TK vodi), obračun po dejanskih stroških (ocenjeno) | ura | 4 |  | 0
2 | Odvoz materiala na deponijo s plačilom deponije | m³ | 6 |  | 0
3 | Čiščenje cevi z vlečenjem predvleke | m | 90 |  | 0
4 | Izdelava geodetskega posnetka trase za komunalni kataster | km | 0.09 |  | 0
5 | Izdelava PID izvedenih del razsvetljave - 3 tiskane izvode in 1 izvod na CD | kos | 1 |  | 0
6 | Projektantski nadzor | ura | 6 | 35 | 210
| Ostali stroški skupaj: |  |  |  | 210
| Skupaj (v EUR) |  |  |  | 210

## Stroški varnosti
Popis del z oceno stroškov ureditve gradbišča ter stroškov za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja na gradbišču:
zap.št. | enota | opis postavke | količina | cena EUR/enoto | vrednost EUR
1. | kos | Zavarovanje gradbišča v času gradnje z zaporo prometa (stroški zapore – prometna ureditev) | 1 | Opredeljeno v elaboratu zapore ceste | Opredeljeno v elaboratu zapore ceste
2. | kos | Organizacija gradbišča – opozorilne table | 2 |  | 0
3. | m | Opozorilni trak | 250 |  | 0
4. | m | Dobava, montaža in demontaža dvokrilnih gradbiščnih vrat skupaj s transportom | 1 |  | 0
5. | kos | Dobava, postavitev in odstranitev napisne tabele z vsebino projekta, nazivom izvajalca, nazivom projektivne organizacije | 2 |  | 0
6. | kos | Zagotovitev pitne in tehnološke vode | 1 |  | 0
7. | kos | Zagotovitev elektične energije (agregat) | 1 |  | 0
8. | kos | Zagotovitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov | 1 |  | 0
9. | kos | Nabava opreme za nudenje prve pomoči – omarica/torbica prve pomoči | 1 |  | 0
10. | kos | Najem in postavitve montažnega stranišča | 1 |  | 0
11. | kos | Opravljanje ustreznih pregledov delovne opreme pred začetkom del, ustreznosti namestite in zagotovitev varovalne opreme | 10 |  | 0
12. |  | Osebna varovalna oprema po spisku zgoraj je predvidena v osnovni opremi posameznih izvajalcev del | 0 |  | 0
13. |  | Osebna varovalna oprema za obiskovalce | 0 |  | 0
14. | kos | Čiščenje in vzpostavitev območja gradbišča v prvotno stanje | 50 |  | 0
15. | Kos | Postavitev gradbenih kontejnerjev | 2 |  | 0
16. | kos | Gasilnik na prah-6kg-9GE | 2 |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0