## POPIS DEL
SKLOP 4
MODERNIZACIJA ODSEKA LOKALNE CESTE LC 181011 MOČNIK - OSREDEK v dolžini 1.070 m
Št. | Šifra | OPIS DELA | Enota | Količina | Cena | VREDNOST V €
A. | 1.0 | PREDDELA
1. |  | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo z ureditvijo cestnega režima v času gradnje, z pridobitvijo vseh soglasij in z obvestili v sredstvih javnega obveščanja ter postavitvijo prometne signalizacije, katera se po končani gradnji odstrani - za celo traso | kpl | 1 |  | 0
| 1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | 2.0 | ZEMELJSKA DELA
1. | 21 111 | Površinski izkopi plodne zemlje | m3 | 56 |  | 0
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
C. | 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1. | 31 122 | Izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca granulacije 0-32 mm z utrjevanjem v plasteh v debelini 20 cm cm - obračun v utrjenem stanju (tampon I.klase). | m3 | 1050 |  | 0
2. | 31 126 | Valjanje tampona in izdelava finega planuma pred vgrajevanjem nosilnega, grobega sloja asfalta in pod asf.muldami | m2 | 5250 |  | 0
3. |  | Izdelava nosilne plasti iz AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 6 cm; širina vozišča 4,0 m, asfaltne mulde širine 0,50 m ter na mestih razširitev na krivinah in križiščih ter na uvozih - prvi, grobi sloj asfalta | m2 | 4600 |  | 0
4. | 32 214 | Izdelava obrabnozaporne plasti AC 11 surf B 70/100 A4, v deb. 4 cm - drugi, fini sloj asfalta | m2 | 4600 |  | 0
5. |  | Izdelava bankin v širini 50 cm s finim peskom granulacije 0 -10 mm in debeline 10 cm na obstoječo tamponsko podlago ter naklonom do 4% od cestišča | m | 2100 |  | 0
0
0
| 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
D. | 4.0 | ODVODNJAVANJE
1. | 44 122 | Dobava in montaža cestnega požiralnika iz bet.cevi fi 60 cm, s stranskim vtokom ter betonskim pokrovom z vsemi potrebnimi izkopi, priklopi, zidarsko obdelavo, priklopi odtočnih cevi in ostalimi pomožnimi deli in transporti | kom | 3 |  | 0
2. |  | Izdelava vtočnega jaška iz bet.cevi fi 40 cm z LTŽ rešetko 40/40 cm nosilnosti 40 ton z vsemi potrebnimi izkopi, priklopi, zidarsko obdelavo in ostalimi pomožnimi deli in transporti | kom | 2 |  | 0
2. | 44 122 | Dobava in montaža tipskega cestnega požiralnika fi 45 s čelnim vtokom z LTŽ pokrovom-dodati po ogledu | kos |  |  | 0
0
0
0
0
0
3. | 43 332 | Izdelava kanalizacije iz PE rebraste cevi fi 315 SN8 - iztok iz požiralnikov in vtočnimi jaški - prepusti pod cestiščem (PE cevi obbetonirane z MB25 v debelini 20 cm ter vstavljena armaturna mreža Q335) - z vsemi fazonskimi komadi, izkopi, transporti, zasipi s tamponom in ostalimi potrebnimi in pomožnimi deli | m | 25 |  | 0
4. | 45 000 | Izdelava asfaltne mulda širine 50 cm v debelini plasti 6+4 cm - kot na vozišču | m | 120 |  | 0
0
0
5. |  | Izdelava oz.prestavitev odprtega jarka za odtok meteornih vod iz cestišča, muld in prepustov; skupaj z izkopom, odvozom na trajno deponijo ter profiliranjem jarka (jarek dim.cca širine 40 - 60 ter višine cca 60 cm) | m | 350 |  | 0
| 4.0 | ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
E. | 6.0 | ZUNANJA UREDITEV
0
b. |  | Obst.prepust na glavni cesti na Močnik-Osredek - pred križiščem z cesto LC 681571; 3x BC fi 80 cm, 2x AB oporni zid 5,2 x ,9 x 0,25 m - vsi potr.izkopi v zemlj. V.ktg in odvozi, bet. posteljica in obbetoniranje cevi z MB 25 - 1,90 m3; (tampon in asfalt z |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
1. |  | Razširitev obstoječega prepusta - betonskega mostu za 1,0 m in zavarovanja brežin na vtokih in iztokih - na potoku Rakonca na stacionaži +720 m - tampon in asfaltiranje zajeto v sklopu C.VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
1/a. |  | Izdelava dveh AB opornih zidov + AB temelji debeline 40 cm ter povozne plošče; vsi potrebni izkopi v zemlj.IV. - V.ktg., zasipi z utjevanjem ter odvozi ter ostalimi potrebnimi in pomožnimi deli.Čiščenje obst. struge, prepusta in brežine pred in za prepustom -70,0 m3, izkop brežin za temelje v zemlj. IV - V ktg.- 43,0 m3, beton MB 30 (temelji, oporniki, krila in povozna plošča) z dodatkom proti solem, zmrzovanju in za hitro vezanje (dodatki po potrebi in navodilih nadzora) - 12,25 m3, armatura 125,0 kg/m3 betona - 1.531,00 kg, dvostransko opaženje opornikov, kril in povozne plošče (vključeno podpiranje povozne plošče) - 44,8 m2. V ceno zajeti sidranje vseh novozgrajenih betonskih elementov (AB oporniki, krila in povozno plošča - sidrna armatura 160,0 kg) v obstoječo betonsko konstrukcijo ter delo po dveh fazah s preusmeritvijo voda potoka | kpl | 1 |  | 0
1/b. |  | Dobava in vgrajevanje varnostne jeklene odbojne ograje. Stebrički privijačeni v AB povozno ploščo ter 4 stebri zabiti v teren | m | 24 |  | 0
2. |  | Izdelava kamnite obloge v betonu (70% kamen - 30% beton MB 25) v debelini 25 - 30 cm na podložni tampon debeline 25 cm - obdelava vtočnih in iztočnih glav ter obdelava dna jarka pri prepustih pod cesto. Zajeta tudi obloga brežin za razširjenem mostu - prepustu na stacionaži +720 m. | m2 | 25 |  | 0
3. |  | Popravilo AB krila obstoječega mostu na začetku trase (stacionaža +0,0) v sestavi: čiščenje in rezanje in štemanje obstoječega betona v debelini 30 cm - 0,40 m3 m, enostransko opaženje in razopaženje AB krila - 8,5 m2, dobava in vgrajevanje betona MB30 z dodatkom proti solem, proti zmrzovanju in za hitro vezanje (po naročilu nadzora) - 2,6 m3, dobava, vezanje in vgrajevanje armature 260,0 kg. Sidranje v obstoječo AB konstrukcijo - sidrna armatura 65,0 kg. Z vsemi potrebnimi izkopi, zasipi, transporti ter potrebnimi in pomožnimi deli | kpl | 1 |  | 0
|  | ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
A. |  | PREDDELA |  |  |  | 0
B. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
C. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
D. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
E. |  | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
|  | S K U P A J |  |  |  | 0
|  | POPUST |  |  | 0% | 0
|  | SKUPAJ S POPUSTOM |  |  |  | 0
|  | D D V 22% |  |  |  | 0
|  | S K U P A J z DDV-jem |  |  |  | 0