## Skupna rekapitulacija
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Krška vas 7d, 8262 Krška vas
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
DOM KRAJANOV SROMLJE
1 | GRADBENO OBRTINŠKA DELA | 0
4 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela ki nastopijo med gradnjo pa jih v času izdelave projektne dokumentacije ni bilo možno predvideti in se jih izvede po naročilu nadzornega inženirja ter se jih vpiše v gradbeni dnevnik ( v primeru da ponudbo za takšno delo pridobi investitor se izvajalcu za koordinacijo del in vse ostale stroške povezane s tem prizna 8% režijski pribitek)
| 10%( 1 + 2 + 3 ) | 0
| SKUPAJ : | 0
| + 22 % DDV | 0
| VSE SKUPAJ : | 0

## Rekapitulacija
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Krška vas 7d, 8262 Krška vas
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
R E K A P I T U L A C I J A
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela | 0
II | Rušitvena dela | 0
IV | Zidarska dela | 0
VI | Fasaderska dela | 0
| SKUPAJ: | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
IV | Slikopleskarska dela | 0
VIII | PVC dela | 0
X | Razno | 0
| SKUPAJ: | 0
| VSE SKUPAJ | 0

## Gradbena dela
A | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela: | kpl. |  | 1 | 1 | 1 | 0
1.1 | ograditev območja gradbišča
1.2 | postavitev protišprašne zapore
1.3 | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami
1.4 | omarica prve pomoči
1.5 | gasilnik
1.6 | Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
1.7 | Dobava in namestitev varnnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja.
1.8 | Postavitev table za označitev gradbišča
| Skupaj pripravljalna dela: | [5 empty] | 0
II. | Rušitvena dela
SPLOŠNO
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.
Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
1. | Odbijanje obstoječega notranjega ometa, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine (upoštevati tudi obrobe okoli oken).
| Obračun: po m2 odbitega ometa | m | 2 | 802 | 882.2 | 882.2 | 0
2. | Poglabljanje fug in fino čiščenje podlage. | m | 2 | 802 | 882.2 | 882.2 | 0
4. | Odbijanje obstoječe stenske keramike, skupaj z nakladanjem in odvozom ruševin v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
4.1 | pritličje | m | 2 | 68.4 | 75.24 | 75.24 | 0
5. | Demontaža obstoječih lesenih oken in vrat, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. V ceni upoštevati tudi demontažo obstoječih kovinskih rešetk.
| okna in vrata vel. 0-2 m2 | kom |  | 6 | 6 | 6 | 0
| okna in vrata vel. 2-4 m2 | kom |  | 31 | 31 | 31 | 0
| okna in vrata vel. nad 4 m2 | kom |  | 2 | 2 | 2 | 0
6. | Demontaža obstoječih okenskih polic | m |  | 28 | 28 | 28 | 0
7. | Odbijanje obstoječega fasadnega ometa, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine (upoštevati tudi obrobe okoli oken).
| Obračun: po m2 odbitega ometa | m | 2 | 675 | 742.5 | 742.5 | 0
7. | Demontaža lesene stenske obloge, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | m | 2 | 20 | 22 | 22 | 0
12. | Zaščita tal pred pričetkom odbijanja ometov | m | 2 | 160 | 176 | 176 | 0
13. | Odbijanje nizkostenske obrobe iz keramičnih ploščic. | m |  | 221 | 243.1 | 243.1 | 0
| Skupaj rušitvena dela: | [5 empty] | 0
IV. | Zidarska dela
Zidarska dela splošno: Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov. Obračun po GNG normah, če v posamezni postavki ni posebej opredeljeno. Izvajalec posameznih faz del je dolžan očistiti gradbišče po zaključku faze ki jo izvaja, strošek čiščenja pa zajeti v enotični ceni posamezne postavke.
1. | Izdelava silikonske bariere za preprečitev dviga kapilarne vlage.
Vrtanje lukenj v dveh vrstah "cik-cak". Razdalja med vrstama 10-20 cm. Višja vrsta mora biti ca. 40 cm nad nivojem terena ter nad hidroizolacijo tlakov. Vrtaje pod kotom od 30° do 40° s premerom vrtine med 28 in 32 mm. Globino vrtanja uravnavamo tako, da je konec vrtine 5 - 7 cm pred zidom nasprotne površine. Zidove debelejše od 50 cm je potrebno vrtati z dveh strani.
Izpihovanje praha iz izvrtin ter namestitev lijakov s pomočjo hitrovezne malte (ustreza KEMA HIDROZAT ali enakovredno)
Nalivanje silikonske emulzije (ustreza KEMASOL MICRO ali enakovredno). Možnost izvedba sušilnega omete t<7dni.
Po končanem procesu silikonizacije vrtine zalijemo s HIDROSTOP PENETRATOM oziroma HIDROSTOPOM.
| Obračun: po m izvedene bariere za zidove do 50 cm nad 50 cm se obračuna dvojna dolžina | m |  | 253 | 278.3 | 278.3 | 0
3. | Izdelava sanacijskega ometa po sistemu KEMA ali enakovredno z sušilnim ometom HYDROMENT v dveh slojih+ HYDROMENT fini omet, dobava materiala, mešanje malte, naprava in prestavitev delovnih odrov,prenosi in druga pomožna dela. Ometi morajo biti gladki in ravni (maksimalno odstopanje 4mm na 2m lati).
| Obračun: po m2 in določilih GNG za omete. | m | 2 | 389 | 427.9 | 427.9 | 0
4. | Izdelava sanacijskega ometa po sistemu KEMA ali enakovredno z sušilnim ometom KEMASAN 550 v dveh slojih+ HYDROMENT fini omet, dobava materiala, mešanje malte, naprava in prestavitev delovnih odrov,prenosi in druga pomožna dela. Ometi morajo biti gladki in ravni (maksimalno odstopanje 4mm na 2m lati).
| Obračun: po m2 in določilih GNG za omete. | m | 2 | 415 | 456.5 | 456.5 | 0
5. | Injektirati statičnih razpok s cementno injekcijsko maso z dodatkom kot npr. KEMA EXPAND - ali enakovredno ( dodatek v prahu za kompenzacijo krčenja in plastificiranje ) ca. 2% na težo cementa. | m |  | 20 | 22 | 22 | 0
| Skupaj zidarska dela: | [5 empty] | 0
3. | Fasadni oder višine do 15 m, postavitev in odstranitev, z dobavo vseh elementov za oder, oder se izdela po predpisih za varno delo na odrih. | m | 2 | 850 | 935 | 935 | 0
| Skupaj tesarska dela: | [5 empty] | 0
VII. | Fasaderska dela
Fasaderska dela splošno: Podlaga na katero lepimo izolacijske plošče mora biti ravna, trdna, suha in čisto. Za normativno porabo lepila mora biti fasadni zid raven do odstopanja ±0,5 cm na dolžini 3 m. Pri odstopanju do ±1,0 cm se poraba lepila in časa za lepljenje poveča za 15%. Površine z večjimi neravninami je potrebno predhodno izravnati z grobo apneno cementno malto. Betonske, azbestno cementne in površine iz lahkih betonov je potrebno pred lepljenjem fasadnih plošč premazati s prednamazom.
Vremenski pogoji za izvajanje fasade:
Fasado izvajamo pri temperaturi od +5°C do +35°C. V hladnejšem obdobju moramo paziti, da temperatura tudi po končanem delu (npr. čez noč) ne pade pod +5°C. Pred direktnim soncem je fasado potrebno obvezno zasenčiti z gradbenimi zavesami.
Prav tako ometov ne nanašamo ob močnem vetru, dežju, megli ter pri visoki relativni vlagi.
obračun:
odprtine velikosti do 3m2 se ne odbijajo in se špalete NE obračunavajo posebej
pri odprtinah velikosti preko 3m2 do 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in se njihove špalete posebej NE obračunavajo
pri odprtinah velikosti preko 5m2 se odbijajo površine preko 3m2 in SE špalete posebej zaračunajo
Če so špalete širše od 20 cm, se širina preko 20 cm obračunava posebej v m2 (ne glede na velikost odprtine)
1. | Izdelava sanacijskega ometa po sistemu KEMA ali enakovredno z sušilnim ometom HYDROMENT v dveh slojih+ HYDROMENT fini omet, dobava materiala, mešanje malte, naprava in prestavitev delovnih odrov,prenosi in druga pomožna dela. Ometi morajo biti gladki in ravni (maksimalno odstopanje 4mm na 2m lati).
(do višine cca 1,50 m nad koto pritličja)
v ceni upoštevati tudi izdelavo obstoječe strukture na fasadi - imitacija zidakov)
| Obračun: po m2 in določilih GNG za omete. | m | 2 | 125 | 137.5 | 137.5 | 0
2. | Izdelava sanacijskega ometa po sistemu KEMA ali enakovredno z sušilnim ometom KEMASAN 550 v dveh slojih+ HYDROMENT fini omet, dobava materiala, mešanje malte, naprava in prestavitev delovnih odrov,prenosi in druga pomožna dela. Ometi morajo biti gladki in ravni (maksimalno odstopanje 4mm na 2m lati).
(od cca 1,5m nad koto pritličja do venca v nivoju etažne plošče nad pritličjem)
v ceni upoštevati tudi izdelavo obstoječe strukture na fasadi - imitacija zidakov)
| Obračun: po m2 in določilih GNG za omete. | m | 2 | 180 | 198 | 198 | 0
3. | Popravilo obstoječih simsev
-izdelava šablone
-odbijanje ometa
-priprava podlage (večje luknje pozidamo z polno opeko in apneno malto)
-reprofilacija z sanacijskim ometom po sistemu KEMA ali enakovredno; HYDROMENT
-fini omet po sistemu KEMA ali enakovredno; KEMASAN 590 FF
-pleskanje z silkonsko fasadno barvo
3.1 | sims v kapu | m |  | 54 | 59.4 | 59.4 | 0
3.2 | sims v nivoju etažne plošče | m |  | 55.21 | 60.731 | 60.731 | 0
3.3 | vogali | m |  | 37 | 40.7 | 40.7 | 0
3.4 | sims okoli oken in vrat | kpl |  | 28 | 28 | 28 | 0
4. | Izvede vodoodbojne impregnacije mineralnih površin (COKLA) z brezbarvno silikonsko emulzijo kot npr. KEMAFOB - ali enakovredno. Nanos se izvede s premazovanjem ali škropljenjem brez pritiska v več nanosih »mokro na mokro« do popolnega nasičenja površine. Poraba je odvisna od vpojnosti površine in je ca. 0,3-0,5 l/m2. | m | 2 | 130 | 143 | 143 | 0
5. | Priprava obstoječe fasadne površine pred pleskanjemz struganjem oziroma brušenjem podlage ter manjšimi popravilom poškodm z izravnalno malto po sistemu KEMA ali enakovredno; KEMASAN 590 FF.
| (od etažne plošče nad pritličjem do strehe) | m | 2 | 375 | 412.5 | 412.5 | 0
6. | Pleskanje fasade z silikatno barvo. | m | 2 | 675 | 742.5 | 742.5 | 0
7. | Izdelava napisa na fasadi enak kot obstoječ "DOM KRAJANOV SROMLJE" | KPL |  | 1 | 1 | 1 | 0
8. | Izdelava napisa na fasadi enak kot obstoječ "GASILCI" | KPL |  | 1 | 1 | 1 | 0
| Skupaj fasaderska dela | [5 empty] | 0

## Obrtniška dela
B | OBRTNIŠKA DELA
IV. | Slikopleskarska dela
Slikarska dela splošno: Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna, Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv,beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del,prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
1. | Kitanje ometanih opečnih sten, 2x kitanje z paropropustnim izravnalnim kitom kot npr. KEMAGLET FX in 2x brušenje. Obračun: po m2 in določilih GN .
|  | m | 2 | 804 | 884.4 | 884.4 | 0
2. | Slikanje sten z silikonsko paropropustno barvo 2×, ton po izboru investitorja. Obračun: po m2 in določilih GN .
|  | m | 2 | 804 | 884.4 | 884.4 | 0
3. | Slikanje sten z silikonsko paropropustno barvo 2×, ton po izboru investitorja. Obračun: po m2 in določilih GN .
V ceni je potrebno zajeti pripravo podlage obstoječih sten pred zaključno obdelavo (kitanjem in slikanjem). Brušenje in odstranjevanje obstoječe barve.
|  | m | 2 | 200 | 220 | 220 | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: | [5 empty] | 0
VIII. | PVC dela
SPLOŠNO
Okna iz PVC profilov - dvostranski dekor. Okno je opremljeno s tremi tesnili. Skupna izolativnost okenskega elementa Uw<0,9 W/m2K (velja za okno dim 100 /140).
Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom polnjenim s plinom; 4 + 12 + 4 + 12 + 4, Ug = 0,7 W/m2K, PVC distančnik TGI med stekli.
tehnične zahteve za okna in vrata:
Zahteve pravilnika o zaščiti stavb pred vlago :
· zaščita pred atmosferskimi padavinami po SIST EN 12208 morajo okna in vrata ustrezati razredu 9A · vodotesnost mora biti izmerjena skladno sSIST EN 1027
Zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stabah:
· skladnost s standardom SIST EN 12207 (vsaj razred 3)
Zahtevan minimalna protihrupna zaščita okna je SSK 2; min 34 dB
Kljuke in okovje Alu kvalitete.
Okna se vgradijo po sisitemu RAL (zrakotesna izvedba).
Zunanje police iz alu pločevine. Notranja lesena polica. Oboje zajeti v ceni okna.
1. | Trodelno okno O1 dim 120/210, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 15 | 15 | 15 | 0
2. | Trodelno okno O2 dim 120/180, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 6 | 6 | 6 | 0
3. | Dvodelno okno O3 dim 108/155, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 2 | 2 | 2 | 0
4. | Dvodelno okno O4 dim 108/180, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
5. | Vhodna vrata z nadsvetlobo V1 dim 120/305, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
6. | Vhodna vrata z nadsvetlobo V2 dim 110/305, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
7. | Vhodna vrata z nadsvetlobo V3 dim 105/250, Delitev in odpiranje po shemah. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
8. | Izdelava špalet po pomntaži oken.
Premaz podllage z emulzijo.
Obloga špalet iz mavčnih plošč GKB DIN 18180, debelina plošč 12,5 mm, kot termoplošča DIN 18184 Knauf InTherm z izolacijskim slojem iz EPS s toplotno prevodnostjo λ = 0,032 W/(mK), debelina izolacijskega sloja 40 mm, z integrirano parno zaporo.* Na špaletah, dimenzije 160 × 50 mm zrakotesno po principu tankoslojne malte na ravni podlagi/ zrakotesno točkovno lepljenje z ometom na neravni podlagi do 20 mm/ zrakotesno z odrezki mavčnih plošč na neravni podlagi > 20 mm *, fugiranje mavčnih plošč v skladu z navodili št. 2 (IGG, december 2007) Stike s sosednjimi gradbenimi elementi zafugirajte zrakotesno. Izvedba v skladu s Knauf tehničnim listom W61. Proizvod: Knauf suhi omet InTherm W631
Stiki med ploščami se obdelajo v Q3 – nadstandardni kakovosti. Obsega standardno fugiranje (Q2) in široko fugiranje stikov in tankoslojno kitanje celotne površine plošče v debelini 2 mm. Vse navedeno zajeti v ceni na enoto.
| Dobava in vgradnja kovinskega ojačitvenega vogalnika. | m |  | 125 | 137.5 | 137.5 | 0
8. | Tesnenje stika med oknom in špaleto (zunaj),
Čiščenje površine z odstranitvijo drobnih delcev.
Vgradnja Z-PE polnilne vrvice, ki mora biti približno 30°debelejša, kot je širina spoja. Vgradna globina vgradnje mora biti takšna, da zagotovi dovolj visoko elastičnost tesnilnega materiala.
Zaščita mesta tesnenja z trakom.
| Nanos praimerja in tesnenje z silikonom S 730. | m |  | 125 | 137.5 | 137.5 | 0
9. | Notranja pregradna stena iz kaljenega stekla LPS 1. Delitev in odpiranje po shemah. |  |  | 1 | 1 | 1 | 0
| Skupaj PVC dela: | [5 empty] | 0
X. | Razno
1. | Demontaža obstoječega spominskega obeležja ter ponovna montaža. | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 0
2. | Demontaža obstoječeih svetil na fasadi ter ponovna montaža po končanih delih. | kpl |  | 8 | 8 | 8 | 0
3. | Finalno čiščenje celotnega objekta po končanih finalnih delih, čišenje oken, vrat, tal in vgrajene opreme. | kom |  | 1 | 1 | 1 | 0
4. | Projektantski nadzor in spremljanje gradnje - po priporočeni ceni inženirske zbornice. | ur |  | 20 | 20 | 20 | 0
5. | Podajanje rešitev izvedbe del na licu mesta - po priporočeni ceni inženirske zbornice. | ur |  | 20 | 20 | 20 | 0
6. | Izdelava projekta izvedenih del. | kpl |  | 1 | 1 | 1 | 0
| Skupaj razno : | [5 empty] | 0