## REKAPITULACIJA
objekt: Prenova nogometnega stadiona Brežice
investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
št. projekta:3236/N-18
POPIS DEL
*Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi
določitve kvalitete
*S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali
boljšo kvaliteto
*Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati,atesti, garancijami,
navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja
* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le
teh v rekapitulacijo
*V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih
* Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse mikrolokacije priklučkov in prebojev na na objektu
Brežice, februar 2020
objekt: Prenova nogometnega stadiona Brežice
investitor: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
št. projekta:3236/N-18
SKUPNA REKAPITULACIJA
2. a | II faza - RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO - Gradbeno obrtniška dela |  | 0
2. b | II faza - RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO - Elektro instalacije |  | 0
3. | Nepredvidena dela 10% vseh del |  | 0 | 0
| Skupaj |  | 0
| Popust | 0% | 0
| Skupaj s popustom |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
Brežice, februar 2020
Sestavila:
Dijana Pavleković, grad.teh.
Anton Ereš, univ.dipl.inž.el.

## GRADBENA DELA II. FAZA
2. a | REKAPITULACIJA II. FAZA GRADBENI DEL
RAZSVETLJAVA IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
I | PREDELA |  |  |  | 0
II | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
III | TEMELJI KANDELABROV |  |  |  | 0
IV | RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
I | PREDDELA
1 | Zakoličba razsvetljave igrišča zavarovanjem zakoličbe in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | kom | 9 | 0 | 0
0
II ZEMELSKA DELA
1 | Široki izkop za točkovne temelje kandelabrov v globino do 1,7 m od kote končne ureditve, v zemlji III kategorije z odmetom zemlje 10 m od roba izkopa. | m3 | 180 | 0 | 0
1a. | Izdelava tamponske blazine stabilizirane s cementom v debelini 40 cm, zbitosti Evd = 50 MPa pod temelji kandelabra s prehodnim polaganjem geotekstila 300g/m2 , dobavo materiala ter vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| a) tamponska blazina | m3 | 41 | 0 | 0
| b) geotekstil 300 g/m2 | m2 | 220 | 0 | 0
2 | Izkop za jarek električnega kabla v raščeni zemljini z odmetom 1 m od roba izkopa. Globina izkopa do 1,0 m od kote obstoječega terena, naklon brežin izkopa 60°.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 318 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 200 | 0 | 0
3 | Izvedba posteljice električnega kabla s peskom 4-5 mm, komplet z utrditvijo ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 11 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 7.5 | 0 | 0
4 | Izvedba zasipa 10 cm nad temenom zaščitne cevi električnega kabla z drobno zemljo - izkopan material očiščen kamnov in drugih stvari, kompletno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 18 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 12 | 0 | 0
5 | Zasip ostalega dela jarka električnega kabla z izkopanim materialom v slojih po 20 cm z nabijanjem - trasa v raščenem terenu, skupaj s polaganjem opozorilnega traka ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) razsvetljava igrišča | m3 | 255 | 0 | 0
| b) prestavitev obst. javne razsvetljave | m3 | 155 | 0 | 0
6 | Zasip za temelji kandelabrov z izkopano zemljo do višine končne ureditve v slojih po 20 cm kompletno z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m3 | 78 | 0 | 0
7 | Odvoz odvečno izkopanega materijala na stalno deponijo v razdaljo do 10 km. Odvoz odvečno izkopane zemlje skupaj z nakladanjem
|  | m3 | 210 | 0 | 0
0
III | TEMELJI KANDELABROV
1 | Kompletna izdelava betonskih temeljev za kandelabre razsvetljave igrišča dim 3,2x3,2x1,0 m na globini 1.2 m. Kompletna izdelava temelja z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.Pred betoniranjem temelja se morajo vstaviti sidra za sidranje stebrov razsvetljave, ki jih dobavi dobavitelj stebra.
| a) podložni beton deb 10 cm | m3 | 7 | 0 | 0
| b) beton C30/37 XC 3 | m3 | 61.5 | 0 | 0
| c) armatura S 500 | kg | 5712 | 0 | 0
| d) opaž | m2 | 77 | 0 | 0
2 | Kompletna izdelava betonskega temelja elektro omarice razsvetljave dim 1.8x0.8x0.9 V ceni je potrebno upoštevati izkop, opaž, armaturo, zasipavanje in drenažno odprtino iz sidrne luknje. Kompletna izdelava temelja z dobavo materiala in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | kos | 1 | 0 | 0
0
IV | RAZNA DELA
1 | Geomehanski nadzor izkopa temeljev kandelabrov z merjenjem zbitosti temeljnih tal in končne tamponske blazine (2 meritve na gradbeno jamo).
|  | kpl | 12 | 0 | 0
2 | Morebitno črpanje vode iz gradbene jame temelja.
|  | ure | 60 | 0 | 0
3 | Izdelava varnostnega načrta
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor
|  | ure | 8 | 0 | 0
5 | Dokazilo o zanesljivosti objekta
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava projekta izvedenih del (v 3 tiskanih izvodih in v aktivni obliki .dwg na CD-ju; za obe fazi, za vse načrte).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izdelava geodestega posnetka izvedenega stanja ( v 3 tiskanih izvodih in v aktivni obliki .dwg na CD-ju; za obe fazi, za vse načrte).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
0