## Rekapitulacija CBM
Naročnik:
Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
Obnova stanovanja na Cesti bratov Milavcev 19 v Brežicah
REKAPITUALACIJA
A. | Gradbeno obrtniška dela | 0
1. | Rušitvena dela | 0
2. | Podopolagarska dela | 0
3. | Suhomontažna dela | 0
4. | Slikopleskarska dela | 0
5. | Mizarska dela | 0
6. | Ostala dela | 0
B. | Strojne instalacije | 0
C. | Elektra instalacije | 0
| SKUPAJ: | 0

## Gradbeno obrtniška dela
Naročnik:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Obnova stanovanja na Cesti bratov Milavcev 19 v Brežicah
Popis del s preizmerami |  | A. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
1 | Rušitvena dela
Vse odpadke je potrebno pred odvozom sortirati. Za vse gradbene odpadke je potrebno pripraviti evidenčne liste, ki se ob zaključku del zberejo v Dokazilu o zanesljivosti objekta, ki ga pripravi izvajalec. Enotne cene rušitve morejo vsebovati tudi strošek transportov vseh ruševin iz objekta in vmesne deponije izvajalca. Za vse gradbene odpadke je potrebno zagotoviti dnevni odvoz iz objekta. Deponiranje odpadkov izven objekta je nedopustno.
0
1.1 | Rušenje keramične peči dimenzij 0,5mX0,4mX1,5m. | kpl | 1 |  | 0
0
1.2 | Odstranjevanje lamelnega parketa, lepljenega na podlago, vključno z letvicami | m2 | 32 |  | 0
0
1.3 | Odstranjevanje obstoječe PVC talne obloge | m2 | 21 |  | 0
0
1.4 | Demontaža vhodnih vrat 1,0 X 2,0m, vključno z odvozom na deponijo | kom | 1 |  | 0
0
1.5 | Ostranjevanje kopalniške opreme (1 x tuš, 1 x umivalnik, 1 x wc školjka, 1 x grelnik vode, 1 x omarica z ogledalom ) | kpl | 1 |  | 0
0
1.6 | Odstranjevanje obstoječe keramike |  |  |  | 0
| talna keramika v kopalnici | m2 | 4 |  | 0
| stenska keramika v kopalnici | m2 | 12 |  | 0
| stenska keramika v kuhinji | m2 | 7 |  | 0
0
1.7 | Rušenje odvodne tuljave dimnika v vogalu stene in obdelava odprtine (rezanje cevi fi 200 dolžine 1,0m in zidarska obdelava odprtin) | kpl | 1 |  | 0
1.8 | Demontaža radiatorja v kopalnici, vključno z odvozom na trajno deponijo | kom | 1 |  | 0
1.9 | Odstranitev vseh instalacij v kopalnici, elektro instalacije, odtoki in kanalizacija, vodvodna instalacije in instalacije ogrevanja. | kpl | 1 |  | 0
1.10 | Pospravilo shrambe velikosti 1,50 x 4,20m. Ocenjena količina odstranjenega materiala iz shrambe je 2,0 m3 | kpl | 1 |  | 0
1.11 | Demontaža obstoječih radiatorjev, čiščenje in in priprava za ponovno montažo. Med izvedbo del radiatorje izvajalec del deponira na lastni deponiji. | kom | 4 |  | 0
0
1.12 | Odvoz vseh ruševin in ostalih gradbenih odpadkov na urejeno sanitarno deponijo ter plačilo takse za deponiranje gradbenih odpadkov. Ocenejna količina gradbenih odpadkov je 12 m3. | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0
2 | Podopolagalska dela |  |  |  | 0
V enotni ceni podopolagarskih del je potrebno vključiti tudi stroške priprave površine pred polaganjem, čiščenje obstoječih veznih sredstev, sanacija talnih ali stenskih površin, premaze s praimerji za boljšo sprejemljivost.
0
2.1 | Dobava in polaganje laminata 8mm, vključno s podlogo iz umetnega materiala, deb. 5mm. Barvo laminata določi naročnik. Razred obrabe 32/AC 4 | m2 | 59 |  | 0
0
2.2 | Dobava in polaganje letvic ob stiku poda z zidom, letvice v barvi laminata | m | 68 |  | 0
0
2.3 | Dobava in izdelava talne obloge notranjih površin z granitgress ploščicami I. kvalitete, nedrsne ploščice položene na 3-4 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso. Barva, tip in način polaganja po izboru projektanta! Z vsemi dodatnimi deli in transporti, Nabavna cena keramike do 25€/m2 |  |  |  | 0
| Kopalnica | m2 | 4 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava stenske obloge na notranjih površinah z granitgress ploščicami I. kvalitete, nedrsne ploščice položene na 3-4 mm stik, ki je zapolnjen z fugirno maso. Barva, tip in način polaganja po izboru naročnika! Z vsemi dodatnimi deli in transporti, Nabavna cena keramike do 25€/m2
| Kuhinja | m2 | 3 |  | 0
| kopalnica | m2 | 13 |  | 0
0
2.5 | Dobava in montaža alu profila 30/10 mm na stiku dveh različnih podov, nevidno vijačen, vključno z vsemi dodatnimi deli in prenosi. Prifil po izbiri naročnika. | m | 5 |  | 0
0
| SKUPAJ PODOPOLAGARSKA DELA: |  |  |  | 0
3 | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
0
3.1 | Izdelava, dobava in montaža obloge podstrehe, s kovinsko podkonstrukcijo (KP), z enoslojno oblogo iz ognjeodpornih mavčnih plošč debeline 2x12,5 mm. Vmes je vložena toplotna izolacija debeline 200mm, steklena volna (npr. Ursa SF 35). Spodaj parna ovira (npr. Ursa Seco 700 ) in lepljeni stiki s lepilnim trakom (npr. Ursa Seco 31) Stik z ostalo konstrukcijo po navodilih in detajlu proizvajalca ! Fugiranje mavčnih plošč v kvaliteti Q2, po navodilih proizvajalca | m2 | 8 |  | 0
0
| Suhomontažna dela: |  |  |  | 0
4 | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
0
4.1 | Dobava materiala in dvakratno slikanje notranjih sten z disperzijsko barvo, predhodnim kitanjem 2x, z vsemi preddeli, struganjem, brušenjem, premazom z emulzijo. | m2 | 156 |  | 0
0
4.2 | Dobava materiala in dvakratno slikanje notranjih stropov z disperzijsko barvo, predhodnim kitanjem 2x, z vsemi preddeli, struganjem, brušenjem, premazom z emulzijo. | m2 | 65 |  | 0
4.3 | Pleskanje obstoječega lesenega deščičnega opaža stropa v kuhinji. V enotni ceni je potrebno upoštevati manjša popravila s kitanjem in brušenjem in predhodno pripravo površine. Pleska se v belo barvo. | m2 | 12 |  | 0
4.4 | Popravilo špalet po odstranitvi vrat in obrob | kom | 1 |  | 0
4.5 | Sanacija in izravnava notranjih sten in stropov, omet na trstiki, s predhodnim struganjem, premazom z emulzijo za sprejemljivost in obdelavo manjših razpok. Nanos cementnega lepila v dveh slojih z utopljeno rabitz mrežico in zaribavanjem. | m2 | 125 |  | 0
4.6 | Popravilo utorov po zaključku izvedbe elektro inštalacij | m1 | 25 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0
5 | Mizarska dela
5.1 | Dobava in montaža protivlomnih kovinskih vhodnih vrat (kot npr. VRATA ENTERAG SIMPA AGL4001 89X203cm) z dvojnim cilindrom, kukalom, skritimi nasadili, ojačan H profil krila ter polnjeno krilo, ki izboljšuje zvočno izolativnost. Barva po izbiri naročnika | kom | 1 |  | 0
5.2 | Dobava in montaža toaletne omarice z ogledalom. Nabavna cena omarice cca 150€ (kot npr.: MDF LAK.KOPAL.OMARICA FEROTEHNA TIA 80 TOALETNA OMARICA 79X16X62 BELA) | kom | 1 |  | 0
5.3 | Dobava in montaža vratnih vložkov, vključno s kljukami in cilindričnimi vložki z morebitno predelavo vrat | kom | 5 |  | 0
5.4 | Obnova notranjih lesenih vrat 0,8-1m x 2m, struganje kitanje, barvanje, vključno z dobavo vseh potrebnih materialov, zamenjavo kljuk in zaklepnih in zapiralnih mehanizmov | kom | 5 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA: |  |  |  | 0
6. | Ostala dela |  |  |  | 0
0
6.1 | Zamenjava termopan stekla 4/24/4 na obstoječem oknu v kopalnici velikosti 50/50 cm | kom | 1 |  | 0
0
6.2 | Priprava gradbišča za izvedbo del, vzdrževanje gradbišča in zaščit ves čas izvajanja ter čiščenje kompletnega stanovanja po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Zidarska pomoč pri obrtniških delih in instalacijah |  |  |  | 0
| KV delavec | ur | 20 |  | 0
| PK delavec | ur | 20 |  | 0
| SKUPAJ OSTALA DELA: |  |  |  | 0

## Strojne instalacije
Naročnik:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Obnova stanovanja na Cesti bratov Milavcev 19 v Brežicah
Popis del s preizmerami |  | B. STROJNE INSTALACIJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
0
1. | Dobava in montaža kopalniškega radiatorja (kot npr. KOPANIŠKI RADIATOR BIAL SORA BEL) velikosti 450/1600 mm, vključno z električnim grelcem 800W in regulacijo vklopa, priključnimi ventili za priklop na centralno ogrevanje,ventilom za odzračevanje, nosilci za pritrdietv radialtorje na steno in vsem drobnim in tesnilnim materialom za priključitev in montažo. | kom | 1 |  | 0
0
2. | Dobava in montaža WC školjke (kot npr. KERAMIČNA WC ŠKOLJKA OLYMPIA AMBRA BALTIK), vključno z nadometnim kotličkom z dvokoličinskim splakovanjem, wc pokrovom, stenskim nosilcem za WC papir, vsemi potrebnimi deli in drobnim materialom za priključitev (kotni ventili, tesnila, pritrdilni material,...) Dobava in montaža mora biti skladna z Uredbo o zelenem javnem naročanju. | kom | 1 |  | 0
0
3. | Dobava in montaža Umivalnika (kot npr. KERAMIČNI UMIVALNIK VIDIMA SEVA DUO 60 X 46), vključno z armaturo za umivalnik (kot npr. UNITAS PROJECT - STOJEČA ARMATURA m10), sifonom in vsem potrebnim materialom za priključitev (kotni ventili, tesnila, pritrdilni material,...). | kom | 1 |  | 0
0
4. | Dobava in montaža tuš kadi s pripadajočo kabino iz ALU profilov in steklenimi površinami (kot npr. KOLPA SAN MACARENA 90 X 90, POLKROŽNA Z OBLOGO) vključno z armaturo za tuš (kot npr. UNITAS PROJECT - armatura za tuš m30), talnim sifonom, cevjo za tuš dolžine 1,5 metra, ročko za tuš, stenskim stojalom za tuš z višinsko nastavitvijo ter stensko mrežico za odlaganje mil. V enotni ceni zajeti ves droben material za priključitev in pritrditev ter tesneje elementov. | kom | 1 |  | 0
0
5. | Dobava in montaža kombiniranega grelnika vode 100l, pokončni, moč grelca 2000W (kot npr. GORENJE TIKI GBK 100 OR RN) vključno z vsemi potrebnim drobnim materialom za priključitev, varnostnim ventilom in gibljivimi priključnimi cevkami. Upoštevati tudi priklop na centralno kurjavo pri čemer se na dovod in odvod namesti kroglične ventile 1/2" 2 kos. Grelnik mora biti najvišjega energijskega razreda. | kom | 1 |  | 0
0
6. | Dobava in montaža instalacijskih cevi in drobnega zapornega in priključnega materiala. V enotni ceni je potrebno zajeti tudi strošek izdaleva vtorov n stenah ali tleh za izvedbo instalacij in zidasko popravilo utorov po montaži instalacij. Vsak fazonski kos je 1 m cevi. V enotni ceni zajeti tudi stroške zapore glavnih ventilov vode za priklop novih instalacij, zamrznitve obstoječega ogrevanja, polnjenje in odzračevanje celotnega sistema v stanovanju. |  |  |  | 0
6.1 | Kanalizacijske cevi HTEM
| fi 50 | m1 | 26 |  | 0
| fi75 | m1 | 15 |  | 0
| fi 110 | m1 | 7 |  | 0
| PVC talni sifon z RF pokrovom velikosti 20/20 cm, priklop fi 50mm | kos | 1 |  | 0
| Stenski podometni sifon za PS | kos | 1 |  | 0
6.2 | Vodovodne cevi MLC večplastne predizolirane, požarni razred B2 po din 4102-1, max temp. 95 °C max. tlak 10 bar, prev. cevi 0,4 W/mk
| DN 15 | m1 | 18 |  | 0
| DN 20 | m1 | 38 |  | 0
| podometni kroglični zaporni ventil DN 20 | m1 | 1 |  | 0
| Kotni ventil DN 15 v kuhinji | kos | 2 |  | 0
6.3 | Centralna kurjava Cu cevi za razvod ogrevanja
| DN 20 | m1 | 34 |  | 0
| avtomatski odzračevalni ventil | kos | 2 |  | 0
7 | Montaža obstoječih radiatorjev | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  |  |  | 0

## Elektro instalacije
Naročnik:
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
Obnova stanovanja na Cesti bratov Milavcev 19 v Brežicah
Popis del s preizmerami |  | C. ELEKTRO INSTALACIJE
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
Splošno:
Vse enotne cene morajo zajemati dobavo in montažo materiala, z vsemi pomožnimi deli ter potrebnim drobnim materialom za montažo.
1. | Vtičnica dvojna (-2P+E) SCHUKO 16A 250V~ v beli barvi, skupaj z dozo kot npr. TEM EKONOMIK VE16PW ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete skupaj s pokrovčkom in okvirjem. | kpl | 6 |  | 0
0
2. | Kopalniški set 3x 16A v beli barvi skupaj z dozo. | kpl | 1 |  | 0
0
3. | Dobava in vgradnja, kabel NYY-J 3x2,5 mm2 | m1 | 185 |  | 0
0
4. | Dobava in vgradnja, cev RBT izolacijska in inštalacijska fi 16 | m1 | 185 |  | 0
0
5. | Priključek 5 polni-stalni 3P+N+PE za pečico/bojler 400V~ 16A od 1,5-4mm2 z dozo, kot npr. TEM EKONOMIK AE20PW ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete skupaj s pokrovčkom in okvirjem. | kpl | 2 |  | 0
0
6. | Vtičnica SCHUKO 16A (-2P+E) 250V~ v beli barvi s pokrovom, skupaj z dozo (HW11) kot npr. TEM EKONOMIK VE11PT ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | kpl | 2 |  | 0
7. | Kopalniški set 3x 16A v beli barvi skupaj z dozo. | kpl | 1 |  | 0
8. | TK priključek - podometna razvodna doza, kot npr. TEM HW10 in vtičnica tel. KS RJ11 6/4 skuapaj z belim pokrovčkom in okvirjem, kot npr. TEM KE11 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | kpl | 1 |  | 0
9. | Cev RBT izolacijska in inštalacijska fi 13 | m1 | 50 |  | 0
10. | Kabel UTP CAT 5 4x2x0,24 | m1 | 50 |  | 0
11. | Stikalo menjalno 10A 250V~ v beli barvi, skupaj z pokrovčkom ter obrobo in dozo kot npr. TEM EKONOMIK SE60PW ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete skupaj s pokrovčkom in okvirjem. | kpl | 2 |  | 0
12. | Luč stropna, kot npr. LED plafonjera klasična, energijski razred A++. | kos | 7 |  | 0
13. | Kabel NYY-J 3x1,5 mm2 | m1 | 240 |  | 0
14. | Cev RBT izolacijska in inštalacijska fi 16 | m1 | 240 |  | 0
15. | Stikalo serijsko 10A 250V~ v beli barvi, skupaj z pokrovčkoma ter obrobo in dozo kot npr. TEM EKONOMIK SE50PW ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete skupaj s pokrovčkom in okvirjem. | kom | 1 |  | 0
16. | Luč stropna - kopalniška, LED plafonjera klasična, energijski razred A++. | kom | 1 |  | 0
17. | Stikalo enopolno 10A 250V~ v beli barvi, skupaj z pokrovčkom ter obrobo in dozo kot npr. TEM EKONOMIK SE10PW ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete skupaj s pokrovčkom in okvirjem. | kom | 3 |  | 0
18. | InŠtalacijski odklopnik 10A 1P B z nazivno karakteristično zmogljivostjo 6kA, kot npr.: ETI Etimat ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. | kom | 3 |  | 0
19. | Izvedba meritev, izdelava poročila in zapisnika o izvedenih vsem meritvah ter dostava poročila in zapisnika naročniku oz. njegovemu pooblaščenmu inženirju skupaj s 1P shemo - PID. Sodelovanje z naročnikom oz. njegovim poooblaščenim inženirjem, udeležba na koordinacijah. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INSTALACIJE: |  |  |  | 0