## Rekapitulacija - III. faza
III faza
hodnik od km 3+760 do km 4+156 v dolžini 396 m
hodnik za pešce III faza | 990
cestna razsvetljava III faza | 324
Objekt
AB prepust 1 v km 3+789 čez potok Graben | 309
Skupaj III faza z objektom | 1623

## Hodnik - III.faza
REKAPITULACIJA - HODNIK
od km 3+760 do km 4+156 v dolžini 396 m
III faza
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  | 900
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 900
| nepredvidena dela 10% |  |  | 90
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 990
April, 2016
Poz. | Opis dela oz. dobave | količina |  | Skupaj €
1.0 | PREDDELA
1899-12-31 02:24 | GEODETSKA DELA
11 111 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase ;
| km | 0.396 |  | 0
11 121 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov ;
| kom | 19 |  | 0
1.1. | SKUPAJ GEODETSKA DELA: |  |  | 0
1900-01-31 04:48 | ČIŠČENJE TERENA
12 111 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15 cm premera ter odstranitev vej;
| m2 | 5 |  | 0
12 211 | Demontaža prometnih znakov :
| kos | 2 |  | 0
12 221 | Rušenje asfaltnega vozišča ;
| m2 | 141 |  | 0
12 222 | Rušenje vseh vrst robnikov ;
| m1 | 2 |  | 0
12 223 | Rušenje vseh vrst ograj ;
| m1 | 55 |  | 0
12 226 | Rušenje betonskih prepustov na uvozih in glave cestnih prepustov ;
| m3 | 11 |  | 0
12 227 | Obsekavanja asfalta v deb. do 10cm :
| m1 | 343 |  | 0
1.2. | SKUPAJ ČIŠČENJE: |  |  | 0
1.0 | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
21 111 | Kombiniran izkop plodnih tal (humusa), obračun v raščenem stanju. Povprečna debelina do 15cm, z začasnim deponiranjem na gradbišču;
| m3 | 96 |  | 0
21 212 | Široki izkop lahke zemlje, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo(obračun v raščenem stanju),s transportom do 5km;
| m3 | 300 |  | 0
21 312 | Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, širine od 1,0 in globine od 1,0m v lahki zemljini;
| m3 | 152 |  | 0
21 322 | Izkopi za kanalske rove in vtočne jaške, širine do 1,0m in globine od 1,0 do 2,0m v lahki zemljini;
| m3 | 9 |  | 0
21 362 | Izkopi za revizijske jaške širine od 1,0 do 2,0m in globine od 1,0m do 2,0m v lahki zemljini;
| m3 | 24 |  | 0
21 612 | Izkopi za odvodne jarke in robnike v lahki zemljini;
| m3 | 74 |  | 0
2.1. | SKUPAJ IZKOPI : |  |  | 0
1900-02-01 04:48 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 112 | Planum naravni temeljnih tal v lahki zemljini;
| m2 | 562 |  | 0
1900-02-01 04:48 | SKUPAJ PLANUM TEMELJNIH TAL : |  |  | 0
2. 3. | DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI, POVOZNI PLATO
23 213 | Zasip meteorne kanalizacije s peščenim materialom v minimalni debelini 30cm nad cevjo :
| m3 | 38 |  | 0
2. 3. | SKUPAJ DRENAŽNE IN FILTERSKE PLASTI, POVOZNI PLATO : |  |  | 0
2. 4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA, IN GLINASTI NABOJ
24 113 | Vgrajevanje nasipov iz kamnitih materialov;
| m3 | 265 |  | 0
2. 4. | SKUPAJ NASIPI: |  |  | 0
1900-05-02 09:36 | BREŽINE IN ZELENICE
25 111 | Humuniziranje brežin brez valjanja iz izkopanega humusa z gradbišča :
| m3 | 26 |  | 0
1900-05-02 09:36 | SKUPAJ BREŽINE: |  |  | 0
2. 9. | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
29 111 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine (humusa);
| m3 | 70 |  | 0
29 113 | Razprostiranje odvečne lahke zemljine;
| m3 | 521 |  | 0
29 116 | Razprostiranje odvečne drugega materiala;
| m3 | 7 |  | 0
2. 9. | SKUPAJ RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA: |  |  | 0
2.0 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
3.1. | NOSILNE PLASTI
3.1.1. | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
31 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca TD 0/32 v debelini 20 cm
| m3 | 165 |  | 0
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti kamnita posteljica 0/125 ali 0/90 v debelini 20 cm;
| m3 | 165 |  | 0
3.1.1. | SKUPAJ NEVEZANE NOSILNE PLASTI: |  |  | 0
3.1.3. | VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI
31 342 | Izdelava nosilne bituminiziranega drobljenca nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 16 base B 50/70 A3 (BD 16) v debelini 6cm, na predhodno pripravljeno podlago;
| m2-ročno | 260 |  | 0
3.1.3. | SKUPAJ VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI: |  |  | 0
3.1. | SKUPAJ NOSILNE PLASTI |  |  | 0
3.2. | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2. | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI
32 222 | Izdelava obrabnozaporne plasti nosilne plasti bituminiziranega betone obrabne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 (BB 8ks) debeline 3cm;
| m2 - ročno | 260 |  | 0
32 274 | Izdelava obrabnozaporne plasti nosilne plasti bituminiziranega betone obrabne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A3 (BB 8ks) debeline 4cm;
| m2 | 510 |  | 0
3.2.2. | SKUPAJ OBROBNE IN ZAPORNE PLASTI: |  |  | 0
3.2. | SKUPAJ OBROBNE IN ZAPORNE PLASTI: |  |  | 0
3.5. | ROBNIKI
35 211 | Dobava, dovoz in vgrajevanje dvignjenih betonskih robnikov 15/25/100 na betonsko podlago MB 15 s fugiranjem:
| m | 307 |  | 0
35 233 | Dobava, dovoz in vgrajevanje prefabriciranih pogreznjenih betonskih robnikov 15/25/100 na betonsko podlago MB 15 s fugiranjem, na priključkih in uvozih;
| m | 55 |  | 0
35 241 | Dobava, dovoz in vgrajevanje pogreznjenih betonskih robnikov 10/20/100 na betonsko podlago MB 15 s fugiranjem;
| m | 333 |  | 0
3.5. | SKUPAJ ROBNIKI: |  |  | 0
3.6. | BANKINE
36 111 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala širine do 0.50m ;
| m2 | 99 |  | 0
| SKUPAJ BANKINE: |  |  | 0
3.0 | SKUPAJ VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA: |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 117 | Tlakovanje jarkov in zavarovanje izpusta meteorne kanalizacije z lomljencem debeline do 20 cm, na podložni plasti iz cementnoga betona MB15, stiki zapolnjeni z cementno malto;
| m2 | 2 |  | 0
4.1. | SKUPAJ POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE: |  |  | 0
4.3. | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE-KANALIZACIJA
43 132 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložni plasti iz cementnega betona MB 15, fi20 cm .
| m1 | 19 |  | 0
43 134 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz plastičnih mas, vgrajenih na podložni plasti iz cementnega betona MB 15, fi 31.5 cm .
| m1 | 114 |  | 0
| SKUPAJ GLOBINSKO ODVODNJAVANJE KANALIZACIJA : |  |  | 0
4.4. | JAŠKI
44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza fi50, globine 1,0m - 1,5m;
| kos | 6 |  | 0
44 172 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza fi100;
| kos - globine 1,m - 1,5m | 3 |  | 0
| kos - globine 1,5m - 2,0m | 1 |  | 0
| kos - globine nad 2,5m | 1 |  | 0
44 631 | Izdelava pokrova iz kombinacije litega železa in ojačanega cem. betona za 15 Mp fi 500;
| kos | 6 |  | 0
44 632 | Izdelava pokrova iz kombinacije litega železa in ojačanega cem. betona za 15 Mp fi 600;
| kos | 5 |  | 0
4.4. | SKUPAJ JAŠKI: |  |  | 0
4.5. | PREPUSTI
45 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona fi 50 cm, na delu hišnih priklčjučkov;
| m1 | 31 |  | 0
45 210 | Izdelava iztočne glave krožnoga prereza iz cementnega betona, na izpustu meteorne kanalizacije v jarek;
| kom, - fi 20 cm, | 1 |  | 0
45 213 | Izdelava vtočne in iztočne glave prepusta krožnoga prereza iz cementnega betona fi 50 cm, na delu hišnih priključkov in obstoječih prepustih, kompletna izvedba;
| kos | 10 |  | 0
4.5. | SKUPAJ PREPUSTI: |  |  | 0
4.0. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE: |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.3. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
53 121 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona MB15 v prerezu do 0,15m3/m2-m1, kot podložni beton za kanalizacijske cevi in robnike :
| m3 | 16 |  | 0
58 120 | Dobava in vgraditev zaščitne žične ograje, kompletana izvedba;
| m1 | 57 |  | 0
5.2. | SKUPAJ DELA S CEMENTNIM BETONOM: |  |  | 0
5.0 | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DEL : |  |  | 0
6.0 | OPREMA CESTE
6.1. | POKONČNA OPREMA
61 152 | Izdelava temelja iz cementnega betona MB 15, dolžina 80cm, fi 30cm;
| kom | 1 |  | 0
61 248 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi64mm;
| kom - dolžine 2800mm | 1 |  | 0
61 444 | Pritrditev obstoječega demontiranega trikotnega prometnega znaka, podlaga iz alu. pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a=600mm;
| kom | 1 |  | 0
6.1. | SKUPAJ POKONČNA OPREMA: |  |  | 0
6.0 | SKUPAJ OPREMA CESTE: |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE
7.2. | TK NAPRAVE
Zaščita tk kabelske kanalizacije pri izvedbi rekonstrukcije del po navodilih soglasodajalca :
| m | 80 |  | 0
7.3. | OBSTOJEČI FEKALNI KOLEKTOR
7.3.1. | Zaščita obst. kolektorja mešane kanalizacije pri izvedbi rekonstrukcije del po navodilih soglasodajalca :
| m | 190 |  | 0
7.3.2. | Prilagoditev obstoječih železnih pokrovov dim. 60x60 cm, na nove ureditvene kote;
| kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
7.8. | NADZOR
78 111 | Projektantski nadzor .
| ur | 30 | 30 | 900
78 112 | Geomehanski nadzor :
| ur | 30 |  | 0
78 113 | Polovična zapora vozišča in signalizacija gradbišča
| dni | 90 |  | 0
7.8. | SKUPAJ NADZOR |  |  | 900
7.9. | OSTALA DELA
7.9.1. | Izdelava projekta izvedenih del - komplet za vsa dela (gradbena in inštalacijska) - v treh izvodih ter v elektronski obliki (PDF in osnovni format)
| kos | 1 |  | 0
7.9.2. | Elaborat za Banko cestnih podatkov - 3 izvodi
| kos | 1 |  | 0
7.9.3. | Geodetski posnetek izvedenega stanja za vsa dela (gradbena in inštalacijska) - v treh izvodih ter v elektronski obliki (PDF in osnovni format)
| kos | 1 |  | 0
7.9.4. | Varovanje in ščitenje mejnikov v času gradnje oz. ponovna postavitev po končani gradnji
| kom | 35 |  | 0
7.9.5. | Ureditev gradbišča s postavitvijo zaščitne ograje, table z napisom objekta, izvajalca, odg.vodja in nadzornika z vsemi potrebnimi deli
| kos | 1 |  | 0
7.9.6. | Izdelava elaborata za zaporo ceste (3je izvodi) in pridobvanja dovoljenja za zaporo ceste
| kos | 1 |  | 0
7.9. | SKUPAJ OSTALA DELA |  |  | 0
7.0. | SKUPAJ TUJE STORITVE: |  |  | 900

## Prepusti - III.faza
REKAPITULACIJA - AB PREPUST 1 V KM 3+789 ČEZ POTOK GRABEN
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  |  | 300
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 300
| nepredvidena dela 3% |  |  | 9
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 309
Novo mesto, april 2016
Poz. | Opis dela oz. dobave | količina | cena/enoto | Skupaj €
1.0 | PREDDELA
1899-12-31 02:24 | GEODETSKA DELA
11 111 | Zakoličba prepusta in regulacije korita potoka ;
| kos | 14 |  | 0
1.1. | SKUPAJ GEODETSKA DELA: |  |  | 0
1900-01-31 04:48 | ČIŠČENJE TERENA
12 111 | Posek in odstranitev grmovja in dreves z debli do 15 cm premera ter odstranitev vej;
| m2 | 15 |  | 0
12 211 | Demontaža prometnih znakov :
| kos | 2 |  | 0
12 223 | Rušenje cevne ograje ;
| m1 | 25 |  | 0
12 226 | Rušenje betonskega venca in krilnih zidov prepusta ;
| m3 | 23 |  | 0
1.2. | SKUPAJ ČIŠČENJE: |  |  | 0
1.0 | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
21 362 | Izkopi za temelje krilnih zidov prepusta, širine od 1,0 do 2.0 m in globine 1,0 do 2.0 m v lahki zemljini;
| m3 | 35 |  | 0
21 422 | Izkopi za gradbene jame za objekte globine 1.0 do 2.0 m v lahki zemljini;
| m3 | 9 |  | 0
21 612 | Izkopi v koritu potoka za izvedbo regulacije v lahki zemljini;
| m3 | 10 |  | 0
2.1. | SKUPAJ IZKOPI : |  |  | 0
1900-02-01 04:48 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 112 | Planum naravni temeljnih tal v lahki zemljini;
| m2 | 22 |  | 0
1900-02-01 04:48 | SKUPAJ PLANUM TEMELJNIH TAL : |  |  | 0
2. 4. | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA, IN GLINASTI NABOJ
24 113 | Vgrajevanje nasipov iz kamnitih materialov oz. tampon II kategorije pod temelji prepusta in cestne brežine ;
| m3 | 25 |  | 0
2. 4. | SKUPAJ NASIPI: |  |  | 0
1900-05-02 09:36 | BREŽINE IN ZELENICE
25 111 | Humuniziranje brežin brez valjanja iz izkopanega humusa z gradbišča :
| m3 | 8 |  | 0
1900-05-02 09:36 | SKUPAJ BREŽINE: |  |  | 0
2. 9. | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
29 113 | Razprostiranje odvečne lahke zemljine;
| m3 | 54 |  | 0
29 116 | Razprostiranje odvečne drugega materiala;
| m3 | 33 |  | 0
2. 9. | SKUPAJ RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA: |  |  | 0
2.0 | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1. | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 117 | Tlakovanje korita prepusta z lomljencem debeline do 20 cm, na podložni plasti iz cementnoga betona MB15, stiki zapolnjeni z cementno malto;
| m2 | 10 |  | 0
4.1. | SKUPAJ POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE: |  |  | 0
4.3. | KANALIZACIJA
43 130 | Dobava in vgrajevanje cevi iz plastičnih mas fi 110 mm za komunalne vode pod hodnikom za pešce;
| m1 | 13 |  | 0
4.3. | SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  | 0
4.0. | SKUPAJ ODVODNJAVANJE: |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1. | TESARSKA DELA
51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ravne temelje ;
| m2 | 25 |  | 0
51 311 | Izdelava opaža za robni venec ;
| m2 | 17 |  | 0
51 322 | Izdelava dvostranskega opaža za prepust in krilne zidove višine do 4.0 m;
| m2 | 68 |  | 0
5.1. | SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  | 0
5.3. | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 221 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla Č0551 - RA 400/500-2 s premerom do 12 mm za enostavno ojačitev ;
| kg | 1516.72 |  | 0
52 231 | Priprava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla Č0551 - RA 400/500-2 s premerom 14 mm in večjim za enostavno ojačitev ;
| kg | 211.98 |  | 0
5.3. | SKUPAJ DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV: |  |  | 0
5.3. | DELA S CEMENTNIM BETONOM
53 121 | Priprava in vgraditev mešanice navadnega cementnega betona MB15 v prerezu do 0,15m3/m2-m1, kot podložni beton za temelje prepusta, krilne zidove in regulacijo korita potoka;
| m3 | 5 |  | 0
53 243 | Priprava in vgraditev mešanice ojačanega cementnega betona MB30 za prepust, krilne zidove in prag regulacije korita potoka ;
| m3 | 9.92 |  | 0
53 243* | Izvedba spoja obstoječe in nove konstrukcije prepusta - izvrtanje lukenj fi20, globine 30 cm, izmenični korak 40 cm, v luknje se vgradijo trnji fi 16 dolžine 70 do 80 cm, vgradnja sider se izvede s kemičnim lepilom HILTI HIT Y-150;
| kom | 72 |  | 0
5.3. | SKUPAJ DELA S CEMENTNIM BETONOM: |  |  | 0
5.7. | HIDROIZOLACIJE
57 212 | Priprava in vgraditev bitumenske hidroizolacije prepusta, krilnih zidov in betonskega praga ;
| m2 | 46 |  | 0
5.7. | SKUPAJ HIDROIZOLACIJE |  |  | 0
5.8. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
58 111 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu (po projektu) iz jeklenih cevi z okroglim prerezom;
| m1 | 7 |  | 0
58 132 | Izdelava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo (po projektu iz navpičnih jeklenih palic;
| m2 | 8 |  | 0
5.8. | SKUPNO KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  | 0
5.0 | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DEL : |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE
7.8. | NADZOR
78 111 | Projektantski nadzor .
| ur | 10 | 30 | 300
78 112 | Geomehanski nadzor :
| ur | 10 |  | 0
78 113 | Polovična zapora vozišča in signalizacija gradbišča
| dni | 60 |  | 0
7.8. | SKUPAJ NADZOR |  |  | 300
7.0 | SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  | 300

## JR - III.faza
REKAPITULACIJA III faza - CESTNA RAZSVETLJAVA
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  | 324
| A + B SKUPAJ |  |  | 324
4.5.2.2. PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO
( dobava in montaža )
1.0. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
11111 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
| kpl | 1 |  | 0
11121 | Pripravljalna dela na gradbišču
| kpl | 1 |  | 0
11131 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih
telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter
kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj:
| kpl | 1 |  | 0
1.1. | SKUPAJ GEODETSKA DELA |  |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
12222 | Rezanje asfalta v širini 60cm povprečne debeline
6cm, njegovo rušenje, odvoz
| m | 7 |  | 0
1.2. | SKUPAJ ČIŠČENJE TERENA |  |  | 0
1.0. | SKUPAJ PREDDELA |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
21312 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in širine 0.4m,
odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km
| III.,IV. kat m³ | 206 |  | 0
21313 | Ročni izkop po trasi obstoječih NN vodov
v zemljišču III. in IV. kategorije, odvoz
odvečenega materiala na deponijo do 20km
| III.,IV. kat m³ | 16 |  | 0
2.1. | SKUPAJ IZKOPI |  |  | 0
2.4. | KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI
24412 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m
s peskom garnulacije 0-4mm
| m³ | 45 |  | 0
24213 | Zasip jarka in utrjevanje po slojih po 20cm
| m³ | 175 |  | 0
2.4. | SKUPAJ KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI |  |  | 0
2.5. | BREŽINE IN ZELENICE
25111 | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje)
| m² | 215 |  | 0
2.1. | SKUPAJ BREŽINE IN ZELENICE |  |  | 0
2.0. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA
3.2. | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.3. | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - LITI ASFALT
32314 | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih
asfaltnih površin
| m² | 7 |  | 0
3.2. | SKUPAJ OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI |  |  | 0
3.0. | VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
4.0 | KABELSKA KANALIZACIJA
4.3. | KABELSKA KANALIZACIJA
43811 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 29mm
od OJR do razdelilcev kandelabra
za krmiljenje redukcije
| m | 550 |  | 0
43811 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 29mm
od razdelilcev kandelabra do svetilke
| m | 105 |  | 0
43814 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 75mm
na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra
| m | 705 |  | 0
43832 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 110mm
na globini 0.8m pod povoznimi površinami - JR
| m | 31 |  | 0
43833 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 110mm
na globini 0.8m pod povoznimi površinami za
zaščito NN in TK vodov
| m | 17 |  | 0
4.3. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  | 0
4.4. | JAŠKI
44141 | Izdelava prehodnega kabelskega
jaška globine 80cm narejen iz BC Ø60mm,
| kos | 2 |  | 0
44641 | Izdelava in dobava pokrova iz LTŽ za 25Mp
opremljen z napisom ELEKTRO
| kos | 2 |  | 0
4.4. | SKUPAJ JAŠKI |  |  | 0
4.0. | KABELSKA KANALIZACIJA + JAŠKI |  |  | 0
5.0. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.3. | DELO S CEMENTNIM BETONOM
53124 | Izdelava betonskega temelja za 9m kandelaber
dim. 0.95x0.95x1.2m, s štirimi sidrnimi vijaki
M 24x 1m ter 2x PVC cevjo fi 75mm po detajlu
| kos | 10 |  | 0
53125 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito
kabelske kanalizacije NN in TK vodov na povoznih površinah
z betonom MB 20, višine 30cm
| m³ | 2 |  | 0
5.3. | SKUPAJ DELO S CEMENTNIM BETONOM |  |  | 0
5.0. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
7.0. | TUJE STORITVE - ELEKTRO DELA
7.1. | ELEKTROENERGETSKI VODI - NN PRIKLJUČEK
DODATNI STROŠKI INVESTITORJA
71121 | Izvedba gradbenih in elektro del v obstoječem
odjemnem mestu TP Boštanj, navezava
na obstoječo JR s prebojem skozi temelj
kandelabra, izdelava kabelskih spojk,….
| kpl | 1 |  | 0
71122 | Izvedba priklopa napajalnega dela JR s strani
elektrodistributerja, priključitev v TP
stikalne manipulacije za zavarovanje gradbišča,
izdelava elaborata priklopa na NN omrežje, soglasje za priklop,
pogodba o priključitvi
| ocenjeno - kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROENERGETSKI VODI |  |  | 0
7.5. | JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA
75211 | Dobava in polaganje kabla PP00Y 3x2.5mm²
za krmiljenje redukcijskega načina delovanja
| m | 680 |  | 0
75212 | Dobava in polaganje kabla PP00Y 4x2.5mm²
v cev PVC Ø 29mm od razdelilcev kandelabrov
do svetilke
| m | 95 |  | 0
75252 | Dobava in polaganje kabla PP00Y 5x10mm²
v cev PVC Ø 75mm od OJR do razdelilcev svetilke
| m | 355 |  | 0
75253 | Dobava in polaganje kabla PP00Y 5x16mm²
v cev PVC Ø 75mm od OJR do razdelilcev svetilke
| m | 310 |  | 0
75311 | Električne in svetlobnotehnične meritve
z merilnim protokolom
| kpl | 1 |  | 0
75411 | Vris kabelske kanalizacije JR v
podzemni kataster
| kpl | 1 |  | 0
75512 | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra
višine h=9m s siderno ploščo in sidernimi vijaki
| kos | 10 |  | 0
75521 | Dobava in montaža razdelilca v kandelabru
| kos | 10 |  | 0
75533 | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke
1x150W/NR z VTNa-t 150W sijalko z ravnim steklom
| kos | 10 |  | 0
75611 | Dobava in polaganje valjanca
FeZn 25x4mm
| m | 570 |  | 0
75621 | Dobava in montaža toplo cinkanih križnih
sponk FeZn 60x60mm in izdelava križnih stikov
| kos | 15 |  | 0
75631 | Izdelava spojev z vijačenjem na kandelabre
z dvema vijakoma M 10
| kos | 11 |  | 0
75641 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku
POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad
kabel v kabelski jarek
| m | 590 |  | 0
75811 | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preizkus)
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA |  |  | 0
7.8. | NADZOR
78111 | Projektantski gradbeni nadzor
ocenjeno
| ura | 5 | 30 | 150
78112 | Projektantski nadzor nad elektro deli
ocenjeno
| ura | 5 | 30 | 150
78113 | Izvajanje nadzora upravljalca NN vodov
nad izvedbo gradbenih del in zaščiti NN vodov
ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0
78114 | Izvajanje nadzora upravljalca TK vodov
nad izvedbo gradbenih del in zaščiti TK vodov
ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0
00000 | Delna zapora ceste zaradi izvajanja del
za potrebe elektromontažnih del
| ocenjeno - kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ NADZOR |  |  | 300
7.9. | NAČRT IZVEDENIH DEL
79111 | Projekt izvedenih del JR v 3 izvodih
ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ NAČRT IZVEDENIH DEL |  |  | 0
7.0. | TUJE STORITVE - ELEKTRO DELA |  |  | 300
REKAPITULACIJA III faza
A. GRADBENA DELA
| 1.0. PREDDELA |  |  | 0
| 2.0. ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3.0. VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA |  |  | 0
| 4.0. KABELSKA KANALIZACIJA + JAŠKI |  |  | 0
| 5.0. GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA, drobni material
z vpisom nadzornega organa v gradbeni dnevnik
(obračun po dejansko izvršenih delih), ocenjeno 8%;
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | 0
B. ELEKTRO DELA
7.0. TUJE STORITVE - ELEKTRO DELA
| 7.1. ELEKTROENERGETSKI VODI - NN PRIKLJUČEK |  |  | 0
| 7.5. JAVNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA |  |  | 0
| 7.8. NADZOR |  |  | 300
| 7.9. NAČRT IZVEDENIH DEL |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 300
Nepredvidena dela, drobni material
(v primeru da so upravičena, drugače
se ne obračunajo), ocenjeno 8%;
| kpl | 1 |  | 24
| SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  | 324