## Popis del z rekapitulacijo
POPIS DEL za IZGRADNJA PLOČNIKA
OB LC 024270 SKOZI MALI OBREŽ - 1.FAZA
|  |  | Količina | Cena na enoto (v eur) | Skupaj
1.00 | PREDDELA
12 291
1.01 | Porušitev in odstranitev ograje iz
| žične mreže | m2 | 50 |  | 0
12 297
1.02 | Porušitev in odstranitev ograje
| (vključno z živo mejo) | m3 | 158 |  | 0
1.03 | Porušitev in odstranitev asfaltne
| plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 180 |  | 0
1.04 | Organizacija in priprava gradbišča, skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr.) | ocena | 1 |  | 0
12 322
1.05 | Zavarovanje gradbišča v času
gradnje s polovično zaporo prometa
| in ročnim usmerjanjem vključno s postavitvijo delne zapore prometa v času izvajanja del ter izdelavo elaborata cestne zapore s pridobitvijo dovoljenja za zaporo | ocena | 1 |  | 0
00 000
1.06 | Prestavitev telekom jaška | kos | 2 |  | 0
00 000
1.07 | Prestavitev hidranta | kos | 4 |  | 0
11 121
1.08 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi
trase ostale javne ceste v
| ravninskem terenu | km | 0.84 |  | 0
11 131
1.09 | Obnova in zavarovanje zakoličbe
trase komunalnih vodov v ravninskem
| terenu vključno z izdelavo zapisnika | km | 1.3 |  | 0
11 221
1.10 | Postavitev in zavarovanje prečnega
profila ostale javne ceste v
| ravninskem terenu vključno z izdelavo zapisnika | kos | 43 |  | 0
12 211
1.11 | Demontaža prometnega znaka na enem
| podstavku in ponovna postavitev | kos | 4 |  | 0
12 212
1.12 | Demontaža prometnega znaka na dveh
| podstavkih in ponovna postavitev | kos | 4 |  | 0
19 012
1.13 | Prilagoditev kanalizacijskega jaška
| na novo višino | kos | 9 |  | 0
1.14 | Prilagoditev zasuna
| na novo višino | kos | 5 |  | 0
12 382
1.15 | Rezanje asfaltne plasti s talno
diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| (vklop v obst. stanje, rob ceste) | m1 | 1000 |  | 0
12 475
1.16 | Porušitev in odstranitev zidu iz
cementnega betona
| Opomba: z odvozom na deponijo s plačilom takse | m3 | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
21 114
2.01 | Površinski izkop plodne zemljine –
1. kategorije – strojno z
| nakladanjem in odvozom do 10 km | m3 | 366 |  | 0
21 224
2.02 | Široki izkop vezljive zemljine – 3.
kategorije – strojno z nakladanjem
| in odvozom na doponijo na razdalji 10-15km ter razprositranje na deponiji vključno s plačilom takse | m3 | 412 |  | 0
2.03 | Dodatek za ročni izkop v območju obstoječih komunalnih vodov (ocenjena količina) | m3 | 5 |  | 0
22 112
2.04 | Ureditev planuma temeljnih tal
| vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1800 |  | 0
24 111
2.05 | Vgraditev nasipa iz vezljive
| zemljine – 3. kategorije | m3 | 202 |  | 0
25 111
2.06 | Humuziranje brežine brez valjanja,
| v debelini do 15 cm - ročno | m2 | 770 |  | 0
25 151
2.07 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 770 |  | 0
24 451
2.08 | Vgraditev posteljice v debelini
plasti do 50 cm iz vezljive
| zemljine – 3. kategorije(ZOM), vključno z nabavo, transportom in razgrinjanjem materiala ter komprimiranjem do predpisanre zbitosti | m3 | 266 |  | 0
25 187
2.09 | Zasaditev raznih drevesnih in
grmovnih vrst na, visokih
| * do 1,5 m (živa meja) | m | 35 |  | 0
| * do 2,2 m (živa meja) | m | 72 |  | 0
| * do 2,5 m (živa meja) | m | 35 |  | 0
| * od 4,5 do 5 m (živa meja) | m | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
31 132
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti
enakomerno zrnatega drobljenca (tampona) iz
| kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo, transportom in razgrinjanjem materiala ter komprimiranjem do predpisanre zbitosti | m3 | 332 |  | 0
32 235
3.02 | Izdelava obrabne in zaporne ali
zaščitne plasti bitumenskega betona
BB 8k iz zmesi zrn iz karbonatnih
kamnin in cestogradbenega bitumna v
debelini 50 mm(AC 8 surf B 70/100,
| A4 -hodnik) | m2 | 1600 |  | 0
31 342
3.03 | Izdelava zgornje nosilne plasti
bituminiziranega drobljenca
zrnavosti 0/22 mm v debelini 6
| cm(AC 22 base B70/100, A4 ) | m2 | 123 |  | 0
32 263
3.04 | Izdelava obrabne in zaporne ali
zaščitne plasti bitumenskega betona
BB 11s, AC 11 surf B70/100, A4, v
| debelini 40 mm | m2 | 123 |  | 0
35 214
3.05 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 1080 |  | 0
35 211
3.06 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega dvignjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 5/25 cm | m1 | 990 |  | 0
35 235
3.07 | Dobava in vgraditev
predfabriciranega pogreznjenega
robnika iz cementnega betona s
| prerezom 15/25 cm | m1 | 80 |  | 0
36 121
3.08 | Izdelava bankine iz prodca, široke
| do 0,50 m | m2 | 235 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE
41 411
4.01 | Zavarovanje dna kadunjastega jarka
s plastjo bitumenskega betona,
| debelo 4 cm, široko 50 cm | m1 | 60 |  | 0
43 112
4.02 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
polipropilena, vgrajenih na planumu
izkopa, premera 20 cm, v globini do
| 1,0 m(priklop požiralnikov) | m1 | 17 |  | 0
43 193
4.03 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
polietilena, vključno s podložno
plastjo iz cementnega betona,
| premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 60 |  | 0
43 194
4.04 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz
polietilena, vključno s podložno
plastjo iz cementnega betona,
| premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 51 |  | 0
44 422
4.05 | Izdelava jaška iz polipropilena,
krožnega prereza s premerom 40 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 17 |  | 0
44 462
4.06 | Izdelava jaška iz PVC snovi,
krožnega prereza s premerom 80 cm,
| globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 4 |  | 0
44 942
4.07 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 50 kN,
| krožnega prereza s premerom 500 mm | kos | 4 |  | 0
44 845
4.08 | Dobava in vgraditev rešetke iz
duktilne litine z nosilnostjo 250
| kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 1 |  | 0
44 941
4.09 | Dobava in vgraditev pokrova iz
duktilne litine z nosilnostjo 50 kN,
| krožnega prereza s premerom 450 mm | kos | 17 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
00 000
5.01 | Prestavitev obstoječih ograj - tip in višina ograje se predvidi obstoječemu stanju, v primeru, da se obstoječe ni možno prestaviti se vgradi nova ograja
| (panelna ali žična ograja) | m1 | 207 |  | 0
51 331
5.02 | Izdelava dvostranskega vezanega
| opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 520 |  | 0
52 311
5.03 | Dobava in postavitev mreže iz
vlečene jeklene žice B500A, s
premerom > od 4 in < od 12 mm, masa
| do 2 kg/m2 | kg | 340 |  | 0
53 128
5.04 | Dobava in vgraditev cementnega
betona C20/25 v prerez 0,31 do 0,50
| m3/m2-m1 | m3 | 50 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6.00 | OPREMA
61 122
6.01 | Izdelava temelja iz cementnega
betona C 12/15, globine 80 cm,
| premera 30 cm | kos | 1 |  | 0
61 215
6.02 | Dobava in vgraditev stebrička za
prometni znak iz vroče cinkane
jeklene cevi s premerom 64 mm,
| dolge 2500 mm | kos | 1 |  | 0
ZNAK BUS 1X(1x obstoječ)
61 713
6.03 | Dobava in pritrditev prometnega
znaka, podloga iz vroče cinkane
jeklene pločevine, znak z modbo
barvo-folijo 11 vrste, velikost od
| 0,21 do 0,40 m2 | kos | 1 |  | 0
62 448
6.04 | Izdelava debeloslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z vročo
plastiko z vmešanimi drobci /
kroglicami stekla, vključno 200
g/m2 dodatnega posipa z drobci
stekla, strojno, debelina plasti 3
mm, posamezna površina označbe 0,6
| do 1,0 m2(prehodi) | m2 | 60 |  | 0
62 224
6.05 | Izdelava tankoslojne prečne in
ostalih označb na vozišču z
enokomponentno rumeno barvo,
vključno 250 g/m2 posipa z drobci /
kroglicami stekla, strojno,
debelina plasti suhe snovi 200 µm,
| površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 10 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
72 431
7.01 | Dobava in vgraditev cevi iz
polietilena, premera 110 mm (PC
| 110) zaščita vodovoda z vsemi potrebnimi deli | m1 | 543 |  | 0
72 431
7.02 | Dobava in vgraditev cevi iz
polietilena, premera 110 mm (PC
| 110) zaščita NN voda | m1 | 10 |  | 0
79 311
7.04 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 42 | 420
Ponudnik pri določitvi vrednosti urne postavke za projektantski nadzor upoštevajo znesek 42,00 EUR.
79 514
7.05 | Izdelava projekta izvedenih del z
| z geodetskim posnetkom izvedenega stanja v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 420
REKAPITULACIJA
1.00 | PREDDELA |  |  |  | 0
2.00 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
3.00 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0
4.00 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
6.00 | OPREMA |  |  |  | 0
7.00 | JAVNA CESTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 420
8.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 420
9.00 | NEPREDVIDENA DELA ( 10% VREDNOSTI DEL) |  |  | 840 | 84
| SKUPAJ |  |  |  | 924

## JAVNA CESTNA RAZSVETLJAVA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN ZA
MALI OBREŽ-1.FAZA
7.0 JAVNA CESTNA RAZSVETLJAVA (75.211)
POZ | Popis za dobavo in montažo | Enota | Količina | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
1.00 | RAZSVETLJAVA
1.01 | Svetilka tip A za razsvetljavo prehodov za
pešce zaščitena proti prahu in vlagi IP66
za celotno svetilko (del z sijalko in
del z predstiklano napravo),
z vključeno visokotlačno metal-hal.
in nizkoizgubno elektromagnetno
predstikalno napravo,z digitalnim
ignitorjem,zaščita proti udarcem IK08,
ohišje in nastavek iz tlačno
ulitega aluminija, ravno
kaljeno steklo, reflektor
iz aluminija visoke čistoče,
kljuka za odpiranje iz inoxa,
silikonsko tesnilo, oddušnik
za izmenjavo zraka v svetilki.
Klasa 2 električne zaščite predstikalne
naprave v ohišju iz propilena.
Vzdrževanje od zgoraj,
menjava sijalke brez uporabe orodja,
demontaža predstikalne brez orodja.
5 pozicij nastavitev sijalke.
Vključno s sijalko CDO-TT 150W
kot npr. Philips Selenium SGP340
CDO-TT150W K II FG SKD 48/60
Komplet s sijalko, z ožičenjem in
| ostalim potrebnim pritrdilnim priborom. | kos | 6 |  | 0
1.02 | Svetilka za cestno razsvetljavo
zaščitena proti prahu in vlagi IP66
za celotno svetilko (del z sijalko in
del z predstiklano napravo),
z vključeno visoko-tlačno natrijevo sijalko
in nizkoizgubno elektromagnetno
predstikalno napravo, z digitalnim
ignitorjem, zaščita proti udarcem IK08,
ohišje in nastavek iz tlačno
ulitega aluminija, ravno
kaljeno steklo, reflektor
iz aluminija visoke čistoče,
kljuka za odpiranje iz inoxa,
silikonsko tesnilo, oddušnik
za izmenjavo zraka v svetilki.
Klasa 2 električne zaščite predstikalne
naprave v ohišju iz propilena.
Vzdrževanje od zgoraj,
menjava sijalke brez uporabe orodja,
demontaža predstikalne brez orodja.
5 pozicij nastavitev sijalke. Vključno
s sijalko SON-TPP P4 70W.
Regulacija brez potrebe dodatnega kabla in
prednastavljenim režimom delovanja,
kot npr. Philips Selenium SGP340
SON-T50/70W II FG SUD CH 48/60
Komplet s sijalko, z ožičenjem in
| ostalim potrebnim pritrdilnim priborom. | kos | 24 |  | 0
1.03 | Kontrolne meritve:osvetljenost,
svetlosti, galvanski stiki
| ozemljitve in izolacijske upornosti | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.01 | Dobava in montaža droga C.R , vroče
cinkan, debelina cinka je
minimalno 100µm, vključno s
statičnim izračunom in atestno
dokumentacijo za vetrovno cono "I".
Kandelabri morajo ustrezati zahtevam
po standardu SIST v naslednjih delih
- SIST EN 40 3-5.Tip kot na primer
proizvod KTS d.o.o. Maribor
| Višina droga C.R. h=8m | kos | 30 |  | 0
2.02 | Dobava in montaža KB omarice PVE
| 4/25+varovalka 6A – Stanovnik, komplet | kos | 30 |  | 0
2.03 | Dobava in montaža nosilca KB
omarice PVE 4/25 – Stanovnik,
| komplet | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI
3.01 | Kabel zemeljski NYY 4x16mm, Cu
0,6/1 Kv, položen v cevi na mivko v zemlji
0.8 m globoko, pri prečkanju ceste
pod asfaltiranimi površinami pa v
| i. ceveh na betonski podlagi | m | 1053 |  | 0
3.02 | Kabel PP00-Y 3 x 1.5mm2, položen od
| tipske omarice v kandelabru do svetilke | m | 182 |  | 0
3.03 | Izdelava kabelskih končnikov (povitje) | kos | 26 |  | 0
| SKUPAJ KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | STRELOVODNA NAPRAVA
4.01 | Pocinkan valjanec Fe/Zn 25x4 mm, za
povezavo kandelabrov položen v
zemljo nad napajalnim kablom,
(komplet skrižnimi sponami),
pri prečkanju ceste pod asfaltiranimi
površinami pa nad cevjo v kateri je
| napajalni kabel. | m | 1000 |  | 0
4.02 | Izvedba priključka ozemljitve na
kandelaber z vijačenjem s pomočjo
detalja '' A '' in zaščiteni z
| antikorozijskim premazom | kos | 30 |  | 0
| SKUPAJ STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENA DELA
5.01 | Zakoličba trase zemeljskega kabla
| ali kabelske kanalizacije | m | 812 |  | 0
5.02 | Izkop kanalskega rova v lahki
zemljini širine do 0.5 m in globine
do 1.0 m. Deponija ob robu
| izkopanega jarka | m3 | 406 |  | 0
5.03 | Izkop (za temelje droga C.R., revizijske
jaške dim. 1.1x1.1x1.5m, v lahki zemljini.
| Deponija ob robu izkopanega jarka | m3 | 55 |  | 0
5.04 | Izdelava kabelske blazine iz
mivke ali presejane zemlje za jarek
dimenzij 0,5x1,0m vključno z
| materialom in pripadajočimi deli | m3 | 65 |  | 0
5.05 | Zasip kanalskega jarka z izkopano
lahko zemljino, deponirano ob robu
| jarka, z valjanjem v plasteh | m3 | 341 |  | 0
5.06 | Dobava in polaganje izolacijskih
| cevi PC-E fi 110mm. | m | 180 |  | 0
5.07 | Obbetoniranje cevi PC-E fi 110mm
| z betonom marke C8/10. | m3 | 4 |  | 0
5.08 | Prevrtanje ceste za potrebe polaganja
cevi. Komplet z izkopi za potrebe
prevrtanja,cevmi PC-E fi 110mm
| in vgradnjo cevi. | m | 60 |  | 0
5.09 | Dobava in polaganje opozorilnega
| traku nad kablom in valjancem | m | 812 |  | 0
5.10 | Dobava in polaganje GAL ščitnika
| nad kablom | m | 812 |  | 0
5.11 | Izdelava jaška z atestom za potrebe
križanja cevi s cesto,
| iz modulov kot na primer Prebil plast. | kos | 6 |  | 0
5.12 | Dobava in vgraditev betonskega
temelja dim. 0,8x0,8x1,2m s cevjo
(kabelski končnik),za kandelaber,
| dimenzij h=8m, z atestom. | kos | 30 |  | 0
5.13 | Odvoz odvečne lahke zemljine v
trajno ali začasno deponijo na
| razdaljo 4 km | m3 | 65 |  | 0
5.14 | Izdelava geodetskega posnetka
| kanalizacije in vris v kataster | m1 | 812 |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.00 | RAZDELILCI
6.01 | Razdelilnik R obstoječ za C.R.
Upravljalec cestne razsvetljave :
Izvedba priklopa v obstoječi omari.
VS,sponke,N, PE -letve
| droben material | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZDELILCI |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE
7.01 | Ocena komunalnega nadzora
rajonskega električarja,
| oz. vzdrževalca C.R. | komplet | 1 |  | 0
7.02 | Projektantski nadzor | ura | 10 | 42 | 420
Ponudnik pri določitvi vrednosti urne postavke za projektantski nadzor upoštevajo znesek 42,00 EUR.
7.03 | Vse potrebne meritve, izdaja
certifikatov, sodelovanje na
| tehničnem pregledu. | komplet | 1 |  | 0
7.04 | Izdelava načrta PID-elektroinstalacije | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ TUJE STORITVE |  |  |  | 420
8.00 | OSTALO
8.01 | Odstranitev obstoječe razsvetljave in
| starih napajlnih kablov za razsvetljavo. | kos | 12 |  | 0
8.02 | Prevozni stroški dovoza materiala | komplet | 1 |  | 0
8.03 | Prevozni stroški odvoza materiala | komplet | 1 |  | 0
8.04 | Prevozni stroški dovoza osebja | komplet | 1 |  | 0
8.05 | Droben nespecificiran material | komplet | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - JAVNA CESTA RAZSVETLJAVA
1.00 | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2.00 | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
3.00 | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
4.00 | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
5.00 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.00 | RAZDELILCI |  |  |  | 0
7.00 | TUJE STORITVE |  |  |  | 420
8.00 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 420