## REKAPITULACIJA IV FAZA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV IV. FAZA
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
| I. PLOČNIK S KANALIZACIJO |  | 0
| II. REGIONALNA CESTA |  | 0
| III. AVTOBUSNE POSTAJE |  | 0
| IV. CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| V. NEPREDVIDENA DELA - 5% od I. - IV. - obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi |  | 0 | 0
| Skupaj EUR: |  | 0
| Popust (%) | 0% | 0
| Skupaj s popustom |  | 0
| DDV 22% : |  | 0
| SKUPAJ EUR: |  | 0

## PLOČNIK; IV. FAZA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV
IV. FAZA PLOČNIK S KANALIZACIJO IN KRIŽIŠČE "PRI BUBKI"
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
1.0 | Preddela |  |  | 0
2.0 | Zemeljska dela |  |  | 0
3.0 | Voziščne konstrukcije |  |  | 0
4.0 | Odvodnjavanje |  |  | 0
5.0 | Gradbena in obrtniška dela |  |  | 0
6.0 | Oprema cest |  |  | 0
7.0 | Tuje storitve |  |  | 0
| Skupaj EUR: |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
1.0 | PREDDELA
1.1 | Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.46 |  | 0
OPOMBA: Zakoličba pločnika ob vozišču R3 in LC Cundrovec - Mali vrh
11 131 | Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu | km | 0.46 |  | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 27 |  | 0
11 231 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu | kos | 19 |  | 0
OPOMBA: (jaški, lomne točke,...)
11 xx1 N | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, pred začetkom gradnje. | kpl | 1 |  | 0
11 xx2 N | Prestavitev obstoječega lesenega razpela, vključno z odstranitvijo, izvedbo temelja in ureditvijo okolice. | kpl | 1 |  | 0
1.2 | Čiščenje terena
1.2.1 | Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 xx1 N | Odstranitev obstoječe žive meje, z deponiranjem izven trase za ponovno posaditev. | m2 | 14 |  | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
12 161 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo do 100 m | kos | 1 |  | 0
1.2.2 | Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 5 |  | 0
OPOMBA: Deponiranje za ponovno uporabo
12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih | kos | 3 |  | 0
OPOMBA: Deponiranje za ponovno uporabo
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | m1 | 20 |  | 0
OPOMBA: Vključno z odvozom
12 261 | Demontaža plastičnega smernika | kos | 12 |  | 0
12 xx1 N | Demontaža ograje iz lesenih elementov | m1 | 5 |  | 0
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 550 |  | 0
OPOMBA: Z uporabo rezkalca za rušenje asfaltne obloge (ca. 10 cm) je pričakovana ponovna uporabna vrednost izkopnih zemljin (gramoz + asfalt) do absolutne globine rušenja 30 cm merjeno od vrha asfalta. Te zemljine je, po predhodnem ločenem deponiranju, dopustno ponovno vgraditi v spodnje nasipne plasti hodnika za pešce, ali kot višinsko izravnavo tal, kar med gradnjo potrdi geomehanski nadzor.
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 45 |  | 0
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 16 |  | 0
1.2.4 | Porušitev in odstranitev objektov
12 412 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom 61 do 100 cm | m1 | 40 |  | 0
12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | kos | 1 |  | 0
12 436 | Porušitev in odstranitev glave prepusta s premerom 61 do 100 cm | kos | 6 |  | 0
12 476 | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona | m3 | 0.5 |  | 0
OPOMBA: pasovni temelj ograje iz lesenih elementov
12 xx1 N | Porušitev in odstranitev kovinske nadstrešnice AP | kos | 1 |  | 0
1.3.1 | Omejitve prometa
13 141 | Ureditev in preusmeritev prometa po enem voznem pasu s semaforji ter pripadajočo horizontalno in vertikalno signalizacijo po revidiranem in potrjenem načrtu prometne ureditve | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: vključno s postavitvijo in odstranitvijo zapore
1.3.3 | Začasni objekti
13 311 | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Povzeto po popisu del varnostnega načrta
13 312 | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: Povzeto po popisu del varnostnega načrta
| preddela skupaj : |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 323 |  | 0
OPOMBA: Odkop humozne plasti zemlje v coni razširjenega posega za dogradnjo BUS postajališč se po potrebi prilagodi ˝in situ˝.
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 415 |  | 0
OPOMBA: Z uporabo rezkalca za rušenje asfaltne obloge (ca. 10 cm) je pričakovana ponovna uporabna vrednost izkopnih zemljin (gramoz + asfalt) do absolutne globine rušenja 30 cm merjeno od vrha asfalta. Te zemljine je, po predhodnem ločenem deponiranju, dopustno ponovno vgraditi v spodnje nasipne plasti hodnika za pešce, ali kot višinsko izravnavo tal, kar med gradnjo potrdi geomehanski nadzor.
21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 150 |  | 0
21 752 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za odvodne jarke in koritnice | m3 | 860 |  | 0
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1200 |  | 0
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1320 |  | 0
OPOMBA: Ureditev planuma predvidenega jarka
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 1200 |  | 0
OPOMBA: Pogojena je minimalna natezna porušna trdnost Tmin=14 kN/m in minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%.
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 150 |  | 0
24 214 | Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije - strojno | m3 | 22 |  | 0
OPOMBA: Zasip cevi z enozrnatim materialom frakcije 8 - 16 mm.
24 441 | Vgraditev posteljice v debelini plasti do 40 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 407 |  | 0
OPOMBA: PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100
2.5 | Brežine in zelenice
25 117 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno | m2 | 120 |  | 0
25 132 | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 80 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 300 |  | 0
OPOMBA: Upoštevana tudi zatravitev humuziranih bankin
25 xx1 N | Ponovna zasaditev odstranjene žive meje, vključno z gnojenjem. | kos | 14 |  | 0
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | 2998.93 |  | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije | m3 | 266 |  | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 50 |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 2850 |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 121 |  | 0
29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 27.93 |  | 0
29 163 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 1010 |  | 0
| zemeljska dela skupaj : |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm | m3 | 141 |  | 0
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 xx1 N | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm | m2 | 380 |  | 0
OPOMBA: priključki LC
3.2 | Obrabne plasti
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 XX3 N | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 5 cm | m2 | 625 |  | 0
OPOMBA: Pločnik
3.5 | Robni elementi vozišč
3.5.2 | Robniki
35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 366 |  | 0
35 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | m1 | 395 |  | 0
OPOMBA: Zunanja obroba pločnika
35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 56 |  | 0
35 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | m1 | 14 |  | 0
3.6 | Bankine
36 113 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke nad 0,76 m do 1,00 m | m3 | 10 |  | 0
36 211 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m | m2 | 180 |  | 0
| voziščne konstrukcije skupaj : |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Površinsko odvodnjavanje
41 141 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | m2 | 1318 |  | 0
41 xx1 N | Utrditev jarka s kanaletami na stik iz cementnega betona, dolžine 100 cm in notranje širine dna kanalete 30 cm, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | m1 | 53 |  | 0
4.2 | Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 1xx1 N | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi, vključno z drenažnim obsipom.
| PEHD cev DD 200, SN4 (delno drenažne) | m1 | 317 |  | 0
| PEHD cev DK 200, SN4 (drenažno kanalizacijske) | m1 | 110 |  | 0
4.3 | Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 xx1 N | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
| PVC cev DN200, SN8 | m1 | 95 |  | 0
43 272 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 20 cm | m1 | 15 |  | 0
43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 47 |  | 0
43 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | m1 | 205 |  | 0
4.4 | Jaški
44 342 | Izdelava jaška iz polietilena, krožnega prereza s premerom 60 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 19 |  | 0
44 xx3 N | Izdelava lovilnika bencina in olj iz PVC kolena, na iztoku iz jaška, po detajlu iz načrta. | kos | 19 |  | 0
44 845 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 2 |  | 0
OPOMBA: Robniška rešetka
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 3 |  | 0
OPOMBA: Ubočena rešetka v muldi
44 xx4 N | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm, z AB vencem | kos | 14 |  | 0
OPOMBA: Pokrovi cestnih požiralnikih z vtokom pod robnik. Nepovozne površine.
4.5 | Prepusti
45 133 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 23 |  | 0
45 154 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 80 cm | m1 | 23 |  | 0
45 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 6 |  | 0
45 xx1 N | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz kamna v betonu, s tlakovanjem do dna struge. | kos | 2 |  | 0
| odvodnjavanje skupaj : |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Tesarska dela
51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | m2 | 3 |  | 0
51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 3 |  | 0
5.2 | Dela z jeklom za ojačitev
52 xx2 N | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla 500 S, za enostavno ojačitev.
| fi 10 | kg | 15 |  | 0
5.3 | Dela s cementnim betonom
53 116 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | m3 | 1 |  | 0
53 133 | Dobava in vgraditev cementnega betona C25/30 v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 | m3 | 0.5 |  | 0
53 xx1 N | Dobava in vgraditev trikotnih zaključnih letvic dimenzije 2,5x2,5 cm, v opaž | m1 | 10 |  | 0
53 xx2 N | Kamnita zložba v betonu - vtočni zid v prepust; lomljenec, razmerje kamen - beton 70% - 30%, kosi premera nad 50 cm, vgradnja armaturne mreže Q335, v zaledje.
| kamnita zložba v betonu C25/30 | m3 | 5 |  | 0
| armaturna mreža Q335 | kg | 94 |  | 0
| Gradbena in obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
6.0 | OPREMA CEST
6.4 | Oprema za varovanje prometa
64 xx1 N | Dobava in vgraditev lesene varovalne ograje za pešce, kvadratne oblike, z držalom za pešce, visoke 110 cm, globinsko impregriran borov les (Pinus Sylvestris) . | m1 | 265 |  | 0
OPOMBA: Vključno s točkovnimi temelji premera 40 cm, globine 0,5 m.
| oprema cest skupaj : |  |  |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE
7.9 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 311 | Projektantski nadzor - projektant ceste | ur | 30 |  | 0
79 351 | Geotehnični nadzor | ur | 30 |  | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del z geodetskim posnetkom stanja po izvedbi in BCP elaboratom - za vse dele izvedbe (izdela se po 3 kom vsakega dokumenta: PID, BCP in geodetski posnetek v fizični in elektronski obliki v aktivnem in pasivnem formatu) | kos | 1 |  | 0
79 xx1 N | Zaščita obstoječih komunalnih vodov. (OCENA) | m1 | 150 |  | 0
79 xx1 N | Prestavitev obstoječega zemeljskega kabla/kanalizacije elektronskih telekomunikacij. Vključno z odkopom, prestavitvijo, zavarovanjem, obetoniranjem in ponovnim zasutjem, skladno s pogoji upravljalca. | m1 | 295 |  | 0
OPOMBA: Prestavitev TK voda na območju predvidenga jarka
79 xx2 N | Dopolnitev elaborata zapore ceste | kos | 1 |  | 0
OPOMBA: ko bo izbran izvajalec se dela prilagodijo terminskemu planu, tehnologiji,…
79 xx3 N | Zaščita/prestavitev obstoječih EE vodov | m1 | 50 |  | 0
OPOMBA: Strojni izkop kabelskega jarka širine do 1.0m, globine 0.4m po obeleženi trasi nad obstoječim EE kablom. Ročni izkop kabelskega jarka širine do 1.0m, globine 0.4m nad obstoječim EE kablom in odkop obstoječega EE kabla. Strojni izkop - poglobitev dela kabelskega jarka (cca 0.3mx0.4m odvisno obstoječe globine kabla) in prestavitev kabla v poglobljeni del, namestitev prerezanih cevi na kabel, obbetoniranje cevi v višini 10cm nad temenom cevi, zasutje s presejanim izkopanim materialom in tamponom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, dobava in polaganje opozorilnega PVC traku "POZOR ENERGETSKI KABEL" odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. kategorije komplet z dobavo materiala.
| tuje storitve skupaj : |  |  |  | 0
I. | Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 |  |  |  | 0

## CESTA; IV. FAZA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV
IV. FAZA REGIONALNA CESTA
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
1.0 | Preddela |  |  | 0
2.0 | Zemeljska dela |  |  | 0
3.0 | Voziščne konstrukcije |  |  | 0
6.0 | Oprema cest |  |  | 0
| Skupaj EUR: |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
1.0 | PREDDELA
1.2.3 | Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | m2 | 195 |  | 0
12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 195 |  | 0
OPOMBA: Rezkanje pasu vozišča regionalne ceste za izvedbo stika
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 518 |  | 0
| preddela skupaj : |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 150 |  | 0
OPOMBA: Z uporabo rezkalca za rušenje asfaltne obloge (ca. 10 cm) je pričakovana ponovna uporabna vrednost izkopnih zemljin (gramoz + asfalt) do absolutne globine rušenja 30 cm merjeno od vrha asfalta. Te zemljine je, po predhodnem ločenem deponiranju, dopustno ponovno vgraditi v spodnje nasipne plasti hodnika za pešce, ali kot višinsko izravnavo tal, kar med gradnjo potrdi geomehanski nadzor.
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 385 |  | 0
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 xx2 N | Izdelava posteljice v debelini plasti do 60 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 168 |  | 0
OPOMBA: PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | 360.06 |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 300 |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 60.06 |  | 0
| zemeljska dela skupaj : |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm | m3 | 72 |  | 0
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 xx2 N | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 9 cm | m2 | 385 |  | 0
OPOMBA: Regionalna cesta
3.2 | Obrabne plasti
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 xx1 N | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 580 |  | 0
OPOMBA: Regionalna cesta
32 xx1 N | Zatesnitev dilatacijske rege asfaltov z bitumenskim zaključnim trakom za stike / trajno elastično zmesjo | m1 | 518 |  | 0
| voziščne konstrukcije skupaj : |  |  |  | 0
6.0 | OPREMA CEST
6.1 | Pokončna oprema cest
61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 11 |  | 0
61 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | kos | 4 |  | 0
OPOMBA: predvidena je menjava stebričkov vsem obstoječim prometnim znakom.
61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 7 |  | 0
OPOMBA: predvidena je menjava stebričkov vsem obstoječim prometnim znakom.
61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo tipa RA3, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 4 |  | 0
61 xx1 N | Ponovna montaža obstoječin prometnih znakov, na nove stebričke / drogove CR | kos | 9 |  | 0
6.2 | Označbe na voziščih
62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 12 cm | m1 | 172 |  | 0
62 163 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 50 cm | m2 | 3 |  | 0
62 252 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 12 cm | m1 | 335 |  | 0
62 328 | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 2 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 32 |  | 0
OPOMBA: Prehodi za pešce
| oprema cest skupaj : |  |  |  | 0
I. | Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 |  |  |  | 0

## AP; IV. FAZA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV
IV. FAZA AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
2.0 | Zemeljska dela |  |  | 0
3.0 | Voziščne konstrukcije |  |  | 0
6.0 | Oprema cest |  |  | 0
| Skupaj EUR: |  |  | 0
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Izkopi
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 52 |  | 0
OPOMBA: Odkop humozne plasti zemlje v coni razširjenega posega za dogradnjo BUS postajališč se po potrebi prilagodi ˝in situ˝.
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 190 |  | 0
OPOMBA: Z uporabo rezkalca za rušenje asfaltne obloge (ca. 10 cm) je pričakovana ponovna uporabna vrednost izkopnih zemljin (gramoz + asfalt) do absolutne globine rušenja 30 cm merjeno od vrha asfalta. Te zemljine je, po predhodnem ločenem deponiranju, dopustno ponovno vgraditi v spodnje nasipne plasti hodnika za pešce, ali kot višinsko izravnavo tal, kar med gradnjo potrdi geomehanski nadzor.
2.2 | Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 320 |  | 0
2.3 | Ločilne, drenažne in filtrske plasti ter delovni plato
23 313 | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 515 |  | 0
OPOMBA: Pogojena je minimalna natezna porušna trdnost Tmin=14 kN/m in minimalni raztezek (prečno, vzdolžno) (Tmin×ε)min=420 kN/m.%.
2.4 | Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 xx1 N | Izdelava posteljice v debelini plasti do 60 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 187 |  | 0
OPOMBA: PSU – posteljica, kvalitetni nasipni drobljenec GW-GP 0/63 do 0/100
2.5 | Brežine in zelenice
25 117 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno | m2 | 40 |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 80 |  | 0
OPOMBA: Upoštevana tudi zatravitev humuziranih bankin
2.9 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | 380 |  | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1. kategorije | m3 | 40 |  | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 50 |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse | t | 380 |  | 0
| zemeljska dela skupaj : |  |  |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Nosilne plasti
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm | m3 | 65 |  | 0
3.1.3 | Vezane zgornje nosilne in nosilnoobrabne plasti z bitumenskimi vezivi
31 xx3 N | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm | m2 | 170 |  | 0
OPOMBA: Avtobusna postajališča
3.2 | Obrabne plasti
3.2.2 | Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti – bitumenski betoni
32 xx2 N | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B50/70 A3 v debelini 4 cm | m2 | 170 |  | 0
OPOMBA: Avtobusna postajališča
32 XX3 N | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B70/100 A5 v debelini 5 cm | m2 | 105 |  | 0
OPOMBA: Pločnik na območju AP
3.5 | Robni elementi vozišč
3.5.2 | Robniki
35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 90 |  | 0
35 232 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm | m1 | 80 |  | 0
OPOMBA: Zunanja obroba pločnika
35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 5 |  | 0
3.6 | Bankine
36 211 | Izdelava humuzirane bankine, široke do 0,50 m | m2 | 40 |  | 0
| voziščne konstrukcije skupaj : |  |  |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE
4.1 | Površinsko odvodnjavanje
41 xx2 N | Doplačilo za izdelavo asfaltne mulde na vozišču, dimenzije 50/5 cm. | m1 | 60 |  | 0
6.0 | OPREMA CEST
6.2 | Označbe na voziščih
62 xx1 N | Izdelava srednjeslojne prečne in ostalih označb na vozišču z brizgano večkomponentno plastiko RUMENE barve z vmešanimi drobci/kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti 2 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 20 |  | 0
OPOMBA: piktogram BUS in vzdolžna črta
62 256 | Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 30 cm | m1 | 78 |  | 0
6.4 | Oprema za varovanje prometa
6.6 | Druga prometna oprema cest
66 xx1 N | Dobava in postavitev nadstrešnice ob avtobusnem postajališču, vključno s temeljenjem in vsemi potrebnimi deli. | kos | 2 |  | 0
OPOMBA: Tip nadstrešnice določi investitor.
| oprema cest skupaj : |  |  |  | 0
I. | Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790 |  |  |  | 0

## CR; IV. FAZA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV
IV. FAZA CESTNA RAZSVETLJVA
Izgradnja oziroma rekonstrukcija pločnika in AP ob občinski cesti LC 024662 Glogov Brod – Dečno selo in ob državni cesti R3-676/2204 Sp. Pohanca – Kapele od km 2.590 do km 3.790
1.0 | Gradbena dela |  |  | 0
2.0 | Montažna dela |  |  | 0
3.0 | Ostala dela |  |  | 0
| Skupaj EUR: |  |  | 0
JR IV. faza R3-676/2204 Sp. Pohanca-Kapele; km 3.3+54.00-km 3.7+80.00: 426 m
Zap. št. | Opis | Mera | Količina | Cena | Znesek
1. | GRADBENA DELA
1.1 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,9m | m | 370 |  | 0
1.2 | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x1,2m | m | 85 |  | 0
1.3 | Ročni/strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 25 |  | 0
1.4 | Kombiniran zasip kabelskega jarka po končanih delih in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 475 |  | 0
1.5 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 110mm | m | 50 |  | 0
1.6 | Dobava in polaganje PVC cevi fi 75mm | m | 460 |  | 0
1.7 | Ročno vgrajevanje betona MB 15 v kanal za zaščito kabelske kanalizacije na povoznih površinah (vsi uvozi in prečkanja cestišča) in ob jaških | m3 | 10 |  | 0
1.8 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 31 |  | 0
1.9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | m3 | 25 |  | 0
1.10 | Izdelava vsadnega betonskega temelja 0,8x0,8x1m za montažo vsadnega droga izdelano po priloženem detajlu | kos | 15 |  | 0
1.11 | Izdelava betonskega jaška iz betonske cevi fi 80cm dolžine 1m z litoželeznim pokrovom, nosilnosti 250kN in napisom CESTNA RAZSVETLJAVA | kos | 4 |  | 0
1.12 | Strojni izkop zemlje za temelje in jaške v zemlji V. kategorije | m3 | 20 |  | 0
1.13 | Vrnitev trase v staro stanje oziroma njeno pospravilo | m | 475 |  | 0
1.14 | Demontaža obstoječe svetilke in droga, porušitev obstoječega temelja do nivoja vsaj 30cm pod koto terena, predaja demontiranega materiala investitorju, oziroma opravljalcu javne razsvetljave, odvoz ostalega izgrajenega materiala na deponijo s plačilom vseh taks. | kos | 5 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | MONTAŽNA DELA
|  | EM | KOL | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
2.1 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x10mm2 v cev | m | 620 |  | 0
1.2 | Izdelava kabelskih končnikov na kablu s priklopom kabla v svetilki | kos | 29 |  | 0
2.3 | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 480 |  | 0
2.4 | Dobava in polaganje vroče cinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 520 |  | 0
2.5 | Dobava križnih sponk 60x60 in izdelava križnih stikov z dekoral trakom | kos | 20 |  | 0
2.6 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kandelabre z dvema vijakoma M8 | kos | 15 |  | 0
2.7 | Izdelava ozemljitvenih spojev z vijačenjem valjanca na kovinko konstrukcijo ob drogu cestne razsvetljava z dvema vijakoma M8 | kos | 4 |  | 0
2.8 | Dobava in montaža pocinkanega vsadnega klasičnega droga svetle višine 8m, komplet s priključno zbiralko in priključnim kablom NYY-J 4x1,5mm2, vetrna cona 1, za katero velja Vref,0 = 20m/s. | kos | 15 |  | 0
2.9 | Cestna LED svetilka ClearWay gen2 BGP307 LED54-4S/730 DM12 DDF2, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za široke ceste, 4742lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 36W, barvna temperatura vira 3000K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke, ENEC in ENEC+ certifikat | kos | 10 |  | 0
2.10 | Cestna LED svetilka ClearWay gen2 BGP307 LED69-4S/740 DPR1 DDF2, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za široke ceste, 6175lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 40,5W, barvna temperatura vira 4000K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke, ENEC in ENEC+ certifikat | kos | 2 |  | 0
2.11 | Cestna LED svetilka ClearWay gen2 BGP307 LED84-4S/730 DW50 DDF2, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščita proti udarcem IK08, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, natik navpično na kandelaber debeline od 42mm do 60mm ali natik na krak s strani debeline 42mm do 60mm, nastavljiv kot natika 0°, 5°, 10° ali 15°, zamenljiv in nadgradljiv optični modul, zamenljiv in nadgradljiv napajalnik, optika za široke ceste, 6995lm izhodnega svetlobnega toka svetilke, priključna moč svetilke 53W, barvna temperatura vira 3000K, indeks barvnega videza višji od 70. Regulacija brez potrebe samostojnega kabla, na podlagi izračunavanja točke sredine noči, glede na vklop in izklop svetilke, ENEC in ENEC+ certifikat | kos | 3 |  | 0
| MONTAŽNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | OSTALA DELA
|  | EM | KOL | Cena/enoto-€ | Skupna cena-€
3.1 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (TK, elektrika, vodovod) | kpl | 1 |  | 0
3.2 | Zakoličba trase novega kablovoda | kpl | 1 |  | 0
3.3 | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kp | 1 |  | 0
3.4 | Testiranje in vstavitev v pogon ( funkc. preizskus ) | kos | 1 |  | 0
3.5 | Projektantski nadzor | ur | 6 |  | 0
3.6 | Geodetski posnetek in vris trase JR v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
3.7 | Dokumantacija za PID - strošek izdelave pida zajet v "Pločnik" | kpl | 1 |  | 0
| OSTALA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0