## REKAPITULACIJA
PLOČNIK VELIKA DOLINA - 1. FAZA
REKAPITULACIJA
1. Faza - od km 0.170 do km 0.280 - LC 024 192
1. | Pločnik |  | 0
2. | Oporni zid |  | 0
4. | Ščitenje obstoječih NN vodov |  | 0
5. | Prestavitev TK vodov |  | 0
6. | Nepredvidena dela (10% del 1.-5.) | 0 | 0
7. | Izdelava projekta izvedenih del - PID in podatkov za banko cestnih podatkov (v analogni in digitalni obliki z zapisom na CD) v 3 izvodih | komplet
| Skupaj |  | 0
| Popust | 0% | 0
| Skupaj s popustom |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 1. faza
REKAPITULACIJA - PLOČNIK
1. Faza - od km 0.170 do km 0.280
| 1. | PREDDELA |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| 5. | GRADBENA DELA |  |  | -
| 6. | PROMETNA OPREMA |  |  | 0
| 7. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav,… ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1. |  | GEODETSKA DELA
11 | 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0.12 | km |  | 0
11 | 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 6 | kos |  | 0
1.2.2. |  | ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME
12 | 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku in ponovna montaža na drugi lokaciji (prestavitev prometnega znaka na novi podstavek) | 1 | kos |  | 0
12 | 251a | Demnotaža ograje z pomičnimi vrati in ponovna montaža na nov parapetni zidek vključno z izdelavo parapetnega zidka in potrebnimi deli Opomba: ograja od km 0.160 do km 0.190 | 30 | m1 |  | 0
1.2.3. |  | PORUŠITEV IN ODSTRANITEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
12 | 315 | Odkop zatravljene bankine široke do 0,5m | 67 | m2 |  | 0
12 | 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 40 | m2 |  | 0
12 | 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7cm | 22.5 | m2 |  | 0
12 | 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 150 | m1 |  | 0
1.2.4. |  | PORUŠITEV IN ODSTRANITEV OBJEKTOV
12 | 476 | Porušitev in odstranitev parapetnega zidu na katerem je ograja z pomičnimi vrati | 3 | m3 |  | 0
1.3. |  | OSTALA PREDDELA
13 | 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za lokalno cesto ocena (računi koncesionarja) s pridobitvijo dovoljenja za zaporo vozišča | 1 | kompl. |  | 0
1. |  | PREDDELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1. |  | IZKOPI
21 | 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1.ktg strojno z nakladanjem | 11 | m3 |  | 0
21 | 243 | Široki izkop mehke kamnine 4.ktg - strojno z nakladanjem | 158 | m3 |  | 0
21 | 326 | Izkop trde kamnine - 5. ktg. za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m, planiranje dna ročno | 116.3 | m3 |  | 0
2.3. |  | PLANUM
23 | 114 | Ureditev planuma temeljnih tal iz mehke kamnine 4.ktg | 344 | m2 |  | 0
2.4. |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 229 | Zasip kablov in cevi z peskom | 67.7 | m3 |  | 0
24 | 472 | Izdelava posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v debelini 20cm | 47.7 | m3 |  | 0
24 | 473 | Izdelava posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm | 27.6 | m3 |  | 0
2.9. |  | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 | 121A | Nakladanje, prevoz in zvračanje izkopanega materiala, prevoz na razdaljo nad 10 do 15 km, z vsemi pristojbinami in taksami in ureditivijo deponij | 567.3 | ton |  | 0
29 | 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | 11 | m3 |  | 0
29 | 135 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 4. kategorije | 158 | m3 |  | 0
29 | 136 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 5. kategorije | 116.3 | m3 |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. |  | NOSILNE PLASTI
31 | 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | 66.9 | m3 |  | 0
31 | 453 | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 16 base, vezivo B 50/70, razred bitumizirane zmesi A4, v debelini 6 cm | 52 | m2 |  | 0
3.2. |  | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
32 | 247 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 70/100 A4, v debelini 3cm | 52 | m2 |  | 0
32 | 256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 70/100, razred bitumizirane zmesi A5, v debelini 5cm | 203 | m2 |  | 0
3.5. |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 | 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | 33 | m1 |  | 0
35 | 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 115 | m1 |  | 0
35 | 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 15 | m1 |  | 0
3.6. |  | BANKINE
36 | 131 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50m | 0.5 | m3 |  | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.2. |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
42 | 145 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globoke do 1.0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | 75 | m1 |  | 0
4.4. |  | JAŠKI
44 | 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 3 | kos |  | 0
44 | 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN krožnega prereza s premerom 500mm | 3 | kos |  | 0
N44 | ´0001 | Višinska prilagoditev obstoječih jaškov na potek hodnika iz ustrezno prilagoditvijo pokrovov | 2 | kos |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1. |  | POKONČNA OPREMA CEST
61 | 211 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 1000 mm | 1 | kos |  | 0
6.3. |  | OPREMA ZA VODENJE PROMETA
63 | 571 | Dobava in vgradnja zaščitne ograje iz jeklene plastificirane žice vključno z vsemi elementi (napenjalci, betonskimi temelji, stebri, napenjalnimi žicami, vijaki, ipd..) visoke 1,50m Opomba: žična ograja na vrhu brežine nad zidom | 45 | m1 |  | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
N76 | ´0001 | Izdelava zaščite vodovodnega omrežja na območju križanj z gradnjo pločnika po navodilih z nadzorom upravljalca vodovodnega omrežja - ocena | 1 | kos |  | 0
7.9. |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 311 | Projektantski nadzor | 10 | ur |  | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor | 10 | ur |  | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA - OPORNI ZID med profili P11 in P15
1. Faza - od km 0.170 do km 0.280
| 1. | PREDDELA |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| 5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| 7. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav,… ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
Pri izgradnji opornih zidov, je možna tangenca z vodovodom, elektriko in TK vodi, zato se mora pred izkopi določiti točen potek vodov na terenu in upoštevati navodila upravljalcev !!
Prestavitve in zaščite komunalnih vodov niso predmet tega popisa !!
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
1. |  | PREDDELA
11 | 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100m2 | 10 | kos |  | 0
11 | 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekt as površino do 200m2 | 1 | kos |  | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
12 | 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno ( ciprese -vrt ) | 20 | m2 |  | 0
12 | 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 1 | kos |  | 0
12 | 498 | Porušitev in odstranitev obstoječega betoskega zidu (vključno z odvodzom) | 51.4 | m3 |  | 0
12 | 498 | Prestavitev obstoječega objekta (montažni skladiščini objekt) na vrtu | 1 | kos |  | 0
1.3 |  | PRIPRAVLJALNA DELA
13 | 241 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje | 1 | kos |  | 0
Opomba: Varovanje gradbene jame je potrebno izvajati skladno s tehnološkim elaboratom, ki ga mora pridobiti izvajalec del pred izvedbo. V postavki je upoštevana ocena stroška elaborata in ukrepov, povezanih z varovanjem gradbene jame
13 | 111 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | 1 | kos |  | 0
Opomba: Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, deponijami, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. V postavki je vključeno tudi varovanje gradbene jame pred vdorom vode
1. |  | PREDDELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | 24 | m3 |  | 0
21 | 434 | Izkop vezljive/zrnate kamnine 3. kategorije za gradbeno jamo za podporni zid globine do 4,0m | 522 | m3 |  | 0
21 | 435 | Izkop trde kamnine 5. kategorije za gradbeno jamo za podporni zid globine do 4,0m | 80 | m3 |  | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJINIH TAL
22 | 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | 73 | m2 |  | 0
22 | 115 | Ureditev plaunma temeljnih tal trde kamninne - 5. kategorije | 96 | m2 |  | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 213 | Zasip z zrnato kamnino 5. kategorije | 79 | m3 |  | 0
Opomba: Zasip z materialom iz izkopa
24 | 311 | Vgraditev klina iz vezljive zemljine - 3. kategorije | 175 | m3 |  | 0
Opomba: Nerepusten material izza zidu, pod betonsko muldo (beton/glina)
24 | 313 | Vgraditev klina iz mehke kamnine - 4. kategorije | 208 | m3 |  | 0
Opomba: Zasipniklin izza opornega zidu, vključno dobava materiala
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 112 | Humuziranje brežine z valjanjem v debelini do 15 cm - strojno | 160 | m2 |  | 0
Opomba: Uporabi se prej odstranjen humus
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 160 | m2 |  | 0
25 | 181 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm | 80 | kos |  | 0
Opomba: Vednozelena pokrovnica Cotoneaster dammeri "Skogholmen" - Sadilna razdalja 0,50m
25 | 275 | Zaščita brežine z zatravljenimi ploščami, vgrajenimi na podlago iz cementnega betona | 15 | m2 |  | 0
Opomba: Zaščita brežine z zatravljenimi ploščami se izvede med trafo postajo in pločnikom ( naklon 1:1 do 1:1,5 )
2.9 |  | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
29 | 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | 522 | m3 |  | 0
29 | 136 | Razprostiranje odvečne trdne kamnine - 5. kategorije | 1 | m3 |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.1 |  | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 | 131 | Tlakovanje jarka z lomljencem, debelina 10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 10 cm | 30 | m2 |  | 0
Opomba: Izdelava mulde vključno z vsem materialom
4.2 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - Drenaže
42 | 300 | Izdelava betonske mulde v zaledju zidu, širine 40cm, po detajlu iz načrta | 79 | m1 |  | 0
42 | 461 | Izvedba izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 100mm, dolžine 40 cm | 39 | kos |  | 0
Opomba: Odtočne cevi v steni zidu, vgrajene na medsebojnih razmakih 2 m.
4.3 |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - Kanalizacija
43 | 211 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | 1 | m1 |  | 0
Opomba: Izpust zaledne vode ( mulda za zidom ) iz jaška za zidom v meteorno kanalizacijo ceste
4.4 |  | JAŠKI
44 | 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 1 | kos |  | 0
Opomba: Jašek pod muldo za opornim zidom
4. |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 |  | TESARSKA DELA
51 | 211 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | 83 | m2 |  | 0
51 | 312 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m | 188 | m2 |  | 0
51 | 512 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visoko 2,1 do 4 m | 24 | m2 |  | 0
Opomba: Opaž venca na zidu
5.2 |  | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 | 222 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla S 500 B s premerom do 12 mm, za srednje zahtevno ojačitev | 1700 | kg |  | 0
Opomba: Ocena
52 | 266 | Dobava in postavitev rebrastih žic iz visokovrednega naravno trdega jekla B St 500 S s premerom 14 mm in večjim, za srednje zahtevno ojačitev | 1 | kg |  | 0
52 | 313 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, masa 3,1 do 4 kg/m2 | 2900 | kg |  | 0
Opomba: Ocena
5.3 |  | DELA Z CEMENTNIM BETONOM
53 | 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 21 | m3 |  | 0
Opomba: Podložni beton pod temelji
53 | 241 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 6 | m3 |  | 0
Opomba: Beton venca - kape
53 | 243 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 | 44 | m3 |  | 0
Opomba: Beton stene podpornega zidu
53 | 243 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v v prerez 0,31 do 0,50 m3/m2-m1 | 43 | m3 |  | 0
Opomba: Beton temeljev podpornega zidu
53 | 671 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II | 93 | m3 |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota |  | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke
5.4 |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
54 | 211 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2 | 173 | m2 |  | 0
Opomba: Obloga ab zidu s kamnom v debelini 15cm - v postavki je upoštevano tudi sidranje kamnite obloge z arm. sidri 4kom/m2 ter fugiranje z zmrzlinsko odporno fugirno maso. Predvideno je zidanje in istočasno betoniranje a.b. zidu z enostranskim opažem
5.8 |  | KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
58 | 241 | Demontaža in vgraditev ograje (ograda vrta) | 23 | m1 |  | 0
Opomba: Postavka vključuje tudi demontažo obstoječe ograje in sidranje stebričkov na a.b.opornem zidu
5.9/2 |  | HIDROIZOLACIJE
58 | 241 | Izdelava hidroizolacije s tekočimi polimeri - zaščita betonske konstrukcije na stikih z zemljino s hladnim bitumenskim premazom 2x | 173 | m2 |  | 0
Opomba: Zaščita betonskih površin, ki so v stiku z zemljino
59 | 686 | Izdelava zaščitne plasti iz trdih penastih plošč v debelini do 3cm | 173 | m2 |  | 0
Opomba: Zaščita hidroizolacije na betonskih površinah, ki pridejo v stik z zemljino
59 | 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov širokih 20-25mm in globokih do 4cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov | 79 | m1 |  | 0
Opomba: Trajnoelastična zalivna bitumenska zmes na stiku asfaltne površine pločnika in stene zidu
59 | 951 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani | 45 | m1 |  | 0
59 | 996 | Izdelava delovnega stika stene z nabrekajočim trakom po načrtu | 79 | m1 |  | 0
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 111 | Projektantski nadzor | 40 | ur |  | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor | 8 | ur |  | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA - ŠČITENJE OBSTOJEČIH NN VODOV
1. Faza - od km 0.170 do km 0.280
| 1. | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0
| 2. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
1. |  | ELEKTROINŠTALACIJE - ELEKTRO DELA
1. |  | Izvedba stikalnih manipulacij in preklopov za zagotovitev breznapetostnega stanja na delovišču ter zavarovanje izklopljnenih naprav pred zmotnim vklopom, ponovni vklop, obveščanje javnosti o prekinitvah oskrbe z električno energijo zaradi potrebnih del | 1 | ocena |  | 0
2. |  | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja, zakoličba NN vodnika predvidenega za zaščito) | 1 | ocena |  | 0
3. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 28 | m1 |  | 0
4. |  | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | 24 | m1 |  | 0
5. |  | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | 6 | kos |  | 0
6. |  | Izvedba električnih meritev ter izdelava merilnega protokola | 1 | kpl |  | 0
7. |  | Izvedba vrisa izvedenih zaščit v podzemni kataster | 1 | kpl |  | 0
8. |  | Izvajanje projektantskega nadzora | 6 | ure |  | 0
10. |  | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, Elektro, Telekom, vzdrževalec JR | 4 | kos |  | 0
11. |  | Drobni, vezni in montažni material | 1 | kpl |  | 0
1. |  | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku. | Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektro montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve NN vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
2. |  | GRADBENA DELA NN VODOV
1. |  | Pripravljalna dela na gradbišču | 1 | ocena |  | 0
2. |  | Izdelava ročnega odkopa po trasi obstoječih 0,4kV vodnikov in izvedba cevne zaščite s stigmafleks cevjo fi160mm, 2x povito s PVC folijo, ter obsipanje s peskom granulacije do 4mm ter nadbetoniranje v višini 10cm z betonom C10/15, vzporedno položena enaka rezervna cev | 24 | m1 |  | 0
3. |  | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | 24 | m1 |  | 0
4. |  | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | m3 |  | 0
5. |  | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | 30 | m2 |  | 0
2. |  | GRADBENA DELA |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK VODOV
1. Faza - od km 0.170 do km 0.280
| 2. | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Popis del s predizmerami je podan kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in montažnih del za potrebe izvedbe zaščite in prestavitve TK vodov in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb. Vse mere je potrebno preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. V primeru ponujene opreme, ki se razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi ali boljšimi tehničnimi karakteristikami. V vseh postavkah je potrebno upoštevati trasportne stroške, montažo in vgradnjo, stroške pripravljalnih in zaključnih del. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, ki jih pred izvedbo pregleda in potrdi projektant! Pred pričetkom del mora izvajalec pripraviti gradbišče in vso potrebno dokumentacijo za izvajanje del po popisu (prijava gradbišča, načrt organizacije gradbišča, soglasja in dovoljenja, obvezno gradbiščno dokumentacijo, odločbo o imenovanju odgovornega vodje del in gradbišča, podroben terminski plan izvedbe del, skupni dogovor o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu). Načrt prometne ureditve izvajalec pridobi pri naročniku.
oznaka |  | opis | količina | enota | projektantska cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
1. |  | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
1. |  | Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla oz.kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami: | 12 | m1 |  | 0
2. |  | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov: | 12 | m1 |  | 0
3. |  | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m, po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika, zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm, odvoz odvečenega materiala in ureditev terena v prvotno stanje v zemljišču III. in IV. kategorije | 12 | m1 |  | 0
4. |  | Izvedba zaščite obstoječih vodnikov s cevjo 1xPVC Ø125mm (prerezano in po zaobjemu še dvakrat povito s PVC folijo) njeno obsipanje s peskom granulacije 0-4mm ter zaščita z betonom C10/15 in vzporedno položeno enako PVC cevjo Ø125mm - na mestih križanj in pod utrjeno površino | 12 | m1 |  | 0
5. |  | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 125mm vključno z izvedbo tesnenja | 4 | kos |  | 0
6. |  | Dobava in položitev opozorilnega traku v že izkopan kabelski jarek z napisom TELEKOM | 12 | m1 |  | 0
7. |  | Rezanje asfalta, njegovo rušenje in odvoz ter asfaltiranje (staro stanje) | 1 | m2 |  | 0
8. |  | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo | 3 | ura |  | 0
9. |  | Geodetski posnetek za kataster komunalnih napeljav | 12 | m1 |  | 0
10. |  | Projektantski nadzor - ocenjeno | 3 | ura |  | 0
11. |  | Tehnični nadzor Telekom d.d. - ocenjeno | 6 | ura |  | 0
14. |  | Priprava in zavarovanje gradbišča - ocenjeno | 1 | kpl |  | 0
1. |  | GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI |  |  | Skupaj: | 0