## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
2. Faza - od km 0.000 do km 0.170 - LC 024 192
od km 0.000 do km 0.060 - LC 024 181
| 6. | Pločnik |  | 0
| 7. | Oporni zid |  | 0
| 8. | Cestna razsvetljava |  | 0
|  |  | Σ | 0

## 2. faza
REKAPITULACIJA - PLOČNIK
2. Faza - od km 0.000 do km 0.170 - LC 024 192
od km 0.000 do km 0.060 - LC 024 081
| 1. | PREDDELA |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| 5. | GRADBENA DELA |  |  | -
| 6. | PROMETNA OPREMA |  |  | 0
| 7. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav,… ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
1. |  | PREDDELA
1.1. |  | GEODETSKA DELA
11 | 122 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 0.23 | km |  | 0
11 | 222 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v gričevnatem terenu | 13 | kos |  | 0
1.2.1. |  | ODSTRANITEV GRMOVJA, DREVES, VEJ IN PANJEV
12 | 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10cm na redko porasli površini - ročno | 120 | m2 |  | 0
12 | 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 30 | kos |  | 0
12 | 165 | Odstanitev panja s premerom 31 do 50cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1km | 30 | kos |  | 0
1.2.2. |  | ODSTRANITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE IN OPREME
12 | 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku in ponovna montaža na drugi lokaciji (prestavitev prometnega znaka na novi podstavek) | 5 | kos |  | 0
12 | 212 | Demnotaža prometnega znaka na dveh postavkih in ponovna montaža na drugi lokaciji (prestavitev prometnega znaka) | 1 | kos |  | 0
12 | 282 | Odstranitev prometnega znaka s premerom/stranico 600mm | 1 | kos |  | 0
1.2.3. |  | PORUŠITEV IN ODSTRANITEV VOZIŠČNIH KONSTRUKCIJ
12 | 315 | Odkop zatravljene bankine široke do 0,5m | 120 | m2 |  | 0
12 | 322 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm | 38 | m2 |  | 0
12 | 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7cm | 42 | m2 |  | 0
12 | 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | 223 | m1 |  | 0
1.2.4. |  | PORUŠITEV IN ODSTRANITEV OBJEKTOV
12 | 48N | Demontaža sakralnega obeležja (križa) z betonskega postavka in ponovna montaža na predvideno mesto vključno z betonskim podstavkom-temelj (z vsemi potrebnimi deli in materialom) | 1 | kos |  | 0
12 | 498 | Porušitev in odstranitev podstavka iz cementnega betona | 2 | m3 |  | 0
1.3. |  | OSTALA PREDDELA
13 | 111 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo prometa in usmerjanje s semaforji po tipu zapore N1 | 20 | dan |  | 0
1. |  | PREDDELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA
2.1. |  | IZKOPI
21 | 114 | Površinski izkop plodne zemljine - 1.ktg strojno z nakladanjem | 142 | m3 |  | 0
21 | 243 | Široki izkop mehke kamnine 4.ktg - strojno z nakladanjem | 595 | m3 |  | 0
21 | 326 | Izkop trde kamnine - 5. ktg. za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0m in globine 1,1 do 2,0m, planiranje dna ročno | 53 | m3 |  | 0
2.3. |  | PLANUM
23 | 114 | Ureditev planuma temeljnih tal iz mehke kamnine 4.ktg | 463 | m2 |  | 0
2.4. |  | NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 229 | Zasip kablov in cevi z peskom | 55 | m3 |  | 0
24 | 472 | Izdelava posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v debelini 20cm | 68 | m3 |  | 0
24 | 473 | Izdelava posteljice iz zdrobljenih kamnitih zrn v debelini 25 cm | 35 | m3 |  | 0
2.5. |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 121 | Humuziranje brežine z valjanjem v debelini 15cm - strojno Opomba: material iz izkopa | 300 | m2 |  | 0
2.9. |  | PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
29 | 121A | Nakladanje, prevoz in zvračanje izkopanega materiala, prevoz na razdaljo nad 10 do 15 km, z vsemi pristojbinami in taksami in ureditivijo deponij | 1378.535 | ton |  | 0
29 | 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine - 1.kategorije | 48.55 | m3 |  | 0
29 | 135 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 4. kategorije | 595 | m3 |  | 0
29 | 136 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine - 5. kategorije | 53 | m3 |  | 0
2. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1. |  | NOSILNE PLASTI
31 | 131 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm | 85 | m3 |  | 0
31 | 453 | Izdelava nosilne plasti bitumizirane zmesi AC 16 base, vezivo B 50/70, razred bitumizirane zmesi A4, v debelini 6 cm | 78 | m2 |  | 0
3.2. |  | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
32 | 247 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 70/100 A4, v debelini 3cm | 78 | m2 |  | 0
32 | 256 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 70/100, razred bitumizirane zmesi A5, v debelini 5cm | 308 | m2 |  | 0
3.5. |  | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
35 | 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | 2 | m1 |  | 0
35 | 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 222 | m1 |  | 0
35 | 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | 24 | m1 |  | 0
3. |  | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.2. |  | GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
42 | 145 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže globoke do 1.0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | 80 | m1 |  | 0
4.4. |  | JAŠKI
44 | 133 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | 2 | kos |  | 0
44 | 163 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80cm, globokega 1,5 do 2,0m | 1 | kos |  | 0
44 | 951 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125kN krožnega prereza s premerom 500mm | 3 | kos |  | 0
4.5. |  | PREPUSTI
45 | 113 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 50cm | 12 | m1 |  | 0
45 | 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50cm | 1 | kos |  | 0
4. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
6. |  | PROMETNA OPREMA
6.1. |  | POKONČNA OPREMA CEST
61 | 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, globine 80cm prereza 30cm | 6 | kos |  | 0
61 | 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | 1 | kos |  | 0
61 | 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste | 1 | kos |  | 0
6.2. |  | OZNAČBE NA VOZIŠČU
62 | 162 | Izdelava tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno z 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 20 do 30cm | 0.9 | m2 |  | 0
62 | 163 | Izdelava tankoslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno z 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50cm | 4.5 | m2 |  | 0
62 | 242 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe 0,60 do 1,0 m2 | 0.9 | m2 |  | 0
62 | 243 | Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,4 m2 | 4.5 | m2 |  | 0
6. |  | PROMETNA OPREMA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
7. |  | TUJE STORITVE
N76 | ´0001 | Izdelava zaščite vodovodnega omrežja na območju križanj z gradnjo pločnika po navodilih z nadzorom upravljalca vodovodnega omrežja - ocena | 2 | kos |  | 0
N76 | ´0002 | Izdelava zaščite kanalizacijskega omrežja na območju križanj z gradnjo pločnika po navodilih z nadzorom upravljalca kanalizacijskega omrežja - ocena | 2 | kos |  | 0
7.9. |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 311 | Projektantski nadzor | 15 | ur |  | 0
79 | 321 | Arheološki nadzor | 8 | ur |  | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor | 10 | ur |  | 0
79 | 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del - pločnik | 1 | kos |  | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  | Skupaj: | 0
REKAPITULACIJA - OPORNI ZID Z3
2. Faza - od km 0.000 do km 0.170 - LC 024 192
od km 0.000 do km 0.060 - LC 024 081
| 1. | PREDDELA |  |  | 0
| 2. | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
| 4. | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| 5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
| 7. | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
·Upoštevati je potrebno vso veljavno zakonodajo, tehnične specifikacije (izdane s strani Direkcije RS za ceste), splošne tehnične pogoje (izdane s strani skupnosti za ceste 1989 + dopolnitve od 1989 dalje - pripravili DARS, DDC, ZAG).
·Če ni s pogodbo ali tehničnimi pogoji določeno drugače, morajo biti v enotnih cenah vključeni vsi stroški za izvedbo posameznega dela (nabava materiala, stroški dela, preiskav,… ter vsi preostali stroški, ki niso posebej predvideni v posameznih postavkah ponudbenega oz. pogodbenega predračuna in so potrebni za izvedbo posameznih del)
Pri izgradnji opornih zidov, je možna tangenca z vodovodom, elektriko in TK vodi, zato se mora pred izkopi določiti točen potek vodov na terenu in upoštevati navodila upravljalcev !!
Prestavitve in zaščite komunalnih vodov niso predmet tega popisa !!
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
1. |  | PREDDELA
11 | 313 | Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino nad 100m2 | 10 | kos
11 | 321 | Določitev in preverjanje položajev, višin in smeri pri gradnji objekt as površino do 200m2 | 1 | kos |  | 0
1.2 |  | ČIŠČENJE TERENA
12 | 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno ( ciprese -vrt ) | 0 | m2 |  | 0
Opomba: čiščenje terena je upoštevano v cestnem delu projekta
12 | 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | 0 | kos |  | 0
Opomba: čiščenje terena je upoštevano v cestnem delu projekta
1.3 |  | PRIPRAVLJALNA DELA
13 | 241 | Zavarovanje gradbene jame v času gradnje | 1 | kos |  | 0
Opomba: Varovanje gradbene jame je potrebno izvajati skladno s tehnološkim elaboratom, ki ga mora pridobiti izvajalec del pred izvedbo. V postavki je upoštevana ocena stroška elaborata in ukrepov, povezanih z varovanjem gradbene jame
13 | 111 | Organizacija gradbišča - postavitev začasnih objektov | 1 | kos |  | 0
Opomba: Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, deponijami, instalacijami in orodji, z zagotovitvijo varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča. V postavki je vključeno tudi varovanje gradbene jame pred vdorom vode
1. |  | PREDDELA |  |  | Skupaj: | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | za enoto
2. |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 |  | IZKOPI
21 | 112 | Površinski izkop plodne zemljine - 1. kategorije - strojno z odrivom do 50 m | 0 | m3 |  | 0
Opomba: Široki izkop je upoštevan v cestnem delu projekta
21 (29 | 354 133) | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno - vključno z nakladanjem in prevozom 10-15 km ter odlaganjem in razprostiranjem | 204 | m3 |  | 0
Opomba: Široki izkop je upoštevan v cestnem delu projekta. V tem popisu je upoštevan samo izkop za temelje v globini 60cm.
21 | 436 | Izkop trde kamnine 5. kategorije za gradbeno jamo za podporni zid globine do 4,0m | 10 | m3 |  | 0
2.2 |  | PLANUM TEMELJINIH TAL
22 | 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine - 3. kategorije | 161 | m2 |  | 0
22 | 115 | Ureditev plaunma temeljnih tal trde kamninne - 5. kategorije | 12 | m2 |  | 0
2.4 |  | NASIPI, ZASIPI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
24 | 213 | Zasip z zrnato kamnino 5. kategorije | 10 | m3 |  | 0
Opomba: Zasip z materialom iz izkopa
24 | 313 | Vgraditev klina iz mehke kamnine - 4. kategorije | 316 | m3 |  | 0
Opomba: Zasipniklin izza opornega zidu, vključno dobava materiala
2.5 |  | BREŽINE IN ZELENICE
25 | 112 | Humuziranje brežine z valjanjem v debelini do 15 cm - strojno | 0 | m2 |  | 0
Opomba: Upoštevano v cestnem delu projekta
25 | 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | 300 | m2 |  | 0
25 | 189 | Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih nad 120cm | 19 | kos |  | 0
Opomba: posaditev dreves po izbiri krajinskega arhitekta
25 | 275 | Zaščita brežine z zatravljenimi ploščami, vgrajenimi na podlago iz cementnega betona | 6.4 | m2 |  | 0
Opomba: Ureditev platoja za postavitev križa
2.9 |  | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
29 | 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine - 3. kategorije | 0 | m3 |  | 0
Opomba: upoštevano v postavki 21 354
2. |  | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
4. |  | ODVODNJAVANJE
4.1 |  | POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
41 | 541 | Zavarovanje ( pete brežine ) - krone zidu pred površinsko vodo z travno muldo širine 50cm na prepustni podlagi. | 105 | m2 |  | 0
Opomba: Oblikovanje mulde vključno z vsem materialom
4. |  | ODVODNJAVANJE SKUPAJ |  |  |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.1 |  | TESARSKA DELA
51 | 211 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | 134 | m2 |  | 0
51 | 311 | Izdelava podprtega opaža za raven nosilec s podporo, visok do 2,0m | 180 | m2 |  | 0
5.2 |  | DELA Z JEKLOM ZA OJAČITEV
52 | 311 | Dobava in postavitev mreže iz vlečene jeklene žice B500A, s premerom > od 4 in < od 12 mm, do 2 kg/m2 | 1728 | kg |  | 0
Opomba: Ocena - mreže Q133 za temelje in zaledje zidu
5.3 |  | DELA Z CEMENTNIM BETONOM
53 | 111 | Dobava in vgraditev cementnega betona C8/10 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 22 | m3 |  | 0
Opomba: Podložni beton pod temelji vključno s stopničenjem
53 | 241 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez do 0,15 m3/m2-m1 | 26 | m3 |  | 0
Opomba: Beton stene opornega zidu
53 | 242 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C25/30 v prerez 0,16 do0,30 m3/m2-m1 | 39 | m3 |  | 0
Opomba: Beton temeljev podpornega zidu
53 | 671 | Doplačilo za zagotovitev kvalitete cementnega betona C 25/30 za stopnjo izpostavljenosti PV-II | 66 | m3 |  | 0
Opomba: Vodotesnost betona
53 | 811 | Izdelava ( zidanje ) kamnitega stebra ter dobava in vgraditev montažnega elementa iz ojačenega cementnega betona C25/30, prerez do 0,50 m3/m2-m1, največje dimenzije do 2,5 m | 4 | kos |  | 0
Opomba: Zidani stebri s kapo in kroglo - po detajlu arhitekta
53 | 999 | Dobava in montaža lesenih plohov na kamnitem zidu s podkonstrukcijo in vijačenjem v zid | 4 | kos |  | 0
Opomba: Klopi na parapetnem zidu
5.4 |  | ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
54 | 211 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez do 0,15 m3/m2 | 174 | m2 |  | 0
Opomba: Obloga ab zidu s kamnom v debelini 15cm - v postavki je upoštevano tudi sidranje kamnite obloge z arm. sidri 4kom/m2 ter fugiranje z zmrzlinsko odporno fugirno maso. Predvideno je zidanje in istočasno betoniranje a.b. zidu z enostranskim opažem Skupaj 26 m3 kamna
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
54 | 223 | Zidanje z lomljencem iz silikatnih kamnin v cementni malti, na dve lici, prerez 0,26 do 0,35 m3/m2 | 24 | m3 |  | 0
Opomba: Obloga ab zidu s kamnom v debelini 15cm - v postavki je upoštevano tudi fugiranje z zmrzlinsko odporno fugirno maso. Predvideno je zidanje zgornjega dela zidu v povprečni višini 30cm = zg. - obojestransko vidni del zidu. Skupaj 80 m2 kamna
5.9/2 |  | HIDROIZOLACIJE
59 | 831 | Zatesnitev mejnih površin - stikov širokih 20-25mm in globokih do 4cm, s predhodnim premazom bližnjih površin in zapolnitvijo z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov | 210 | m1 |  | 0
Opomba: Trajnoelastična zalivna bitumenska zmes na stiku asfaltne površine pločnika in stene zidu
59 | 951 | Izdelava stične rege brez razmaka za konstruktivne elemente, debele do 50 cm, s tesnilnim trakom na zunanji strani | 9 | m1 |  | 0
5. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
7. |  | TUJE STORITVE
7.9 |  | PRESKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
79 | 111 | Projektantski nadzor | 12 | ur |  | 0
79 | 351 | Geotehnični nadzor | 8 | ur |  | 0
79 | 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | 1 | kos |  | 0
78 | 999 | Nepredvidena dela - 10% vseh del | 1 | kos |  | 0
7. |  | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - CESTNA RAZSVETLJAVA
2. Faza - od km 0.000 do km 0.170 - LC 024 192
od km 0.000 do km 0.060 - LC 024 081
| 1. | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  | 0
| 2. | GRADBENA DELA |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
1. |  | ELEKTROINŠTALACIJE CR
1. |  | Izvedba pripravljalnih in demontažnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov; demontaža 2kpl 4m kandelabra in svetilke s HST 50W sijalko ter priključno sponko ter priključnim vodnikom; izvedba zračne povezave zadnjega izvedenega kandelabra s prvim naslednjim obstoječim z zemeljskim kablom ponapetim zračno z nateznim in spončnim materialom za zagotovitev delovanja obstoječe razsvetljave) | 1 | kpl |  | 0
2. |  | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2,5mm² v cev | 312 | m1 |  | 0
3. |  | Dobava in montaža kabla NYM-J 5x1,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | 42 | m1 |  | 0
4. |  | Dobava in polaganje opozorilnega traku | 288 | m1 |  | 0
5. |  | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | 278 | m1 |  | 0
6. |  | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | 10 | kos |  | 0
7. |  | Izdelava priklopov ozemljitve na pripravljeno uho kandelabra preko ozemljitvenega vijaka | 7 | kos |  | 0
8. |  | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 6m s sidrno ploščo in vijaki Ø22x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) | 7 | kos |  | 0
9. |  | Dobava in montaža razdelilca s 4A cevno varovalko v kandelabru | 7 | kos |  | 0
10. |  | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke v IP66 z ravnim steklom in visokotlačno natrijevo sijalko moči 70W (svetlobni tok 6600lm; barvna temperatura 2050°K) s predspojnimi napravami z negativno logiko, z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, razred svetilnosti G4-G6 (omejitev bleščanja) | 7 | kos |  | 0
11. |  | Izvedba priklopa na obstoječi kandelaber | 2 | kpl |  | 0
12. |  | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | 1 | kpl |  | 0
13. |  | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster | 240 | m |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
14. |  | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | 1 | kos |  | 0
15. |  | Izvajanje projektantskega nadzora | 8 | ure |  | 0
16. |  | Izdelava PID INID projektne dokumentacije v treh izvodih | 1 | kpl |  | 0
17. |  | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, Elektro, Telekom, vzdrževalec JR | 4 | kos |  | 0
18. |  | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika | 1 | kpl |  | 0
1. |  | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
oznaka |  | opis | količina | enota | cena | količina x cena
postavke |  | postavke | postavke |  | na enoto
2. |  | GRADBENA DELA CR
1. |  | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo tudi prevrtanje v obstoječi kandelaber 2kpl ter porušitev ter odvoz 2kos obstoječih temeljev 4m kandelabra | 1 | kpl |  | 0
2. |  | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | 40 | m1 |  | 0
3. |  | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | 160 | m1 |  | 0
4. |  | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | 18 | m1 |  | 0
5. |  | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | 22 | m1 |  | 0
6. |  | Dobava in polaganje stigmafleks cevi Ø75mm v izkopan kabelski jarek | 270 | m1 |  | 0
7. |  | Rezanje asfalta v širini 40cm povprečne debeline predvidoma 6cm, njegovo rušenje in odvoz | 11 | m1 |  | 0
8. |  | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | 19 | m3 |  | 0
9. |  | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | 240 | m1 |  | 0
10. |  | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km | 14 | m3 |  | 0
11. |  | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin | 50 | m2 |  | 0
12. |  | Izdelava betonskega temelja dim. 0,60x0,60x0,9m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M22 dolžine 1m | 7 | kos |  | 0
13. |  | Izdelava betonskega jaška iz BC-ɸ60cm globine 100cm obbetoniranega in s tremi uvodi ter LTŽ pokrovom 125kN | 1 | kos |  | 0
14. |  | Strojni in ročni izkop za temelje kandelabrov ter okoli temelja priključnega kandelabra s prevrtanjem in pospravilom | 5 | m3 |  | 0
15. |  | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | 250 | m2 |  | 0
16. |  | Nepredvidena dela, v kolikor so upravičena, in z vpisom odgovornega nadzornika | 1 | kpl |  | 0
2. |  | GRADBENA DELA |  |  | Skupaj: | 0