## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA - 1. FAZA PLOČNIK VRHJE
1. PLOČNIK |  | 0
2. JAVNA RAZSVETLJAVA |  | 0
3. ZAPORA |  | 0
4. NEPREDVIDENA DELA (10% VREDNOSTI DEL) | 0 | 0
SKUPAJ |  | 0
Popust (%) |  | 0
Skupaj s popustom |  | 0
DDV (22%) |  | 0
SKUPAJ Z DDV (V EUR) |  | 0

## Pločnik
3.4.2.3.1 POPIS DEL Z REKAPITULACIJO - 1. FAZA - KOREKCIJA 2020
1. PREDDELA
zap. št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena /enoto | cena
1.01 | 11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.5 |  | 0
1.02 | 0 0 | Zakoličba detajlnih točk. | kos | 16 |  | 0
1.03 | 11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 26 |  | 0
1.04 | 11 121 | Odstranitev grmovja na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - ročno | m2 | 85 |  | 0
1.05 | 12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku (deponiranje znaka za kasnejšo ponovno montažo). | kos | 7 |  | 0
1.06 | 12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih (deponiranje znaka za kasnejšo ponovno montažo). | kos | 4 |  | 0
1.07 | 0 0 | Rušenje stebričkov prometnih znakov in odvoz v deponijo. | kos | 15 |  | 0
1.08 | 12 261 | Demontaža plastičnega smernika | kos | 19 |  | 0
1.09 | 12 291 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže | m1 | 35 |  | 0
1.10 | 12 292 | Porušitev in odstranitev ograje iz lesenih letev | m1 | 3 |  | 0
1.11 | 12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm. Odstranjeni asfalt se reciklira - glej uvod v predračunski elaborat. | m2 | 455 |  | 0
1.12 | 12 372 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 294 |  | 0
1.13 | 12 384 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 16 do 20 cm | m1 | 568 |  | 0
1.14 | 12 411 | Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 60 cm | m1 | 26 |  | 0
1.15 | 12 422 | Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom 41 do 80 cm | m1 | 168 |  | 0
1.16 | 12 432 | Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm | kos | 3 |  | 0
1.17 | 12 476 | Porušitev in odstranitev zidu iz cementnega betona | m3 | 3 |  | 0
1.18 | 0 0 | Rušitev nadstrešnice BUS postajališča. Nadstrešnica s kovinskim ogrodjem in lesenim polnilom. Vključno z odvodzom v deponijo. | kos | 1 |  | 0
1.19 | 0 0 | Prestavitev mikro lokacije obstoječega nadzemnega hidranta vključno z vsemi prevezavami (prestavitev za 1 do 3 metre). | kos | 2 |  | 0
1.20 | 0 0 | Nadvišanje pokrovov jaškov obstoječih komunalnih vodov s prilagoditvijo na koto nivelete pločnika (dvig od 15 do 65 cm). | kos | 4 |  | 0
1.21 | 0 0 | Demontaža vrat za pešce in dvokrilnih vrat na dovozih do stanovanjskih objektov z deponiranjem za kasnejšo vgradnjo. | kos | 1 |  | 0
1.22 | 0 0 | Zakoličba trase obstoječega TK voda. | ocena | 1 |  | 0
1.23 | 0 0 | Zakoličba trase obstoječega vodovoda. | ocena | 1 |  | 0
1.24 | 0 0 | Zakoličba trase obstoječega elektro voda. | ocena | 1 |  | 0
1.25 | 0 0 | Brisanje talnih označb obstoječega avtobusnega postajališča. | m2 | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. ZEMELJSKA DELA
zap. št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
2.01 | 21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 106 |  | 0
2.02 | 21 234 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 771 |  | 0
2.03 | 0 0 | Dodatek za ročni izkop v območju obstoječih komunalnih vodov (ocenjena količina). | m3 | 30 |  | 0
2.04 | 22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 1700 |  | 0
2.05 | 0 0 | Vgraditev nasipa iz predhodno odstranjenih in predelanih asfaltnih plasti vključno s stroškom predelave asfalta. | m3 | 73 |  | 0
2.06 | 24 112 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 169 |  | 0
2.07 | 24 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm | m3 | 384 |  | 0
2.08 | 0 0 | Profiliranje - ureditev in oblikovanje brežin jarkov v zemeljski izvedbi v dokončni naklon ter oblikovanje dna jarka v predpisanem nagibu (brez humuza). | m1 | 51 |  | 0
2.09 | 25 112 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno (uporaba predhodno odstranjenega in na gradbišču deponiranega humusa). | m2 | 845 |  | 0
2.10 | 25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 845 |  | 0
2.11 | 29 116 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 1542 |  | 0
2.12 | 0 0 | Plačilo komunalne takse za odložen zemeljski material na komunalni deponiji | t | 1542 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
3. ZGORNJI USTROJ
zap. št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
3.01 | 31 143 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 40 cm (tampon pod cesto in pločnikom) | m3 | 405 |  | 0
3.02 | 0 0 | Premaz stika stari novi asfalt z bitumensko emulzijo. | m1 | 568 |  | 0
3.03 | 31 334 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 7 cm (AC base B50/70 A3) - v območju ceste. | m2 | 365 |  | 0
3.04 | 31 334 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/16 ali 0/16S mm v debelini 7 cm (AC base B50/70 A3) - v območju dovozov. | m2 | 99 |  | 0
3.05 | 32 281 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf B 50/70 A3) - v območju ceste. | m2 | 641 |  | 0
3.06 | 32 248 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8s iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 8 surf B 70/100 A5) - v območju pločnika in dovozov | m2 | 726 |  | 0
3.07 | 35 211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/25 cm | m1 | 538 |  | 0
3.08 | 35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 459 |  | 0
3.09 | 35 234 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 12/25 cm | m1 | 79 |  | 0
3.10 | 0 0 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 - robnik z odprtino za vtok pod robnikom. | m1 | 5 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
4. ODVODNJAVANJE
zap. št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
4.01 | 43 231 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m (cev SN8) | m1 | 14 |  | 0
4.02 | 43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m (cev SN8) | m1 | 73 |  | 0
4.03 | 43 234 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m (cev SN8) | m1 | 145 |  | 0
4.04 | 43 235 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m (cev SN8) | m1 | 100 |  | 0
4.05 | 44 132 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 12 |  | 0
4.06 | 44 162 | Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m | kos | 12 |  | 0
4.07 | 44 845 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 1 |  | 0
4.08 | 0 0 | Dobava in vgradnja robniške rešetke - LTŽ rešetka, 400x400, C250kN, L rešetka za v robnik, zaklep, protihrupna guma (npr. LIVAR tip 708). | kos | 6 |  | 0
4.09 | 44 916 | Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm | kos | 7 |  | 0
4.10 | 0 0 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, Ø500, B125kN, vijačen proti kraji, tesnjenje, npr. LIVAR 621 | kos | 5 |  | 0
4.11 | 0 0 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, Ø600, B125kN, tesnjenje, npr. LIVAR 600 | kos | 4 |  | 0
4.12 | 0 0 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova, Ø600, D400kN, dvojni zaklep, protihrupna guma, vključno z AB robnim vencem. | kos | 1 |  | 0
4.13 | 0 0 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 15 do 20 cm | kos | 1 |  | 0
4.14 | 0 0 | Tlakovanje obstoječih travnih površin s kamnom v betonu. Tlakovanje pred vtokom v jašek, vključno z ureditvijo vtoka v jaške. Površina tlakovanja cca 3 m2/kos. | kos | 3 |  | 0
4.15 | 0 0 | Nabava materiala in izdelava kamnite zložbe - oblikovanje portala na vtoku / iztoku v cevne prepuste pod hišnimi priključki (0.5 m3 materiala / kos). | kos | 3 |  | 0
4.16 | 0 0 | Priključitev obstoječe kanalizacijske cevi na nov revizijski jašek. | kos | 3 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
5. OPREMA CEST
zap. št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
5.01 | 61 122 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | m1 | 17 |  | 0
5.02 | 61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 2 |  | 0
5.03 | 61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 15 |  | 0
5.04 | 0 0 | Pritrditev predhodno odstranjenega in deponiranega prometnega znaka na 1. stebriček. | kos | 7 |  | 0
5.05 | 0 0 | Pritrditev predhodno odstranjenega in deponiranega prometnega znaka na 2. stebrička. | kos | 4 |  | 0
5.06 | 0 0 | Dobava in pritrditev prometnega znaka dimenzij 600 x 600 mm, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA 2. | kos | 1 |  | 0
5.07 | 62 122 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm | m1 | 75 |  | 0
5.08 | 62 163 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 50 cm (zebra). | m2 | 25 |  | 0
5.09 | 0 0 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 30 cm - prekinjena črta raster 1/1/1 - dejansko opleskana dolžina. | m1 | 13 |  | 0
5.10 | 0 0 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 30 cm - polna črta. | m1 | 10 |  | 0
5.11 | 62 224 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 mm, površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
6. OSTALA DELA IN STORITVE
zap. št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | cena
6.01 | 0 0 | Dobava in postavitev pletene žične ograje višine 1 meter vključno s stebrički in temelji za stebričke. | m1 | 35 |  | 0
6.02 | 0 0 | Nabava sadik, transport in zasaditev žive meje. | m1 | 85 |  | 0
6.03 | 0 0 | Nabava lesenih letev ter postavitev ograje iz lesenih letev - enaka ograja kot obstoječa. | m1 | 3 |  | 0
6.04 | 0 0 | Ponovna montaža predhodno demontiranih in na gradbišču deponiranih vrat dovozov in dostopov vključno z izdelavo temeljev (vrata s polnilom iz pletene žice). | kos | 1 |  | 0
6.05 | 0 0 | Dobava in montaža avtobusne nadstrešnice iz jeklene konstrukcije dimenzije cca. 3,05x1,70x2x60m (kot napr. tip APL 03 - LENART), vključno z AB ploščo dimenzije 3,10x1,50x0,15m. | kos | 1 |  | 0
6.06 | 0 0 | Nabava in polaganje zaščitnih PVC cevi premera 110mm vključno s poglobitvijo izkopa (0.2m3/m1), posteljico iz betona C 12/15 (0.08 m3/m1) in obsipom s peskom (0.12 m3/m1) - zaščitne TELEKOM cevi - OCENJENA KOLIČINA. Obračun izveden po dejansko vgrajenih količinah s potrditvijo nadzora. prečkanju ceste. | m1 | 290 |  | 0
6.07 | 0 0 | Čiščenje gradbišča z odstranitvijo vseh začasnih deponij. | ocena | 1 |  | 0
6.08 | 0 0 | Nadzor upravljavcev komunalnih vodov (elektro, telekom, vodovod, cestna razsvetljava) | kos | 4 |  | 0
6.09 | 0 0 | Projektantski nadzor. | ur | 8 |  | 0
6.10 | 0 0 | Geološki nadzor. | ur | 4 |  | 0
6.11 | 0 0 | Geodetski posnetek izvedenega stanja novega pločnika. | km | 0.5 |  | 0
6.12 | 0 0 | Izdelava PID dokumentacije v treh tiskanih izvodih in enkrat izvod v elektronski obliki predan na CD (PDF in odprta datoteka). | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA
1. PREDDELA | [5 empty] | 0
2. ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | 0
3. ZGORNJI USTROJ | [5 empty] | 0
4. ODVODNJAVANJE | [5 empty] | 0
5. OPREMA CEST | [5 empty] | 0
6. OSTALA DELA IN STORITVE | [5 empty] | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0

## JR
T.2.2.1 PREDRAČUN
1.etapa
1. Gradbena dela in material
|  | enota | količina | cena/ enoto | cena
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 575 |  | 0
2 | Izdelava 1x1 cevne kanalizacije iz SFX EL-K dvoslojnih cevi DN 63, izkop v zem.IV.ktg.na gl.0,80 m, delno (70%) strojno in delno (30%) ročno pri križanjih obstoječih vodov, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo, komplet z obbetoniranjem pri prehodih pod cestiščem. | m | 575 |  | 0
3 | Dobava in polaganje SFX EL-K cevi dvoslojnih cevi v kolutih DN 63 v izkopan rov | m | 575 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku "POZOR ELEKTRIKA" | m | 575 |  | 0
5 | Izkop v zemljišču IV.ktg za postavitev AB temeljev in AB jaškov (vključen je odvoz materiala) | m³ | 10 |  | 0
6 | Dobava materiala in izdelava AB temeljev (1,0x1,0x1,0m) s sidrno ploščo, za postavitev drogov h=8m, komplet z uvodi cevi v temelj | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava materiala in izdelava temeljev iz BC Φ400/1000 s sidrno ploščo, za postavitev drogov h=6m, komplet z uvodi cevi v temelj | kos | 14 |  | 0
8 | Izdelava el. jaškov iz BC Φ600/1000, položenih na podložni beton, izdelava zgornje AB plošče, jašek opremljen z LŽ pokrovom razreda B (125 kN) | kos | 3 |  | 0
9 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku FeZn 25x4 mm po celotni dolžini trase, izvedba priključkov komplet s sponkami in zaščito-združena ozemljitev, zasip kabelskega jarka in planiranje terena | m | 575 |  | 0
10 | Porušitev obstoječih drogov razsvetljave in temeljev, odvoz materiala na začasno deponijo (dogovorjeno z upraviteljem CR) | kos | 9 |  | 0
| Gradbena dela in material skupaj: |  |  |  | 0
2. Montažna dela in material
1 | Dobava in postavitev pocinkanih drogov cestne razsvetljave (reducirani okrogli s sidrno ploščo 300x300x15), višine h=8 m. Drogovi dimenzionirani za vetrovne pogoje Cone 2 (projektna hitrost 25 m/s), z direktno nasaditvijo svetilke na drog. | kos | 2 |  | 0
2 | Dobava in postavitev pocinkanih drogov cestne razsvetljave (reducirani okrogli s sidrno ploščo 250x250x15), višine h=6 m. Drogovi dimenzionirani za vetrovne pogoje Cone 2 (projektna hitrost 25 m/s), z direktno nasaditvijo svetilke na drog. | kos | 5 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih svetilk in odvoz na začasno deponijo (dogovorjeno z upraviteljem CR) | kos | 9 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih drogov in ponovna montaža na nove temelje. | kos | 9 |  | 0
5 | Dobava novih sidrnih plošč za vgradnjo v nov temelj in prestavitev obstoječih drogov | kos | 9 |  | 0
6 | Dobava in montaža svetilke za direktni natik na drog, mehanska zaščita IK 09, zaščitni razred I, zaščitna stopnja IP66 in prenapetostno zaščito 10kV, z 52W LED-Modulom, barvne temperature 4000º K, svetlobni tok 6551 lm, (kot npr. Sloluks SH2-052-0655-M11-1BCDE) ali enakovrednih karakteristik | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in montaža svetilke za direktni natik na drog, mehanska zaščita IK 09, zaščitni razred I, zaščitna stopnja IP66 in prenapetostno zaščito 10kV, z 42W LED-Modulom, barvne temperature 4000º K, svetlobni tok 5160 lm, (kot npr. Sloluks SH2-042-0516-M11-ABCDE) ali enakovrednih karakteristik | kos | 14 |  | 0
8 | Dobava in montaža priključnega seta PVE-4/16A | kos | 16 |  | 0
9 | Dobava in uvlačenje energetskih kablov NAYY-J 0,6/1kV 4x25 mm2 v kabelsko cevno kanalizacijo, komplet s priključki v drogovih | m | 700 |  | 0
10 | Dobava kabla NYY-J 3x1,5 mm2 ter izdelava instalacij v drogu | m | 100 |  | 0
11 | Izdelava ozemljitve drogov (pritrditev FeZn traka z dvema vijakoma na drog) | kos | 16 |  | 0
12 | Dobava materiala in izdelava spojke za prevezavo nove razsvetljave na obstoječo. | kos | 3 |  | 0
| Montažna dela in material skupaj: |  |  |  | 0
3.Ostali stroški
1 | Zakoličenje obstoječih podzemnih komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod, elektrika, TK vodi), obračun po dejanskih stroških (ocenjeno) | ura | 16 |  | 0
2 | Izvedba električnih meritev z izdelavo protokolov o opravljenih meritvah | ura | 16 |  | 0
3 | Odvoz materiala na deponijo s plačilom deponije | m³ | 10 |  | 0
4 | Čiščenje cevi z vlečenjem predvleke | m | 575 |  | 0
5 | Projektantski nadzor | ura | 16 |  | 0
| Ostali stroški skupaj: |  |  |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA: |  |  |  | 0
Predračun in popis del je narejen pod predpostavko, da se bodo vsa dela izvajala v sklopu ostalih gradbenih del pri ureditvi ceste
Cene po postavkah so ocenjene za dobavo in montažo!
DDV ni obračunan v predračunskih postavkah in se obračunava posebej!

## Zapora
1.4.5.3.1 POPIS DEL Z REKAPITULACIJO (1.faza)
1. | 1. ETAPA (km 0.000 do km 0.095) - zapora desno v smeri stacionaže
zap.št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/ enoto | vrednost
1.01 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
1.02 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka z utripajočo rumeno lučjo. | kos | 2 |  | 0
1.03 | 0 0 | Najem in postavitev dveh začasnih semaforjev za usmerjanje prometa (10 dni). | kom | 1 |  | 0
1.04 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore | kos | 8 |  | 0
1.05 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore z utripajočo rumeno lučjo faza | kos | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. | 2. ETAPA (km 0.095 do km 0.190) - zapora desno v smeri stacionaže
zap.št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
2.01 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
2.02 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka z utripajočo rumeno lučjo. | kos | 2 |  | 0
2.03 | 0 0 | Najem in postavitev dveh začasnih semaforjev za usmerjanje prometa (10 dni). | kom | 1 |  | 0
2.04 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore | kos | 8 |  | 0
2.05 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore z utripajočo rumeno lučjo faza | kos | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
3. | 3. ETAPA (km 0.190 do km 0.285) - zapora desno v smeri stacionaže
zap.št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
3.01 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
3.02 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka z utripajočo rumeno lučjo. | kos | 2 |  | 0
3.03 | 0 0 | Najem in postavitev dveh začasnih semaforjev za usmerjanje prometa (10 dni). | kom | 1 |  | 0
3.04 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore | kos | 8 |  | 0
3.05 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore z utripajočo rumeno lučjo faza | kos | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
4. | 4. ETAPA (km 0.285 do km 0.404) - zapora desno v smeri stacionaže
zap.št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
4.01 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
4.02 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka z utripajočo rumeno lučjo. | kos | 2 |  | 0
4.03 | 0 0 | Najem in postavitev dveh začasnih semaforjev za usmerjanje prometa (10 dni). | kom | 1 |  | 0
4.04 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore | kos | 8 |  | 0
4.05 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore z utripajočo rumeno lučjo faza | kos | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
5. | 5. ETAPA (km 0.409 do km 0.509) - zapora desno v smeri stacionaže
zap.št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
5.01 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka. | kos | 2 |  | 0
5.02 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasnega prometnega znaka z utripajočo rumeno lučjo. | kos | 2 |  | 0
5.03 | 0 0 | Najem in postavitev dveh začasnih semaforjev za usmerjanje prometa (10 dni). | kom | 1 |  | 0
5.04 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore | kos | 8 |  | 0
5.05 | 0 0 | Postavitev (za čas gradnje) in odstranitev (konec gradnje - 10 dni) začasne table pokončne zapore z utripajočo rumeno lučjo faza | kos | 8 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
6. | OSTALO
zap.št. | šifra | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | vrednost
6.01 | 0 0 | Polovična zapora prometa z ročnim usmerjanjem prometa (4 dni). | kos | 1 |  | 0
6.02 | 0 0 | Obveščanje stanovalcev o pričetku del (vsaj dva dni pred začetkom del). | kos | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
REKAPITULACIJA (1.faza)
1. | 1. ETAPA (km 0.000 do km 0.095) - zapora desno v smeri stacionaže |  |  |  |  | 0
2. | 2. ETAPA (km 0.095 do km 0.190) - zapora desno v smeri stacionaže |  |  |  |  | 0
3. | 3. ETAPA (km 0.190 do km 0.285) - zapora desno v smeri stacionaže |  |  |  |  | 0
4. | 4. ETAPA (km 0.285 do km 0.404) - zapora desno v smeri stacionaže |  |  |  |  | 0
5. | 5. ETAPA (km 0.409do km 0.509) - zapora desno v smeri stacionaže |  |  |  |  | 0
6. | OSTALO |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0