## Rekapitulacija
Projektant: | CASCADA
GREGOR REDENŠEK s.p.
Investitor : | OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE
Objekt : | OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
SANACIJA KONSTRUKCIJE -PODSTREŠJE
Štev. proj.: | 003/2020 PZI
POPIS DEL
R E K A P I T U L A C I J A :
I. | GRADBENA DELA |  | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
III. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
IV. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
V. | NEPREDVIDENA DELA (od I. do IV.) | 5% | 0 | 0
| Skupaj |  | 0
| Popust | 0% | 0
| Skupaj s popustom |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## Gradbena
| Projektant: |  | CASCADA
GREGOR REDENŠEK s.p.
LINHARTOVA 11, 8250 BREŽICE
GSM 031-370-047
| Investitor : |  | OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE
| Objekt : |  | OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
SANACIJA KONSTRUKCIJE
| Štev. proj.: |  | 003/2020 PZI
POPIS DEL
R E K A P I T U L A C I J A :
_____________________________________________________________________________
| A.) | Tesarska dela |  |  |  | 0
| B.) | Ključavničarska dela |  |  |  | 0
_____________________________________________________________________________
| Skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
POPIS DEL IN PREDRAČUN
I.) GRADBENA DELA
| A.) | TESARSKA DELA
1 | .) | Odstranitev lesenih ročic
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
in odvozom na stalno deponijo
|  |  | kos | 30 | 0 | 0
2 | .) | Odstranitev ojačitev strešne lege
dimenzij 18/14 cm, dolžine cca 4,5 m
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
ter odstranitvijo vijakov
in odvozom na stalno deponijo
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
3 | .) | Ojačitev špirovcev dim. 10/12 cm
pod obstoječimi špirovci 10/14 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m3 | 5.24 | 0 | 0
4 | .) | Vijačenje špirovcev deb. 26 cm
z vijaki fi 14 na rasteru 50 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | kos | 932 | 0 | 0
5 | .) | Ojačitev strešnih leg dim. 18/24 cm
na spodnji strani z legicami 18/16 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m3 | 0.51 | 0 | 0
6 | .) | Vijačenje legic deb. 40 cm
z vijaki fi 16 na rasteru 60 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | kos | 32 | 0 | 0
7 | .) | Ojačitev strešnih leg dim. 18/24 cm
na spodnji strani z legicami 18/20 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m3 | 1.08 | 0 | 0
8 | .) | Vijačenje legic deb. 44 cm
z vijaki fi 16 na rasteru 60 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | kos | 52 | 0 | 0
9 | .) | Ojačitev strešnih leg dim. 16/18 cm
na spodnji strani z legicami 16/12 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m3 | 0.6 | 0 | 0
10 | .) | Vijačenje legic deb. 30 cm
z vijaki fi 16 na rasteru 50 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | kos | 59 | 0 | 0
*************************************************************************
|  | SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| B.) | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1 | .) | Odstranitev estriha in izolacije
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
in odvozom na stalno deponijo
|  |  | m2 | 0.5 | 0 | 0
2 | .) | Dobava HEB 24 profila, pripravo
za montažo in samo montažo
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
osnovno zaščito in finalnim pleskanjem
|  |  | kg | 826 | 0 | 0
3 | .) | Dobava kvadratnega profila 200
x 200 x 5 mm, pripravo
za montažo in samo montažo
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
osnovno zaščito in finalnim pleskanjem
|  |  | kg | 198 | 0 | 0
4 | .) | Razna manjša nepredvidena dela
- ocena ur
|  |  | ur | 10 | 0 | 0
*************************************************************************
|  | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## Obrtniška
| Projektant: |  | CASCADA
GREGOR REDENŠEK s.p.
LINHARTOVA 11, 8250 BREŽICE
GSM 031-370-047
| Investitor : |  | OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
8250 BREŽICE
| Objekt : |  | OSNOVNA ŠOLA DOBOVA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI
| Štev. proj.: |  | 003/2020 PZI
POPIS DEL
R E K A P I T U L A C I J A :
_____________________________________________________________________________
| A.) | Obrtniška dela |  |  |  | 0
| B.) | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
_____________________________________________________________________________
| Skupaj gradbena dela |  |  |  |  | 0
POPIS DEL IN PREDRAČUN
| A.) | OBRTNIŠKA DELA
1 | .) | Dobava in izdelava predelnih sten
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
sistem kot npr. Knauf W112
deb. 20 cm, nosilni profili 15 cm
in dvojna obojestranska
mavčnokartonska plošča ter izolacijo
kot npr. Knauf Classic 037
z bandažiranjem stikov
|  |  | m2 | 122.76 | 0 | 0
2 | .) | Dobava in izdelava predelnih sten
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
sistem kot npr. Knauf W112
deb. 15 cm, nosilni profili 10 cm
in dvojna obojestranska
mavčnokartonska plošča ter izolacijo
kot npr. Knauf Classic 037
z bandažiranjem stikov
|  |  | m2 | 111.84 | 0 | 0
3 | .) | Dobava in izdelava predelnih sten
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
sistem kot npr. Knauf W112
deb. 10 cm, nosilni profili 5 cm
in dvojna obojestranska
mavčnokartonska plošča ter izolacijo
kot npr. Knauf Classic 037
z bandažiranjem stikov
|  |  | m2 | 16.93 | 0 | 0
4 | .) | Kitanje in pleskanje
predelnih mavčnokartonskih sten
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do funkcionalne uporabnosti
|  |  | m2 | 503.06 | 0 | 0
5 | .) | Kitanje in pleskanje stropa
iz mavčnokartonskih sten
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do funkcionalne uporabnosti
bandažiranje in kitanje stikov
izvede izvajalec energetske sanacije
|  |  | m2 | 480 | 0 | 0
6 | .) | Kitanje in pleskanje sten
iz mavčnokartonskih sten
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do funkcionalne uporabnosti
bandažiranje in kitanje stikov
izvede izvajalec energetske sanacije
|  |  | m2 | 140 | 0 | 0
7 | .) | Brušenje, kitanje in pleskanje sten
iz armiranega betona
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
do funkcionalne uporabnosti
|  |  | m2 | 100.75 | 0 | 0
8 | .) | Sanacija raspokanega estriha
in dilatacij z epoksidno smolo
in kovinskimi mozniki
|  |  | m1 | 50 | 0 | 0
9 | .) | Sanacija estriha z debeloslojno
izravnalno maso deb. do 3 cm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m2 | 3 | 0 | 0
10 | .) | Dobava in vleka izravnalne
mase do deb. 2 mm
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m2 | 385 | 0 | 0
11 | .) | Dobava in montaža vinylne talne
obloge (kot npr. Cavalio 55) z
zaključnimi obrobami
(kot npr. Cubuflex 40)
|  |  | m2 | 385 | 0 | 0
12 | .) | Dobava in montaža enokrilnih
notranjih lesenih vrat z montažnim
podbojem, polno krilo opremljeno
z kljuko, in cilindrično ključavnico,
obdelava za javne objekte v beli barvi
zidarska odprtina 80/215 zid 15 cm
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
zidarska odprtina 90/215 zid 20 cm
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
zidarska odprtina 100/215 zid 15 ccm
|  |  | kos | 4 | 0 | 0
zidarska odprtina 100/215 zid 20 ccm
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
zidarska odprtina 100/180 zid 20 cm
|  |  | kos | 1 | 0 | 0
13 | .) | Dobava in montaža dvokrilnih
notranjih lesenih vrat z montažnim
podbojem, polno krilo opremljeno
z kljuko, in cilindrično ključavnico,
obdelava za javne objekte v beli barvi
zidarska odprtina 170/135 zid 20 cm
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
zidarska odprtina 170/155 zid 20 cm
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
Opomba: mere kontroliraj na kraju samem !
*************************************************************************
|  | SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| B.) | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | .) | Zaščita strehe pred dežjem
pri montaži strešnih oken
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m2 | 80 | 0 | 0
2 | .) | Dobava salotnih plošč
za zamenjavo odstranjenih plošč
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
pri montaži strešnih oken
|  |  | kos | 60 | 0 | 0
3 | .) | Popravilo estriha pri odstranitvi
lesenih delov obstoječe strehe
z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
*************************************************************************
|  | SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## Elektro
3.5 POPIS MATERIALA IN DEL POSLOVNI OBJEKT
( Dobava in montaža )
A ) SVETILKE, STIKALA IN VTIČNICE
|  |  | cena/enoto | cena brez DDV
LED panel 600*600mm 45W 4000lm vgradna
| 59 | kom | 0 | 0
Led svetilka vgradna 18W 4000lm
| 4 | kom | 0 | 0
stikalo navadno p/o komplet z dozo |  |  |  | 0
| 19 | kom | 0 | 0
stikalo izmenično p/o komplet z dozo
| 2 | kom | 0 | 0
stikalni tablo ST1 podometno komplet z dozo
1 x stikalo 1-0-2 STREŠNA OKNA
| 1 | kom | 0 | 0
stikalni tablo ST2 podometno komplet z dozo
3x stikalo 1-0-2 STREŠNA OKNA
| 11 | kom | 0 | 0
senzor gibanja 360 stopinj
| 2 | kom | 0 | 0
vtičnica šuko enofazna 16 A p/o komplet z dozo
| 23 | kom | 0 | 0
vtičnica šuko enofazna z zaščitnim pokr. 16 A, p/o komplet z dozo
| 6 | kom | 0 | 0
izvedba priključka el. Porabnika
| 120 | kom | 0 | 0
fiksni priključek p/o komplet z dozo
| 7 | kom | 0 | 0
vtičnica komunikacijska dvojna RJ45 cat 6e p/o komplet z dozo
| 10 | kom | 0 | 0
doza za izenačitev potenciala
| 1 | kom | 0 | 0
izvedba meritve
| 1 | pavšal | 0 | 0
| SKUPAJ : | A |  | 0
B) KABLI, VODNIKI in CEVI
kabel NYY-J 5x 6 mm2
| 25 | m | 0 | 0
kabel NYM-J 3 x 2.5 mm2
| 510 | m | 0 | 0
kabel NYM-J 5 x 1.5 mm2
| 170 | m | 0 | 0
kabel NYM-J 3 x 1.5 mm2
| 950 | m | 0 | 0
vodnik P/F 6 mm2
| 50 | m | 0 | 0
kabel UTP kat. 6e
| 300 | m | 0 | 0
instalacijska cev, f 16 mm za vodnike po objektu
| 550 | m | 0 | 0
| SKUPAJ : | B |  | 0
C ) RAZDELILCI IN OMARICE
RAZDELILEC RD
1 kom PO hišni razdelilnik KVM 2-v. 24/TE "SCHRACK"
vgrajena pod omet
10 kom instalacijski odklopnik 10A, enopolni
14 kom instalacijski odklopnik 16A, enopolni
1 kom FID 25/0,03A
drobni in vezni material
| 1 | kom | 0 | 0
OMARICA ŠTO
1 kom omarica STK 435-13 "MP monelpro"
1 kom enofazna vtičnica 230V
24kom UTP konvektorjev
drobni in vezni material
| 1 | kom | 0 | 0
| SKUPAJ : | C |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A) SVETILKE, STIKALA IN VTIČNICE |  |  |  | 0
B) KABLI, VODNIKI in CEVI |  |  |  | 0
C) RAZDELILCI |  |  |  | 0
| SKUPAJ : A,B,C |  |  | 0

## Strojne
Št.post. | Dolgi tekst | EM | Količina | Cena na EM | Vrednost
4. POPIS DEL
4.1. OGREVANJE
001.000. | SELTRON Ventilatorski konvektorji VK40 Ventilatorski konvektorji VK Enota VK40W VK40B VK60W VK60B Električni priključek (V/Ph/Hz) 220-240/1/50 Moč ogrevanja pri temperaturi medija 50 °C W 2.500 3.350 Moč ogrevanja pri temperaturi medija 70° C W 3.950 5.750 Moč hlajenja W 1.900 2.500 Pretok zraka m3/h 320 460 Hrup pri minimalnem pretoku zraka dB(A) 27 28 Hrup pri maksimalnem pretoku zraka dB(A) 44 46 Priključna moč W 20 23 Priklop ogrevalnega oz. hladilnega medija Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Odvod kondenza mm 16 Dimenzije (širina/višina/globina) mm 895/614/131 1.095/614/131 Barva Bela Črna Bela Črna Teža kg 22 | kos | 4 | 0 | 0
002.000. | SELTRON Ventilatorski konvektorji VK60 konvektorji VK Enota VK40W VK40B VK60W VK60B Električni priključek (V/Ph/Hz) 220-240/1/50 Moč ogrevanja pri temperaturi medija 50 °C W 2.500 3.350 Moč ogrevanja pri temperaturi medija 70° C W 3.950 5.750 Moč hlajenja W 1.900 2.500 Pretok zraka m3/h 320 460 Hrup pri minimalnem pretoku zraka dB(A) 27 28 Hrup pri maksimalnem pretoku zraka dB(A) 44 46 Priključna moč W 20 23 Priklop ogrevalnega oz. hladilnega medija Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Rp 3/4 Odvod kondenza mm 16 Dimenzije (širina/višina/globina) mm 895/614/131 1.095/614/131 Barva Bela Črna Bela Črna Teža kg 22 25 | kos | 3 | 0 | 0
003.000. | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, s plaščem iz plastične mase, spajkanje z mehko spajko DIN 1707. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254, vključno pritrditev cevi, zunanji premer 22 x 1 mm. | m | 22 | 0 | 0
003.001. | Enako, razen zunanji premer 18 x 1 mm. | m | 70 | 0 | 0
003.002. | Enako, razen zunanji premer 15 x 1 mm. | m | 130 | 0 | 0
004.000. | Obtočna črpalka za vodo -10÷110°C, -pretok ___ m3/h, -tlačna višina ___ kPa, z brezstopenjsko elektronsko regulacijo števila vrtljajev, proizv. GRUNDFOS tip MAGNA1 25-100 -priključna napetost 1x230V, -el. priključna moč 9÷176 W, nazivni tlak v okrovu PN 10, z navojnim priključkom, vključno z vijačnimi spoji DN 25 | kos | 1 | 0 | 0
005.000. | Zaporni ventil z navojnim priključkom, proizv. Viessmann, z ravnim sedežem, okrov iz medi, brez ročnega kolesa, z zavarovano kapo, PN 10, DN 25 (R 1) | kos | 3 | 0 | 0
006.000. | Odzračevalna posoda iz bakrenih cevi DIN 1786, zunanji premer 64 x 2 mm, vključno z odzračevalno cevjo in ventilom DN 10, volumen posode je 1 l. | kos | 2 | 0 | 0
007.000. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovodov z vodo, preizkusni tlak = 1,5 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0
008.000. | Regulacija in nastavitev sistema za ogrevanje, | pš | 1 | 0 | 0
009.000. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | pš | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.2. PREZRAČEVANJE
001.000. | Airmate Kopalniški ventilator EURO 4 premer: 100 mm pretok zraka: 85 m3/h glasnost (dB): 39 dB zaščita proti pregretju: da masa [kg]: 0,62 kg | kos | 3 | 0 | 0
002.000. | 4409DP, Snemljiva prezračevalna rešetkal 450x91, 2 kosa. SKU: 4409DP | kos | 3 | 0 | 0
003.000. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški | pš | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.3. SANIUTARNA OPREMA
001.000. | Umivalnik iz bele sanitarne keramike, vključno s pritrditvijo, brez odtočnega ventila in sifona DOLOMIT tip QUARZO (55x44cm ) | kos | 2 | 0 | 0
002.000. | Straniščna školjka iz sanitarne keramike, stoječa na tleh, odtok v steno, proizv. DOLOMITE tip CLODIA, vključno s sedežno desko s pokrovom, školjka v beli barvi. Pritrditev z vijaki. | kos | 2 | 0 | 0
003.000. | GORENJE tlačni grelnik vode GT10U Energijski razred: A Poraba električne energije v 24 urah: 2,46 kWh Volumen: 9,9 l Število odjemnih mest: 2 ali več Način vgradnje: Način vgradnje Delovni tlak: 6 bar Material kotla: Kotel iz jeklene emajlirane pločevine Zaščitna anoda: Magnezijeva anoda Regulacija temperature: Elektromehanska Temperaturno območje: 15-75°C Nastavitev proti zmrzovanju: Da Signalna lučka - delovanje električnega grelca: Da Stopnja zaščite ohišja: IP24 Število električnih grelcev: 1 Priključna moč: 2.000 W Napetost: 230 V Toplotne izgube (kWh/24)-vertikalna montaža: 0,33 kWh/24 Mere (Š×V×G): 35 × 50 × 26,5 cm Mere embaliranega izdelka (Š×V×G): 30 × 53 × 40 cm Neto masa: 8 kg Bruto teža: 9 kg Nazivni tok varovalke: 10 A Šifra: 297415 EAN koda: 3830050383221 | kos | 1 | 0 | 0
004.000. | Enoročna stoječa armatura za umivalnik, za pretočni bojler, proizv. UNITAS tip ELEGANCE 01003, s pokromano površino. Vključno s kotnimi ventili. | kos | 2 | 0 | 0
005.000. | Enoročna stoječa armatura za pomivalno korito, za pretočni bojler, proizv. UNITAS tip PROJECT 00185, s pokromano površino. Vključno z gibkimi cevmi in kotnimi ventili. | kos | 1 | 0 | 0
006.000. | Odtočna garnitura za umivalnik, odtočni ventil s prelivom, priključek R 5/4, s poteznim zapiranjem čepa, proizv. ___ tip ___, iz medenine, pokromana, z cevnim sifonom, priključek na odtok DN 32 | kos | 2 | 0 | 0
007.000. | Sifon za umivalnik iz plastike, odporne na vročo vodo, kot sifon z delilno steno, za priključek na steno, proizv. LIV tip 5-242-080, R 6/4 x DN 40 | kos | 2 | 0 | 0
008.000. | Odtočna garnitura za enojno pomivalno korito, s prelivom, iz plastike, odporne na vročo vodo, proizv./tip LIV, s čepom, s sifonom, s priključnim kolenom. | kos | 1 | 0 | 0
009.000. | Straniščni priključni kos kot gibka cev dolžine 360 mm, iz plastike, vključno z rozeto. Barvni odtenek bel. | kos | 2 | 0 | 0
010.000. | Ogledalo iz stekla, proizv./tip INDA EXPORT, pravokotno, 450 x 600 mm, z brušenimi robovi. Pritrditev s pokromanimi sponkami. | kos | 2 | 0 | 0
011.000. | Držalo za milo, proizv. INDA tip EXPORT 2211, stenski nosilec iz medenine, pokroman, skodelica za milo ovalna, iz prozornega stekla, | kos | 2 | 0 | 0
012.000. | Držalo za toaletni papir, iz nerjavnega jekla, proizv. INDA tip HOTELLERIE 8028C, odprta oblika, za 1 zvitek, za delno vgradnjo v steno. | kos | 2 | 0 | 0
013.000. | Podajalnik za brisače v svitku iz papirja, za montažo na steno, proizv. KOIN tip PR2783, okrov iz jeklene pločevine, lakiran, z možnostjo zapiranja, pritrditev z vijaki. | kos | 2 | 0 | 0
014.000. | Polica z odlagalno ploščo iz sanitarne keramike, bele barve, dolžina 50 cm, pritrditev z vijaki. Proizv./tip KERAMAG RENOVA-1 | kos | 2 | 0 | 0
015.000. | Koš za papirnate brisače, prosto stoječ, iz plastike, proizv./tip Kimberly Clark 91982, vsebine do 15 l, z nihajnim pokrovom. | kos | 2 | 0 | 0
016.000. | Koš za damske vložke, prosto stoječ, iz plastike, proizv./tip Kimberly Clark 91980, s pokrovom. Vsebine 8 l. | kos | 1 | 0 | 0
017.000. | Ščetka za čiščenje WC, z odcejalno posodico iz plastike, prosto stoječa, proizv./tip Kimberly Clark 0063, | kos | 2 | 0 | 0
018.000. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | pš | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.4. VODOVOD
001.000. | Cevovodi iz srednjetežkih vroče pocinkanih navojnih cevi EN 10255 (DIN 2440), za vodo, DN 15, spajanje z navoji. | m | 8 | 0 | 0
001.001. | Enako, razen DN 20, | m | 50 | 0 | 0
002.000. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak je 1,5 kratni delovni tlak, vključno s potrebnimi čepi ter njihovo odstranitvijo po tlačnem preizkusu. Vključno z izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem preizkusu. | pš | 1 | 0 | 0
003.000. | Dezinfekcija in spiranje cevovodov za vodo, z vodo, dezinfekcijsko sredstvo klor, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. | pš | 1 | 0 | 0
004.000. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | pš | 1 | 0 | 0
005.000. | Prenosni gasilni aparat, za večkratno polnjenje, gasilno sredstvo ABC-prah, vsebine 6 kg. S stenskim držalom. | kos | 2 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
4.5. KANALIZACIJA
001.000. | Cevovodi za odpadno vodo iz cevi iz polipropilena PP, z gladkimi konci, z atestom, odpornih na vročo vodo, težko vnetljivih, DN 50, d 58 x 4,0 mm, proizv. WAVIN AS, spoji z natičnimi obojkami, polaganje v poslopjih. Vključno pritrditev cevi. | m | 8 | 0 | 0
001.001. | Enako, razen DN 100, d 110 x 5,3 mm, | m | 8 | 0 | 0
002.000. | Preizkus tesnenja cevovodov iz PP cevi z natičnimi obojkami enkratni preizkus z vodo, preizkusni tlak 0,5 bar, preizkusna metoda vizualna, voda bo na razpolago. | pš | 1 | 0 | 0
003.000. | Rebrasta cev za kondenz model TU ?16mm, 30m Koda: TU16 | kos | 3 | 0 | 0
004.000. | Splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. | pš | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
4.1. OGREVANJE |  |  |  |  | 0
4.2. PREZRAČEVANJE |  |  |  |  | 0
4.3. SANIUTARNA OPREMA |  |  |  |  | 0
4.4. VODOVOD |  |  |  |  | 0
4.5. KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  |  | 0