## REKAPITULACIJA-1FAZA
REKAPITULACIJA
Obnova R3-670, odsek 1244
Šifra | Opis dela | Znesek
1.0 | REKONSTRUKCIJA CESTE | 1050
2.0 | IZGRADNJA HODNIKA IN PARKIRIŠČ S PRIKLJUČKI | 0
3.0 | CESTNA RAZSVETLJAVA | 280
4.0 | ZAŠČITA IN PRESTAVITEV TK VODOV | 280
| SKUPAJ: | 1610

## REKAPITULACIJA-CESTA-1FAZA
Šifra | Opis dela | Znesek
1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
6.0 | OPREMA CESTE | 0
7.0 | TUJE STORITVE | 1050
| SKUPAJ: | 1050
0

## Popis del-CESTA-1FAZA
SPLOŠNO:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi ,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
št. | šifra - opis dela / enota mere | količina | cena/enoto mere | vrednost
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.121
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu
| km | 0.35 |  | 0
1.02 | šifra: 11.221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kom | 18 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
1.03 | šifra: 12.282
Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm
| kos | 1 |  | 0
1.04 | šifra: 12.283
Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 900 mm
| kos | 1 |  | 0
1.05 | šifra: 12.211
Demontaža prometnega znaka na enem podstavku
| kom | 1 |  | 0
1.06 | šifra: 12.212
Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih
| kom | 4 |  | 0
1.07 | šifra: 12.261
Demontaža plastičnega smernika
| kos | 10 |  | 0
1.08 | šifra: 12.322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
| m2 | 2483 |  | 0
1.09 | šifra: 12.351
Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm
| m2 | 20 |  | 0
1.1 | šifra: 12.382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| m1 | 305 |  | 0
1.11 | šifra: 12.421
Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm
| m1 | 128 |  | 0
1.12 | šifra: 12.431
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm
| m1 | 7 |  | 0
1.13 | šifra: 12.432
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm
| m1 | 7 |  | 0
1.14 | šifra: 12.497
Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona
* | Betonske stopnice
| m3 | 2.25 |  | 0
1.15 | šifra: 12.497
Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona
* | Odstranitev dela podporne konstrukcije potoka, na iztoku meteorne kanalizacije v Bizeljski potok, za potrebe iztoka kanalizacijske cevi fi 400, vključno z vsemi deli in materiali
| kos | 1 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.16 | šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev.
| kpl *TK vodi | 0.5 |  | 0
| kpl *električni vodi | 0.5 |  | 0
| kpl *vodovod | 0.5 |  | 0
1.17 | šifra: 13.111
Zavarovanje gradbišča v času gradnje, vključno z izdelavo elaborata zapore in pridobivanjem soglasja za zaporo ceste ter plačilom zapore
| komplet | 1 |  | 0
1.18 | šifra: 13.311
Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov
| kom | 1 |  | 0
1.19 | šifra: 13.312
Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov
| kom | 1 |  | 0
PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 21.114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem
| m3 | 114 |  | 0
2.02 | šifra: 21.112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m (deponiranje na gradbiščni deponiji za kasnejše humusiranje)
| m3 | 58 |  | 0
2.03 | šifra: 21.224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| m3 | 425 |  | 0
2.04 | šifra: 21.243
Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem
| m3 | 637 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.05 | šifra: 22.112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 1175 |  | 0
2.06 | šifra: 22.114
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije
| m2 | 783 |  | 0
2.5 BREŽINE IN ZELENICE
2.07 | šifra: 25.142
Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (humusni material se pripelje s stranskega odvzema)
| m2 | 385 |  | 0
2.08 | šifra: 25.151
Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 385 |  | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.09 | šifra: 29.163
Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije
* viški po končani gradnji
| m3 | 15 |  | 0
2.1 | šifra: 29.164
Nakladanje zrnate kamnine – 3. kategorije
* viški po končani gradnji
| m3 | 15 |  | 0
2.11 | šifra: 29.121
Prevoz odpadne zemljine materiala na razdaljo 20-25 km.
| m3 | 1205 |  | 0
2.12 | šifra: 29.121
Prevoz odpadnega asfalta materiala na razdaljo 20-25 km.
| m3 | 250 |  | 0
2.13 | šifra: 29.152
Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na deponijo (vključno s plačilom takse)
| m3 | 1205 |  | 0
2.14 | šifra: 29.153
Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo (vključno s plačilom takse)
| m3 | 247 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | šifra: 31.131
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
| m3 | 450 |  | 0
3.02 | šifra: 31 142
Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
* | Kamnita greda
| m3 | 575 |  | 0
3.1.3 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI
3.03 | šifra: 31.573
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm
| m2 | 1973 |  | 0
3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI
3.04 | šifra: 32.256
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred bituminizirane zmesi A4, v debelini 3 cm
* | AC 8 surf - cesta in priključki javnih cest
| m2 | 1973 |  | 0
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 ROBNIKI
3.05 | šifra: 35.214
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
| m1 | 155 |  | 0
3.06 | šifra: 35.275
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
* | Robnik z odprtino za vtok v cestni požiralnik
| m1 | 5 |  | 0
3.07 | šifra: 35.235
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | Pogreznjeni robnik
| m1 | 2 |  | 0
3.6 BANKINE
3.08 | šifre: 36.131
Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 0,50 m
| m2 | 49 |  | 0
3.09 | šifre: 36.132
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m
| m2 | 10.5 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
1.1 GEODETSKA DELA
4.01 | šifra: 11.131
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu
| km | 0.51176 |  | 0
4.02 | šifra: 11.231
Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu
| kom | 41 |  | 0
2.1 IZKOPI
4.03 | šifra: 21.355
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine do 1,0 m (izkop v novo izdelani kamniti gredi, z odlaganjem ob izkopu)
| m3 | 92.12 |  | 0
4.04 | šifra: 21.364
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno (odvoz na deponijo)
| m3 | 61.5 |  | 0
4.05 | šifra: 21.365
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m (odvoz na deponijo)
| m3 | 92.12 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI
4.06 | šifra: 24.218
Zasip z zrnato kamnino – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma (zasipanje jarkov po osnovnem zasipu)
| m3 | 153.53 |  | 0
4.07 | šifra: 00.000
Zasipanje jarkov s prej izkopanim materialom za kamnito gredo z utrjevanjem.
| m3 | 92.12 |  | 0
4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
4.08 | šifra: 41.451
Zavarovanje dna kadunjastega jarka s plastjo bitumenskega betona, debelo 3 cm, in plastjo bituminiziranega drobljenca, debelo 7 cm, širokega 50 cm
* | mulda
| m1 | 148 |  | 0
4.09 | šifra: 41.341
Izdelava koritnice iz bitumenskega betona, debeline 3 cm, in bituminiziranega drobljenca, povprečne debeline 6 cm, ob že zgrajenem robniku, na obstoječo podlago, široke 50 cm
| m1 | 131 |  | 0
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
4.1 | šifra: 42.133
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm (vključno z drenažnim zasipom)
* | Drenažne cevi DCev 100
| m1 | 31 |  | 0
4.11 | šifra: 42.164
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm (vključno z drenažnim zasipom)
* | Drenažno kanalizacijske cevi DK DN 200
| m1 | 304 |  | 0
4.12 | šifra: 42.165
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm (vključno z drenažnim zasipom)
* | Drenažno kanalizacijske cevi DK DN 250
| m1 | 14.5 |  | 0
4.13 | šifra: 42.167
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm (vključno z drenažnim zasipom)
* | Drenažno kanalizacijske cevi DK DN 400
| m1 | 109 |  | 0
4.12 | šifra: 42.311
Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu
| m1 | 31 |  | 0
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4.13 | šifra: 43.221
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC 150
| m1 | 14.5 |  | 0
4.14 | šifra: 43.222
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC 200
| m1 | 33 |  | 0
4.15 | šifra: 43.223
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC 250
| m1 | 48.5 |  | 0
4.16 | šifra: 43.253
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC 400
| m1 | 19 |  | 0
4.17 | šifra: 43.271
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 15 cm
| m1 | 6 |  | 0
4.18 | šifra: 43.272
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 20 cm
| m1 | 33 |  | 0
4.19 | šifra: 43.273
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 25 cm
| m1 | 49 |  | 0
4.19 | šifra: 43.274
Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 8/10, po detajlu iz načrta, premera 40 cm
| m1 | 19 |  | 0
4.4 JAŠKI
4.2 | šifra: 44.133
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (vtočni jašek)
* jašek s peskolovom h=60cm
| kom | 11 |  | 0
4.21 | šifra: 44.163
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (vtočno-revizijski jašek)
* jašek s peskolovom h=60cm
| kom | 4 |  | 0
4.22 | šifra: 44.133
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (revizijski jašek)
| kom | 7 |  | 0
4.23 | šifra: 44.163
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (revizijski jašek)
| kom | 13 |  | 0
4.24 | šifra: 44.173
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (revizijski jašek)
| kom | 3 |  | 0
4.25 | šifra: 44.133
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m (kaskadni jašek)
| kom | 3 |  | 0
4.26 | šifra: 44.859
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm.
* konkavna
| kos | 8 |  | 0
4.27 | šifra: 44.854
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm.
* ravna
| kos | 7 |  | 0
4.28 | šifra: 44.916
Dobava in vgraditev pokrova iz ojačenega cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm
| kos | 4 |  | 0
4.29 | šifra: 44.951
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm
| kom | 6 |  | 0
4.3 | šifra: 44.972
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
| kom | 7 |  | 0
4.31 | šifra: 44.962
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
| kos | 1 |  | 0
4.32 | šifra: 44.952
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
| kos | 5 |  | 0
4.33 | šifra: 44.851
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
| kom | 3 |  | 0
4.34 | šifra: 00.000
Dobava in vgraditev izpustne glave z žabjim pokrovom na iztoku meteorne kanalizacije v Bizeljski potok na PVC cev fi 400, kompletno z vsemi deli in materiali
| kom | 1 |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
5.3 DELA S CEMENTNIM BETONOM
5.4 ZIDARSKA IN KAMNOSEŠKA DELA
5.01 | šifra: 54.232
Zidanje z lomljencem iz karbonatnih kamnin v cementni malti, na eno lice, prerez 0,16 do 0,25 m3/m2
* obloga zaseka brežine ob jaških (nagib 2:1)
| m3 | 3 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELASKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
6.1 POKONČNA OPREMA CEST
6.01 | šifra: 61.122
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm
| kom | 10 |  | 0
6.02 | šifra: 61.214
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2000 mm
| kom | 1 |  | 0
6.03 | šifra: 61.216
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm
| kos | 3 |  | 0
6.04 | šifra: 61.217
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm
| kom | 5 |  | 0
6.05 | šifra: 61.622
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm
| kom | 3 |  | 0
6.06 | šifra: 61.713
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 ( 600/600 mm )
| kos | 2 |  | 0
6.07 | šifra: 61.713
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 ( 600/600 mm )
| kom | 4 |  | 0
6.08 | šifra: 61.712
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( 600/300 mm )
| kos | 1 |  | 0
6.09 | šifra: 61.712
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 ( 600/300 mm )
| kos | 4 |  | 0
6.1 | šifra: 61.931
Prestavitev prometnega znaka s stranico / premerom 350x300 mm
| kom | 1 |  | 0
6.11 | šifra: 61.931
Prestavitev stebrička (2kos) s prometnim znakom s stranico / premerom 1000x250 mm
| kom | 1 |  | 0
6.12 | šifra: 61.931
Prestavitev stebrička (2kos) s prometnim znakom s stranico / premerom 1350x900 mm
| kom | 1 |  | 0
6.13 | šifra: 61.931
Prestavitev stebrička (2kos) s prometnim znakom s stranico / premerom 1200x300 mm
| kom | 1 |  | 0
6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU
6.14 | šifra: 62.111
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm
| m1 | 380 |  | 0
6.15 | šifra: 62.163
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm
* | stop črta
| m1 | 4 |  | 0
6.16 | šifra: 62.237
Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 50 cm
* | stop črta
| m2 | 2 |  | 0
6.17 | šifra: 62.448
Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2
* | prehodi za pešce
| m2 | 36 |  | 0
* | napis ŠOLA
| m2 | 10 |  | 0
6.18 | šifra: 62.211
Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm
| m1 | 64 |  | 0
6.19 | šifra:62.251
Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 10 cm
| m1 | 97 |  | 0
6.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA
6.2 | šifra: 63.571
Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča)
* okroglo ogledalo premera 60cm
| kom | 3 |  | 0
OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
7.2 ELEKTROENERGETSKI VODI IN NAPRAVE
7.01 | šifra: 72.311
Prestavitev elektroenergetskega kabelskega voda za nizke napetosti (EKVNN) v zaščitno cev SF 160mm komplet z vsemi pomožnimi deli in materiali.
| m1 | 217 |  | 0
7.02 | šifra: 72.911
Izdelava geodetskega posnetka EV in vnos v kataster komunalnih vodov
| kos | 1 |  | 0
7.3 TELEKOMUNIKACIJSKI VODI IN NAPRAVE
7.03 | šifra: 73.141
Prestavitev telekomunikacijske kabelske kanalizacije po načrtu 862/2012 (ProjektECO d.o.o.)
- glej popis del TK
7.5 JAVNA RAZSVETLJAVA
7.04 | šifra: 75.211
Izdelava javne razsvetljave ceste po načrtu 861/2012 (ProjektECO d.o.o.).
- glej popis del JR
7.6 VODOVOD
7.05 | šifra: 21.364
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno (odvoz na deponijo)
| m3 | 8 |  | 0
7.06 | šifra: 21.365
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine 1,1 do 2,0 m in globine 1,1 do 2,0 m (odvoz na deponijo)
| m3 | 12 |  | 0
7.07 | šifra: 00.000
Postavitev zaščitnih rebrastih PE cevi za zaščito obstoječega vodovoda na križanjih.
| m1 | 15 |  | 0
7.08 | šifra: 00.000
Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami.
| m3 | 2.4 |  | 0
7.09 | šifra: 00.000
Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom z peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 15cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu.
| m3 | 7.2 |  | 0
7.1 | šifra: 00.000
Tlačna cev iz politilena gostote PEHD PE80 d110, NP 12,5 bar K 100m'. V ceni postavke všteta nabava, transport, razrez, razvitje po predpisih proizvajalca, v dolžino všteto vijuganje +3%, …
| m1 | 60 |  | 0
7.11 | šifra: 00.000
Navrtni LTŽ oklep 110/2" -objemka za prestavitev priključkov na PE cev: nabava, transport,vgradnja po predpisih proizvajalca, spojni in tesnitveni material, …
| kos | 2 |  | 0
7.12 | šifra: 00.000
Zobata spojka s prosto prirobnico za cev PE d110mm PN 12,5 bar, komplet z vijaki in tesnilom (ocena glede na dolžino trase)
| kos | 3 |  | 0
7.13 | šifra: 00.000
Q-KOS DN100/90°, PN16, epoxy; dobava in vgradnja, komplet z vijaki in tesnilom
| kos | 2 |  | 0
7.14 | šifra: 00.000
T-KOS DN 100/100 PN16 z vrtljivo prirobnco, epoxy; dobava in vgradnja, komplet z vijaki in tesnilom
| kos | 1 |  | 0
7.15 | šifra: 00.000
Tlačni preizkus cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa.
| m1 | 60 |  | 0
7.16 | šifra: 00.000
Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži.
| m1 | 60 |  | 0
7.17 | šifra: 76.811
Izdelava geodetskega posnetka vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov
| kos | 1 |  | 0
7.18 | šifra: 00.000
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik za postavke od 1,01 do 7,17.. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
| % | 0.07 | 0 | 0
7.9 NADZOR
7.19 | šifra: 79.311
Projektantski nadzor
| ur | 30 | 35 | 1050
7.2 | šifra: 79.351
Geotehnični nadzor
| ur | 5 |  | 0
7.21 | šifra: 79.514
Izdelava projekta izvedenih del (PID), vkjljučno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del (v analogni in digitalni obliki, v 3 izvodih)
| kos | 1 |  | 0
7.22 | šifra: 00.000
Izdelava oz.pripava obrazcev za BCP
| kos | 1 |  | 0
7.23 | šifra: 00.000
Priprava dokazil ob zaključku izvedenih del
| kos | 1 |  | 0
TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 1050

## REKAPITULACIJA-HODNIK-1FAZA
Šifra | Opis dela | Znesek | Šifra | Opis dela | Znesek
1.0 | PREDDELA | 0 | 1.0 | PREDDELA | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0 | 2.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0 | 3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE | 0 | 4.0 | ODVODNJAVANJE | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0 | 5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
6.0 | OPREMA CESTE | 0 | 6.0 | OPREMA CESTE | 0
7.0 | TUJE STORITVE | 0 | 7.0 | TUJE STORITVE | 0
| SKUPAJ: | 0 |  | SKUPAJ: | 0
0

## Popis del-HODNIK-1FAZA
SPLOŠNO:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi ,
normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih.
št. | šifra - opis dela - enota | količina | cena/enoto mere | znesek
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.311
Postavitev in zavarovanje profilov za zakoličbo objekta s površino do 50 m2
* | Zakoličba platoja iz poligonskih točk, z lesenimi količki 4/4/30 cm
| kom | 83 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
1.02 | šifra: 12.132
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - strojno
| m2 | 48 |  | 0
1.03 | šifra: 12.151
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
| kom | 7 |  | 0
1.04 | šifra: 12.152
Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
| kom | 2 |  | 0
1.05 | šifra: 12.161
Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo
| kom | 7 |  | 0
1.06 | šifra: 12.164
Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo
| kom | 2 |  | 0
1.07 | šifra: 12.291
Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže
| m1 | 51 |  | 0
1.08 | šifra: 12.391
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
| m1 | 138 |  | 0
1.09 | šifra: 12.497
Porušitev in odstranitev elementa iz cementnega betona
* | Betonski temelj zidu
| m3 | 3.2 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
OSTALA PREDDELA, VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO SOGLASJA ZA ZAPORO CESTE IN PLAČILOM ZAPORE ZAJETA V CESTI 1.FAZA
PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 21.114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem
| m3 | 96 |  | 0
2.02 | šifra: 21.112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m (deponiranje na gradbiščni deponiji za kasnejše humusiranje)
| m3 | 28 |  | 0
2.03 | šifra: 21.224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem
| m3 | 223 |  | 0
2.04 | šifra: 21.243
Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem
| m3 | 334 |  | 0
2.05 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | Za pasovni temelj mrežne ograje
| m3 | 4.05 |  | 0
2.06 | šifra: 21.315
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
* | Za pasovni temelj mrežne ograje
| m3 | 2.7 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.07 | šifra: 22.112
Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije
| m2 | 942 |  | 0
2.08 | šifra: 22.114
Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine – 4. kategorije
| m2 | 628 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.09 | šifra: 24.215
Zasip z mehko kamnino – 4. kategorije (utrjevanje v plasteh po 30 cm - zasip z izkopanim materialom pod zelenicami)
| m3 | 16 |  | 0
2.5 BREŽINE IN ZELENICE
2.1 | šifra: 25.142
Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini do 15 cm - strojno (humusni material se pripelje s stranskega odvzema)
| m2 | 184 |  | 0
2.11 | šifra: 25.151
Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 184 |  | 0
2.12 | šifra: 00.000
Dobava in zasaditev žive meje, z vsemi deli, transporti in materialom.
| m1 | 48 |  | 0
2.13 | šifra: 25.188
Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na zelenici, visokih 80 do 120 cm
* Acer Platanoides
| kos | 1 |  | 0
2.9 PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA
2.14 | šifra: 29.163
Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije
* viški po končani gradnji
| m3 | 5 |  | 0
2.15 | šifra: 29.164
Nakladanje zrnate kamnine – 3. kategorije
* viški po končani gradnji
| m3 | 5 |  | 0
2.16 | šifra: 29.121
Prevoz odpadne zemljine materiala na razdaljo 20-25 km.
| m3 | 662 |  | 0
2.17 | šifra: 29.121
Prevoz odpadnega gradb. materiala na razdaljo 20-25 km.
| m3 | 9 |  | 0
2.18 | šifra: 29.152
Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na deponijo (vključno s plačilom takse)
| m3 | 662 |  | 0
2.19 | šifra: 29.153
Odlaganje odpadnega gradb. materiala na komunalno deponijo (vključno s plačilom takse)
| m3 | 9 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | šifra: 31.131
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm
| m3 | 338 |  | 0
3.02 | šifra: 31 142
Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
* | Kamnita greda
| m3 | 406 |  | 0
3.1.3 VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI
3.03 | šifra: 31.573
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 7 cm
| m2 | 394 |  | 0
3.04 | šifra: 31.833
Izdelava obrabnonosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 Z3 v debelini 6 cm (BNOP)
| m2 | 308 |  | 0
3.2 OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2 VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI BITUMENSKI BETONI
3.05 | šifra: 32.256
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred bituminizirane zmesi A5, v debelini 5 cm
* | AC 8 surf - (pločniki)
| m2 | 694 |  | 0
3.06 | šifra: 32.256
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf, vezivo B 50/70, razred bituminizirane zmesi A4, v debelini 3 cm
* | AC 8 surf - parkirišča in priključki javnih cest
| m2 | 415 |  | 0
3.4 TLAKOVANE OBRABNE PLASTI
3.07 | šifra: 34.312
Izdelava obrabne plasti iz tlakovcev iz cementnega betona debeline 7 cm, stiki zaliti s cementno malto (položeni v cementno malto v debelini 10 cm)
| m2 | 35 |  | 0
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 ROBNIKI
3.08 | šifra: 35.268
Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 7/15 cm
* za razmejitev hodnika in bankine
| m1 | 175 |  | 0
3.09 | šifra: 35.259
Dobava in vgraditev dvignjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 15/25 cm
* cestni robnik
| m1 | 531 |  | 0
3.1 | šifra: 35.268
Dobava in vgraditev pogreznjenega robnika iz cepanega naravnega kamna s prerezom 15/25 cm
* | Pogreznjeni robnik
| m1 | 57 |  | 0
3.11 | šifra: 35.276
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cepanega naravnega kamna
* | Robnik z odprtino za vtok v cestni požiralnik
| m1 | 7 |  | 0
3.6 BANKINE
3.12 | šifre: 36.132
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m
| m2 | 92 |  | 0
3.13 | šifre: 36.133
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
| m2 | 12 |  | 0
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
4.01 | šifra: 00.000
Dobava in polaganje linijskega montažnega požiralnika z nosilnostjo rešetke 400 kN, širine 20 cm, z vsemi deli, transporti in materialom.
| m1 | 26.5 |  | 0
4.02 | šifra: 00.000
Dobava in polaganje linijskega montažnega požiralnika z nosilnostjo rešetke 400 kN, širine 15 cm, z vsemi deli, transporti in materialom.
| m1 | 19.5 |  | 0
4.03 | šifra: 00.000
Dobava in polaganje linijskega montažnega požiralnika z nosilnostjo rešetke 250 kN, širine 15 cm, z vsemi deli, transporti in materialom.
| m1 | 20.5 |  | 0
OSTALA DELA ZAJETA V CESTI 1.FAZA
ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OSTALA DELA ZAJETA V CESTI 1.FAZA
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELASKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
6.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU
6.01 | šifra: 62.111
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm
| m1 | 318 |  | 0
6.02 | šifra: 62.162
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokosponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 20 do 30 cm
* | stop črta
| m1 | 6 |  | 0
6.03 | šifra: 62.163
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 50 cm
* | stop črta
| m1 | 15 |  | 0
6.04 | šifra: 62.237
Doplačilo za ročno izdelavo tankoslojne označbe na vozišču, širina črte 50 cm
* | stop črta
| m2 | 7.5 |  | 0
6.05 | šifra: 62.244
Doplačilo za ročno izdelavo ostalih označb na vozišču, posamezna površina označbe nad 1,5 m2
* | prehodi za pešce
| m2 | 1.5 |  | 0
6.06 | šifra: 62.448
Izdelava debeloslojne prečne in ostalih označb na vozišču z vročo plastiko z vmešanimi drobci / kroglicami stekla, vključno 200 g/m2 dodatnega posipa z drobci stekla, strojno, debelina plasti 3 mm, posamezna površina označbe nad 1,5 m2
* | prehodi za pešce
| m2 | 23 |  | 0
6.07 | šifra: 62.448
Izdelava debeloslojne vzdolžne označbe na vozišču (struktural ali navadna hladna plastika), kontrastna podlaga modre barve RAL 6012, ki se dodatno posuje s protizdrsnimi elementi ter perlami za vidnost v nočnih pogojih, tudi za vidnost ob dežju
* | kontrastna podlaga prehoda za pešce
| m2 | 12 |  | 0
6.07 | šifra: 62.161
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, širina črte 10 do 15 cm
* označitev parkirnih mest
| m1 | 56 |  | 0
6.08 | šifra: 62.211
Izdelava začasne tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm
| m1 | 31 |  | 0
6.3 OPREMA ZA VODENJE PROMETA
6.09 | šifra: 63.571
Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča)
* okroglo ogledalo premera 60cm
| kom | 3 |  | 0
6.6 DRUGA PROMETNA IN URBANA OPREMA
6.1 | šifra: 66.311
Izdelava točkovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30
* betonski temelj za postavitev klopi 2x(20x50x40)cm
| m3 | 0.32 |  | 0
6.11 | šifra: 00.000
Dobava in montaža predfabricirane montažne klopi s podnožjem iz pranega betona in lesenimi letvami (impregniran in zaščiten smrekov les)
* klop dolžine 2,0m, višine 0,50m kot npr. Quadro ali Urbano dobavitelja Kremen MB d.o.o.
| kos | 4 |  | 0
6.12 | šifra: 00.000
Naprava, dobava in montaža žične ograje iz pocinkane žice/palic višine 120 cm, komplet z dobavo in vgradnjo okroglih stebričkov fi48mm v temelj fi20cm globine 40cm iz betona C16/20.
| m1 | 84.3 |  | 0
6.13 | šifra: 00.000
Naprava, dobava in montaža žične ograje iz pocinkane žice/palic višine 120 cm, komplet z dobavo in sidranjem okroglih stebričkov fi48mm na novo izdelan parapetni AB zid - pasovni temelj.
| m1 | 26.7 |  | 0
6.14 | šifra: 00.000
Izdelava pasovnega temelja iz ojačenega cementnega betona C 25/30 komplet z opaženjem in enostavno konstruktivno armaturo.
* temelj prereza 20*50cm za postavitev žične ograje
| m3 | 3 |  | 0
6.15 | šifra: 00.000
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik za postavke od 1,01 do 6,14. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa.
| % | 7% | 0 | 0
OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | TUJE STORITVE
DELA ZAJETA V CESTI 1.FAZA
TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Popis del JR
4.3.4.2.1 POPIS DEL CR BIZELJSKO - sprememba 2017
(1.etapa od P1 do P18+8,43m)
1. ELEKTROINSTALACIJE
|  | EM | KOL | cena/enoto mere | vrednost
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja ter zakoličba trase in stojišč kandelabrov; demontaža dveh kandelabrov višine 6m z obstoječo svetilko, demontaža dveh obstoječih svetilk z NN droga; izdelava varnostnih izklopov in ponovni vklop) | ocena | 1 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10mm² v cev | m | 510 |  | 0
3. | Dobava in montaža kabla NYM-J 4x2,5mm² od razdelilca v kandelabru do svetilke | m | 119 |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 454 |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 446 |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 20 |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov ter žica RuZe 35mm² 4m | kpl | 1 |  | 0
8. | Dobava in montaža vroče cinkanega reducirnega (več segmentnega) kandelabra višine 8m s sidrno ploščo in vijaki Ø24x1000mm z nivojem cinka 86 mikronov in za 1. cono vetra (SIST EN 40) | kos | 15 |  | 0
9. | Dobava in montaža razdelilca v kandelabru | kos | 15 |  | 0
0
10. | Dobava in montaža redukcijske cestne svetilke v IP65 z ravnim steklom in visokotlačno natrijevo sijalko moči 70W (svetlobni tok 6600lm; barvna temperatura 2050°K) s predspojnimi napravami s pozitivno logiko, z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, razred svetilnosti G4-D6 (omejitev bleščanja) | kos | 8 |  | 0
11. | Dobava in montaža cestne svetilke v IP65 z ravnim steklom in HQI (CDO TT) sijalko moči 100W (barvna temperatura 2800°K; svetlobni tok 8300lm) s predspojnimi napravami, z univerzalnim natikom na drog ali krak, material okvirja je iz tlačno ulitega aluminija polakiran z zaščitno metalizirano barvo, razred svetilnosti G4-G6 (omejitev bleščanja) | kos | 7 |  | 0
12. | Dobava in montaža prostostoječe omarice OJR (JR1) izdelane iz poliestra kot npr. Schrack POL 1010, samougasna, sive barve, v zaščiti IP 55, z vratci, strehco in ključavnico vzdrževalca cestne razsvetljave ter elektro distributerja kpl 1 in naslednjo vsebino:
- | števec del. energije 3F/1T z dajalnikom impulzov (MT371-D1A54) | kos | 1
- | prenapetostni odvodnik tip B2 (8/30) 15kA | kos | 3
- | instalacijski odklopnik B 1P 6A | kos | 1
- | stikalna ura DIGI 20 | kos | 1
- | svetlobno stikalo HTR | kos | 1
- | svet. senzor za HTR | kos | 1
- | varovalčni odklopnik EFEN PK160/3p | kos | 3
- | varovalčni odklopnik EFEN PK250/3p | kos | 1
- | ničelna sponka PK250/0 | kos | 1
- | var. Vložek NV100 10A | kos | 6
- | var. Vložek NV250 20A | kos | 3
- | kontaktor KN 16 | kos | 2
- | stikalo 4G 10-51-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | stikalo 4G 40-90-PK - izvedba za DIN letev | kos | 1
- | drobni in vezni material
| kpl |  | 1 |  | 0
0
13. | Izvedba električnih in svetlobno tehničnih meritev ter izdelava merilnega protokola | kpl | 1 |  | 0
14. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster | m | 378 |  | 0
15. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  | 0
16. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 8 | 35 | 280
17. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
18. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro, vzdrževalec JR, Telekom | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 280
2. GRADBENA DELA
1. | Pripravljalna dela na gradbišču, ki vsebujejo tudi demontažo 2kos temelja kandelabra višine do 8m | ocena | 1 |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 20 |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 271 |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 35 |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 28 |  | 0
6. | Dobava in polaganje stigmaf. cevi Ø75mm | m | 414 |  | 0
7. | Rezanje asfalta v širini 60cm povprečne debeline 6+3cm, njegovo rušenje in odvoz | m | 54 |  | 0
8. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 27 |  | 0
9. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 354 |  | 0
10. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 20km | m3 | 25 |  | 0
11. | Asfaltiranje poškodovanih in izrezanih asfaltnih površin (6+3cm) | m2 | 22 |  | 0
12. | Izdelava strojnega podboja cestišča Ø75mm | m | 24 |  | 0
13. | Izdelava betonskega temelja dim. 0,80x0,80x1,1m z vgrajenimi sidrnimi vijaki vsaj M24 dolžine 1m | kos | 15 |  | 0
14. | Izdelava betonskega jaška iz BC-80cm globine 100cm obbetoniranega in s tremi uvodi ter LTŽ pokrovom 50kN | kos | 1 |  | 0
15. | Izdelava betonskega jaška iz BC-60cm globine 60cm obbetoniranega z izdelavo uvodov za cevi ter LTŽ pokrovom 250kN | kos | 4 |  | 0
16. | Izdelava obbetoniranja tipskega podstavka OJR | kos | 1 |  | 0
17. | Strojni in ročni izkop za temelje OJR, kandelabrov in jaškov ter podbojev zemlji IV. kat. | m3 | 24 |  | 0
18. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 378 |  | 0
0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - ELEKTROINSTALACIJE NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Izvedba pripravljalnih del (označbe križanj in vzporednega vodenja) | ocena | 1 |  | 0
2. | Izdelava stikalnih manipulacij za zavarovanje delovišča | kpl | 2 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NAY2Y-J 4x70+2,5mm² v cev Ø160mm | m | 12 |  | 0
4. | Dobava in polaganje opozorilnega traku | m | 5 |  | 0
5. | Dobava in polaganje vročecinkanega valjanca FeZn 25x4mm. | m | 5 |  | 0
6. | Dobava križnih sponk in izdelava križnih stikov | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava križnih sponk in izdelava CuZn križnih stikov ter žica RuZe 70mm² 4m | kpl | 1 |  | 0
8. | Izvedba vrisa trase v podzemni kataster | m | 5 |  | 0
9. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkcionalni preiskus) | kos | 1 |  | 0
10. | Izvajanje projektantskega nadzora | ure | 3 |  | 0
11. | Izdelava PID projektne dokumentacije v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
12. | Izvajanje nadzora s strani posameznih komunalnih upravljalcev - komunala, elektro, vzdrževalec JR, Telekom | kos | 4 |  | 0
13. | Izdelava priklopa napajalnega kabla v OJR in na priključno mesto | kpl | 2 |  | 0
14. | Plačilo elektro prispevka in priključnine za ostali odjem 3x20A ter elektro prevzem | ocena | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 DODATNI STROŠEK INVESTITORJA - GRADBENA DELA NN PRIKLJUČNI VOD
1. | Pripravljalna dela na gradbišču | ocena | 1 |  | 0
2. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji III. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 1 |  | 0
3. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 1 |  | 0
4. | Strojni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji V. kategorije dim. 0,4x0,8m | m | 1 |  | 0
5. | Ročni izkop zemlje za kabelski jarek v zemlji IV. kategorije dim. 0,4x0,8m na mestih križanj | m | 2 |  | 0
6. | Dobava in polaganje stigmaf. cevi fi 160 | m | 6 |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 1 |  | 0
8. | Zasip jarka in utrjevanje v slojih po 20cm | m | 5 |  | 0
9. | Odvoz odvečnega materiala na deponijo | m3 | 1 |  | 0
10. | Vrnitev trase v staro stanje (pospravilo) | m2 | 5 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5 REKAPITULACIJA (od P1 do P18+8,43m)
| ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 280
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| DODATNI STROŠEK INVESTITORJA EI |  |  |  | 0
| DODATNI STROŠEK INVESTITORJA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA od "Elektroinstalacija 1-12" in "Gradbena dela 1-18 - 7% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 280

## Popis del TK
6.3.4.2 POPIS DEL ZAŠČITA TK VODOV IN TK KK BIZELJSKO
(dobava in montaža)
| 1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI |  | Cena/enoto | Vrednost v EUR
1 | Trasiranje trase telekomunikacijskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
| m | 85 |  | 0
2 | Obeleženje trase obstoječih in projektiranih
telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter
kanalizacije in drugih komunalnih vodov:
| m | 85 |  | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0.8m,
po obeleženi trasi obstoječega TK vodnika,
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. in IV. Kategorije
| m | 16 |  | 0
4 | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz
PVC cevi 110/103,6mm, strojni izkop v zemljišču
III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi
z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) in
betonom C8/10 v sloju 10cm nad cevmi, zasip
kanala s tamponom, utrjevanje tampona,
odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 20 |  | 0
5 | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz
PVC cevi 110/103,6mm, strojni izkop v zemljišču
V. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi
z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) in
betonom C8/10 v sloju 10cm nad cevmi, zasip
kanala s tamponom, utrjevanje tampona,
odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 2 |  | 0
6 | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz
PVC cevi 110/103,6mm, ročni izkop v zemljišču
III. in IV. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi
z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) in
betonom C8/10 v sloju 10cm nad cevmi, zasip
kanala s tamponom, utrjevanje tampona,
odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 45 |  | 0
7 | Izdelava 2x2 cevne kabelske kanalizacije iz
PVC cevi 110/103,6mm, ročni izkop v zemljišču
V. kategorije na globini 0.8m, zaščita cevi
z obsipanjem z drobnim peskom (0-4mm) in
betonom C8/10 v sloju 10cm nad cevmi, zasip
kanala s tamponom, utrjevanje tampona,
odvoz odvečnega materiala, ureditev trase
| m | 2 |  | 0
8 | Dobava in položitev zaščitne cevi PEHD 1xØ50/46mm
v zemljo
| m | 72 |  | 0
9 | Dobava in položitev zaščitne cevi PEHD četvorček 2xØ40+
2xØ32mm uvlečena v cev 1x Ø110/103,6mm TK kanalizacije
| m | 61 |  | 0
10 | Izvedba prevrtanja obstoječega betonskega jaška
za 5 cevi Ø110/103,6mm in zaščita z betonom C8/10
| kpl | 2 |  | 0
11 | Dobava tesnilnih čepov za PVC cevi do premera 110mm
vključno z izvedbo tesnenja
| kos | 2 |  | 0
12 | Dobava tesnilnih čepov za PEHD cevi do premera 50mm
vključno z izvedbo tesnenja
| kos | 2 |  | 0
13 | Izvedba zaščite obstoječih vodnikov s cevjo PVC
Ø110mm (prerezano in po zaobjemu še dvakrat povito
s PVC folijo) njeno obsipanje s peskom ter zaščita z
betonom C8/10 ter vzporedno položena enaka cev
| m | 16 |  | 0
14 | Dobava in položitev opozorilnega traku v že
izkopan kabelski jarek z napisom TELEKOM
| m | 85 |  | 0
15 | Izdelava načrta kabelskega jaška, ki
obsega situacijo in plašč jaška
| kos | 2 |  | 0
16 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije
kabelske kanalizacije, kjer so osnova podatki
odmerjanja od obstoječih objektov
| m | 85 |  | 0
17 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično
dokumentacijo
| ura | 4 |  | 0
18 | Rezanje asfalta, njegovo rušenje in odvoz
ter asfaltiranje (staro stanje)
| m² | 7 |  | 0
19 | Vzpostavitev prvotnega stanja (utrditev terena
do predpisane zbitosti):
| m² | 85 |  | 0
20 | Geodetski posnetek za kataster komunalnih
napeljav
| m | 85 |  | 0
21 | Projektantski nadzor
ocenjeno
| ure | 8 | 35 | 280
22 | Tehniči nadzor TELEKOM
ocenjeno
| ure | 24 |  | 0
23 | Projekt izvedenih del v 3 izvodih
| kpl | 1 |  | 0
24 | Nepredvidena dela, drobni material z vpisom
nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ki
med drugim zajemajo tudi izdelavo kabelskih spojk,
polaganje novih namesto poškodovanih kablov z vsem,
kar ima navedeno za posledico (meritve,…)
od postavki 1-19
| % | 7% | 0 | 0
25 | Priprava in zavarovanje gradbišča
ocenjeno
| kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 280