## REK PROJ
SKUPNA REKAPITULACIJA PROJEKTA
Izgradnja pločnika in del vozišča Kalin - Obrežje ob R3-675/1481, Mokrice - Obrežje - Slovenska vas od km 1.504 do km 2.645 3. faza
|  | Vrednost del | Delež RS | Vrednost RS | Delež Občina | Vrednost Občina | Vrednost del s popustom | DDV v EUR | SKUPAJ S popustom in z DDV
0/2 | VODILNI NAČRT - CESTA | 14300 | 100% | 14300 | 0% | 0 | 14300 | 3146 | 17446
0/2 | VODILNI NAČRT - PLOČNIK | 13200 | 30% | 3960 | 70% | 9240 | 13200 | 2904 | 16104
0
| ODVODNJAVANJE | 12155 | 30% | 3646.5 | 70% | 8508.5 | 12155 | 2674.1 | 14829.1
0
2/1 | NAČRT GRADBENIŠTVA - VODOVOD | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
0
3/1 | NAČRT ELEKTROTEHNIKE - CESTNA RAZSVETLJAVA | 0 | 30% | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0
0
3/2 | NAČRT ELEKTROTEHNIKE - TANGENCE NN OMREŽJA | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3/3 | NAČRT ELEKTROTEHNIKE - TANGENCE TK OMREŽJA | 0 | 0% | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ | 39655 |  | 21906.5 |  | 17748.5 | 39655 | 8724.1 | 48379.1
| POPUST | 0 |  | 0 |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM | 39655 |  | 21906.5 |  | 17748.5
| DDV | 8724.1 |  | 4819.43 |  | 3904.67
| SKUPAJ Z DDV | 48379.1 |  | 26725.93 |  | 21653.17

## CESTA
SPLOŠNO:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz in predaja zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov)
REKAPITULACIJA CESTA |  |  |  | III. FAZA
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1 | PREDDELA |  |  | 13000
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4 | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  | 1300
5 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 14300
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
OP5 | Na območju predvidene ureditve cest in pločnikov so izkopi in zasipi jarkov predvideni od planuma nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije.
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.122
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu
| km | 0.296 |  | 0
1.02 | šifra: 11.221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kom | 16 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
* | OPOMBA:
Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja.
1.03 | šifra: 12.322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v deb. 6 do 10 cm
* | cesta s pripravo za vgradnjo v posteljico
| m2 | 226.6 |  | 0
1.04 | šifra: 12.371
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v deb. do 3 cm
* | območja navezav asfaltnih površin
| m2 | 148 |  | 0
1.05 | šifra: 12.382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| m1 | 296 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.06 | šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
| ocena (računi upravljavcev) | 4 |  | 0
1.07 | šifra: 00.000
Izdelava eleborata zapore ceste s pridobitvijo dovoljenja za zaporo ceste
| kos | 1 |  | 0
1.08 | šifra: 00.000
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za državno in lokalno cesto (tudi zapora prometa)
* | ocena (računi koncesionarja) | 1 | 13000 | 13000
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 13000
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 21.224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije - strojno z nakladanjem
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 260,5 m3)
| m3 | 325.6 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.02 | šifra: 00.000
Ureditev planuma temeljnih tal
| m2 | 325.6 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.03 | šifra: 24.421
Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije
* | z izkopanim tamopnskim materialom oz. rezkancem, debelina posteljice pod voziščem 50 cm | 168 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | šifra: 31.132
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
* | granulacije 0-32mm, cesta, z dobavo iz kamnoloma
| m3 | 168.3 |  | 0
3.1.2 VEZANE SPODNJE NOSILNE PLASTI
3.02 | Šifra: 31.575
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A4 v debelini 9 cm
* | cesta
| m2 | 325.6 |  | 0
3.2 OBRABNE PLASTI
3.2.2 VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI
3.03 | Šifra: 32.591
Čiščenje utrjene/ rezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom
* | območja navezav asfaltnih površin
| m2 | 473.6 |  | 0
3.04 | Šifra: 32.563
Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2
* | območja navezav asfaltnih površin
| m2 | 473.6 |  | 0
3.05 | šifra: 32.247
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 Z2 v debelini 3 cm
* | cesta
| m2 | 473.6 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. *SKUPAJ SKLOPI 1+2+3
| % | 10% | 13000 | 1300
5 | TUJE STORITVE
7.1 NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
5.01 | šifra: 79.311
Projektantski nadzor
| ur | 20 |  | 0
5.02 | šifra: 79.351
Geotehnični nadzor
| ur | 5 |  | 0
5.03 | šifra: 79.351
Nadzor upravljalca komunalnih vodov -
* | vodovodno omrežje
| ur | 7 |  | 0
* | kanalizacijsko omrežje
| ur | 3 |  | 0
5.04 | šifra: 00.000
Geodetski posnetek izvedenega stanja
| kom | 1 |  | 0
5.05 | šifra: 79.514
Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del
* | Izdelava načrta izvedenih del (PID) za cesto in pločnik v štirih (4) tiskanih in digitalnih (*.dwg, *.doc, *.pdf) izvodih, v skladu z Gradbenim zakonom in Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov: 0/2 – vodilni načrt - načrt gradbeništva – cesta in pločnik 2.1 načrt gradbeništva – vodovod 3.1 načrt elektrotehnike - cestna razsvetljava 3.2 načrt elektrotehnike - ureditev tangenc na NN omrežju 3.3 načrt elektrotehnike - ureditev tangenc na telekomunikacijskem omrežju
| komplet | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0

## CESTA pločnik_3. faza
SPLOŠNO:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. V enotnih cenah morajo biti zajeti vsi stroški po Splošnih tehničnih pogojih. (cena v posameznih postavkah del zajema nabavo in dostavo materiala potrebnega za izvedbo, vgradnjo materiala z vsemi potrebnimi deli in pripomočki, pri odstranitvi gradbenih odpadkov pa je vključeno nakladanje, odvoz in predaja zbiralcu gradbenih odpadkov oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov)
REKAPITULACIJA CESTA IN PLOČNIK |  |  |  | III. FAZA
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1 | PREDDELA |  |  | 12000
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  |  | 0
4 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
5 | OPREMA CESTE |  |  | 0
6 | NEPREDVIDENA DELA 10 % |  |  | 1200
7 | TUJE STORITVE |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 13200
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
OP5 | Na območju predvidene ureditve cest in pločnikov so izkopi in zasipi jarkov predvideni od planuma nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije.
OP6 | Na dovozih stanovanjskih hiš številka 20a in 20b, bodo odstranjena dvokrilna kovinska ograjna vrata lastniki v lastni režiji nadomestili z drsnimi ograjnimi vrati.
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.122
Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v gričevnatem terenu
| km | 0.296 |  | 0
1.02 | šifra: 11.221
Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu
| kom | 16 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
* | OPOMBA:
Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja.
1.03 | šifra: 12.142
Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - strojno
| m2 | 135 |  | 0
1.04 | šifra: 12.151
Posek in odstranitev dreves z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej
* | vključno z mletjem panjev
| kos | 8 |  | 0
1.05 | šifra: 12.152
Posek in odstranitev dreves z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej
* | vključno z mletjem panjev
| kos | 2 |  | 0
1.06 | šifra: 00.000
Demontaža in skladiščenje prometnih znakov za kasnejšo ponovno postavitev.
| kos | 1 |  | 0
1.07 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev mrežne ograje
* | skladiščenje pri lastniku ograje
| m1 | 15 |  | 0
1.08 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev kovinske ograje
* | skladiščenje pri lastniku ograje
| m1 | 42 |  | 0
1.09 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev kovinskih dvokrilnih ograjnih vrat
* | skladiščenje pri lastniku ograje
| kos | 3 |  | 0
1.1 | šifra: 00.000
Porušitev in odstranitev vseh vrst zidov
* | Odstranitev obstoječih parapetov in stebrov ograj
| m | 83 |  | 0
1.11 | šifra: 12.322
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm
* | hišni priključki, priključki cest, pločnik
| m2 | 329 |  | 0
1.12 | šifra: 12.391
Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona
| m1 | 20 |  | 0
1.13 | šifra: 12.351
Porušitev in odstranitev nevezanega tlaka iz lomljenca, tlakovcev, plošč, debeline do 12 cm
* | ročna odstranitev tlakovcev in pranih plošč na hišnem priključku, skladiščenje za ponovno polaganje pri navezavi priključka
| m2 | 10 |  | 0
1.14 | šifra: 12.371
Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini do 3 cm
* | območja navezav asfaltnih površin
| m2 | 9 |  | 0
1.15 | šifra: 12.382
Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm
| m1 | 21 |  | 0
1.16 | šifra: 00.000
* | Odstranitev obstoječe BUS nadstrešnice.
| kos | 1 |  | 0
1.17 | šifra: 00.000
* | Demontaža obstoječe polne lesene ograje s kovinsko podkonstrukcijo, višine 2 m. Skladiščenje na gradbišču za ponovno vgradnjo po izgradnji novega parapeta ob pločniku.
| m | 20 |  | 0
1.3 OSTALA PREDDELA
1.18 | šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
| ocena (računi upravljavcev) | 1 |  | 0
1.19 | šifra: 00.000
Prilagoditev pokrovov obstoječih jaškov na nove višinske kote.
* | z vsemi potrebnimi deli in materiali
| kom | 2 |  | 0
1.2 | šifra: 00.000
Ureditev priključkov v asfaltni izvedbi. Asfaltiranje se izvede v dolžini cca 3m za robom pločnika ali ceste. V ceni je zajeta situativna in višinska priprava ter utrditev podlage vključno z vsemi potrebnimi
izkopi ter dobavo nasipnega materiala, asfaltiranje v debelini 6+3cm.
| m2 | 32 |  | 0
1.21 | šifra: 00.000
Ureditev priključkov iz betonskih tlakovcev in pranih plošč. Tlakovanje se izvede v dolžini cca 2-3m za robom pločnika ali ceste. V ceni je zajeta situativna in višinska priprava ter utrditev podlage vključno z vsemi potrebnimi izkopi ter dobavo nasipnega materiala. Za tlakovanje se uporabijo predhodno odstranjeni tlakovci oz. plošče, ter po potrebi dobavijo novi.
| m2 | 35 |  | 0
1.22 | šifra: 00.000
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za državno in lokalno cesto
* | ocena (računi koncesionarja) | 1 | 12000 | 12000
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  | 12000
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 21.112
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m
* | skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje brežin
| m3 | 34 |  | 0
2.02 | šifra: 21.114
Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem
* | vključno z odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,15 (izkop 91,0 m3)
| m3 | 104.7 |  | 0
2.03 | šifra: 21.223
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odrivom do 100 m
* | in skladiščenjem za izvedbo zasipov zidov
| m3 | 27.9 |  | 0
2.04 | šifra: 21.224
Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije - strojno z nakladanjem
* | vključno z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25 (izkop 419,6 m3)
| m3 | 524.5 |  | 0
2.2 PLANUM TEMELJNIH TAL
2.05 | šifra: 00.000
Ureditev planuma temeljnih tal
| m2 | 624.7 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.06 | šifra: 00.000
Izdelava nasipa iz materiala iz izkopa (vezljiva zemljina III. kat)
* | zasip zidov
| m3 | 27.9 |  | 0
2.07 | šifra: 24.421
Vgraditev posteljice v debelini plasti do 30 cm iz zrnate kamnine – 3. kategorije
* | debelina posteljice pod pločnikom 30 cm, debelina pod voziščem 50 cm
| m3 | 394.4 |  | 0
2.5 BREŽINE IN ZELENICE
2.07 | šifra: 00.0000
Dobava ter zasaditev novih grmovnic na območju predhodno odstranjenih živih mejah po končani gradnji.
* | zasaditev se uskladi z lastnikom zemljišča in investitorjem
| m | 135 |  | 0
2.08 | šifra: 25.132
Humuziranje zelenice brez valjanja v debelini do 15 cm - strojno
* | s plodno zemljino iz izkopa
| m2 | 226.7 |  | 0
2.09 | šifra: 25.151
Doplačilo za zatravitev s semenom
| m2 | 226.7 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 NOSILNE PLASTI
3.1.1 NEVEZANE NOSILNE PLASTI
3.01 | šifra: 31.132
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm
* | cesta in pločnik, z dobavo iz kamnoloma
| m3 | 168.3 |  | 0
3.1.2 VEZANE SPODNJE NOSILNE PLASTI
3.02 | Šifra: 31.572
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6cm
* | cesta
| m2 | 266.9 |  | 0
3.03 | Šifra: 31.452
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm
* | pločnik na uvozu
| m2 | 42 |  | 0
3.2 OBRABNE PLASTI
3.2.2 VEZANE ASFALTNE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI - BITUMENSKI BETONI
3.04 | Šifra: 32.591
Čiščenje utrjene/ rezkane površine podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom
* | območja navezav asfaltnih površin
| m2 | 9 |  | 0
3.05 | Šifra: 32.563
Pobrizg podlage z bitumensko emulzijo 0,6 kg/m2
* | območja navezav asfaltnih površin
| m2 | 9 |  | 0
3.06 | šifra: 32.247
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm
* | cesta
| m2 | 266.9 |  | 0
3.07 | šifra: 32.254
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm
* | pločnik
| m2 | 363 |  | 0
3.5 ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
3.5.2 ROBNIKI
3.08 | šifra: 35.214
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20
| m1 | 182.5 |  | 0
3.09 | šifra: 35.235
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
* | položeni robniki, vgraditev na podložni beton C16/20
| m1 | 34 |  | 0
3.1 | šifra: 35.275
Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona
* | vtočna odprtina trapezne oblike, vgraditev na podložni beton C16/20
| m1 | 7 |  | 0
3.11 | šifra: 35.297
Dobava in vgraditev predfabriciranega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/50 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20
| kom | 63 |  | 0
3.12 | šifra: 35.297
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega zavojnega robnika iz cementnega betona z izmerami 15/25/50 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20
| kom | 56 |  | 0
3.12 | šifra: 35.211
Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 5/20 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20
| m1 | 216.1 |  | 0
3.13 | šifra: 35.232
Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 10/20 cm
* | vgraditev na podložni beton C16/20
* | prilagoditve hišnih dovozov
| m1 | 8 |  | 0
3.6 BANKINE
3.14 | šifra: 36.133
Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,76 do 1,00 m
| m2 | 21.8 |  | 0
| VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE SKUPAJ: |  |  | 0
4 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
4.1 ZIDARSKA DELA
4.01 | šifra: 00.000
Izdelava AB parapetnega zidu višin od 0,3 do 0,75 m in dolžine 73 m, vključno s:
- izdelavo podložnega betona C12/15, prereza 0,05m3/m'
- postavitvijo dvostranskega opaža in razopaženje
- izdelavo armaturne iz palic in mrež, 100 kg/m3
- vgradnjo betona C30/37, prereza 0,75m3/m'
- zagotoviti kvaliteto zidu XD3/XF4, PV-II
- dilatacije na razdalji cca 6 m
| m | 73 |  | 0
4.02 | šifra: 00.000
Izdelava AB stebrov ograjnih vrat, kot nadgradnja predvidenih AB parapetnih zidov, dimenzije 0,3/0,3 m in višine 1,6 m. Temelj je upoštevan pri AB parapetnem zidu. Vključno s:
- postavitvijo opaža in razopaženje
- izdelavo armaturne iz palic, 100 kg/m3
- vgradnjo betona C30/37, prereza 0,1m3/m'
- zagotoviti kvaliteto stebra XD3/XF4, PV-II
| kos | 4 |  | 0
4.03 | šifra: 00.000
Dobava potrebnega materiala ter izvedba podbetoniranja obstoječega parapeta ograje z betonom C16/20, v debelini 20 cm in višini 40 cm. Vključno s potrebnimi zemeljskimi deli ter izvdbo opaža in položitvijo minimalne armature.
| m | 61 |  | 0
4.04 | šifra: 00.000
Dobava potrebnega materiala ter izvedba rolirane brežine s kamni premera 0,3-0,4m položeni v pusti beton C16/20, v širini 0,5-1,0 m.
| m | 61 |  | 0
4.8 KLJUČAVNIČARSKA DELA IN DELA V JEKLU
4.05 | šifra:00.000
Dobava in postavitev nadstrešnice avtobusnega postajališča - kovinska konstrukcija v temno zeleni barvni niansi RAL 6005 (tipa APL 03, kot naprimer dobavitelj Lešnik Lenart, d.o.o. ali enakovredne). V ceno všteta izdelava AB temelja, asfaltirane pohodne površine, postavitev klopi, oglasnega panoja, napis postajališča in koša za smeti
| kom | 2 |  | 0
4.06 | šifra:00.000
Dobava in postavitev panelne žične mrežne ograje, višine 1.0 m, debelina žic 5 mm, barva antracit RAL 7016
* | stebrički panelne ograje se vijačijo v nov parapetni zid
| m1 | 54 |  | 0
4.07 | šifra:00.000
Dobava in postavitev dvokrilnih vrat s polnilom iz žičnih panelov, svetle odprtine 5.0 m in višine 1.23 m, barva antracit RAL 7016.
* | stebrički panelne ograje se vijačijo v nov parapetni zid
| kos | 1 |  | 0
4.08 | šifra:00.000
Montaža predhodno odstranjene polne lesene ograje višine 2 m z jekleno podkonstrukcijo. Zajeti ves potrebeni pritdilni material za montažo na nov parapetni zid.
| m1 | 20 |  | 0
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | OPREMA CEST
5.1 POKONČNA OPREMA CEST
5.01 | šifra: 61.123
Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm
| kos | 5 |  | 0
5.02 | šifra: 61.217
Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm
| kos | 5 |  | 0
5.03 | šifra: 00.000
Pritrditev prometnega znaka na drog cestne razsvetljave. Vključno z vsemi potrebnimi deli in materiali.
| kos | 4 |  | 0
5.04 | šifra: 61.652
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA2, premera 600 mm
* | "stop" znak 2102
| kos | 3 |  | 0
5.05 | šifra: 61.723
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA1, velikost od 0,21 do 0,40 m2
* | 2433 1x
| kos | 1 |  | 0
5.06 | šifra: 61.723
Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo RA3, velikost od 0,21 do 0,40 m2
* | 2431 2x, 2433 1x
| kos | 3 |  | 0
5.07 | šifra: 63.571
Dobava in vgraditev cestnega ogledala (brez stebriča)
* | 11201
| kos | 2 |  | 0
5.2 OZNAČBE NA VOZIŠČU
5.08 | šifra: 62.122
Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 12 cm
* | črta 5111, bele barve, dvakratno barvanje
| m1 | 164 |  | 0
* | črta 5121, raster 1+1+1, bele barve, dvakratno barvanje
| m1 | 16 |  | 0
5.09 | šifra: 62.168
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2
* | prehodi za pešce 5231, dvakratno barvanje
| m2 | 25.5 |  | 0
* | stop črta 5211, dvakratno barvanje
| m2 | 13.3 |  | 0
5.1 | šifra: 62.168
Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2
* | 5333-2 (BUS postajališče na vozišču, v kompletu), dvakratno barvanje
| m2 | 14 |  | 0
OPREMA CEST SKUPAJ: |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. *SKUPAJ SKLOPI 1+2+3+4+5
| % | 10% | 12000 | 1200
7 | TUJE STORITVE
7.1 NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
7.01 | šifra: 79.311
Projektantski nadzor
| ur | 10 |  | 0
7.02 | šifra: 00.000
Nadzor predstavnika upravljavca lokalne ceste
| ur | 2 |  | 0
7.03 | šifra: 79.351
Geotehnični nadzor
| ur | 5 |  | 0
7.04 | šifra: 79.351
Nadzor upravljalca komunalnih vodov -
* | telekomunikacijsko omrežje
| ur | 2 |  | 0
* | elektro omrežje
| ur | 2 |  | 0
* | vodovodno omrežje
| ur | 2 |  | 0
* | kanalizacijsko omrežje
| ur | 2 |  | 0
7.05 | šifra: 00.000
Geodetski posnetek izvedenega stanja
| kom | 1 |  | 0
| TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  | 0

## ODVODNJAVANJE_3.faza
REKAPITULACIJA ODVODNJAVANJA |  |  |  | III. FAZA
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1 | PREDDELA |  |  | 11050
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  | 1105
| SKUPAJ |  |  | 12155
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
OP5 | Na območju predvidene ureditve cest in pločnikov so izkopi in zasipi jarkov predvideni od planuma nevezane nosilne plasti voziščne konstrukcije (tampona).
zap.št | opis/ | količina | cena za enoto | skupaj
enota
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 11.131
Obnova in zavarovanje zakoličbe trase komunalnih vodov v ravninskem terenu
| km | 0.221 | 50000 | 11050
1.02 | šifra: 11.231
Postavitev in zavarovanje prečnega profila za komunalne vode v ravninskem terenu
| kos | 9 |  | 0
1.2 ČIŠČENJE TERENA
OPOMBA:
Vse gradbene odpadke, nastale med preddeli, se odda zbiralcu ali izvajalcu obdelave gradbenih odpadkov. V ceni posameznega materiala je vključena cena rušitve, ločenega zbiranja, nakladanja, odvoza in oddaje gradbenih odpadkov, skupaj z vsemi taksami in stroški deponiranja.
1.03 | šifra: 12.421
Porušitev in odstranitev kanalizacije iz cevi s premerom do 40 cm
| m1 | 75 |  | 0
1.04 | šifra: 12.431
Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm
| kos | 2 |  | 0
PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 11050
2 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
2.1 IZKOPI
2.01 | šifra: 00.000
Izkop kamnite grede za kanalske rove, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo
| m3 | 218.5 |  | 0
2.02 | šifra: 21.314
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25
| m3 | 114.9 |  | 0
2.03 | šifra: 21.315
Izkop mehke kamnine – 4. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m
* | z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,40
| m3 | 32.2 |  | 0
2.04 | šifra: 21.324
Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine 1,1 do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno
* | z nakladanjem, odvozom in predajo izkopanega materiala zbiralcu oz. predelovalcu gradbenih odpadkov, upoštevan faktor 1,25
| m3 | 53 |  | 0
2.05 | šifra: 21.993
Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije
| m3 | 2.3 |  | 0
2.06 | šifra: 21.996
Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 5 do 10 l/s
| ura | 6 |  | 0
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2.07 | šifra: 00.000
* | Zasip jarka padavinske kanalizacije z zrnato kamnino – predhodno izkopani material kamnite grede
| m3 | 16.1 |  | 0
2.08 | šifra: 00.000
* | Zasipi oz. poraba viška materiala izkopane kamnite grede ob izkopu jarka padavinske kanalizacije - uporaba za voziščno konstrukcijo
| m3 | 202.4 |  | 0
ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE
4 | ODVODNJAVANJE
4.1 POVRŠINSKO ODVODNJAVANJE
4.01 | šifra: 00.000
* | Dobava in vgradnja linijske kanalete in zbiralnika (peskolova) iz polimernega betona širine 150mm, skladen s SIST EN 1433 (tip Multiline V 150 ali enakovredno), vključno z vzdolžno rešetko iz litega železa nosilnosti D400(kN). Vključno z izkopom, obbetoniranjem kanalete in cevi ter zasipom. Cevna povezava odtoka upoštevana ločeno (PVC UK SN8 DN160).
| m1 (LR10) | 5 |  | 0
| m1 (LR11) | 5 |  | 0
| m1 (LR12) | 5 |  | 0
4.2 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - DRENAŽE
4.02 | šifra: 42.162
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm
* | DD delno drenažne cevi PE-HD DN 100, vključno z nabavo in dobavo cevi
| m1 | 35 |  | 0
4.03 | šifra: 42.165
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm
* | DK drenažno kanalizacijske cevi PE-HD DN 250, vključno z nabavo in dobavo cevi
| m1 | 111 |  | 0
4.04 | šifra: 42.167
Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm
* | DK drenažno kanalizacijske cevi PE-HD DN 355, vključno z nabavo in dobavo cevi
| m1 | 110 |  | 0
4.05 | šifra: 42.311
Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu
| m1 | 35 |  | 0
4.06 | šifra: 42.312
Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu
| m1 | 111 |  | 0
4.07 | šifra: 42.313
Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1, po načrtu
| m1 | 110 |  | 0
4.08 | šifra: 42.321
Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m
| m1 | 221 |  | 0
4.09 | šifra: 00.000
* | Čiščenje (spiranje) drenažnih cevi po končanih delih
| m1 | 221 |  | 0
4.3 GLOBINSKO ODVODNJAVANJE - KANALIZACIJA
4.1 | šifra: 43.221
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 15 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC UK SN8 DN160, vključno z nabavo in dobavo cevi ter navezavami na jaške oz. temensko na cevi (3 kosi)
| m1 | 10 |  | 0
4.11 | šifra: 43.223
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC UK SN8 DN250, vključno z nabavo in dobavo cevi
| m1 | 6 |  | 0
4.12 | šifra: 43.224
Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,0 m
* | PVC UK SN8 DN300, vključno z nabavo in dobavo cevi
| m1 | 6 |  | 0
4.4 JAŠKI
4.13 | šifra: 44.162
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m
* | revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kom | 3 |  | 0
4.14 | šifra: 44.163
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
* | cestni požiralnik z rešetko in peskolovom (rešetke so zajete v ločenih postavkah)
| kom | 1 |  | 0
4.15 | šifra: 44.163
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m
* | vtočni jašek s peskolovom (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kom | 3 |  | 0
4.16 | šifra: 44.164
Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m
* | revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih postavkah)
| kom | 1 |  | 0
4.17 | šifra: 44.854
Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine, z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm.
* | skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali
| kom | 1 |  | 0
4.18 | šifra: 44.952
Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm
| kom | 7 |  | 0
ODVODNJAVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejanskih stroškov in potrjene gradbene knjige. *SKUPAJ SKLOPI 1+2+4
| % | 10% | 11050 | 1105

## Vodovod_3.faza
REKAPITULACIJA VODOVOD III. FAZA
| OPIS |  |  | SKUPAJ BREZ DDV
1. | PREDDELA |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE (montažna dela vodovod) |  |  |  | 0
| VASA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  |  |  | 0
VSA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
Opombe:
Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
Identifikacija obstaječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev na celotnem območju predvidenih ureditev je upoštevana v popisu del načrta ceste.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 GEODETSKA DELA
1.01 | šifra: 00.000
| Javno obveščanje potrošnikov o prekinitvah dobave vode na običajen krajevni način in pravilih stroke. | kpl | 1 |  | 0
1,02 | šifra: 11.121
| Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase komunalnih vodov v ravninskem terenu. | km | 0.301 |  | 0
1,03 | šifra: 11.231
| Postavitev in zavarovanje prečenga profila za komunalne vode v ravninskem terenu. | kos | 17 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ PREDDELA: | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 IZKOPI
Opomba: izkop jarka je upoštevan od kamnite posteljice voziščne konstrukcije.
2,01 | šifra: 00.000
* | Izkop kamnite posteljice v območju cestišča z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. | m3 | 157 |  | 0
2,02 | šifra: 00.000
* | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z nakladanjem viška izkopanega materiala na kamion. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu znaša od 0.60 m. Količine so v raščenem stanju.
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m3 | 113.4 |  | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m3 | 37.8 |  | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m3 | 37.8 |  | 0
2,03 | šifra: 00.000
* | Odvoz viška izkopanega materiala na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini so upoštevani koeficienti razrahljivosti.
| ~ III. kategorija (koef. razrahljivosti 1,25) | m3 | 141.75 |  | 0
| ~ IV. kategorija (koef. razrahljivosti 1,30) | m3 | 49 |  | 0
| ~ V. kategorija (koef. razrahljivosti 1,40) | m3 | 53 |  | 0
2,04 | šifra: 21.997
| Začasno črpanje vode pri napredovanju izkopa navzdol v vseh kategorijah, s črpalko kapacitete 10 do 15 l/s. | ura | 12 |  | 0
* | zajeti vsa potrebna dela, opremo, material ter oskrbo z energijo.
2.4 NASIPI, ZASIPI, KLINI, POSTELJICA IN GLINASTI NABOJ
2,04 | šifra: 00.000
* | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati minimalno 10 cm. (za NL cevi) | m3 | 25 |  | 0
2,06 | šifra: 00.000
* | Dobava drobnozrnatega peščenega materiala frakcije 8-16 mm ter izvedba osnovnega zasipa vodovodne cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi z utrjevanjem. Vključno z dobavo in položitvijo PVC opozorilnega traku na celotni dolžini cevovoda v jarku (cca 149 m). (za NL cevi) | m3 | 95 |  | 0
2,08 | šifra: 24.218
| Zasip z zrnato kamnino - 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma. | m3 | 67 |  | 0
* | zasip jarka na območju vozišča po osnovnem zasipu vodovodnih cevi z utrjevanjem v plasteh po 30 cm
2,09 | šifra: 00.000
* | Nasip z deponiranim materialom kamnite posteljice voziščne konstrukcije z utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 157 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: | 0
7. | TUJE STORITVE (montažna dela vodovod)
7.6 VODOVOD
7.01 | šifra: 00.000
* | Dobava cevi iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda C64, po standardu EN545:2010, s spajanjem na STD ali TYTON spoj, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Cevi morajo biti na notranji strani zaščitene s cementno malto, na zunanji strani morajo biti zaščitene z zlitino Zn+Al debeline 400 g/m2.
| • DN 100 | m1 | 300 |  | 0
7.03 | šifra: 00.000
* | Montaža cevi iz NL (nodularna litina), vključno z vsemi spremljajočimi deli, spuščanji v jarek in transporti. Polaganje na peščeno posteljico. Posteljica in osnovni zasip cevovoda sta zajeta pri zemeljskih delih.
| • DN 100 | m1 | 300 |  | 0
7.05 | šifra: 00.000
* | Dobava in montaža fazonskih kosov in armatur iz NL (nodularna litina), tlačnega razreda PN 16, komplet s spojnim in tesnilnim materialom. Predvideno BAIO sistem ali enakovredno.
Opomba: pri navedbi tipov fazonskih kosov in amratur velja "ali enakovredno".
Shema V1-1 (v obstoječem jašku)
| • demontaža T kosa DN150/DN50, zasuna DN50 in zračnika DN50 | kos | 1 |  | 0
| • T kos, DN150/DN100 | kos | 1 |  | 0
| • PRIROBNIČNI ZASUN "E2", DN100 | kos | 1 |  | 0
| • T kos, DN100/DN100 | kos | 1 |  | 0
| • EU kos - BAIO sistem, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • FFR kos, DN100/DN50 | kos | 1 |  | 0
| • čiščenje in ponovna montaža demontiranega zasuna DN50 in zračnika DN50 | kos | 1 |  | 0
Shema V1-2
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 2 |  | 0
| • MMK kos - BAIO sistem, DN100-11° | kos | 1 |  | 0
Shema V1-6
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 2 |  | 0
| • MMB zasun "E2" , DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| • BAIO STOP - NL, DN80 | kos | 2 |  | 0
| • cevni kos NL DN80, 3m | kos | 1 |  | 0
| • MMK kos - BAIO sistem, DN80-45° | kos | 1 |  | 0
| • F kos - BAIO sistem, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • MultiJoint MJ3057, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 1 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 1 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 1 |  | 0
| • označna tablica, Z | kos | 1 |  | 0
| • drog FeZn, Ø50-2500, vključno z betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
Shema V1-7, V1-8, V1-18
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 6 |  | 0
| • MMK kos - BAIO sistem, DN100-45° | kos | 3 |  | 0
Shema NH-1, NH-2
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 4 |  | 0
| • MMB zasun "E2" , DN100/80 | kos | 2 |  | 0
| • BAIO STOP - NL, DN80 | kos | 4 |  | 0
| • cevni kos NL DN80, 2m | kos | 2 |  | 0
| • EN kos - BAIO sistem, DN80 | kos | 2 |  | 0
| • nadzemni hidrant lomni, DN80-1250/2030, z meritvijo tlaka in pretokov na iztoku | kos | 2 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 2 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 2 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 2 |  | 0
Shema V1-14
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 2 |  | 0
| • MMB zasun "E2" , DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| • BAIO STOP - NL, DN80 | kos | 2 |  | 0
| • cevni kos NL DN80, 6m | kos | 1 |  | 0
| • EU kos - BAIO sistem, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • MultiJoint MJ3057, DN80 | kos | 1 |  | 0
Shema V1-17
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 2 |  | 0
| • MMB zasun "E2" , DN100/80 | kos | 1 |  | 0
| • S kos - BAIO sistem, DN100-270mm | kos | 1 |  | 0
| • MMK kos - BAIO sistem, DN100-45° | kos | 1 |  | 0
| • S kos - BAIO sistem, DN50-500mm | kos | 1 |  | 0
| • EU kos - BAIO sistem, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • žabja zaklopka, DN80 | kos | 1 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 1 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 1 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 1 |  | 0
| • označna tablica, Z | kos | 1 |  | 0
| • drog FeZn, Ø50-2500, vključno z betonskim temeljem | kos | 1 |  | 0
Hišni priključki na NL cev
| • navrtni zasun za NL DN100 cev, ZAK34-art.245 | kos | 5 |  | 0
| • priključni kos za PE cev, ZAK34-art.616 | kos | 5 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 5 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 5 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 5 |  | 0
Priključki sekundarnih vodov
| • navrtni zasun za NL DN100 cev, ZAK46-art.245 | kos | 3 |  | 0
| • priključni kos za PE cev, ZAK46-art.616 | kos | 3 |  | 0
| • vgradna garnitura, teleskopska | kos | 3 |  | 0
| • podložna plošča, Z | kos | 3 |  | 0
| • NL cestna kapa, Ø200 | kos | 3 |  | 0
Shema prevezava na predhodni odsek na meji II. in III. faze
| • demontaža fazonskih kosov na meji II. in III. faze | kos | 1 |  | 0
| • EMS kos - BAIO sistem, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • U kos - BAIO sistem, DN100 | kos | 1 |  | 0
| • BAIO STOP - NL, DN100 | kos | 1 |  | 0
7,06 | šifra: 00.000
* | Dobava materiala in izvedba navezav sekundarnih vodovo iz polietilenskih cevi, PE 100, d50-fi6/41˝, tlačnega razreda PN 12,5 bar, komplet z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom za izvedbo spoja z obstoječo cevjo. Vključno z vsemi zemeljskimi deli potrebnimi za izvedbo navezave. Predvidene so 3 navezave. Količina po tekočem metru je podana za vse navezave skupaj. | m1 | 10 |  | 0
7,07 | šifra: 00.000
* | Dobava materiala in izvedba vodovodnih priključkov iz polietilenskih cevi, PE 100, d32-fi1˝, tlačnega razreda PN 12,5 bar, komplet z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom za izvedbo spoja z obstoječo cevjo. Vključno z vsemi zemeljskimi deli potrebnimi za izvedbo priključka. Predvidenih je 5 priključkov. Količina po tekočem metru je podana za vse priključke skupaj. | m1 | 17 |  | 0
7,08 | šifra: 00.000
* | Izdelava preboja stene obstoječega AB jaška, za prehod predvidene vodovodne cevi DN100. Vključno z zatesnitvijo odprtine prehoda cevi skoz steno z enokomponentno poliuretansko pene (Tekapur Drain & Pipe ali enakovredno). | kos | 1 |  | 0
7,09 | šifra: 76.621
| Tlačna preizkus vodotesnosti cevovoda - glavni preizkus. | m1 | 300 |  | 0
7,10 | šifra: 76.711
| Izpiranje vodovoda. | m1 | 300 |  | 0
7,11 | šifra: 76.721
| Dezinfekcija in sanitarni preizkus vodovoda. | m1 | 300 |  | 0
7,12 | šifra: 76.811
| Izdelava osnov vodovoda in vnos v kataster komunalnih vodov. | m1 | 300 |  | 0
* | Izdelava geodetskega posnetka vodovoda pri odprtem jarku ter izdelava elaborata in vpis vodovoda v uradne evidence (elaborat za vpis v zbirni kataster GJI na GURS).
7,13 | šifra: 00.000
* | Nadzor upravljavca - inženirja pri izvajanju del. | ur | 15 |  | 0
7,14 | šifra: 79.311
| Projektantski nadzor. | ur | 12 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ TUJE STORITVE (montažna dela vodovod): | 0

## CR_3.faza
REKAPITULACIJA - III. FAZA
A. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
C. | Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
A. | GRADBENA DELA
1.0. | PREDDELA
1.1. | GEODETSKA DELA
1. | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami: | ur | 5 |  | 0
2. | Pripravljalna dela na gradbišču | ur | 4 |  | 0
3. | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj: | ur | 3 |  | 0
1.1. | SKUPAJ GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.2. | ČIŠČENJE TERENA
1. | Demontaža obstoječih svetilk in temeljev, | kos | 5 |  | 0
odvoz na stalno deponijo
1.2. | SKUPAJ ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1.0. | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA
2.1. | IZKOPI
1. | Strojni izkop kabelskega jarka globine 1.0m in širine 0.4m, odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km | m³ | 139 |  | 0
2. | Strojni izkop izkop jame za kabelske jaške, odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km, v zemljišču III., IV. do V. Kategorije | m³ | 5.6 |  | 0
3. | Strojni izkop za temelje OJR in svetilk dim. 0.8x0.8x1.1m, odvoz odvečenega materiala na deponijo do 20km, v zemljišču III., IV. do V. Kategorije | m³ | 15.4 |  | 0
2.1. | SKUPAJ IZKOPI |  |  |  | 0
2.2. | KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI
1. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m s peskom granulacije 0-4mm | m³ | 27 |  | 0
2. | Zasipi EKK in KJ po potrebi z ustreznimi peščenimi frakcijami ter utrjevanje v slojih po 20cm, granulacije 0-4mm | m³ | 112 |  | 0
2.2. | SKUPAJ KABELSKA POSTELJICA, ZASIPI |  |  |  | 0
2.3. | BREŽINE IN ZELENICE
1. | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje, ponovna zatravitev...) | m² | 139 |  | 0
2.3. | SKUPAJ BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
2.0. | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.0. | KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI
4.1. | KABELSKA KANALIZACIJA
1. | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø29mm od razdelilcev kandelabra do svetilke | m | 98 |  | 0
2. | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 75mm na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra | m | 381 |  | 0
3. | Dobava in polaganje cevi PVC cevi Ø 75mm na globini 0.8m, za navezavo obstoječe CR | m | 80 |  | 0
4.1. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
4.2. | JAŠKI
1. | Izdelava AB kabelskega jaška iz B.C. Ø60/100cm, izdelava AB temeljne plošče 20 cm, z odprtinami za cevi (montažo tipskih uvodnic) kabelske kanalizacije z izdelavo AB nosilne plošče 25 cm ,tulca nad nosilno ploščo min.250mm, ometavanje in finalna obdelava jaška, izdelavo povezave in pritrditve valjanca v jašku,brez dobave LŽ pokrova | kos | 8 |  | 0
2. | Izdelava in dobava lahkega LTŽ pokrova 125kN opremljen z napisom ELEKTRO | kos | 8 |  | 0
4.2. | SKUPAJ JAŠKI |  |  |  | 0
4.0. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI |  |  |  | 0
5.0. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
5.1. | DELO S CEMENTNIM BETONOM
1. | Izdelava betonskega temelja za 9m kandelaber dim. 0.8x0.8x1.1m, s štirimi sidrnimi vijaki M 24x 1m ter 2x PVC cevjo Ø75mm | kos | 11 |  | 0
2. | Obbetoniranje kabelske kanalizacije na mestih prehoda pod utrjenimi površinami v debelini 15cm s pustim betonom C20/25 | m³ | 1.1 |  | 0
5.1. | SKUPAJ DELO S CEMENTNIM BETONOM |  |  |  | 0
5.0. | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
B. | CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA
6.1. | ELEKTRO DELA
1. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 4x2.5mm² v cev PVC Ø 29mm od razdelilcev kandelabrov do svetilke | m | 104 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2.5mm² v cev PVC Ø 75mm do razdelilcev nove CR | m | 445 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x16+2.5mm² v cev PVC Ø 75mm za navezavo obstoječe CR | m | 88 |  | 0
4. | Vris kabelske kanalizacije JR v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža ravnega vroče cinkanega kovinskega droga višine h=9m nad nivojem zemlje, s siderno ploščo in sidernimi vijaki skladno s tipizacijo upravljalca na tem območju ter dimenzionirani za pritisk vetra do 500N/m² z vsemi potrebnimi A-testi, dokazili o skladnosti s standardi, ter statičnimi izračuni | kos | 11 |  | 0
6. | Dobava in montaža razdelilca v kandelabru z vgrajeno cevno varovalko 1X6A, za varovanje kabla do svetilke | kos | 11 |  | 0
7. | Zunanja modularna LED cestna svetilka za široke ceste - z redukcijo. Servisna življenska doba 60,000h (L80/B10). Primarno usmerjanje svetlobe - leče. Asimetrično sevajoča. Svetlobni tok 7453 lm, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 3000K. Visoko zmogljiva predstikalna naprava. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz. Moč 70 W. Dolžina: 690 mm, širina: 315 mm, višina: 74 mm. 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani). Zaščitna stopnja: IP66, zaščitni. Zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje). IK 08. Certifikacijski znak: EAC, CE. 5 let garancije. Prenapetostna zaščita do 10 kV Po iztrošenosti led modula se le ta zamenja z novejšim modulom. Nagibni kot -20° do + 15°. 5 let garancije. SBP. - z redukcijo (kot. npr. THEOS LED MINI SR-T2) | kos | 8 |  | 0
8. | Zunanja modularna LED cestna svetilka za široke ceste - brez redukcije. Servisna življenska doba 60,000h (L80/B10). Primarno usmerjanje svetlobe - leče. Asimetrično sevajoča. Svetlobni tok 7453 lm, barva svetlobe: 740, barvna temperatura: 4000K. Brez redukcje moči. Visoko zmogljiva predstikalna naprava. Ohišje iz tlačno litega aluminija. Priklop na omrežje: 220..240V, AC, 50/60Hz. Moč 70 W. Dolžina: 690 mm, širina: 315 mm, višina: 74 mm. 60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditev s strani). Zaščitna stopnja: IP66, zaščitni. Zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje). IK 08. Certifikacijski znak: EAC, CE. 5 let garancije. Prenapetostna zaščita do 10 kV Po iztrošenosti led modula se le ta zamenja z novejšim modulom. Nagibni kot -20° do + 15°. 5 let garancije. SBP. - z redukcijo (kot. npr. THEOS LED MINI SR-T2) | kos | 5 |  | 0
9. | Dobava in vgadnja Fe/Zn 25x4mm ozemljitvenega traka s potrebnimi križnimi sponkami | m | 365 |  | 0
10. | Dobava in montaža toplo cinkanih križnih sponk FeZn 60x60mm in izdelava križnih stikov | kos | 11 |  | 0
11. | Izdelava spojev z vijačenjem na kandelabre z dvema vijakoma M 10 | kos | 11 |  | 0
12. | Dobava in vgradnja opozorilnega PVC traka napis elektrika | m | 345 |  | 0
13. | Izdelava električnih in svetlobno tehničnih meritev po izvedenih delih | kos | 1 |  | 0
14. | Testiranje in vstavitev v pogon (funkc. preizkus) | kos | 1 |  | 0
6.1. | SKUPAJ ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
6.2. | NADZOR
1. | Projektantski nadzor nad gradbenimi deli | ur | 15 |  | 0
2. | Projektantski nadzor nad elektro deli | ur | 10 |  | 0
6.2. | SKUPAJ NADZOR |  |  |  | 0
6.0. | SKUPAJ CESTNA RAZSVETLJAVA ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
A. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA
1.0. | PREDDELA |  |  |  | 0
2.0. | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4.0. | SKUPAJ KABELSKA KANALIZACIJA IN JAŠKI |  |  |  | 0
5.0. | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B. | REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA
6.1. | ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
6.2. | NADZOR |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA CESTNA RAZSVETLJAVA - ELEKTRO DELA |  |  |  | 0

## NN omrežje_3.faza
REKAPITULACIJA - ZAŠČITA IN PRESTAVITEV NN OMREŽJA / III. FAZA
|  | 2.1. SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
|  | 2.2. SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
|  | Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  | 0
|  | SKUPAJ |  | 0
T.2.2. PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
( dobava in montaža )
2.1. ELEKTROMONTAŽNA DELA
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
kabelsko merilno omarico K.O.
po tipizaciji pristojne D.E.S.
( PL-4 ), ki vsebuje:
| - | premontaža opreme iz obstoječe PMO
| - | dvotarifni števec
| - | glavna varovalka PK 250/
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
razdelilno merilno omarico GRM:
| - | dvotarifni števec
| - | glavna varovalka PK 250/
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | V obstoje~i razdelilec se vgradi:
razdelilno merilno omarico GR-2:
| - | varovalni element TZ 25/20A
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec A2-1 narejen iz tipske
omare ERO 60 1/2 dimenzij 600x
2000x300 z dvemi vrati,ki vsebuje:
v spodnjem delu:
| - | odprtine na vrati fi 100
| - | klju~avnica Elektro
| - | zbiralke
| - | ni~lovod
| - | merilna garnitura: varovalke za uro
stevec X/5A, tokovniki 100/5A
| - | glavna varovalka
v zgornjem delu:
| - | glavno stikalo
| - | varovalke enopol.
| - | varovalke tropol.
| - | varovalke
| - | kontaktor vgradni
| - | glavna ozemljilna zbiralka
| - | katodni odvodniki
| - | klju~avnica
| - | zbiralke
| - | ni~lovod
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec R-KL narejen iz tri
tipske omarice U8 L IMP,
ki vsebuje:
| - | glavno stikalo
| - | stikalo
| - | stikalo
| - | kontaktor
| - | kontaktor
| - | varovalke
| - | varovalke
| - | bimetalni rele
| - | bimetalni rele
| - | bimetalni rele
| - | bimetalni rele
| - | transformator
| - | zbiralke
| - | ni~lovod
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Zakoličenje kablovodov
|  | ur | 5 | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
kabelsko merilno omarico K.O.
po tipizaciji pristojne D.E.S.
( PL-4 ), ki vsebuje:
| - | premontaža opreme iz obstoječe PMO
| - | dvotarifni števec
| - | glavna varovalka PK 250/
vezni in drobni material
|  | kos | 0
1 |  | Delo in material, ki se vgradi v
razdelilno merilno omarico GRM:
| - | dvotarifni števec
| - | glavna varovalka PK 250/
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | V obstoje~i razdelilec se vgradi:
razdelilno merilno omarico GR-2:
| - | varovalni element TZ 25/20A
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec A2-1 narejen iz tipske
omare ERO 60 1/2 dimenzij 600x
2000x300 z dvemi vrati,ki vsebuje:
v spodnjem delu:
| - | odprtine na vrati fi 100
| - | klju~avnica Elektro
| - | zbiralke
| - | ni~lovod
| - | merilna garnitura: varovalke za uro
stevec X/5A, tokovniki 100/5A
| - | glavna varovalka
v zgornjem delu:
| - | glavno stikalo
| - | varovalke enopol.
| - | varovalke tropol.
| - | varovalke
| - | kontaktor vgradni
| - | glavna ozemljilna zbiralka
| - | katodni odvodniki
| - | klju~avnica
| - | zbiralke
| - | ni~lovod
vezni in drobni material
|  | kos | 0
3 |  | Razdelilec R-KL narejen iz tri
tipske omarice U8 L IMP,
ki vsebuje:
| - | glavno stikalo
| - | stikalo
| - | stikalo
| - | kontaktor
| - | kontaktor
| - | varovalke
| - | varovalke
| - | bimetalni rele
| - | bimetalni rele
| - | bimetalni rele
| - | bimetalni rele
| - | transformator
| - | zbiralke
| - | ni~lovod
vezni in drobni material
|  | kos | 0
2 |  | Izvedba stikalnih manipulacij v TP in preklopi
za zagotovitev breznapetostnega stanja na
delovišču ter zavarovanje izklopljenih naprav
pred zmotnim vklopom, ter ponovni vklop,
stroški elektro prevzema
|  | kpl | 1 | 0
3 |  | Nadzor pristojne DES službe
|  | ur | 8 | 0
|  | 2.1. SKUPAJ ELEKTROMONTAŽNA DELA |  | 0
2.2. GRADBENA DELA DELA
1 |  | Trasiranje trase kabelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
|  | m | 367 | 0
2 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6mx1.0m)
po obeleženi trasi obstoječih NN KBV
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
(brez dobave cevi)
|  | m | 148 | 0
3 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6mx1.0m)
po obeleženi trasi obstoječih NN KBV
in prilagoditev poteka glede na ostale komunalne vode
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
|  | m | 185 | 0
4 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6mx1.0m)
po obeleženi trasi obstoječih NN KBV
obbetoniranje pod povoznimi površinami z betonom C20/25
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
|  | m | 54 | 0
5 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6mx1.0m),
po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije,
dodatna vgradnja 1x PVC cevi 160mm,
obbetoniranje pod povoznimi površinami z betonom C20/25
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
(brez dobave cevi)
|  | m | 41 | 0
6 |  | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6mx1.0m),
po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije,
dodatna vgradnja 1x PVC cevi 160mm,
obbetoniranje pod povoznimi površinami z betonom C20/25
zasutje nad opozorilnim trakom z izkopanim
materialom z utrjevanjem po slojih po 20-25cm,
zaščita s PVC ščitniki, odvoz odvečenega
materiala in ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
(brez dobave cevi)
|  | m | 17 | 0
7 |  | Obbetoniranje obstoječe kabelske kanalizacije
s pustim betonom C20/25 pod povoznimi površinami (uvozi)
|  | m³ | 9.6 | 0
8 |  | Podaljšanje koncev obstoječih cevi izven
asfaltnih površin s cevmi premera 160 mm
|  | m | 12 | 0
9 |  | Zasip po končanih montažnih delih in osnovnem
zasipu gradbene jame, dostava kamnine
IV. in V. kategorije in izdelava nasipa in grede,
dostava 50% materiala iz gradbiščne deponije,
dostava 50% materiala kamnolom 10km,
utrjevanje z vibracijsko ploščo v sloju po 20cm do višine pločnika
|  | m³ | 198 | 0
10 |  | Dobava in polaganje PVC opozorilnega
traku "POZOR ELEKTRIKA"
|  | m | 385 | 0
11 |  | Samo dobava PVC cevi Ø160mm,
rdeče barve s predvleko
|  | m | 55 | 0
12 |  | Vris kabelske kanalizacije v
podzemni kataster
|  | kpl | 1 | 0
|  | 2.2. SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0

## TKO_3.faza
2.1.3. REKAPITULACIJA - PRESTAVITEV IN ZAŠČITA TKO / III. FAZA
| 2.1.1. KABLI |  | 0
| 2.1.2. GRADBENA DELA |  | 0
| 2.1.3. MATERIAL VEČJE VREDNOSTI |  | 0
| 2.1.4. MERITVE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
| Nepredvidena in dodatna dela v višini 10 % od vseh del. Obračun po dejanskih stroških in potrjeni gradbeni knjigi. |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
T.2.1. PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO
( dobava in montaža )
2.1.1. KABLI
1 | Odkaz obstoječih TK vodov in
ostale komunalne infrastrukture pred
pričetkom del
| predvideno v urah | 4 | 0
| SKUPAJ |  | 0
2.1.2.1. GRADBENA IN MONTAŽNA DELA S PREVOZI
1 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz.
kabelske kanalizacije z označevanjem
v naselju ali ovirami:
| m | 142 | 0
2 | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m),
po obeleženi trasi obstoječega TKO,
in prilagoditev poteka glede na ostale komunalne vode,
odvoz odvečenega materiala in
ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
| m | 110 | 0
3 | Ročni izkop kabelskega jarka (0.6m x 1.0m),
po obeleženi trasi obstoječe kabelske kanalizacije,
odvoz odvečenega materiala in
ureditev terena v prvotno stanje
v zemljišču III. Kategorije
| m | 20 | 0
4 | Dodatek za ročni izkop nad obstoječim kablom.
Globina 1,0m - zemljišče IV.ktg.
| m | 238 | 0
5 | Obbetoniranje obstoječe kabelske kanalizacije
s pustim betonom C20/25 pod povoznimi površinami (uvozi)
| m³ | 1.9 | 0
6 | Rušenje stropa TK jaškov in mehanska ojačitev, izdelava
stenskega in stropnega opaža, nivojska prilagoditev, dobava in namestitev armature,
betoniranje sten in stropa z betonom C25/20, razopaženje, demontaža in
ponovna montaža LŽ novega pokrova z okvirjem ,odvoz odkopanega materiala, ometavanje
in finalna obdelava jaška, v zemljišču III. ktg. - brez dobave LŽ pokrova.
| kos | 1 | 0
7 | Dobava in položitev opozorilnega traku v že
izkopan kabelski jarek z napisom TELEKOM
| m | 149 | 0
8 | Podaljšanje koncev cevi izven asfaltnih površin s cevmi
premera 103,6/110 mm, PVC 125 mm ali dvosloj.
PEHD cevmi premera 50mm
| m | 4 | 0
9 | Zasipi z ustreznimi peščenimi
frakcijami ter utrjevanje v slojih po 20cm, granulacije 0-4mm
| m³ | 77 | 0
| SKUPAJ |  | 0
2.1.3. MATERIAL VEČJE VREDNOSTI
1 | Dobava in montaža težkega LTŽ pokrova komplet z okvirjem nislnosti 400kN
| kos | 1 | 0
2 | Prevoz materialov večjih vrednosti
| km | 40 | 0
| SKUPAJ |  | 0
2.1.4. MERITVE IN DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava geodetskega posnetka - do 150 m
| kos | 1 | 0
2 | Izdelava elaborata izvršilne tehnične dokumentacije kabelske
kanalizacije, kjer je osnova geodetski posnetek
| kos | 1 | 0
3 | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo
| ura | 6 | 0
| SKUPAJ |  | 0