## rekapitulacija
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Hrastinska pot 46, 8250 Brežice
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
KANALIZACIJA DOBOVA KANAL K2
1 | GRADBENA DELA | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela ki nastopijo med gradnjo pa jih v času izdelave projektne dokumentacije ni bilo možno predvideti in se jih izvede po naročilu nadzornega inženirja ter se jih vpiše v gradbeni dnevnik ( v primeru da ponudbo za takšno delo pridobi investitor se izvajalcu za koordinacijo del in vse ostale stroške povezane s tem prizna 8% režijski pribitek)
| 10%( 1 ) | 0
| SKUPAJ : | 0

## KANALIZACIJA
REKAPITULACIJA
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II | Geodetska dela |  |  |  | 0
III | Rušitvena dela |  |  |  | 0
IV | Kanalizacija |  |  |  | 0
V | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
VI | Obrabno zaporni sloj |  |  |  | 0
VII | Hortikultura |  |  |  | 0
VIII | Oprema cest |  |  |  | 0
IX | Razno |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
Splošno
Izvajalec del mora venotičnih cenah zajeti naslednje:
Sprotno vnašanje vseh sprememb, ki nastajajo med gradnjo v projekt PZI , ter sprotno pridobivanje soglasja od odgovornega projektanta.
Izdelava DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI skladno s Pravilnikom o obliki in vsebini dokazila o zanesljivosti objekta v dveh izvodih
Finalno čiščenje po končanih delih.
I. | Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela: | kpl. |  | 1 | 0
1.1 | postavitev gradbiščne ograje
1.2 | postavitev gradbiščnega kontejnera
1.3 | omarica prve pomoči
1.4 | gasilnik
1.5 | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami
1.6 | postavitev gradbene table skladno s Pravilnikom o gradbiščih
1.7 | Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
1.8 | Ureditev dovozne poti
1.9 | Dobava in namestitev varnnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja.
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov z prisotnostjo vseh upravljalcev. | kpl. |  | 1 | 0
3. | Izvedba zapore cestišča, vključno z izdelavo Elaborata cestne zapore s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje fekalne kanalizacije. | kpl. |  | 1 | 0
4. | Izdelava Varnostnega načrta, skladno z veljavno zakonodajo. | kpl. |  | 0 | 0
5. | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo. | ur |  | 25 | 0
6. | Režijsko delo za potrebo izvedbe priključkov ki obsega: | kpl. |  | 9 | 0
- preverba kote izstoka iz obstoječe greznice
- določitev lokacije hišnega priključka
- izdelava zapisnika o hišnem priključku
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0
II. | Geodetska dela
1. | Zakoličba objekta po zakoličbenem načrtu. Obračun po kom. točke. | kom |  | 20 | 0
2. | Geodetski posnetek komunalne infrastrukture pred zasipavanjem cevi in instalacij. | kpl. |  | 1 | 0
3. | Geodetski posnetek izvedenih del po končani gradnji. | kpl. |  | 1 | 0
| Skupaj geodetska dela: |  |  |  | 0
III. | Rušitvena dela
SPLOŠNO
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.
Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
1. | Rezanje asfalta | m |  | 800 | 0
2. | Strojno rušenje obstoječega asfalta, z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | m | 2 | 1820.5 | 0
3. | Rušenje nosilnih elementov konstrukcije iz armiranega betona (oporni zidovi, talne plošče, temelji ograj...), z nakladanjem ruševin in odvoz v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | m | 3 | 2 | 0
4. | Frezanje asfalta na stiku staro novo. | m | 2 | 20 | 0
5. | Izdelava Poročila o gospodarjenju z odpadki skladno z Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS 3/2003). | kpl |  | 1 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
IV. | Kanalizacija
Kanalizacija splošno: Pri izvedbi izkopov se za širino izkopa jarkov upošteva zunanji premer cevi + 20 cm na vsako stran.Od globine 1m naprej je naklon takšen da omogoča varno delo, do globine 1m pa 90 stopinj. Izkopi za jaške se obračunavajo po istih kriterijih kot temelji. Vsi spoji cevi in cevi jaški morajo biti vodotesni. Izvajalec odgovarja za škodo pri izvedbi teh del, nastalo izven območja polaganja kanalizacije. Pri izkopih je upoštevana III. ktg. zemljišča, če je pri posameznih postavkah zemeljskih del navedena drugačna kategorija zemljišča potem je potrebno upoštevat i tam določeno kategorijo. V kolikor izvajalec ugotovi, da odstopa kategorija zamljina od s projektom predvidene, mora o tem takoj obvestiti nadzorno službo da potrdi ugotovljeno odstopanje.V kolikor izvajalec tega ne stori kasneje ni možno uveljavljati razliko v ceni.
Izkope obračunavamo v m3 raščenih tal. Izvajalcu se prizna samo količina dejansko opravljenega izkopa. Izkop do globine 100 cm se lahko izvaja z naklonom brežine pod kotom 90o. Pri izkopih večjih od 100 cm je potrebno izvajati varnostne ukrepe, ki preprečujejo zrušitev zemeljskih plasti.
FEKALNA KANALIZACIJA
1. | Zakoličenje osi kanalizacije - pavšal | m |  | 403.53 | 0
2. | Izkop tampona pod asfaltno cesto, deponiranje le tega na gradbišču. Po odobrtvi geomehanika se la ta lahko uporabi za zasip jarka fekalne kanalizacije, v nasprotnem primeru se ga odpelje na deponijo. | m | 3 | 25 | 0
3. | Izkop jarka za kanalizacijo, z selekcioniranjem izkopanega materiala in odmet na rob izkopa. Širina jarkov do 2,00 in globine do 4,0 m. | m | 3 | 1612.3 | 0
4. | Izkop jarka (ročni - na mestih križanj) za kanalizacijo, z selekcioniranjem izkopanega materiala in odmet na rob izkopa. Širina jarkov do 2,00 in globine do 4,0 m. | m | 3 | 10 | 0
5. | Razpiranje jarkov z standardnim razpiralnim opažom za varovanje izkopov; za jarke katerih globina presega 1,00m; | m | 2 | 1977.32 | 0
6. | Planiranje dna kanala z natančnostjo +- 1 cm. Planiranje z odkopom ali nasipom do 0,005 m3/m. | m | 2 | 440 | 0
7. | Izdelava posteljice pred polaganjem kanalizacijskih cevi s peskom 0-8 mm debeline cca 10 cm, dobava, razgrinjanje in planiranje (obračun v zbitem stanju). | m | 3 | 44 | 0
8. | Polaganje kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije. Cena vsebuje: dobavo in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, minimalne obodne togosti SN > 8kN/m2. Cevi ki imajo manj kot 0,80 m prekritja nad temenom cevi je potrebno obbetonirati (obbetoniranje je predvideno v ločeni postavki).
8.1 | DN 200 | m |  | 411.37 | 0
9. | Zasip kanalizacijskih cevi ob cevi ter min 20 cm nad temenom s peskom 0-8 mm, razgrinjanje, planiranje (obračun v zbitem stanju) | m | 3 | 198 | 0
10. | Izvedba preizkusa vodotesnosti kanalizacije (cevi in jaški) pred zasipom cevi po določilih SIST EN 1610.
10.1 | jaški | kom |  | 13 | 0
10.2 | cevi | m |  | 403.53 | 0
11. | Zasip kanalizacijskih cevi z z materialom od izkopa, razgrinjanje, planiranje in nabijanje v plasteh do potrebne zbitosti. (obračun v zbitem stanju) | m | 3 | 25 | 0
12. | Zasip kanalizacijskih cevi z drobljencem 0-32mm (vgrajuje se lahko samo material z atestom), razgrinjanje, planiranje in nabijanje v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2>80MPa, Ev2/Ev1<2).
| Obračun: v zbitem stanju. | m | 3 | 1284 | 0
13. | Odvoz viška izkopanega materiala z nakladanjem zemljine na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo trajno deponijo na razdalji do 10 km. | m | 3 | 1622.3 | 0
14. | Izdelava dobava in montažnih prefabriciranih revizijskega jaškov iz armiranega betona (vgradnja po navodilu dobavitelja kot npr.NIVO CELJE - ali enakovredno), prenosi in pomožnimi deli. Cena vsebuje tudi izkop, zasip, pokrov iz duktilne litine f 60 nosilnosti D 400 (protihrupni) - z napisom kanalizacija, izdelava AB venca, izvedba priklučkov na revizijski jašek.
globina:
14.1 | h ≤ 1,00 m | kom |  | 0 | 0
14.2 | 1,00 m < h < 2,00 m | kom |  | 2 | 0
14.3 | 2,00 m < h < 3,00 m | kom |  | 11 | 0
14.4 | 3,00 m < h < 4,00 m | kom |  | 0 | 0
15. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ur |  | 25 | 0
16. | Pregled kanalizacije s TV kamero, izdelava posnetka v elektronski obliki. | m |  | 403.53 | 0
19. | Geomehanski nadzor v času gradnje (prevzem temeljnih tal, opravljanje meritev zbitosti planuma, nasipov,….); skupaj z izdelavo končnega poročila | kpl |  | 1 | 0
FEKALNA KANALIZACIJA - HIŠNI PRIKLJUČKI
20. | Zakoličenje osi kanalizacije - pavšal | m |  | 31.35 | 0
21. | Izkop jarka za kanalizacijo, z selekcioniranjem izkopanega materiala in odmet na rob izkopa. Širina jarkov do 1,00 in globine do 2,0 m. | m | 3 | 51.5 | 0
22. | Planiranje dna kanala z natančnostjo +- 1 cm. Planiranje z odkopom ali nasipom do 0,005 m3/m. | m | 2 | 18.5 | 0
23. | Izdelava posteljice pred polaganjem kanalizacijskih cevi s peskom 0-8 mm debeline cca 10 cm, dobava, razgrinjanje in planiranje (obračun v zbitem stanju). | m | 3 | 1.85 | 0
24. | Polaganje kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije. Cena vsebuje: dobavo in polaganje kanalizacijskih PVC cevi, minimalne obodne togosti SN > 8kN/m2. Cevi ki imajo manj kot 0,80 m prekritja nad temenom cevi je potrebno obbetonirati (obbetoniranje je predvideno v ločeni postavki).
24.1 | DN 160 | m |  | 31.35 | 0
25. | Zasip kanalizacijskih cevi ob cevi ter min 20 cm nad temenom s peskom 0-8 mm, razgrinjanje, planiranje (obračun v zbitem stanju) | m | 3 | 6.7 | 0
26. | Zasip kanalizacijskih cevi z drobljencem 0-32mm (vgrajuje se lahko samo material z atestom), razgrinjanje, planiranje in nabijanje v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2>80MPa, Ev2/Ev1<2).
| Obračun: v zbitem stanju. | m | 3 | 38.75 | 0
27. | Odvoz viška izkopanega materiala z nakladanjem zemljine na prevozno sredstvo in odvozom na deponijo trajno deponijo na razdalji do 10 km. | m | 3 | 43.9 | 0
28. | Izvedba priključkov na AB revizijske jaške. | kpl |  | 10 | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
V. | Zgornji ustroj
POVOZNE POVRŠINE
1. | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije z nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo na razdalji do 10 km. |  |  | 496.5 | 0
2. | Izdelava tamponske plasti z drobljencem 0-32mm (vgrajuje se lahko samo material z atestom) v debelini 0.30 cm, z dobavo materiala, transporti, razgrinjanje, planiranje in nabijanje v plasteh po 30 cm do potrebne zbitosti (Ev2>100MPa, Ev2/Ev1<2).
Tampon izvesti v padcih proti talnim požiralnikom vse po načrtih odvodnjavanja!
| Obračun: po m3 vgrajenega tampona - zbito stanje. | m | 3 | 496.5 | 0
3. | Finalna izravnava planuma tampona z drobnozrnatim peskom 0-4 v sloju debeline 0.5 - 2 cm. | m | 2 | 1820.5 | 0
4. | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,51 do 0,75 m v projektiranem prečnem naklonu 4 % vse komplet. | m | 3 | 22 | 0
| Skupaj zgornji ustroj: |  |  |  | 0
VI. | Obrabno zaporni sloj
1. | Pobrizg gramoznega planuma oz. obstoječega asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m | 2 | 1820.5 | 0
2. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm (32 273) | m | 2 | 1820.5 | 0
3. | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3, zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 8 cm (31555). | m | 2 | 1820.5 | 0
| Skupaj asfalterska dela: |  |  |  | 0
VII. | Hortikultura
1. | Frezanje obstoječih travnih površin, grabljenje, pobiranje kamnov, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice in valjanje ter 1 × zalivanje. | m | 2 | 150 | 0
| Skupaj hortikultura |  |  |  | 0
VIII. | Oprema cest
OZNAČBE NA VOZIŠČIH
1. | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 m, širina črte 10 cm
| črta (V-2) raster 1-3-1 | m |  | 140 | 0
| Skupaj oprema cest |  |  |  | 0
IX. | Razno
1. | Podajanje rešitev izvedbe del na licu mesta - po priporočeni ceni inženirske zbornice. | ur |  | 10 | 0
2. | Projektantski nadzor in spremljanje gradnje - po priporočeni ceni inženirske zbornice. | ur |  | 10 | 0
3. | Izdelava projekta izvedenih del - PID, v dveh izvodih. | kpl |  | 1 | 0
4. | Vnos v kataster | m |  | 403.53 | 0
| Skupaj razno : |  |  |  | 0

## PREREZ
NEPOVOZNE POVRŠINE
H
0
h1
h
80
0.5
1.2
Izračun parametrov prereza :
h | h1 | H
2.45 | 1.95 | 2.064
Izračun količin za polaganje |  |  | 366.85 | tekočih metrov :
dolžina | IZKOP |  | ZASIP |  |  |  | ODVOZ
kanalizacije | humus | zemlja | planiranje | pesek | izkopni m. | humuziranje | zemlje
[m] | [m3] | [m3] | [m2] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3]
1 | 0 | 3.9984 | 1.2 | 0.66 | 3.1824 | 0 | 4.173
366.85 | 0 | 1466.814 | 440.22 | 242.121 | 1167.4642 | 0 | 1530.8663
NEPOVOZNE POVRŠINE
H
0
h1
h
80
0.45
0.6
Izračun parametrov prereza :
h | h1 | H
1.8 | 1.35 | 1.2348
Izračun količin za polaganje |  |  | 114 | tekočih metrov :
dolžina | IZKOP |  | ZASIP |  |  |  | ODVOZ
kanalizacije | humus | zemlja | planiranje | pesek | izkopni m. | humuziranje | zemlje
[m] | [m3] | [m3] | [m2] | [m3] | [m3] | [m3] | [m3]
1 | 0 | 1.6513 | 0.6 | 0.27 | 1.2385 | 0 | 1.7266
114 | 0 | 188.2481 | 68.4 | 30.78 | 141.1861 | 0 | 196.8352
Note on J36: V razrahljanem stanju faktor 1.25
Note on J97: V razrahljanem stanju faktor 1.25
Zasip z izkopanim
materialom
fino zrnat sloj
pesek 0-4 mm
PVC DN 200
Fekalna kanalizacija KANAL K2
Zasip z izkopanim
materialom
fino zrnat sloj
pesek 0-4 mm
PVC DN 200
Fekalna kanalizacija hišni priključki
Zasip z izkopanim
materialom
fino zrnat sloj
pesek 0-4 mm
PVC DN 200