## NASLOVNICA
OBČINA BREŽICE
Cesta Prvih borcev 18, BREŽICE
OBNOVA CESTE V NASELJU ČATEŽ OB SAVI Z DOGRADITVIJO PLOČNIKA ZA PEŠCE - 1. IN 2. FAZA
IZVEDBENI NAČRT ZA IZVEDBO
PRONIG D.O.O., št. načrta.: 548/2016; Trbovlje, oktober 2016
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje:
- ponudba mora vsebovati tudi vse drobni montažni material
- oprema v popisu je usklajena z investitorjem in projektantom, spremembo opreme je potrebno pri ponudbi jasno pripisati, odločitev o zamenjavi se sprejme pred naročilom opreme
- ponudba mora vsebovati dobavo in montažo opreme

## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
REKAPITULACIJA
OBNOVA CESTE V NASELJU ČATEŽ OB SAVI Z DOGRADITVIJO PLOČNIKA ZA PEŠCE - 2. FAZA
1 | Načrt gradbenih konstrukcij |  | 0
2 | Cestna razsvetljava |  | 0
3 | Vodovod |  | 0
4 | Izdelava PID-a in geodetskega posnetka izvedenih del v treh izvodih z zapisom na CD (analogno in digitalno) za vsa opravljena dela (cena za komplet) | komplet
5 | Nepredvidena dela (5% od postavk 1.- 4.) | 0 | 0
| SKUPAJ (€): |  | 0
| POPUST % |  | 0
| 22% DDV (€): |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV (€): |  | 0

## Gradbene konstrukcije
POPIS DEL GRADBENE KONSTRUKCIJE
1. PREDDELA
zap. št. | opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1.01 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase javne ceste v gričevnatem terenu vključno z izdelavo zapisnika. | km | 0.18 |  | 0
1.02 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kos | 13 |  | 0
1.03 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 66 |  | 0
1.04 | Rezanje betonskih pohodnih in povoznih plošč s talno diamantno žago, ocenjena debelina plošče 10-15cm. | m1 | 30 |  | 0
1.05 | Rezanje vertikalnih sten AB zidov z diamantno žago, ocenjena debelina zidov 15-20cm. | m1 | 4 |  | 0
1.06 | Odstranitev - rušitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm (rezkanje ali rušenje) z odvozom v deponijo in plačilom takse. | m2 | 1000 |  | 0
1.07 | Rušenje betonskih in tlakovanih povoznih površin z odvozom materiala v deponijo in plačilom takse. | m2 | 47 |  | 0
1.08 | Odkop in odstranitev vseh vrst betonskih robnikov na betonskem temelju vključno z odvodzom na deponijo in plačilom takse. | m1 | 147 |  | 0
1.09 | Rušenje AB zidov in stopnišč z odvozom materiala v deponijo in plačilom takse. | m3 | 13 |  | 0
1.10 | Odstranitev vseh vrst ograj (žične, lesene, iz jeklenih polnil) višina ograje do 1.0m z odvozom v deponijo in plačilom takse. | m1 | 52 |  | 0
1.11 | Demontaža obstoječih prometnih znakov na vroče cinkanih stebričkih višine do 3m z odstranitvijo temelja in odvozom na deponijo. | kos | 2 |  | 0
1.12 | Višinska prilagoditev kot pokrovov obstoječih jaškov na novo niveletno ureditev. | kos | 10 |  | 0
1.13 | Zakoličba trase obstoječega TK voda. | ocena | 1 |  | 0
1.14 | Zakoličba trase obstoječega vodovoda. | ocena | 1 |  | 0
1.15 | Zakoličba trase obstoječega elektro voda. | ocena | 1 |  | 0
1.16 | Zakoličba trase obstoječe kanalizacije. | ocena | 1 |  | 0
1.17 | Zakoličba trase obstoječe javne razsvetljave. | ocena | 1 |  | 0
1.18 | Organizacija in priprava gradbišča. | ocena | 1 |  | 0
1.19 | Signalizacija gradbišča s prometno opremo in zavarovanje gradbišča vključno z postavitvijo delne zapore prometa v času izvajanja del ter izdelavo elaborata cestne zapore s pridobitvijo dovoljenja upravljalca ceste za zaporo. | komplet | 1 |  | 0
0
2. ZEMELJSKA DELA
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
2.01 | Izkop humusa v globini 15cm z deponiranjem izkopa ob gradbišču za kasnejšo ponovno vgradnjo. | m3 | 20 |  | 0
2.02 | Široki izkop v težki zemljini in mehki kamnini - material II do III kategorije. | m3 | 820 |  | 0
2.03 | Dodatek za ročni izkop v območju obstoječih komunalnih vodov (ocenjena količina). | m3 | 15 |  | 0
2.04 | Ureditev planuma temeljnih tal na mestu širokega izkopa (valjanje z valjarjem) | m2 | 1160 |  | 0
2.05 | Nabava in polaganje ločilne plasti geotekstila površinske teže 200g/m2, debelina 1mm, natezna trdnost 1,0 kN/m. | m2 | 1160 |  | 0
2.06 | Izdelava posteljice iz drobljenca 0/125mm v debelini 30-40cm vključno z nabavo, transportom in razgrinjanjem materiala ter komprimiranjem do predpisane zbitosti. | m3 | 460 |  | 0
2.07 | Humuziranje ravnih površin brez valjanja v debelini 15 cm - strojno planiranje ter posejanjem s travnim semenom (humuziranje z humuzom, deponiranim na gradbišču). | m2 | 91 |  | 0
2.08 | Nakladanje izkopanega materiala II. in III. kategorije, prevoz na deponijo na razdaliji 10 - 15km ter razprostiranje na deponiji vključno s plačilom takse - obračun materiala v raščenem stanju. | m3 | 820 |  | 0
0
3. ZGORNJI USTROJ
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
3.01 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (tampona) iz kamnine 0/32 v debelini minimalno 25 cm vključno z nabavo, transportom in razgrinjanjem materiala ter komprimiranjem do predpisane zbitosti - obračun v zbitem stanju (tampon pod cesto, hodnikom in tlaki). | m3 | 280 |  | 0
3.02 | Premaz stika stari novi asfalt z bitumensko emulzijo. | m1 | 66 |  | 0
3.03 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminizranega drobljenca zrnavosti 0/22 mm s cestogradbenim bitumnom v debelini 60 mm (AC 22 base B 50/70 A4) - cesta. | m2 | 822 |  | 0
3.04 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 11 iz zmesi zrn kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40 mm (AC 11 surf B 70/100 A4) - cesta. | m2 | 822 |  | 0
3.05 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona BB 8 iz zmesi zrn kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 50 mm (AC surf B 70/100 A5) - hodnik za pešce. | m2 | 220 |  | 0
3.06 | Izdelava bankine z nabavo in dovozom potrebnega materiala - posipavanje s peskom v sloju 10cm (obračun v zbitem stanju). | m2 | 62 |  | 0
3.07 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 174 |  | 0
3.08 | Nabava in polaganje vrtnarskih betonskih robnikov 5/30/100 v betonski temelj. | m1 | 24 |  | 0
3.09 | Nabav in polaganje granitnih kock dimenzij 10/10/10 na podlago iz pustega betona debeline 5cm ter zapolnitev fug s cementno elastično fugirno maso. | m2 | 86 |  | 0
3.10 | Izdelava novih tlakovanih površin z vgradnjo naravnega kamna - skrilavca vključno s pripravo betonske podlage d=15cm, lepljenjem ter fugiranjem kamna (obnova obstoječega hišnega dovoza). | m2 | 9 |  | 0
0
4. ODVODNJAVANJE
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
4.01 | Bagerski izkop gradbene jame - jarka v težki zemljini in mehki kamnini - material II do III kategorije (poglobitev širokega izkopa za vgradnjo drenaže in kanalizacije). | m3 | 57 |  | 0
4.02 | Izdelava vtočnih jaškov iz betonskih cevi premera 50cm, vključno z zakoličbo, razširitvijo izkopa, zasipom in tipskim pokrovom - LTŽ pokrov premera 50cm, 250 kN - globina jaška 1.5-2.0m - vtok pod robnikom. | kos | 4 |  | 0
4.03 | Izdelava vtočnih jaškov iz betonskih cevi premera 50cm, vključno z zakoličbo, razširitvijo izkopa, zasipom in tipskim pokrovom - LTŽ rešetko 250 kN - globina jaška 1.5-2.0m. | kos | 4 |  | 0
4.04 | Izdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi premera 50cm, vključno z razširitvijo izkopa, zasipom in litoželeznim pokrovom premera 50cm, 250 kN - globina jaška do 1.0m. | kos | 5 |  | 0
4.05 | Nabava in vgradnja drenažne cevi D 15 vključno z betonsko posteljico iz betona C 12/15 (0.1 m3/m1) in obsipom z drenažnim zasipom (0.15 m3/m1). | m1 | 175 |  | 0
4.06 | Nabava in vgradnja PVC 160 kanalizacijskih cevi razreda SN8 vključno z betonsko posteljico iz betona C 12/15 (0.1 m3/m1) in obsipom s peskom (0.1 m3/m1). | m1 | 50 |  | 0
4.07 | Izdelava prebojev obstoječih revizijskih jaškov z izdelavi priključka nove kanalizacijske cevi na jašek ter vodotesna obdelava stika. | kos | 10 |  | 0
4.08 | Priključitev obstoječih žlebov in v projektu neevidentiranih pritokov na novo ali obstoječo kanalizacijo (pavšalna ocena za vgradnjo 5m cevi PVC 160 z nabavo, izkopom in zasipom cevi) - ocenjena količina - obračun opravljen po dejanski vgradnji. | kos | 6 |  | 0
4.09 | Nakladanje izkopanega materiala II. in III. kategorije, prevoz na deponijo na razdaliji 10 - 15km ter razprostiranje na deponiji vključno s plačilom takse - obračun materiala v raščenem stanju. | m3 | 57 |  | 0
0
5. GRADBENA DELA ZA VGRADNJO VODOVODA IN JAVNE RAZSVETLJAVE
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
5.01 | VODOVOD - Bagerski izkop gradbene jame - jarka v težki zemljini in mehki kamnini - material II do III kategorije (poglobitev širokega izkopa za vgradnjo vodovodne cevi). | m3 | 87 |  | 0
5.02 | VODOVOD - Priprava peščene posteljice in peščeni obsip položene vodovodne cevi iz peska 0/4mm - zasutje vsaj v d=10cm oziroma do nivoja širokega izkopa - planuma temeljnih tal ceste. | m3 | 87 |  | 0
5.03 | VODOVOD - PVC trak za označevanje vodovoda rdeče barve z napisom POZOR VODOVOD | m1 | 174 |  | 0
5.04 | VODOVOD - Obbetoniranje hidrantnega kolena z betonom C25/30 - 0.25 m3/kos. | kos | 1 |  | 0
5.05 | JR - Bagerski izkop gradbene jame - jarka v težki zemljini in mehki kamnini - material II do III kategorije (poglobitev širokega izkopa za vgradnjo JR cevi). | m3 | 87 |  | 0
5.06 | JR - Priprava peščene posteljice in peščeni obsip položene JR cevi iz peska 0/4mm - zasutje vsaj v d=10cm oziroma do nivoja širokega izkopa - planuma temeljnih tal ceste. | m3 | 87 |  | 0
5.07 | JR - PVC trak za označevanje elektro voda rdeče barve z napisom POZOR ELEKTRIKA | m1 | 174 |  | 0
0
6. AB ZID 4 IN 5
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
6.01 | Zakoličba karakterističnih točk zidu. | kos | 14 |  | 0
6.02 | Bagrski izkop v materialu III. kategorije z direktnim nakladanjem na prevozna sredstva. | m3 | 125 |  | 0
6.03 | Odvoz predhodno odstranjenega materiala III. kategorije s kamioni v deponijo z zvračanjem toda brez nakladanja - obračun v raščenem stanju. | m3 | 125 |  | 0
6.04 | Razprostiranje izkopanega materiala na deponiji strojno in plačilo takse. | m3 | 125 |  | 0
6.05 | Nabava materila in vgradnja zasipa zidu z drobljenca 0/100mm v plasteh 30cm. | m3 | 94 |  | 0
6.06 | Nabava, izdelav, montaža in demontaža dvostranskega veznega vertikalnega opaža. | m2 | 120 |  | 0
6.07 | Nabava, izdelav, montaža in demontaža enostranskega vertikalnega opaža. | m2 | 50 |  | 0
6.08 | Izdelava opaža dilatacij. | m2 | 2.5 |  | 0
6.09 | Nabava, izdelava in montaža armature BSt 500 S(B) premera do 12 mm. | kg | 1743 |  | 0
6.10 | Nabava, izdelava in montaža armature BSt 500 M(B), mreža mase od 4-6kg/m2. | kg | 129 |  | 0
6.11 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m (podložni beton). | m3 | 6.7 |  | 0
6.12 | Nabava, transport in vgrajevanje betona C 25/30 v temlje in vertikalne stene. | m3 | 40.4 |  | 0
6.13 | Uporaba dodatka - gostilca cementnega betona. | m3 | 40.4 |  | 0
6.14 | Nabava in vgradnja tipske ograje za pešce h=1,20m. | m1 | 50.6 |  | 0
6.15 | Nabava in vgradnja vrat - vrata za zagotovitev peš dostopa na tipski ograji za pešce, montirani na novem AB zidu. Vrata iz vertikalnih polnil enakega tipa kot tipska ograja za pešce, vključno z zapahom. Odpiranje vrat v parcelo | kos | 2 |  | 0
6.16 | Ponovna izgradnja med gradnjo uničenega stopnišča do objekta Rimska cesta 39. V postavki so zajeta: | kos | 1 |  | 0
- PVC folija: 3m2
- tampon 0/32: 2m3
- opaž: 2m2
- podložni beton: 0,4m3
- beton C25/30: 1m3
- arm. mreže Q226/335: 60 kg
6.17 | Ponovna izgradnja med gradnjo uničenega stopnišča do objekta Rimska cesta 41. V postavki so zajeta: | kos | 1 |  | 0
- PVC folija: 3m2
- tampon 0/32: 2m3
- opaž: 2m2
- podložni beton: 0,4m3
- beton C25/30: 1.5m3
- arm. mreže Q226/335: 120 kg
- lomljen kamen: 4m2
|  |  | SKUPAJ |  | 0
7. AB ZID 6 IN 7
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
7.01 | Zakoličba karakterističnih točk zidu. | kos | 4 |  | 0
7.02 | Bagrski izkop v materialu III. kategorije z direktnim nakladanjem na prevozna sredstva. | m3 | 60 |  | 0
7.03 | Odvoz predhodno odstranjenega materiala III. kategorije s kamioni v deponijo z zvračanjem toda brez nakladanja - obračun v raščenem stanju. | m3 | 60 |  | 0
7.04 | Razprostiranje izkopanega materiala na deponiji strojno in plačilo takse. | m3 | 60 |  | 0
7.05 | Nabava materila in vgradnja zasipa zidu z drobljenca 0/100mm v plasteh 30cm. | m3 | 42 |  | 0
7.06 | Nabava, izdelav, montaža in demontaža dvostranskega veznega vertikalnega opaža. | m2 | 26.5 |  | 0
7.07 | Nabava, izdelav, montaža in demontaža enostranskega vertikalnega opaža. | m2 | 14.2 |  | 0
7.08 | Izdelava opaža dilatacij. | m2 | 0 |  | 0
7.09 | Nabava, izdelava in montaža armature BSt 500 S(B) premera do 12 mm. | kg | 419 |  | 0
7.10 | Nabava, izdelava in montaža armature BSt 500 S(B) premera nad 12 mm. | kg | 0 |  | 0
7.11 | Nabava, izdelava in montaža armature BSt 500 M(B), mreža mase od 4-6kg/m2. | kg | 29 |  | 0
7.12 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m (podložni beton). | m3 | 1.8 |  | 0
7.13 | Nabava, transport in vgrajevanje betona C 25/30 v temlje in vertikalne stene. | m3 | 9 |  | 0
7.14 | Uporaba dodatka - gostilca cementnega betona. | m3 | 9 |  | 0
7.15 | Nabava in vgradnja ograje, enake kot je na obstoječem zidu 7 (jeklena konstrukcija z lesenimi vertikalnimi polnili). | m1 | 6 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
8. KAMNITA ZLOŽBA
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
8.01 | Zakoličba karakterističnih kamnite zložbe. | kos | 7 |  | 0
8.02 | Bagrski izkop v materialu III. kategorije z direktnim nakladanjem na prevozna sredstva. | m3 | 70 |  | 0
8.03 | Odvoz predhodno odstranjenega materiala III. kategorije s kamioni v deponijo z zvračanjem toda brez nakladanja - obračun v raščenem stanju. | m3 | 70 |  | 0
8.04 | Razprostiranje izkopanega materiala na deponiji strojno in plačilo takse. | m3 | 70 |  | 0
8.05 | Nabava, izdelav, montaža in demontaža enostranskega vertikalnega opaža za temelj zložbe. | m2 | 12 |  | 0
8.06 | Nabava, izdelava in montaža armature BSt 500 M(B), mreža mase do 4kg/m2. | kg | 760 |  | 0
8.07 | Dobava in vgraditev cementnega betona C12/15 v prerez do 0,15 m3/m2-m (podložni beton). | m3 | 4.2 |  | 0
8.08 | Nabava, transport in vgrajevanje betona C 25/30 v temlje in vertikalne stene. | m3 | 22 |  | 0
8.09 | Uporaba dodatka - gostilca cementnega betona. | m3 | 22 |  | 0
8.10 | Nabava in vgradnja kamna v betonu - lomljenec premera 30-50cm zločen v betonu - razmerje kamen / beton = 65 / 35 vključno s fugiranjem s cementno malto. | m3 | 36 |  | 0
8.11 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 75 mm, dolžine 80 cm | kos | 15 |  | 0
|  |  | SKUPAJ |  | 0
9. OSTALA DELA IN STORITVE
zap. št. | opis postavke | enota | količina |  | cena
9.01 | Čiščenje gradbišča z odstranitvijo vseh začasnih deponij. | ocena | 1 |  | 0
9.02 | Projektantski nadzor. | ur | 24 |  | 0
9.03 | Geološki nadzor. | ur | 24 |  | 0
0
REKAPITULACIJA
1. PREDDELA |  |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0
3. ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0
4. ODVODNJAVANJE |  |  |  |  | 0
5. GRADBENA DELA ZA VGRADNJO VODOVODA |  |  |  |  | 0
6. AB ZID 4 IN 5 |  |  |  |  | 0
7. AB ZID 6 IN 7 |  |  |  |  | 0
8. KAMNITA ZLOŽBA |  |  |  |  | 0
9. OSTALA DELA IN STORITVE |  |  |  |  | 0
SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## JR
JAVNA RAZSVETLJAVA
II. FAZA
Opombe:
Cena vsega materiala mora vsebovati dobavo in montažo.
Ves drobni in montažni material, doze, manjša nepredvidena dela, priklop, ter stroški transporta morajo biti že zajeti v ceni materiala.
Ponudba za razdelilnike mora vsebovati cene po vseh posameznih sestavnih delih, ki so vgrajeni v razdelilnik
Izvajalec je dolžan izvesti vsa dela, ki so prikazana bodisi s popisno postavko, risbo ali tekstualnim delom.
Naročnik si pridržuje pravico, da določenih del po svojem izboru ne izvede !
Izvajalec na zahtevo investitorja, projektanta ali nadzora dostavi na vpogled vzorce predvidenih elementov pred vgradnjo v potrditev
Poz. | Opis opreme | Kol. | EM | €/EM | € skupaj
4 | Elektroinštalacijska dela za JR - II. Faza
(dobava in montaža)
4.01 | Pripravljalna dela na gradbišču, zakoličba in detekcija obstoječih komunalnih vodov z upravljalci teh vodov v skupni dolžini 190 m ter določitev križanj z novo traso javne razsvetljave. | 1 | kpl |  | 0
4.02 | Detekcija obstoječe napajalne točke od koder se napaja obstoječa JR na območju obdelave skupaj z upravljalcem JR zaradi navezave na obstoječ izvod. Upravljalec JR na tem območju je Komunala Brežice d.o.o. (v času priprave projetka podjetje Elektronik Kranjc d.o.o.) | 1 | kpl |  | 0
4.03 | Detekcija krakov obstoječe JR izven območja obdelave, ki se napaja preko obstoječega kabla JR v območju obdelave skupaj z upravljalcem JR zaradi zagotavljanja napajanja tem krakom JR tudi po rekonstrukciji. | 2 | kpl |  | 0
4.04 | Zakoličba trase kablovoda v skupni dolžini 190 m. | 1 | kpl |  | 0
4.05 | Izvedba priklopov na obstoječe krake javne razsvetljave izven območja obdelave, komplet z drobnim veznim in montažnim materialom | 2 | kpl |  | 0
4.06 | Dobava, postavitev in zalitje vsadnega konusnega kandelabra, površinsko antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem po standardu EN ISO 1461, višine 6 m (celotna dolžina 6.8 m), za prvo cono vetra, vratci, vijaki kot npr. NCM R07. Za kandelabre je potrebno izdelati in predložiti statični izračun, kar mora biti upoštevano v ceni kandelabra. V ceni je potrebno upoštevati tudi strošek dvigala HIAB z košaro. | 8 | kom |  | 0
4.07 | Izdelava temelja za vsadni kandelaber, komplet z izkopom, izdelavo betonskega temelja, postavitev betonske cevi fi 30 in dolžine 1m za kandelaber, postavitev betonske cevi fi 50 in dolžine 1 m za jašek, obbetoniranje obeh cevi z betonom | 8 | kpl |  | 0
4.08 | Dobava in montaža prikjučne plošče v kandelabru s priključno sponko za kable 10-35 mm2 in varovalnim elekmentom 6 A | 8 | kpl |  | 0
4.09 | Dobava in montaža enojne vroče cinkane konzole za svetilko, npr. NCM S15, vključno z dodatnim nastavljivim kolenom za popolnoma ravno horizontalno namestitev svetilk | 8 | kpl |  | 0
4.1 | Dobava in polaganje izolirnih mapitel cevi v izkopan jarek: |  |  |  | 0
- | cev fi 70, komplet z vlečno vrvico | 380 | m |  | 0
- | cev fi 25, komplet z vlečno vrvico | 80 | m |  | 0
4.11 | Dobava in polaganje vodnika NAYY-J 5x16mm2 v izolirne cevi v cestišču in v uvodnice kandelabrov do priključne plošče v kandelabru (pred naročilom kabla predhodno preveriti presek obstoječega kabla - nov kabel mora biti ekvivalenten obstoječemu) | 245 | m |  | 0
4.12 | Dobava in polaganje vodnika NYY-J 3x1,5mm2, kompet z zaščitno euroflex cevjo v kandelaber od priključitve plošče v kandelabru do svetilke | 65 | m |  | 0
4.13 | Dobava, montaža in priklop svetilk, kot npr. Philips SGP340 FG 1xSON-TPP70W TP P2, 1x70W, IP66, IK08 ali ekvivalentno, spodaj ravno steklo, z možnostjo redukcije za 50% s krmilno fazo, komplet s konzolo z nastavljivim kotom za namestitev na pocinkan kandelaber. | 8 | kos |  | 0
4.14 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25 x 4 mm v izkopan jarek | 245 | m |  | 0
4.15 | Dobava in montaža križnih sponk | 22 | kos |  | 0
4.16 | Izvedba vijačnih spojev valjanca s kandelabri, komplet s spojnim materialom | 8 | kos |  | 0
4.17 | Dobava in polaganje opozorilnega traku v izkopan jarek | 245 | m |  | 0
4.18 | Izvedba pregledov, preskusov in meritev na instalaciji, izvedba meritev ozemljitve ter izdelava dokazila o zanesljivosti in vnos v kataster JR | 1 | kos |  | 0
| skupaj elektroinštalacijska dela II. faza: |  |  |  | 0

## Vodovod
3. | Vodovod 2 faza
Št. | OPIS POSTAVKE | Količi. | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
3.01 | Zapiranje vodovodne trase zunanjega omrežja, praznenje, na koncu ponovno polnjenje izpraznjene trase
| kompl | 3 |  | 0
3.02 | Cevi iz duktilne litine dolžine 6 m, (kot npr. TRM tip cevi K9, z Tyton spojnimi glavami ter navarjenim robom na nasprotni strani, zunanja zaščita spray-galvanizirano z zaščitnim slojem ter notranjo cementno oblogo). cevi se izdobavijo v kompletu z tesnilom in varovalko proti izvleku | m
| DN 100 f114x6 (m) | 176 |  | 0
| DN 80 f98x6 (m) | 2 |  | 0
3.03 | T kos (kot npr. TRM T) komplet z tesnili in varovalkami proti izvleku - izvesti je potrebno varovalni VI-TR spoj
| DN 100/80/100 | 1 |  | 0
3.04 | Koleno (kot npr. TRM MMQ) komplet z tesnili in varovalkami proti izvleku - izvesti je potrebno varovalni VI-TR spoj
| DN 100 / 90° | 2 |  | 0
3.05 | Koleno (kot npr. TRM MMQ) komplet z tesnili in varovalkami proti izvleku - izvesti je potrebno varovalni VI-TR spoj
| DN 100 / 11 1/4° | 6 |  | 0
3.06 | Prirobnično spojni kos (kot npr. TRM EU), NP 16 komplet z tesnili in vijaki iz nerjavečega jekla.
| DN 100 | 3 |  | 0
3.07 | Cev iz trdega PE za vodo tlakov do 10 bar, izdelana po SIST ISO 12007-2 Dobavljajo se v ali palicah po 6 ali 12 m, vključno dodatek na razrez. | m
| PE  32 x 2,9 m | 72 |  | 0
3.08 | Elektrovarilna objemka iz PE (cevna spojka) npr. Frialen tip UB (MB) ali odgovarjajoče | kos
| PE  32 | 12 |  | 0
3.09 | Nadzemni hidrant DN80, PN16 s samozapornim ventilom in varovalom proti lomu v korenu, montaža po detajlu proizvajalca, tip glede na zahteve upravljalca omrežja
| kompl. | 1 |  | 0
3.1 | TRM koleno z nogo za hidrant (N), PN 16, komplet s tesnili in vijaki iz nerjavečega jekla
| DN 80 | 1 |  | 0
3.11 | Podzemni zasun DN 80, PN 16 komplet z vgradilno armaturo za podzemno vgradnjo, tesnili, vijačnim materialom iz nerjavečega jekla, LTŽ ventilsko kapo s tipsko podložno betonsko ploščo.
| kompl | 1 |  | 0
3.12 | Prirobnično vmesni kos (kot npr. TRM F), NP 16 komplet z
tesnili in vijaki iz nerjavečega jekla.
| DN 80 l=800 | 1 |  | 0
3.13 | Podzemni zasun DN 100, PN 16 komplet z vgradilno armaturo za podzemno vgradnjo, tesnili, vijačnim materialom iz nerjavečega jekla, LTŽ ventilsko kapo s tipsko podložno betonsko ploščo.
| kompl | 1 |  | 0
3.13 | Navrtalno sedlo za LTŽ cevi DN 100 z odcepom PE f32x2,9 in ventilom na odcep vključno z vgradilno garnitura tip BS dolžine 1,0 m
| kompl | 12 |  | 0
3.14 | Končnik z letečo prirobnico, komplet z vijačnim in tesnilnim materialom
| DN 100 PN 16 - PE f100 | 1 |  | 0
3.15 | R kos(kot npr. TRM R) komplet z tesnili in varovalkami proti izvleku - izvesti je potrebno varovalni VI-TR spoj
| DN 100 / 80 | 1 |  | 0
3.16 | Prirobnično spojni prehodni kos iz TRM na Asbestne cevi DN 80, NP 16 komplet z tesnili in vijaki iz nerjavečega jekla.
| kompl | 1 |  | 0
3.17 | PVC trak za označevanje vodovoda rdeče barve z napisom POZOR VODOVOD | m
| m | 250 |  | 0
3.18 | Dobava in vgradnja cestne kape
| kompl. | 2 |  | 0
3.19 | Dezinfekcija in izpiranje vodovodne instalacije
| kompl. | 1 |  | 0
3.2 | Pripravljalna dela, zakoličba, čiščenje in zaključna dela
| kompl. | 1 |  | 0
3.21 | Navazava novega vodovoda na obstoječi zemeljski razvod
| kompl. | 3 |  | 0
3.22 | Nepredvideni stroški zaradi križanj z ostalimi komunalnimi vodi (eventualne prestavitve in zamiki od načrtovane trase)
| kompl | 1 |  | 0
3.23 | Tlačna preizkušnja s tlakom p = 12 bar
| kompl. | 1 |  | 0
3.24 | Vnos novozgrajenega vodovoda v kataster javnega vodovoda Občine Brežice in vpis v zbirni kataster GJI na GURS-u v skladu z navodili upravljalca Komunala Brežice d.o.o
| kompl. | 1 |  | 0
| SKUPAJ v EUR |  |  | 0