## JN
Investitor:
OBČINA BREŽICE
CESTA PRVIH BORCEV 18
825O BREŽICE
Za gradnjo: INVESTICIJSKO VDRŽEVALNA DELA
Verzija popisa:
43626
A: | Material:
- vsi elementi, ki so v spodnjem opisu morajo biti primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov, primerne kvalitete za živilsko in prehrambne namene;
- v ponudbi navesti točen naziv proizvajalca in tip ponujenega elementa
- material mora omogočati vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primerni čistili in občasno dezinfekcijo;
- v ponudbi mora biti zajeta dostava in montaža opreme
- dobavitelj opreme mora predati navodila za uporabo v slovenskem jeziku, izjavami CE in garancijskimi listi;
- prav tako mora biti upoštevamo šolanje tehničnega osebja in osebja, ki bodo opremo uporabljale;
- za aparate in stroje mora veljati min. garancijska doba 2 leti veljavna od dneva zagona opreme oz. s pogoji definiranimi v razpisnih pogojih;
- za garancijsko dobo mora dobavitelj brezplačno opraviti dela in dobaviti rezervne dele;
- v ponudbi upoštevati odvoz obstoječe opreme na ekološko uničenje z izjavo ponudnika;
- po končani montaži se izvede skupen pregled opreme in testiranje opreme. Po končanem testiranju in pregledu je potrebno izdelati zapisnik pregleda, ki ga potrdi dobavitelj opreme in uporabnik oz. investitor.
B: | Prospektni material:
- ponudnik mora predložiti prospektni material proizvajalcev za aparate oziroma stroje.
Poz | Element | Količina | Enota | Točen naziv proizvajalca in tip ponujenega elementa | Cena /kos | Vrednost
OSNOVNA ŠOLA BREŽICE, Levstikova ulica 18, 8250 Brežice
1 | Parnokonvekcijski aparat - plinski | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 1069x976x1042 mm
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Upravljanje preko TFT "touch screen" displeja
Najvišja višina zgornjega vodila ( zaradi varnosti pri delu ): 160 cm
Parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
7 načinov avtomatične priprave živil (meso, perutnina, ribe,…), avtomatični procesi
Minimalno 1100 programskih mest z do 12 koraki
Sonda za merjenje temperature jedra z minimalno 6 merilnimi mesti/točkami
Izpisi na kontrolni plošči in integrirana navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Možnost nastavitve in kontrole vlage do odstotka natančno
Trojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja stekel za lažje čiščenje
LED osvetlitev notranjosti aparata
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB priključka za 10 dni nazaj
Avtomatično čiščenje komore aparata in vodnega kamna
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem cevi
Možnost priprave živil "preko noči": certifikat za uporabo brez nadzora
Izdelano iz nerjavečega jekla po DIN 1.4301, varnostni razred IPX 5
Upravljanje in nadzor aparata na daljavo ( pametni telefon, tablica, računalnik )
Samodejno sporočanje napak pooblaščeni servisni službi
Integrirano centrifugalno odvajanje odvečne maščobe, brez maščobnega filtra
Razmik med vodili: min. 68 mm
Vključeno šolanje osebja s strani pooblaščenega kuharja v slovenskem jeziku
Kapaciteta: 10 GN 2/1 ( 20 GN 1/1 )
Možnost vstavljanja GN: 2/1, 1/1
Priključna moč plina: 45 kW
Utekočinjen/zemeljski plin
Moč "vroči zrak": 45 kW
Moč"para": 40 kW
Povprečna poraba:
Zemeljski plin: 1,30 m3/h
Priključna moč elektrike: 0,6 Kw
Priključna napetost: 230 V 1N AC
OSNOVNA ŠOLA PIŠECE, Pišece 34, 8255 Pišece
2 | Parnokonvekcijski aparat - električni | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 847x776x782 mm
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
Minimalno 100 programskih mest z najmanj 5 koraki
Sonda za merjenje temperature jedra
Program za regeneracijo "finishing"
5 hitrosti ventilatorja z možnostjo programiranja
Hitro ohlajevanje komore aparata
Avtomatično čiščenje komore s pomočjo tablet
Integrirano centrifugalno odvajanje maščob brez maščobnega filtra
Funkcija merjenja in regulacije vlage, najmanj 5 stopenj
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem cevi
Integrirano centrifugalno odvajanje odvečne maščobe, brez maščobnega filtra
Dvojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja stekel za lažje čiščenje
Halogenska osvetlitev notranjosti aparata
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB priključka za 10 dni nazaj
Razmik med vodili: min. 68 mm
Garancija minimalno 2 leti
Vključeno šolanje osebja s strani pooblaščenega kuharja v slovenskem jeziku
Kapaciteta: 6 GN 1/1 ( 12 GN 1/2 )
Možnost vstavljanja GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
Najvišja višina zg. vodila (varnost pri delu) : 1,6 m
Priključna moč in napetost: 11 kW; 400 V 3N AC
Povprečna poraba: 4,6 kW/h
Moč "vroči zrak": 10,3 kW
Moč"para": 9 kW
3 | Podstavek za konvektomat | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 845x684x700 mm
Spodaj 2 x niz vodil za GN 1/1
4 | Posode gastro | 1 | kos |  | 0 | 0
Komplet posod in mrež (10 kos):
1 x 1/2 GN 65mm RF
1 x 1/1 GN 65 mm RF
1 x 1/1 GN 65 mm perforirana
1 x 1/1 GN 100 mm perforirana
1 x 1/1 GN 20 mm granitemajl
1 x 1/1 GN 60 mm granitemajl
2 x 1/1 GN Mreža RF
1 x 1/1 GN Košara za fritiranje
1 x 1/1 GN Grill mreža
5 | Mešalec testa namizni Kitchenaid | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 340x370x420 mm
Kapaciteta 6,9 litrov
Gumb v sili
3 x priključek za mešanje in stepanje
Priključna moč in napetost: 370 W; 230 V 1N AC
6 | STROJ ZA REZANJE ZELENJAVE IN SADJA | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 220x610x520 mm
V kompletu 5 diskov za obdelavo zelenjave
1 x rezalni disk 2 mm
1 x rezalni disk 10 mm
1 x rezanje kock 10x10 mm
1 x rezanje trakov 10 mm
1 x strganje 4 mm
Priključna moč in napetost: 325 W; 230 V 1N AC
OSNOVNA ŠOLA ARTIČE, Artiče 39, 8253 Artiče
7 | Parnokonvekcijski aparat - električni | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 847x776x1042 mm
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Parni generator za proizvodnjo pare z avtomatičnim dotokom sveže vode
Minimalno 100 programskih mest z najmanj 5 koraki
Sonda za merjenje temperature jedra
Program za regeneracijo "finishing"
5 hitrosti ventilatorja z možnostjo programiranja
Hitro ohlajevanje komore aparata
Avtomatično čiščenje komore s pomočjo tablet
Integrirano centrifugalno odvajanje maščob brez maščobnega filtra
Funkcija merjenja in regulacije vlage, najmanj 5 stopenj
Vgrajen ročni tuš z avtomatičnim povratnim navijanjem cevi
Integrirano centrifugalno odvajanje odvečne maščobe, brez maščobnega filtra
Dvojna zasteklitev vrat z možnostjo odpiranja stekel za lažje čiščenje
Halogenska osvetlitev notranjosti aparata
Zajem in izpis HACCP podatkov preko USB priključka za 10 dni nazaj
Razmik med vodili: min. 68 mm
Garancija minimalno 2 leti
Vključeno šolanje osebja s strani pooblaščenega kuharja v slovenskem jeziku
Kapaciteta: 10 GN 1/1 ( 20 GN 1/2 )
Možnost vstavljanja GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8
Najvišja višina zg. vodila (varnost pri delu) : 1,6 m
Priključna moč in napetost: 18,6 kW; 400 V 3N AC
Povprečna poraba: 6,4 kW/h
Moč "vroči zrak": 18 kW
Moč"para": 18 kW
OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA, Velika dolina 34, 8261 Jesenice na Dolenjskem
8 | Pult za sprejem umazane posode | 0 | kos | obstoječa | 0 | 0
Potrebna demontaža in ponovna montaža
9 | Vhodna miza za pomivalni stroj - Leva | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 940x750x850/950 mm
enojno korito 600x400x300 mm
poglobitev za košare po celotni dolžini
stenska zaščita zadaj 20/100 mm
spodnja polica
10 | Baterija enoročna z visečim tušem | 1 | kos |  | 0 | 0
Stenska izvedba
11 | Pretočni havbni pomivalni stroj | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 635x750x2245/2245 mm
Teoretična kapaciteta - košar/h:
Za belo posodo - 44/32/22 + hitri 72
Za kozarce in belo posodo - 40/32/28 + hitri 72
Za kozarce - 22/32/48 + hitri 77
Za jedilni pribor - 11 + hitri 21
Priključna nap. in moč: 3x400V; 9,1/13,2/14,7 kW – možen preklop
Bojler: 10,8 kW
Svetla vstavna višina: 440 mm
Delovna višina: 900 mm
Avtomatsko odpiranje havbe po ciklusu pomivanju
1x košara za krožnike 8 delna 500x500
1x košara za pribor – ravna 500x500
1x PVC vložek za pribor 7 delni
Poraba sveže vode za izpiranje maks: 2,0 lit/košaro
Črpalka za odvod vode
Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico
Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico
Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih
Eliptična vrteča pomivalna polja
Sistem aktivnega upravljanja z energijo
Magnetno gnani roki za izpiranja – brez porabe sveže vode
Povratno zajemanje toplote v odtoku vode
Povratno zajemanje toplote v napi za odvod pare
Eliptična pomivalna polja s posebno razporeditvijo šob
Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat
Tipalo za motnost pomivalne vode
Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom
Zaslon na dotik
Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja
Program za osnovno čiščenje posode in pribora ter razškrobljevanje
Posebni tihi program pomivanja
Vodeni program samočiščenja stroja
Program za odstranjevanje vodnega kamna
Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja
Zvokovno sporočanje dogodkov
Prikaz blokiranih pomivalnih polj
Prikaz vzdrževalnih intervalov
Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo
Integrirani dnevnik higiene in delovanja
Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku
Dvostenska havba z možnostjo postavitve v zaskočni položaj
Avtomatski zagon s havbo
Globoko vlečen rezervoar
Počasni zagon pomivalne črpalke
Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja
Tipalo za puščanje vode
Večfazno delovanje
Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5
Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C
Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit
Kapaciteta pomivalne črpalke: variabilno 190 - 240 l/min
Emisije hrupa: < 66dB
Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10511/10512
Proizvajalec certificiran po ISO 9001
12 | Izhodna miza za pomivalni stroj - Desna | 1 | kos |  | 0 | 0
dim. 625x750x850/950 mm
poglobitev za košare po celotni dolžini
stenska zaščita zadaj 20/100 mm
spodnja polica
13 | Mehčalec vode | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 302x480x527 mm
Priklop na el. omrežje
Temperatura dotočne vode do 49°C
Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi
Avtomatsko volumetrijsko krmiljena regeneracija
Kapaciteta 3100 l pri trdoti vode 10°dH
Elektronsko krmilna glava + LCD zaslon
14 | Sanitarna pregrada | 0 | kos | obstoječa | 0 | 0
Potrebna demontaža in ponovna montaža
15 | Pomivalno dvojno z odcejanikom | 0 | kos | obstoječ | 0 | 0
dim. 1800x700x850 mm
Potrebna demontaža in ponovna montaža
16 | Sanitarna pregrada | 0 | kos | obstoječa | 0 | 0
Potrebna demontaža in ponovna montaža
17 | Lupilec krompirja namizni | 1 | kos |  | 0 | 0
Dim. 520x630x590 mm
Polnjenje 5 kg
Priključna moč in napetost: 370 W; 230 V 1N AC
18 | Konzolna polica stenska | 0 | kos | obstoječa | 0 | 0
Potrebna demontaža in ponovna montaža
Krajšanje police na primerno širino
19 | Nepredvidena dela 10 % | 1 | kos |  | 0 | 0
Nepredvidena dela se upoštevajo po predhodni potrditvi naročnika
Opomba: ponudniku ni potrebno vpisati zneska nepredvidenih del, tabela oz. formule so nastavljene.
|  |  |  | Skupaj vrednost |  | 0
Popust v %
|  |  |  | Vrednost popusta v EUR |  | 0
|  |  |  | Skupaj vrednost s popustom brez DDV |  | 0
|  |  |  | DDV 22% od osnove | 0 | 0
|  |  |  | Vrednost z DDV |  | 0
Note on G277: Vrednost popusta je potrebno vpisati v %!!!
Note on G278: Izračun se izvede avtomatsko iz zgoraj vpisanega popusta.