## Sklop 4 - svetila
SKLOP 4: SVETILA
|  | enota | količina | tip / znamka | cena na enoto | cena skupaj
Izbrana oprema se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi oziroma boljšimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno, na podlagi priložene dokumentacije ponujene opreme, pridobiti soglasje investitorja, nadzornika in projektanta. V primeru da izbira vpliva na spremembo načrtov je potrebno izdelati nove, korigirane načrte.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin (ločena postavka za vsa svetila skupaj). Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del.
Vse mikrolokacije in pozicije luči se predhodno uskaldi s projektantom arhitekture.
V posatvkah KL, S1-S18 se upošteva le svetilka s potrebnim materialom za izvedbo priklopa in dobava na lokacijo gradbišča. Montaža, preizkusi in meritve se upoštevajo v ločeni postavki (S19).
B | SVETILKE
Dobava in montaža svetilke komplet opremljene z sijalkami v predpisani barvi svetlobe, 3000-4000 K, elektronskimi ali regulacijskimi predstikalnimi napravami, transformatorji in vsem potrebnim veznim, drobnim, montažnim materialom, pritrjevalnimi pribori, A-testi
Svetilke ki so predvidene v načrtu se lahko zamenjajo z lučmi enakovredne ali boljše kvalitete, podobnih dimenzij in oblike, o morebitni zamenjavi je potrebno obvestiti odgovornega vodjo projekta, ki mora potrditi ustreznost predlagane zamenjave
KL-1 | Svetilka MINIEOS SQUARE LED S.4610W - 4W | kos | 19 |  |  | 0
S1 | ERGO Z ZAŠČITNO MREŽO, koda 02GP128L465, LED, moči 128W, 14405 lm, dimenzij 317x294x69 mm, 4000K, Mac Adams 3, 50.000 ur, 5 let garancije, kompletno z montažnimi konzolami, Esse-ci | kos | 11 |  |  | 0
S2 | MOVIT RECTANGULAR, koda S.3000W.01, LED, moči 12,5W, 1008 lm, dimenzij 220x130x34 mm, 3000K, 3 leta garancije, kompletno z montažnimi konzolami, Simes. V načrtih so pod to oznako zunaje luči. | kos | 23 |  |  | 0
S2 | RONDA, koda 315 41 40 01, moči 2x 60W E27 dimenzije premer 305 mm višina 106 mm v zaščiti IP44, brez okrasnega obroča. V načrtih so pod to oznako notranje luči. | kos | 34 |  |  | 0
S3 | IO STROPNA koda 325 42 10 40, fluo, moči 2x TC-L 24W + 4x T5 24W, dimenzij 650/13 mm, 3000K, c | kos | 52 |  |  | 0
S4 | RONDA, koda 315 41 40 01, moči 2x 60W E27 dimenzije premer 305 mm višina 106 mm v zaščiti IP44, brez okrasnega obroča. | kos | 4 |  |  | 0
S5-S15 | BRIGHT DPL LED, 3000K, 5 let garancije, kompletno z montažnim priborom, Esse-ci. Popis po kosih luči!
S5 | BRIGHT DPL 36W LED 3420lm 3000K BELA | kos | 253 |  |  | 0
S6 | BRIGHT DPL 30W LED 2700lm 3000K BELA | kos | 69 |  |  | 0
S7 | BRIGHT DPL 24W LED 2280lm 3000K BELA | kos | 6 |  |  | 0
S8 | BRIGHT DPL 18W LED 1620lm 3000K BELA | kos | 6 |  |  | 0
S9 | BRIGHT PG LP 36W 3420lm 3000K BELA | kos | 52 |  |  | 0
S10 | BRIGHT PG LP 30W 2850lm 3000K BELA | kos | 44 |  |  | 0
S11 | BRIGHT PG LP 24W 2280lm 3000K BELA | kos | 43 |  |  | 0
S12 | BRIGHT PG LP 18W 1710lm 3000K BELA | kos | 5 |  |  | 0
S13 | BRIGHT PG LP 12W 1140lm 3000K BELA | kos | 1 |  |  | 0
S14 | BRIGHT ENOJNO OBEŠALO | kos | 188 |  |  | 0
S15 | BRIGHT PRIKLJUCNA ROZETA 3x0,75mm BELA | kos | 89 |  |  | 0
S16 | PCM, koda 03PC254 , moči T5 2x 54W, IP65, kompletno z montažnim priborom, Esse-ci | kos | 61 |  |  | 0
S17 | Stenska ladijska svetilka z žarnico max. 60W | kos | 19 |  |  | 0
S18 | Kandelaber višine 3,5-4m, zgornji fi 76 mm | kos | 6 |  |  | 0
S19 | Montaža svetil iz popisa, preiskus in izvedba meritev | kpl
| Skupaj |  |  |  |  | 0
S20 | Nepredvidena dela (od "skupaj") |  | 5% |  | 0 | 0
| SKUPAJ SVETILA |  |  |  |  | 0