## SKUPNA Rekapitulacija
Projekt : | UREDITEV PREŠERNOVE CESTE NA OBMOČJU OD GRADU BREŽICE DO MOSTU ČEZ REKO SAVO TER UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN NA OBMOČJU MOSTOV ČEZ REKI SAVO IN KRKO
Predračun: | Predračun od P1 do P17
REKAPITULACIJA - GRADBENI DEL
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
3.0 | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE |  | 0
4.0 | ODVODNJAVANJE |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6.0 | OPREMA CEST |  | 0
7.0 | TUJE STORITVE |  | 0
E. | CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5% (od 1.0 do E.) |  | 0
|  | Skupaj | 0
Opomba: Pri postavkah "Izdelava", sta upoštevana tudi dobava in prevoz materiala

## Preddela
1. Preddela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
1.1 Geodetska dela
11 121 | Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | km | 0.31 |  | 0
11 221 | Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 15 |  | 0
11 631 | Posnetek višine in položaja točke na terenu/objektu | kos | 40 |  | 0
1 Čiščenje terena
1.1.1 Odstranitev grmovja, dreves, vej in panjev
12 131 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na redko porasli površini - ročno | m2 | 15 |  | 0
12 151 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej | kos | 1 |  | 0
12 152 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej | kos | 0 |  | 0
12 163 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | kos | 1 |  | 0
12 166 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m | kos | 0 |  | 0
12 199 | Čiščenje obstoječega prepusta premera 60cm in obstoječega odvodnega jarka, z vsemi deli in materiali | m1 | 0 |  | 0
1.2.2 Odstranitev prometne signalizacije in opreme
12 211 | Demontaža prometnega znaka na enem podstavku | kos | 5 |  | 0
12 212 | Demontaža prometnega znaka na dveh podstavkih | kos | 0 |  | 0
12 231 | Demontaža jeklene varnostne ograje | m1 | 0 |  | 0
12 237 | Odstranitev kovinske ograje skupaj s parapetnim zidom | m1 | 22 |  | 0
12 261 | Demontaža plastičnega smernika | kos | 0 |  | 0
1.2.3 Porušitev in odstranitev voziščnih konstrukcij
12 323 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm | m2 | 2800 |  | 0
12 324 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 4 do 7 cm | m2 | 1860 |  | 0
12 382 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 325 |  | 0
12 391 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona | m1 | 1240 |  | 0
1.2.4 Porušitev in odstranitev objektov
12 495 | Porušitev in odstranitev elementov iz cementnega betona | m3 | 11 |  | 0
1.3 Ostala preddela
1.3.1 Omejitve prometa
13 111 | Postavitev, vzdrževanje in odstranitev cestne zapore, izvedba elaborata cestne zapore in pridobitev dovoljenja za zaporo ter vsi stroški vezani na zaporo. Zapora velja za celotno traso in za vsa dela dogovorjena s pogodbo. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Zemeljska_dela
2. Zemeljska dela in temeljenje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina |  | Cena | Skupaj
2.1 Izkopi
21 111 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – ročno | m3 | 1.5 |  |  | 0
21 112 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m | m3 | 13.5 |  |  | 0
21 224 | Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem | m3 | 1809 |  |  | 0
21 243 | Široki izkop mehke kamnine – 4. kategorije z nakladanjem | m3 | 100.5 |  |  | 0
21 253 | Široki izkop trde kamnine – 5. kategorije z nakladanjem | m3 | 100.5 |  |  | 0
21 324 | Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 2,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 45 |  |  | 0
21 410 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih približevanj. Izkop v zemlji III. do IV.ktg z odlaganjem odkopanega materiala na gradbiščno deponijo.Pod nadzorom pristojnega upravlavca. | m3 | 75 |  |  | 0
2.2 Planum temeljnih tal
22 112 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 4404 |  |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 110 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti, če ni drugače predpisano. Vključno z vsemi spremljajočimi deli, transporti in dobavo materiala. | m3 | 48 | 25 |  | 0
24 119 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 4. kategorije z dobavo materiala iz kamnoloma | m3 | 3 |  |  | 0
24 473 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 30 cm, vključno z dobavo materiala | m3 | 670 |  |  | 0
24 475 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm, vključno z dobavo materiala | m3 | 805 |  |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 119 | Humuziranje in zatravitevzelenice z valjanjem, v debelini do 35 cm - ročno | m2 | 24 |  |  | 0
25 121 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 20 cm - ročno | m2 | 30 |  |  | 0
25 122 | Humuziranje brežine z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno | m2 | 170 |  |  | 0
25 151 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 200 |  |  | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | t | 4263 |  |  | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | t | 426.3 |  |  | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 902.44 |  |  | 0
29 155 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi | t | 5 |  |  | 0
29 156 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi | t | 2 |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## Voziščne_kon
3. Voziščne konstrukcije
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
3.1.1 | Nevezane nosilne plasti
31 132 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 do 30 cm, vključno z dobavo materiala | m3 | 808 |  | 0
3.1.4-6 | Asfaltne nosilne plasti
31 452 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 1950 |  | 0
31 572 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 1730 |  | 0
31 574 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v debelini 8 cm | m2 | 0 |  | 0
3.2.2 Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti ľ bitumenski betoni
32 221 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 4 surf B 70/100 A5 v debelini 2 cm | m2 | 1950 |  | 0
32 247 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm | m2 | 1730 |  | 0
32 254 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A5 v debelini 4 cm (pločnik) | m2 | 0 |  | 0
32 278 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm | m2 | 0 |  | 0
3.2.4 Vezane obrabne in zaporne plasti – površinske prevleke
32 497 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 110 |  | 0
3.5 Robni elementi vozišč
3.5.2 Robniki
35 214 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 515 |  | 0
35 235 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 135 |  | 0
35 275 | Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | m1 | 6 |  | 0
3.5.3 Obrobe
35 313 | Izdelava obrobe iz malih tlakovcev iz naravnega kamna (granit) velikosti 10 cm/10 cm /10 cm | m1 | 605 |  | 0
34 155 | Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine (granit) različnih velikosti debeline 8cm, stiki zaliti z elastično zmesjo epoksi/poliuretansko dvokomponentno maso skupaj na podlago 4cm suhe mešanice peska in cementa, 15cm večzrnavega drenažnega betona C12/15. Skupaj z vsemi deli in materiali. | m2 | 60 |  | 0
| Izdelava obrabne plasti dekorativni utrjevalec za prod in drobljenec (kot naprimer - Rompox Deko), stiki zaliti z elastično zmesjo epoksi/poliuretansko dvokomponentno maso skupaj na podlago 4cm suhe mešanice peska in cementa, 15cm večzrnavega drenažnega betona C12/15. Skupaj z vsemi deli in materiali. | m2 | 20 |  | 0
3.6 Bankina
36 132 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke 0,50 do 0,75 m (material upoštevan pod postavko 31 132) | m3 | 165 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Odvodnjavanje
4. Odvodnjavanje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
4. 2 Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 133 | Izdelava in dobava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 0 | 12 | 0
42 134 | Izdelava in dobava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 16 cm | m1 | 0 | 18 | 0
42 144 | Izdelava in dobava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, debeline 10 cm, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm (DK) | m1 | 150 |  | 0
42 145 | Izdelava in dobava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, debeline 10 cm, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm (DK) | m1 | 0 |  | 0
42 313 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1 | m1 | 150 |  | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 162 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz PVC-gladke (min. temenska togost SN8), vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 33 |  | 0
43 163 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz PVC-gladke (min. temenska togost SN8), vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 9.5 |  | 0
43 164 | Izdelava in dobava kanalizacije iz cevi iz PVC-gladke (min. temenska togost SN8), vključno s podložno peščeno posteljico deb. 10cm, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 16.5 |  | 0
43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m1 | 33 |  | 0
43 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | m1 | 26 |  | 0
4.4 Jaški
44 333 | Izdelava in dobava jaška iz umetnih mas, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 13 |  | 0
44 334 | Izdelava in dobava jaška iz umetnih mas, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | kos | 0 |  | 0
44 363 | Izdelava in dobava jaška iz umetnih mas, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 2 |  | 0
44 364 | Izdelava in dobava jaška iz umetnih mas, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 2,0 do 2,5 m | kos | 0 |  | 0
44 365 | Izdelava in dobava jaška iz umetnih mas, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 2,5 m | kos | 0 |  | 0
44 797 | Preskus tesnosti jaška premera do 50 cm | kos | 13 |  | 0
44 798 | Preskus tesnosti jaška premera 60 do 80 cm | kos | 2 |  | 0
44 854 | Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm | kos | 6 |  | 0
44 972 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 9 |  | 0
44 975 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 600/600 mm (vtok ob robniku) | kos | 0 |  | 0
45 210 | Dodatek za povečanjekapacitet pretoka k projektu HSE invest d.o.o., št. HIBR-5912/2013, Faza: PZI, z vsemi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Gradbena_obrtniska_dela
5. Gradbena in obrtniška dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
5.10 Razno
510 003 | Izdelava opornega zidu, kompletno z vsemi deli, izkopi, betoniranjem, opažem, armaturo,.. (hmax=1,2m po detajlu)., ter postavitvijo ograje za pešce | m1 | 22 |  | 0
| Postavitev in dobava skulpture višine do 1,0m na podstavku višine 1,0m, z vsemi deli in materili. Motiv, obliko, materila skulpture določi Občina Brežice. | kos | 1
| Postavitev in dobava tipske klopi Dimenzije (DxGxV): 186 x 70 x 76 cm. Material: kovina, Les. Kompletno s pritrditvijo v tlak. Z vsemi deli in materiali. | kos | 7 |  | 0
| Postavitev in dobava urbanega tipskega koša za smeti. Material: kovina. Kompletno s pritrditvijo v tlak. Z vsemi deli in materiali. | kos | 6 |  | 0
| Postavitev in dobava tipskega pitnika. Material: kovina, kamen, beton. Kompletno s pritrditvijo v tlak ter priključitev na vodovodno omrežje z vsemi elementi. Z vsemi deli in materiali. | kos | 1 |  | 0
| Postavitev in dobava tipskega stebrička z dekorativno verigo. Material: kovina. Kompletno s pritrditvijo v tlak z vsemi elementi. Z vsemi deli in materiali. | kos | 2 |  | 0
| Postavitev in dobava tipskega plakatnega panpoja dimenzij 1,0x1,5m (tip določi Občina Brežice). Material: kovina, steklo, beton. Kompletno s pritrditvijo v tlak z vsemi elementi. Z vsemi deli in materiali. | kos | 6 |  | 0
| Zasaditev (cvetoče okrasne trajnice-odporne na sol) z vsemi deli in materiali | KOS | 5 |  | 0
| Vgraditev z dobavo drevesnih rešetk. Z vsemi deli in materiali. | kos | 8 |  | 0
510 005 | Prilagoditev obstoječega jaška novi niveleti ureditve. Rušenje obstoječega venca ter pokrova jaška, niveletno prilagoditev višine jaška, izdelava novega venca ter vgraditev novega pokrova jaška. Z nadzorom upravljavca komunalnega voda. Vključno z vsemi deli in materiali. | kos | 35 |  | 0
510 005 | Identifikacija, morebitna zaščita oziroma prestavitev obstoječega komunalnega z vemi deli in materiali. Zaščito se predvidi ob gradnji, ki jo predpiše in spremlja nadzor upravljavca komunalnega voda. Vključno z vsemi deli in materiali. | m1 | 1250 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## Oprema_cest
6. Oprema cest
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina |  | Cena | Skupaj
6.1. Pokončna oprema cest
61 121 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 20 cm, z vsemi deli in materiali | kos | 12 |  |  | 0
61 215 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 2500 mm | kos | 0 |  |  | 0
61 216 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kos | 0 |  |  | 0
61 217 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3500 mm | kos | 0 |  |  | 0
61 218 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4000 mm | kos | 2 |  |  | 0
61 219 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 4500 mm | kos | 10 |  |  | 0
61 452 | Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, dolžina stranice a = 900 mm | kos | 0 |  |  | 0
61 551 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, velikosti 600/600 mm | kos | 4 |  |  | 0
61 552 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | kos | 6 |  |  | 0
61 652 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm | kos | 10 |  |  | 0
61 722 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 1 vrste, velikost od 0,11 do 0,20 m2 | kos | 0 |  |  | 0
61 724 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak folijo 1. vrste, velikost od 0,41 do 0,80 m2 | kos | 0 |  |  | 0
61 727 | Dobava in pritrditev nosilne konstrukcije prometnega znaka na drog javne razsvetljave | kos | 0 |  |  | 0
6.2. Označbe na voziščih
62 121 | Izdelava vzdolžne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikronm, širina črte 10 cm | m1 | 110 |  |  | 0
62 122 | Izdelava vzdolžne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikronm, širina črte 12 cm | m1 | 0 |  |  | 0
62 123 | Izdelava vzdolžne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikronm, širina črte 30 cm | m1 | 0 |  |  | 0
62 323 | Izdelava prečne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikronm, širina črte 50 cm | m1 | 0 |  |  | 0
62 436 | Izdelava talne označbe na vozišču z dvokomponentno belo barvo (zaporne ploskve, prehod za pešce…) | m2 | 60 |  |  | 0
62 422 | Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z rdečo barvo, širina črte 20 cm z vsemi deli in materiali | m1 | 22 |  |  | 0
62 262 | Izdelava označb na vozišču z rdečo barvo, debelina suhe snovi do 250 µm (kolesarska steza) | m2 | 20 |  |  | 0
| Izdelava označbe na vozišču z belo barvo, Silhueta kolesa, z vsemi deli in materiali | kom | 0 |  |  | 0
| Izdelava označbe na vozišču z belo barvo, puščice (naravnost, levo, desno) z vsemi deli in materiali | kom | 4 |  |  | 0
62 711 | Odstranitev neveljavnih označb na vozišču z rezkanjem, širina črte 10 do 15 cm | m1 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0
6.6. Druga prometna oprema cest
66 113 | Izdelava rastlinskega pasu iz grmovnic, 3 sadika/m1 | m1 | 0 |  | 44.6 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## Tuje_storitve
7. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina |  | Cena | Skupaj
79 311 | Projektantski nadzor | ur | 80 |  |  | 0
79 312 | Nadzor upravljalcev komunalnih vodov | ur | 30 |  |  | 0
79 514 | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del (1x v aktivni elektronski obliki, 1x v pdf. in 3x v tiskani obliki) | kos | 1 |  |  | 0
79 420 | Izdelava poročila o pregledu stavb ob rekonstrukciji ceste s strani pooblaščene inštitucije. Poročilo vključuje predhodni ogled stanja objektov v bližini gradnje, »monitoring« med gradnjo z vso foto in ostalo dokumentacijo ter končno poročilo. | kos | 1 |  |  | 0
79 555 | Pred začetkom gradnje preveriti izhodiščno točko, ter zakoličiti projektirane objekte ob prisotnosti odgovornega projektanta projekta, ter geodeta tega projekta. | ur | 8 | 40.5 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## REK. el instalacije
Projekt : | Cestna razsvetljava Brežice - Prešernova
objekt:
UREDITEV PREŠERNOVE CESTE NA OBMOČJU OD GRADU BREŽICE DO
MOSTU ČEZ REKO SAVO TER UREDITEV KOLESARSKIH POVRŠIN,
POVRŠIN NA OBMOČJU MOSTOV ČEZ REKI SAVO IN KRKO
REKAPITULACIJA
1.0 | PREDDELA |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE |  | 0
4.0 | KABELSKA KANALIZACIJA |  | 0
5.0 | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  | 0
6.0 | TUJE STORITVE |  | 0
|  | Skupaj | 0

## ELEK. PREDDELA
1. Preddela
Geodetska dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
11 121 | Trasiranje trase kabelskega kabla oz. kabelske kanalizacije z označevanjem v naselju ali ovirami: | kpl | 1 |  | 0
11 122 | Pripravljalna dela na gradbišču: | kpl | 1 |  | 0
11 123 | Obeleženje in zakoličba trase obstoječih in projektiranih telefonskih in energetskih kablov, vodovoda ter kanalizacije in drugih komunalnih vodov ter označbe križanj: | kpl | 1 |  | 0
12 131 | Rezanje asfalta v širini 60cm povprečne debeline 6cm, njegovo rušenje, odvoz | m | 0 | 0 | 0
13 411 | Odškodnina zaradi uporabe občinske ceste pri graditvi in vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 412 | Odškodnina zaradi prekomerne uporabe občinske ceste pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 421 | Odškodnina zaradi upočasnitve vožnje železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 422 | Odškodnina zaradi zastojev železniškega prometa pri graditvi ali vzdrževanju državne ceste | EUR | 0 | 0 | 0
13 431 | Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda | EUR | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## ELEK. ZEMELJSKA DELA
2. Zemeljska dela in temeljenje
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
21 111 | Izkop in potem zasutje jarka v zemlji III. ktg. (dim. 0,4 x 0,8), s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa (obračun v raščenem stanju) - za polaganje kanalizacije | m3 | 8 |  | 0
21 112 | Odvoz odvečne zemlje na stalno deponijo, skupaj z nakladanjem in zvračanjem ter stroški deponije (obračun v raščenem stanju) | m3 | 2 |  | 0
2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj
24 111 | Izdelava kabelske posteljice dim. 0.2x0.4m s peskom garnulacije 0-4mm | m3 | 2 |  | 0
24 112 | Strojni in ročni izkop zemlje III.ktg in odstranitev obstoječega temelja svetilke za temelj nove svetilke fi.600 globine 1000m, dobava in vgrajevanje betona MB 20 in opaža za temelj, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 in juvidur cev fi 110 mm po detajlu v elektroinstalacijah. Vključno z odvozom izkopanega materiala na ustrezno deponijo | kpl | 14 |  | 0
24 112 | Strojni in ročni izkop zemlje III.ktg za temelj nove svetilke fi.600 globine 1000m, dobava in vgrajevanje betona MB 20 in opaža za temelj, skupaj s sidrnimi vijaki M-10 in juvidur cev fi 110 mm po detajlu v elektroinstalacijah. Vključno z odvozom izkopanega materiala na ustrezno deponijo | kpl | 1 |  | 0
24 112 | Rušenje obstoječega droga svetilke skupaj z demontažo svetilke in odvoz na ustrezno deponijo | kpl | 11 |  | 0
2.5 Brežine in zelenice
25 111 | Povrnitev trase v staro stanje (fino planiranje) | m2 | 50 |  | 0
2.8 Zagatne stene
28 112 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje lesene zagatne stene | m2 | 0 | 0 | 0
28 113 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje sidrane zagatne stene | m2 | 0 | 0 | 0
28 114 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk | m2 | 0 | 0 | 0
28 115 | Dobava, vgraditev in vzdrževanje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona | m2 | 0 | 0 | 0
28 122 | Izvlačenje lesene zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 123 | Izvlačenje sidrane zagatne stene, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 124 | Izvlačenje zagatne stene iz utorjenih zagatnih desk, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 125 | Izvlačenje zagatne stene iz plohov iz ojačenega cementnega betona, vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
28 126 | Izvlačenje zagatne stene iz ………. , vključno z vso demontažo spojnih elementov | m2 | 0 | 0 | 0
2.9 Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
29 111 | Prevoz materiala na razdaljo od 100 do 200 m | t | 0 | 0 | 0
29 112 | Prevoz materiala na razdaljo nad 200 do 500 m | t | 0 | 0 | 0
29 113 | Prevoz materiala na razdaljo nad 500 do 1000 m | t | 0 | 0 | 0
29 114 | Prevoz materiala na razdaljo nad 1000 do 2000 m | t | 0 | 0 | 0
29 115 | Prevoz materiala na razdaljo nad 2000 do 3000 m | t | 0 | 0 | 0
29 116 | Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 0 | 0 | 0
29 117 | Prevoz materiala na razdaljo nad 5000 do 7000 m | t | 0 | 0 | 0
29 118 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | t | 0 | 0 | 0
29 121 | Prevoz materiala na razdaljo nad 10 do 15 km | t | 0 | 0 | 0
29 122 | Prevoz materiala na razdaljo nad 15 do 20 km | t | 0 | 0 | 0
29 123 | Prevoz materiala na razdaljo nad 20 do 25 km | t | 0 | 0 | 0
29 124 | Prevoz materiala na razdaljo nad 25 do 30 km | t | 0 | 0 | 0
29 125 | Prevoz materiala na razdaljo nad 30 do 35 km | t | 0 | 0 | 0
29 126 | Prevoz materiala na razdaljo nad 35 do 40 km | t | 0 | 0 | 0
29 127 | Prevoz materiala na razdaljo nad 40 do 45 km | t | 0 | 0 | 0
29 128 | Prevoz materiala na razdaljo nad 45 do 50 km | t | 0 | 0 | 0
29 131 | Razprostiranje odvečne plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 132 | Razprostiranje odvečne slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 133 | Razprostiranje odvečne vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 134 | Razprostiranje odvečne zrnate kamnine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 135 | Razprostiranje odvečne mehke/trde kamnine – 4. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 136 | Razprostiranje odvečne trde kamnine – 5. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 137 | Razprostiranje odvečne sekundarne surovine | m3 | 0 | 0 | 0
29 138 | Razprostiranje odvečnega drugega materiala | m3 | 0 | 0 | 0
29 141 | Ureditev deponije zemljine | m2 | 0 | 0 | 0
29 142 | Ureditev deponije kamnine | m2 | 0 | 0 | 0
29 151 | Odlaganje odpadne zemljine | t | 0 | 0 | 0
29 152 | Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine | t | 0 | 0 | 0
29 153 | Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo | t | 0 | 0 | 0
29 154 | Odlaganje odpadnega cementnega betona na komunalno deponijo | t | 0 | 0 | 0
29 155 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 25 m.-% nemineralnih primesi | t | 0 | 0 | 0
29 156 | Odlaganje mešanih gradbenih odpadkov z do 50 m.-% nemineralnih primesi | t | 0 | 0 | 0
29 161 | Nakladanje plodne zemljine – 1. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 162 | Nakladanje slabo nosilne zemljine – 2. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 163 | Nakladanje vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 164 | Nakladanje zrnate zemljine – 3. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 165 | Nakladanje mehke kamnine – 4. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
29 166 | Nakladanje trde kamnine- 5. kategorije | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## ELEK. KABELJSKA KANALIZACIJA
4. KABELSKA KANALIZACIJA
4 | Kabelska kanalizacija
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
41 121 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi 0 29mm od razdelilcev kandelabra do svetilke | m | 110 |  | 0
41 122 | Dobava in polaganje cevi PVC cevi fi. 75mm na globini 0.8m, od kandelabra do kandelabra | m | 70 |  | 0
Globinsko odvodnjavanje - drenaže
42 113 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 114 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 115 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 133 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 134 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 135 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 142 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 143 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 144 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 145 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 146 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 147 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planumu izkopa, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 162 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 163 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 164 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 165 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 166 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 167 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 171 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 172 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 15 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 173 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 174 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 25 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 175 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 176 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 177 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na planum izkopa, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 191 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 10 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 192 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 15 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 193 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 194 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 25 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 195 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 196 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s perforiranimi cevmi iz cementnega betona premera 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
42 311 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,1 do 0,2 m3/m1, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
42 312 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,21 do 0,4 m3/m1, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
42 313 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,41 do 0,8 m3/m1, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
42 314 | Zasip cevne drenaže z zmesjo kamnitih zrn, obvito z geosintetikom, z 0,81 do 1,5 m3/m1, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
42 321 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 1 do 2 m | m1 | 0 | 0 | 0
42 322 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke 2,1 do 4 m | m1 | 0 | 0 | 0
42 323 | Doplačilo za izdelavo vzdolžne in prečne drenaže, globoke nad 4 m | m1 | 0 | 0 | 0
42 441 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine do 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 442 | Izdelava izcednice (barbakane) iz trde plastične cevi, premera 5 cm, dolžine 51 do 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 483 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 10 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 484 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 15 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 485 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 20 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 486 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 25 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 487 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 30 cm | kos | 0 | 0 | 0
42 488 | Izdelava izpusta drenaže, po načrtu, ne glede na globino ali oviranje z opažem, premera 40 cm | kos | 0 | 0 | 0
4.3 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija
43 161 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
0
43 162 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
0
43 163 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
0
43 164 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
0
43 165 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
0
43 166 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
0
43 167 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz poliestra, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 60 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 231 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 15 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 232 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 20 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 233 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 25 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 234 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 30 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 235 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 40 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 236 | Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz cementnega betona, premera 50 cm, v globini do 1,0 m | m1 | 0 | 0 | 0
43 284 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 285 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 286 | Obbetoniranje cevi za kanalizacijo s cementnim betonom C 12/15, po detajlu iz načrta, premera 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 511 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 512 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 1,1 do 2 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 521 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 522 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini 2,1 do 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 531 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera do 30 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 532 | Doplačilo za izdelavo kanalizacije v globini nad 4 m s cevmi premera 31 do 60 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 741 | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov do ± 200 mm | kos | 0 | 0 | 0
43 742 | Dobava in vgraditev gibljive elastične cevi premera nad 200 mm, za velikosti pomikov nad ± 200 mm | kos | 0 | 0 | 0
43 811 | Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine za požiralnik ob in pod robnikom, z nosilnostjo 250 kN | kos | 0 | 0 | 0
43 821 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 15 kN | m1 | 0 | 0 | 0
43 822 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 50 kN | m1 | 0 | 0 | 0
43 823 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 125 kN | m1 | 0 | 0 | 0
43 824 | Dobava in vgraditev linijske rešetke iz duktilne litine za kineto, z nosilnostjo 250 kN | m1 | 0 | 0 | 0
43 831 | Preskus tesnosti cevi premera do 20 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 832 | Preskus tesnosti cevi premera 21 do 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 833 | Preskus tesnosti cevi premera nad 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
43 841 | Pregled vgrajenih cevi s TV kamero | m1 | 0 | 0 | 0
4.5 Prepusti
45 112 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 40 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 115 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 116 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 131 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 50 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 133 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 80 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 134 | Izdelava obloge (obbetoniranje) prepusta krožnega prereza iz cevi s premerom 100 cm s cementnim betonom C 12/15, po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
45 152 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 154 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 155 | Izdelava prepusta krožnega prereza iz cevi iz polietilena s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
45 212 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 214 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 215 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 232 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 234 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
45 235 | Izdelava ravne ali krilne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza iz cementnega betona s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
4.6 Izviri, vodnjaki, ponikovalnice, vrtače
46 113 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 115 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 116 | Ureditev izvira v trasi, globokega do 1 m, s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm | kos | 0 | 0 | 0
46 213 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 50 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 215 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 216 | Izdelava vodnjaka s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm | m1 | 0 | 0 | 0
46 312 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 313 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 314 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 315 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 316 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 60 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 331 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine do 1,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 332 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 333 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 334 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 335 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 336 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 80 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 351 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine do 1,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 352 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 1,1 do 2,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 353 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 2,1 do 3,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 354 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 355 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine 4,1 do 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 356 | Ureditev ponikovalnice s perforirano cevjo iz cementnega betona, krožnega prereza, s premerom 100 cm, globine nad 5,0 m | kos | 0 | 0 | 0
46 411 | Ureditev vrtače s kamnometom, vezanim s cementnim betonom | m3 | 0 | 0 | 0
46 421 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika s ploščo iz ojačenega cementnega betona | m3 | 0 | 0 | 0
46 422 | Ureditev vrtače s prekritjem požiralnika z obokom iz ojačenega cementnega betona | m3 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## ELEK. GRAD_OBRT. DELA
5. Gradbena in obrtniška dela
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
51 111 | Izdelava premičnega odra, visokega do 4 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 161 | Izdelava ograje odra | m2 | 0 | 0 | 0
51 221 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven temelj | m2 | 0 | 0 | 0
51 222 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen temelj | m2 | 0 | 0 | 0
51 311 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 312 | Izdelava podprtega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 321 | Izdelava podprtega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 331 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok do 2 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 332 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za raven zid, visok 2,1 do 4 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 341 | Izdelava dvostranskega vezanega opaža za ukrivljen zid, visok do 2 m | m2 | 0 | 0 | 0
51 431 | Izdelava opaža za okrogel steber, visok do 2 m | m2 | 0 | 0 | 0
5.3 Dela s cementnim betonom
53 120 | Izdelava betonskega temelja za 7m in 6 m vsadni kandelaber dim. fi.0,6mx1,0m, ter 2x PVC cevjo fi 75mm | kom | 14 |  | 0
5.4 Zidarska in kamnoseška dela
54 111 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm | m2 | 0 |  | 0
54 112 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm | m2 | 0 |  | 0
54 113 | Oblaganje z lomljencem iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm | m2 | 0 |  | 0
54 131 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini do 10 cm | m2 | 0 |  | 0
54 132 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 11 do 15 cm | m2 | 0 |  | 0
54 133 | Oblaganje z obdelanim kamnom iz silikatnih kamnin, vezanim s cementno malto, v debelini 16 do 20 cm | m2 | 0 |  | 0
54 151 | Izdelava poglobljenega stika | m1 | 0 |  | 0
53 121 | Obbetoniranje napajalnega kablovoda cestne razsvetljave | m | 15 |  | 0
5.8 Ključavničarska dela in dela v jeklu
58 111 | Izdelava in priprava za vgraditev nosilne konstrukcije zaščitne ograje na objektu iz jeklenih cevi z okroglim prerezom (po načrtu) | m1 | 0 | 0 | 0
58 131 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 10 kg/m2 (po načrtu) | m1 | 0 | 0 | 0
58 132 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 10,5 do 12 kg/m2 (po načrtu) | m1 | 0 | 0 | 0
58 133 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 12,5 do 14 kg/m2 (po načrtu) | m1 | 0 | 0 | 0
58 134 | Dobava in vgraditev polnila za zaščitno ograjo iz vodoravnih ali navpičnih jeklenih palic, masa do 14,5 do 16 kg/m2 (po načrtu) | m1 | 0 | 0 | 0
2002-09-05 | Hidroizolacije
59 532 | Izdelava vrhnje tesnilne plasti z enojnim varjenim bitumenskim trakom debeline 4,5 mm, stikovanje s preklopi | m2 | 0 | 0 | 0
59 996 | Izdelava delovnega stika stene…………… po načrtu | m1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0

## ELEK TUJE STORITVE
6. Tuje storitve
Šifra | Opis dela | Enota mere | Količina | Cena | Skupaj
Elektroenergetski vodi
DODATNI STROŠKI INVESTITORJA
78 111 | Izvedba priklopa NN napajalnega voda z ustreznimi kabelskimi spojkami za uzankanje cestne razsvetljave | kpl | 2 |  | 0
78 112 | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ENERGETSKI KABEL, položen nad kabel v kabelski jarek | m | 50 |  | 0
78 113 | Dobava in polaganje vrocecinkanega valjanca FeZn 25x4mm | m | 120 |  | 0
78 114 | Dobava in montaža toplo cinkanih križnih FeZn sponk 60x60mm in izdelava križnih stikov ter zaščita z bitumnom | kpl | 16 |  | 0
78 115 | Prestavitev obstoječega TK droga na lokacijo ob cesti, komplet z podaljševanjem in prilagoditvijo obstoječih kablovodov (Dela izvede strokovna služba Telekom Slovenije) | kpl | 1 |  | 0
Cestna razsvetljava
78 116 | Dobava in polaganje kabla MYM-j 4x2.5mm2 v cev PVC 0 29mm od razdelilcev kandelabrov do svetilke | m | 110 |  | 0
78 117 | Dobava in polaganje napajalnega kablovoda svetilka javne razsvetljeve NAY2XY-J 4x16+2.5mm2 vz uvlačenjem v obstoječo cev | m | 430 |  | 0
78 119 | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 4x25+2.5mm2 v cev PVC 0 75mm od E-JR do razdelilcev svetilke | m | 0 |  | 0
78 118 | Električne in svetlobnotehnične meritve z merilnim protokolom | kpl | 1 |  | 0
78 119 | Vris kabelske kanalizacije CR v podzemni kataster | kpl | 1 |  | 0
78 120 | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine h=7m kot npr ValmontAntares 60/10 komplet z priborom, dimenzioniran skladno z statičnim izračunom v prilogi | kos | 6 |  | 0
78 121 | Dobava in montaža vroče cinkanega kandelabra višine h=6m kot npr ValmontAntares 60/10 komplet z priborom, dimenzioniran skladno z statičnim izračunom v prilogi | kos | 8 |  | 0
78 122 | Dobava in montaža razdelilca v kandelabru | kos | 14 |  | 0
78 123 | Dobava in montaža cestne svetilke S1 kot npr. Philips Philips SGP340 FG 1xSON-TPP100W TP,IP65 ohišju, skladno z veljavno direktivo o svetlobnem onesnaževanju | kos | 8 |  | 0
78 124 | Dobava in montaža cestne svetilke S2 kot npr. Philips Philips SGP340 FG 1xSON-TPP150W TP P2,IP65 ohišju, skladno z veljavno direktivo o svetlobnem onesnaževanju | kos | 6 |  | 0
78125 | Izdelava stikov na kovinsko ograjo ter ostale kovinske mase s kab. čevljem in vijakom | kom | 30
78126 | Križna sponka za izdelavo križnih stikov, z antikorozijsko zaščito | kom | 15
78127 | Izdelava stikov na kovinske stebre s kab. čevljem in vijakom | kom | 14
78128 | Identifikacija in zakoličenje obstoječe komunalne infrastrukture pod strokovnim nadzorom soglasodajalcev | kpl | 1
78129 | Izvajanje strokovnega nadzora s strani soglasodajalcev Elektro Celje d.d. ter Telekom Slovenija d.d. | kpl | 1
78130 | Izdelava bitumenske zaščite proti rjavenju na drogovih javne razsvetljave, | kpl | 14
78131 | Nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo odobri investitor (max.3%) | kpl | 1 |  | 0
Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
79 111 | Projektantski gradbeni nadzor | ur | 3 |  | 0
79 121 | Projektantski nadzor nad elektro deli | ur | 3 |  | 0
79 122 | Izdelava projktne dokumentacije PID in NOV (POV) (1x v aktivni elektronski obliki, 1x v pdf. in 3x v tiskani obliki) | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0