## POPIS DEL
1,45
1,45
[10 empty] | 12 ali 15% | 5% | 7%
Poz. | Opis | EM | Količina | cena/EM | vrednost | PRODAJNA CENA | vir cene | CENIK | popust | FAKTOR REŽIJA | FAKTOR DOBIČEK | faktor delo, INŽENIRING |  | REŽIJA | DOBIČEK | delo, INŽENIRING | [6 empty] | odstotek izkopa v cesti: | #REF!
[24 empty] | #REF! | KONTROLA 100%
OBJEKT:
PRESTAVITEV VODOVODA ČREŠNJICE
| VSEBINA: | [21 empty] | širina izkopa: | 0.5 | m1
| Prestavitev vodovoda Črešnjice pri Cerkljah | [21 empty] | globina izkopa: | 1.1 | m1
[23 empty] | debelina posteljice: | 0.1 | m1
[23 empty] | debelina sloja peska ob in nad nad cevjo: | 0.3 | m1
Poz. | Opis |  |  | Vrednost | [18 empty] | skupna dolžina trase: | 485 | m' |  |  |  | OPIS STROJNE INSTALACIJE
0.1 | Pripravljalna dela |  |  |  | 0 | [17 empty] | dolžina trase v terenu III. ktg: | 300 | m' |  |  |  | FAKTOR ZA UVLAČENJE CEVI | 2
1.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  |  | 0 | [17 empty] | dolžina trase v terenu IV. ktg: | 170 | m' |  |  |  | FAKTOR ZA VGRADNJO PE CEVI | 1.1
1.2 | Ostalo h gradbenim delom |  |  |  | 0 | [17 empty] | dolžina trase v terenu V. ktg: | 10 | m' |  |  |  | FAKTOR ZAS VGRADNJO FAZONOV | 1.2
2.1 | Strojne instalacije |  |  |  | 0 | [17 empty] | dolžina trase v cesti (asfalt + makadam): | 5 | m' |  |  |  | FAKTOR ZA VGRADNJO MAGNA SPOJEV | 1.15
2.2 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  |  | 0 | [17 empty] | Dolžina trase v asfaltu: | 0 | m' |  |  |  | FAKTOR ZAS VGRADNJO ARMATURE | 1.2
3.0 | Elaborat |  |  |  | 0 | [17 empty] | skupni volumen izkopa: | 266.75 | m3
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | [17 empty] | humus 25cm x 2,00m' (dolžina trase): | 200 | m' | = | 100 | m3 | OPIS GRADBENA DELA
[23 empty] | odstotek izkopa v terenu III. ktg: | 61.86%
| OPOMBE: | [27 empty] | URE
| - Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni kot primer (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi. | [27 empty] | VK | 19
| - Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja. | [27 empty] | KV | 16
- Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritev in nastavitev obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
- Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
| V ponudbo je všteto: | [27 empty] | PK | 14
| - obveščanje prebivalstva o občasno moteni vodooskrbi | [27 empty] | PROJEKTANT | 32
| - kontakt z lastniki posameznih priključkov v zvezi s prevezavami na novi cevovod | [27 empty] | ODGOVORNI PROJEKTANT | 41
| - kontakt z lastniki posameznih parcel v zvezi s posegi na zasebna zemljišča | [27 empty] | VODJA PROJEKTA | 49
- pridobivanje informacij o obstoječih vodih, tako od upravljavca (območje vzpostavljenega katastra), kot tudi od lastnikov vodovodnih priključkov na terenu
| - zapiranje cevovodov, praznjenje odsekov, po prevezavi ponovno polnjenje in spiranje z vodo, kloriranje | [21 empty] | odstotek izkopa v terenu IV. ktg: | 35.05%
[23 empty] | odstotek izkopa v terenu V. ktg: | 2.062%
0.1 | PRIPRAVLJALNA DELA | [21 empty] | izkop v terenu III. ktg: | 165 | m3
[23 empty] | izkop v terenu IV. ktg: | 93.5 | m3
'0.1.1 | Zakoličba trase s strani pooblaščenega geodeta in izdelava zapisnika o zakoličbi | m1 | 320 | 0 | 0 | #REF! |  | 1 | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
0.1.2 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, PTT, kanalizacija, vodovod...). | m1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 120 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  |  | Predlog je 4 ure KV na priključek : 4 x 16€ = 64€
[14 empty] | 1.15 | 1.1 | 1.1
0.1.3 | Pridobitev načrta prometne ureditve v času gradnje, ter ustreznega dovoljenja za polovično zaporo cestišča in ureditev obvozov (49. in 64. člen ZJC). | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
0.1.4 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | [6 empty] | posteljica (v terenu 4. in 5. ktg. in cesti): | #REF! | m3
0.1.5 | Komplet izvedba zaščite gradbišča z ustrezno cestno - prometno signalizacijo (semaforji) in ročnim usmerjanjem ob konicah prometa (mahači), sladno s pripadajočim elaboratom o zapori ceste; zaščita gradbišča se izvede na vsakokratnem izkopu v cestnem telesu. Zaščito izvede pooblaščeni upravljavec ceste: CGP ali KOP Brežice) | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | [7 empty] | #REF! | KONTROLA mora biti 0 |  |  |  | cevovod PE d50 mm: |  | m'
0.1.6 | Zakoličba trase s strani pooblaščenega geodeta ob vsakokratnem lociranju novega cevovoda za izdelavo odcepa, priključka (ocenjeno glede na število odcepov in priključkov) | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.1 | 1.1
0.1.7 | Pridobitev elaboratov za delno ali popolno zaporo cestišč: | [12 empty] | 1 | 1.1 | 1.1
0.1.7.1 | Elaborat za delno ali popolno zaporo cestišča: lokalne in krajevne ceste ter javne poti; skupno 73 tangiranj LC, LK in JP, ter pridobitev dovoljenj (Občina Brežice) in soglasij (upravljavci cest: CGP, KOP) za navedene odseke | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
0.1.7.2 | Elaborat za delno ali popolno zaporo cestišča: Regionalne ceste reda R1, R2 in R3; skupno 14 tangiranj , ter pridobitev dovoljenj (DRSC) in soglasij (upravljavci cest: CGP) za navedene odseke | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF!
0.1.8 | Pridobitev soglasja ARSO za podvrtanje potoka: geodetsko posnetje lokacije, izris situacije in vzdolžnega profila, oddaja vloge za projektne pogoje, pridobitev soglasja Arso, pridobitev podatkov za pripravo služnostnih pogodb. - potok Gabernica v D10 - potok Žabjek v D67 | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.1 | 1.1
0.1.9 | Ureditev podatkov za pripravo služnostnih pogodb (podatki o parceli in lastniku, dolžina trase po parcelah, kvadratura), dogovor z lastniki na terenu, podpis s strani lasnikov parcel, brez notarske overitve | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 1.1 | 1.1
SKUPAJ 0.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
1.1 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA
| Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa. V cenah posameznih postavkah so zajeti vsi stroški - nabava materiala, transport in komplet vgradnja oz. montaža. | [15 empty] | 1.45 | ponudba podizvajalca (cene iz ponudbe Kocjan 29.7.2014)
1.1.1 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,5 m v terenu 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1.10 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 165 |  | 0 | #REF! | RAK JN 6.1 | 9.96 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 4.64 | 3.2
1.1.2 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,4 m v terenu 5. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1.10 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.2 + 1.20 | 19.09 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 8.265 | 5.7 | 165 | 0.1 | 0.6
[19 empty] | skupna dolžina sekundarci |  |  | 1119.72 | m
1.1.3 | Ročni izkop jarka širine na dnu 0,6 m v terenu 3. in 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa 1.20 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.2 | 29.88 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 9.86 | 6.8 | skupna dolžina priključki |  |  | 0 | m | 1119.72 | 0 | 4 | skupaj dolžina
[19 empty] | globina jarka |  |  | 1.1 | m
1.1.4 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.3 | 6.39 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 14.5 | 10 | priključki količina |  |  | #REF! | m3
1.1.5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po predvidenem nagibu. | m2 | 150 |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.1+1.19+1.21 | 1 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 8.41 | 5.8
[19 empty] | IZKOP HIDRANT | 1.5 | 2 | 3 | M3
1.1.6 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10 cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max. 8 mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 15 |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.9 | 15.98 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 41.325 | 28.5 | križanja ročni izkop | 0 | 0.5 | 0 | m3 |  | 60% | 40% | 0 | 0
[19 empty] | jaški priključki | 0 | 73 | 0 | m3 |  | 3ktg | 4ktg | 3ktg | 4ktg
1.1.7 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov, premera do 8 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30 cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 45 |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.20 | 18.39 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 7.83 | 5.4 | križanja ročni izkop sekundarci | 22 | 0.5 | 11 | m3 |  | 60% | 40% | 6.6 | 4.4
[19 empty] | jaški veliki | 4 | 5 | 20 | m3
1.1.8 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷50 mm v območju poteka trase v makadamski cesti ali ob robu asfaltnega cestišča do kote terena, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, v asfaltni cesti do globine cca 50 cm pod koto ureditve, v nepovoznih površinah do kote terena. | m3 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.11 | 15.54 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 6.96 | 4.8 | SKUPAJ PRIKLJUČKI |  |  | #REF! | M3
[19 empty] | SKUPAJ SEKUNDARCI |  |  | #REF! | M3
1.1.9 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z mešanico materiala od izkopa ( IV. kategorije) in gramoza 0/64mm, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm, do nosilnosti Ev2>60MPa na planumu tampona, v debelini do 50 cm, do višine cca 50 cm pod koto asfalta, kot planum tampona. Upoštevano razmerje 60/40 % izkop/gramoz. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 105 |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.16 / 20 / 0,5 | 5.61 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.305 | 0.9 | SKUPAJ IZKOPI |  |  | #REF! | M3
1.1.10 | Razplaniranje odvečnega materiala od izkopa III. in IV. kategorije po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd. - ocena. | m3 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.12 | 3.74 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 34.8 | 24 | IZKOP 3 ktg |  | 50% | #REF!
[19 empty] | IZKOP 4 ktg |  | 20% | #REF!
1.1.11 | Odvoz odvečnega izkopanega materiala | m3 | 44.46 |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.13 | 4.15 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 34.8 | 24 | IZKOP 5 ktg |  | 30% | #REF!
0
1.1.12 | Zaščita obstoječih komunalno - energetskih vodov pri križanju z vodovodom; Izvedba z zaščitno cevjo rebrasti PVC φ110 mm, z gumijastima manšetama, po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih. Dolžina posamezne zaščitne cevi cca. 3 m. | kpl |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1.15 | 25 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 25.955 | 17.9 | 600 | 0.5 | 0.6 | 180
1.1.12 | Porušitev jaška 2x1 m | kos | 2 |  | 0
1.1.13 | Izvedba novega jaška | kos | 2 |  | 0
1.1.14 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' 30cm nad cevjo +3% za polaganje, … | m1 | 250 |  | 0 | #REF! | RAK JN 6.14+6.16 | 0.09 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 27.405 | 18.9
1.1.14 | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje, z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table). | kos |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 6.12 | 35 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 4.06 | 2.8
1.1.15 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske cevi BC fi 100 cm, z vrtanjem odprtin za vgradnjo vodovodnih cevi; dobava in vgradnja ene betonske cevi, dolžine 1.0 m ali 2 x 0,5 m', s pripravo gramoznega tampona 0.50 m3 (za vgradnjo vodovodne armature v funkciji blatnega izpusta). | m1 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 6.9 | 200 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 28.275 | 19.5
1.1.16 | Dobava in vgradnja MAB armirane betonske plošče fi 150 cm, debeline 15 cm, z zabetoniranjem grla visokega 25 cm ter LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm, nosilnosti 40 T, z napisom VODOVOD | kpl |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1,21 + 6,16 | 310 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 5.51 | 3.8
1.1.17 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 |  |  | 0 | #REF! | RAK JN 1,21 | 0.8 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 3.625 | 2.5
1.1.18 | Ureditev bankin s sekancem 0-64mm v debelini 10cm širine 50cm in utrjevanje | m3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | RAK JN 1,16 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 2.175 | 1.5 | bankine |  | 0.1 | 0.5 | 300
1.1.19 | Dobava in vgraditev peska / lomljenec 0÷50 mm za ureditev dovozne poti (makadamska cesta) v debelini 50 cm. Strojno zasipavanje in utrjevanje poti. | m3 | #REF! |  | #REF! | #REF! | RAK JN 1,16 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 27.405 | 18.9 | dovozne poti |  | 0.5 | 0.6 | 336
1.1.20 | Izvedba meritev nosilnosti in zgoščenosti nosilnega tampona z izdajo atesta (povozne površine). Št. meritev | kpl | 5 |  | 0 | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 217.5 | 150
1.1.21 | Obbetoniranje cestnih kap, hidrantov, lokov, … z C25/30 | m3 | 5 |  | 0 | #REF! | RAK JN 2,5 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 129.05 | 89
1.1.22 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih dim. 2,00x2,50x1,80m ,iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi z tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), debelina sten in plošč d=25cm. Z krovno ploščo 1,50 x 2,00 m', z odprtino 60x60, nadvišano za 25 cm z grlom ter vgrajenim LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm 25T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren, izdelava izreza za vgradnjo vodovodne cevi in sanacija po vgradnji armature - jašek v D1 - PJ01 - jašek v D17 - PJ02 jašek PJ05 | kpl | 0 |  | 0 | #REF! | pogodba Rak - Pirošica |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 3987.5 | 2750
1.1.23 | Dobava in vgradnja betonskega kvadratnega jaška iz modulov notranjih svetlih mer 2,00 x 2,00 m 2x modul višine 2,00 m', armirani moduli, s krovno ploščo 2,40 x 2,40 m', z odprtino 60x60, nadvišano za 40 cm z grlom ter vgrajenim LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm 12,5T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren, izdelava izreza za vgradnjo vodovodne cevi in sanacija po vgradnji armature (jašek v D4 - OJ2). | kpl | 0 |  | 0 | #REF! | nabavna cena + RAK JN 2,6 + HIAB 7 UR |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1566 | 1080
1.1.24 | Predelava obstoječega vodovodnega AB jaška V1.54: rezanje betona debelina stene 25 cm, pikiranje južne stene jaška, nakladanje in odvoz na depinijo s plačilom takse, čiščenje, izdelava sider za povezavo stari-novi beton. Dobetoniranje talne plošče cca 70x200cm z vgradnjo armature, opaženje in zabetoniranje vertikalne stene v skupni dolžini 3,50m' in višini 1,80m' ter vgradnjo vodovodnih fazonskih kosov pred betoniranjem, opaženje in zabetoniranje krovne plošče z armaturo 80x250x25cm, iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi z tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), debelina sten in plošč d=25cm. Z odprtino 60x60, nadvišano za 40 cm z grlom ter vgrajenim LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm 40,0 T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren, izdelava izreza za vgradnjo vodovodne cevi in sanacija po vgradnji armature (obstoječi jašek V1.54; detajl D08). | kpl | 0 |  | 0 | #REF! |  | 2000 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 3694.6 | 2548
1.1.25 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske cevi BC fi 1.0, z rezanjem odprtin za vgradnjo vodovodnih cevi; dobava in vgradnja ene cevi dolžine 1,00 m' , s pripravo gramoznega tampona 0,50 m3 | kpl | 0 |  | 0 | #REF! |  | 180 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 217.5 | 150
1.1.26 | Dobava iv vgradnja MAB armirane betonske plošče FI 100 cm, debeline 15cm, z zabetoniranjem grla visokega 25 cm ter LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm 12,5T, z napisom VODOVOD | kpl | 0 |  | 0 | #REF! | nabavna cena + HIAB 2 URI | 190 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 275.5 | 190
1.1.27 | Izdelava vodovodnega AB jaška, notranjih dim. 1,50x2,00x1,80m ,iz betona C30/37, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armatura, podložni beton, izdelava betonskih podstavkov, poglobitev za črpanje, zatesnitev delovnih stikov in predorov cevi z tesnilnim trakom iz bentonita in kavčuka), debelina sten in plošč d=25cm. Z krovno ploščo 1,50 x 2,00 m', z odprtino 60x60, nadvišano za 25 cm z grlom ter vgrajenim LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm 12,5T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren, izdelava izreza za vgradnjo vodovodne cevi in sanacija po vgradnji armature (jašek v D2). | kpl | 0 |  | 0 | #REF! | pogodba Rak - Pirošica | 2730 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 3987.5 | 2750
1.1.28 | Dobava in vgradnja betonskega kvadratnega jaška iz modulov notranjih svetlih mer 1,50 x 1,50 m 3x modul višine 0,50 m', armirani moduli, z krovno ploščo 1,70 x 1,70 m', z odprtino 60x60, nadvišano za 25 cm z grlom ter vgrajenim LTŽ pokrovom 60 cm x 60 cm 12,5T, z napisom VODOVOD; prilagoditev višin glede na teren, izdelava izreza za vgradnjo vodovodne cevi in sanacija po vgradnji armature. - detajl D24 - predvideni jašek PJ08 predvideni jašek po detajlu D63 | kpl | 0 |  | 0 | #REF! | nabavna cena + RAK JN 2,6 + HIAB 7 UR |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1566 | 1080
1.1.29 | Izdelava podzemnega jaška iz betonske cevi BC fi 50 cm, z rezanjem odprtin za vgradnjo vodovodnih cevi; dobava in vgradnja ene cevi dolžine 100 cm, s pripravo gramoznega tampona debeline 20 cm in betonski pokrov za cev | kpl | 1 |  | 0 | #REF! | RAK JN 5,3 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 94.25 | 65
1.1.30 | Izdelava podboja pod cesto s pnevmatsko glavo fi 160 ter vgradnja cevi PVC-UK fi 125. V postavki zajeta nabava, dostava, vgradnja zaščitne cevi in vodovodne cevi. | m1 | 0 |  | 0 | #REF! | RAK JN 7.3 | 26 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 44.95 | 31 | 3 | 12
1.1.31 | Izdelava vodene vrtine do FI 150 pod regionalno cesto ter vgradnja jeklene zaščitne cevi do JE DN 150. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine z prestavitvijo stroja,vgradnja predizolirane vodovodne cevi. | m1 | 16 | #REF! | #REF! | #REF! | Komočar |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 97.15 | 67
1.1.32 | Izdelava vodene vrtine do FI 250 pod regionalno cesto ter vgradnja jeklene zaščitne cevi do JE DN 250. V postavki zajeta nabava, dostava, izdelava vodene vrtine z prestavitvijo stroja,vgradnja predizolirane vodovodne cevi. | m1 | 8 | #REF! | #REF! | #REF! | Komočar |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 97.15 | 67
1.1.33 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno jaška , okrogla odprtina fi 102 mm. Všteta je raba agregata. - jašek v detajlu D15 - obstoječi jašek (blatnik) v detajlu D39 - obstoječi jašek V3.136 v detajlu D39 - preboj v VH Kapele - preboj v VH Bojsno | cm' | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | http://www.gm-jagodic.si/documents/cenik/vrtanje.htm |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 21.75 | 15
1.1.34 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno jaška , okrogla odprtina fi 202 mm. Všteta je raba agregata. - preboj v VH Kapele - preboj v VH Bojsno | cm' | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | http://www.gm-jagodic.si/documents/cenik/vrtanje.htm |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 21.75 | 15
1.1.35 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno jaška , okrogla odprtina fi 300 mm. Všteta je raba agregata. - obst. jašek V1.72 - detajl D38 - obstoječi jašek OJ32 | cm' | 30 | #REF! | #REF! | #REF! | http://www.gm-jagodic.si/documents/cenik/vrtanje.htm |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 21.75 | 15
1.1.36 | Diamantno kronsko vrtanje v armiran beton - skozi betonsko steno jaška , okrogla odprtina fi 400 mm. Všteta je raba agregata. - obst. jašek V1.70 | cm' | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | http://www.gm-jagodic.si/documents/cenik/vrtanje.htm |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 21.75 | 15
1.1.37 | Demontaža obstoječega hidranta: izkop, zaščita, strojna demontaža, čiščenje, prevoz v skladišče, blendiranje odcepa z X DN80, vijaki in tesnili (zasip je zajet v dtugih postavkah). - hidrant v detajlu D41 - hidrant v detajlu D42 - hidrant v detajlu D44 - hidrant v detajlu D47 - hidrant v detajlu D49 - hidrant v detajlu D51 - hidrant v detajlu D52 - hidrant v detajlu D54 - hidrant v detajlu D55 - hidrant v detajlu D56 - hidrant v detajlu D57 - hidrant v detajlu D58 - hidrant v detajlu D59 - hidrant v detajlu D60 - hidrant v detajlu D62 | kpl | 7 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 17.4 | 12
1.1.38 | Rušitev obstoječega vodovodnega jaška: pikiranje, rezanje sten jaška, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip je zajet v dtugih postavkah). - obstoječi jašek OJ12 - obstoječi jašek OJ13 - obstoječi jašek OJ21 - obstoječi jašek OJ22 | kpl | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 217.5 | 150
1.1.39 | Demontaža vodovodne armature z rušenjem v obstoječem jašku, pikiranje, rezanje vodovodnih LTŽ armatur, nakladanje in odvoz na deponijo s plačilom takse, čiščenje (zasip je zajet v dtugih postavkah).. - demontaža v jašku OJ02, detajl D04 - demontaža v jašku V154, detajl D08 - demontaža v jašku OJ09 - demontaža v jašku OJ52 | kpl | 1 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 17.4 | 12
1.1.40 | Dovoz manjkajoče zemljine, ki jo pridobi izvajalec sam: Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na na gradbišče iz lokacije v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje. | m3 | 50 | #REF! | #REF! | #REF! | RAK JN 1.22 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 17.4 | 12
1.1.41 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' v kolutu, polaganje 30cm nad cevjo +3% za polaganje, … | m1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.25 | 0.2175 | 0.15
1.1.42 | Odstranitev oz. premaknitev cestne signalizacije v času gradnje z vzpostavitvijo v prvotno stanje (prometni znaki, označ. tablice, reklamne table) | kos | 4 | #REF! | #REF! | #REF! | pogodba Rak - Pirošica |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 43.5 | 30
1.1.43 | Čiščenje terena: ned posameznimi deli, npr. redno čiščenje ceste, ter po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje (fino planiranje, grabljenje ipd.) | m1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ocena VREDNOSTI |  | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1 | 1.3775 | 0.95
SKUPAJ 1.1: GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI |  |  |  |  | 0
1.2 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
1.2.1 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg. vodja projekta. | ur | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | RAK JN 8,6 | 28.8 | 0% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.1
1.2.3 | Geodetski posnetek, načrt izvedenega stanja in vnos v kataster | kpl | 1 |  | 0 | #REF! | http://www.komunala-brezice.si/images/ceniki/trzne_storitve.pdf | 470 | 9% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | 1 | 1
1.2.4 |  |  |  |  | 0
1.2.5 |  |  |  |  | 0
1.2.6 |  |  |  |  | 0
1.2.7 |  |  |  |  | 0
1.2.8 |  |  |  |  | 0
1.2.9 |  |  |  |  | 0
1.2.10 |  |  |  |  | 0
1.2.11 |  |  | 0 |  | 0
1.2.12 |  |  |  |  | 0
1.2.13 |  |  |  |  | 0
1.2.14 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu | kpl | 1 |  | 0
1.2.15 |  |  |  |  | 0
1.2.16 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja. |  |  |  | 0
1.2.17 | ur KV | ur | 0 |  | 0 | 16 |  | 16 | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
1.2.18 | ur PKV | ur | 0 |  | 0 | 14 |  | 14 | 0% |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
1.2.19 |  |  |  |  | 0
1.2.20 | Razna nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitor; Pavšal % od postavk 1.1.1 - 1.2.7 | % | 0 |  | 0
1.2.4 | Odkaz elektro in telekomunikacijskih vodnikov | kpl | 3 |  | 0
1.2.5 | tlačni preizkus vodovoda | kpl | 1 |  | 0
1.2.6 | Dezinfekcija cevovoda | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ 1.2: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0
2.1 | STROJNE INSTALACIJE
2.1.1 | Tlačna cev iz polietilena visoke gostote PE100 d40, PN 16 bar. Dolžina cevi podlajšana za 3 % zaradi vijugastega polaganja cevovoda! V ceni postavke všteta nabava, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material, … | m1 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 1.62 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 26.6
2.1.2 | Cev PE 100 125 PN16 | m | 215 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 3.16 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 26.6
2.1.3 | Cev PE 100 110 PN16 | m | 35 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 2.04 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 27.6
2.1.4 | SPOJKA ZOBATA FI 125 | par | 6 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 9.36 | 10% | #REF! | #REF! | 2 | #REF! | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 26.6
2.1.5 | SPOJKA ZOBATA FI 110 | par | 2 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 141.2 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 33.3
2.1.6 | FF-kos L=1000 DN 125 | kos | 4 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 8.67 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 26.6
2.1.7 | EV ZASUN DN 125 | kos | 4 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 155.3 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 33.3
2.1.8 | T-kos DN 125/100 | kos | 2 |  | 0 | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 | 3.83 | 10% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.15 | 1.1 | 1.4 | #REF! | 26.6
2.1.9 | T-kos DN 125/80 | kos | 1 |  | 0
2.1.10 | MDK-kos DN 125 | kos | 2 |  | 0
2.1.11 | AVTOMATSKI ZRAČNIK DN 50 | kos | 1 |  | 0
2.1.12 | EV ZASUN DN 100 | kos | 2 |  | 0
2.1.13 | FF-kos L=1000 DN 100 | kos | 1 |  | 0
2.1.14 | N-kos DN 80 | kos | 1 |  | 0
2.1.15 | FF-kos DN 110 | kos | 1 |  | 0
2.1.16 | NADZEMNI HIDRANT DN 80 | kos | 1 |  | 0
2.1.17 |  |  |  |  | 0
2.1.18 |  |  |  |  | 0
2.1.19 |  |  |  |  | 0
2.1.20 |  |  |  |  | 0
2.1.21 |  |  |  |  | 0
2.1.22 |  |  |  |  | 0
2.1.23 |  |  |  |  | 0
2.1.24 |  |  |  |  | 0
0
2.1.147 | MJ 3057 DN 200 (192-232) E | kos | #REF! |  | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.22 | #REF! | 205.5
2.1.148 | MJ 3057 DN 150 (154-192) E | kos | #REF! |  | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.22 | #REF! | 205.5
2.1.149 | MJ 3057 DN 125 (132-155) E | kos | #REF! |  | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.22 | #REF! | 220
2.1.150 | MJ 3057 DN 100 (104-132) E | kos | #REF! |  | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.22 | #REF! | 220
2.1.151 | MJ 3057 DN 80 (84-105) E | kos | #REF! |  | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.22 | #REF! | 117.5
2.1.152 | MJ 3057 DN 50 (46-71) E | kos | #REF! |  | #REF! | #REF! | ZAGOŽEN CENIK 16.4.2015 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1.15 | 1.1 | 1.22 | #REF! | 117.5
SKUPAJ 2.1: STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2.2 | OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM
2.2.1 | Tlačni preizkus cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. | m1 |  | 2.42 | 0 | 2.42 | RAK JN 8,6 | 2 | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.2 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. | m1 |  | 1.21 | 0 | 1.21 | Cenik KV delavec:16*16 | 1 | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.3 | Tlačni preizkus primarnega duktilnega in PE cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi od DN 80 do vključno DN 200, ter PE d90 do PE d160. | m1 |  | 0 | 0 | 0 | OCENA |  | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.4 | Tlačni preizkus sekundarnega PE cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. Profil cevi ob PE d32 do vključno PE d63. | m1 |  | 0 | 0 | 0 | OCENA |  | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.5 | Dezinfekcija in izpiranje primarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi od DN 125 do vključno DN 150. | m1 |  | 0 | 0 | 0 | OCENA |  | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.6 | Dezinfekcija in izpiranje sekundarnega cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. Profil cevi do vključno DN 100. | m1 |  | 0 | 0 | 0 | OCENA |  | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.7 | Izvedba prevezave novozgrajenega cevovoda na obstoječe vode. Upoštevati zapranje in odpiranje vode, obveščanje o zapori, odzračevanje, .. V kompletu z vsem potrebnim materialom. | kpl |  |  | 0 | 38.72 | Cenik KV delavec:32*16 | 32 | 0% | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1 | 1.1 | 1.1
2.2.8 | Delo:
| ur KV | ur | 64 |  | 0
| ur PKV | ur |  | 14 | 0
SKUPAJ 2.2: OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM |  |  |  |  | 0
3.0 | Elaborat za vnos v kataster vodovoda (v2eh izvodih in CD v pdf in original formatu) | kos | 1 |  | 0