## 3.2_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
INVESTITOR: |  | OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
OBJEKT: |  | Osnovna šola Artiče
SESTAVIL: |  | Tatjana Zupančič, grad. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, september 2018
REKAPITULACIJA: |  | ZUNANJA UREDITEV - gradbeni del
I. faza
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA |  | 0
II.2. | RUŠITVENA DELA |  | 0
II.3. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II.4. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
II.5. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA |  | 0
II.7. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
II.8. | ZBIRALNIK ZA DEŽEVNICO |  | 0
II.9. | MKČN in ČRPALIŠČE |  | 0
II.10. | HORTIKULTURA |  | 0
II.11. | ZUNANJA OPREMA |  | 0
II.12. | SIGNALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1. | GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  | 0
III.2 | GRADBENA DELA ZA TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
III.3 | GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE |  | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.2_I.SPL_
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Zajeto v skupni rekapitulaciji Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora.
1 | Izvedba delne (polovične) zapore cestišča , vključno z izdelavo Elaborata cestne zapore s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje; polovična zapora Lokalne ceste
| v dolžini ca 100 m (ob izvedbi infrastrukture, niše za dostavo, klančine, stopnišča, zidu... ) |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija, el. in TK omrežje…) na območju oz. na parceli
| s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja povoznih površin ter predvsem pregled izkopov za ponikalnice ...,z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
| Ocena časa |  | ur | 24 | 0 | 0
4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
| (Zunanja ureditev- gradbeni del). |  | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.1_GEOD_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA
1 | Uradna geodetska zakoličba pooblaščenega geodeta |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| - raven teren |  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 0,72 ha), skupaj s komunalnim katastrom;
| za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov |  | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.2._RUS_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ
1 | Strojno rezanje obstoječega asfalta, v skupni debelini ca 10-15cm, pred odstranitvijo asfalta |  | m1 | 76 | 0 | 0
2 | Strojno rušenje obstoječega asfalta, v skupni debelini ca 10-15cm, skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč.
Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
| - povozne površine (lokalna cesta) |  | m2 | 215 | 0 | 0
3 | Strojno frezanje obstoječega asfalta, v debelini ca 3 cm, na stiku starega asfalta z novim.
| Skupaj s premazom z bitumnom, na stiku obst. asfalta z novim. |  | m2 | 38 | 0 | 0
4 | Rušenje kamnitega zidu (L= 25m, viš. od 1,1 do 1,8 m), skupaj s temeljem in z nakladanjem odpadnega materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo (kamen, beton, arm….)
| skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. |  | m3 | 16.2 | 0 | 0
5 | Demontaža obst. ograje z rušenjem stebričkov, odstranitvijo polnila ograje, z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom odpadnega materiala v stalno deponijo (stebrički, polnilo)
skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
| - ograja na kamitem zidu |  | m1 | 25 | 0 | 0
6 | Rušenje in odstanitev vse zunanje urbane opreme (klopi, koški, stebrički, drogovi za zastave s temelji, fontana/vodni motiv, panelna ograja v dolž. ca 75 m…). Vključno z demontažo obst. spomenika, z deponiranjem spomenika na primernem mestu in
priprava za ponovno postavitev na novi lokaciji. Skupaj z nakladanjem odpadnega materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo,
| s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Demontaža obst. spomenika, z deponiranjem spomenika na primernem mestu in priprava za ponovno postavitev na novi lokaciji. |  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Čiščenje celotnega območja posega (2350 m2), eventualno potrebno mulčenje ali košnja trave ipd |  | m2 | 2350 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.3._ZEM_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.3. | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi investitor oz. pristojni upravni organ
Izkop, rušitve ter zasip za temelji objekta OŠ in vrtca je zajet v popisu del arhitekture (Načrt 1)
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.=ca35 cm, z odrivom na začasno deponijo
| na gradbišču (obračun v raščenem stanju). |  | m3 | 223 | 0 | 0
2 | Izkop v zem. III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v
| raščenem stanju) |  | m3 | 287 | 0 | 0
3 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
| (obračun v raščenem stanju) |  | m3 | 20 | 0 | 0 |  | skup. = 20 m3
4 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnolomskega materiala v nasip v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=40-60 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - kamnita greda (tamponi II.klase)
| -pod utrjenimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa |  | m3 | 255 | 0 | 0
5 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in
| nosilnosti Ev2=40-60 MPa. |  | m2 | 730 | 0 | 0
6 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6g/110/SA) pod utrjenimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| - povozne asfaltne površine in vse tlakovane površine |  | m2 | 730 | 0 | 0
7 | Dobava in vgrajevanje zasipnega materiala v plasteh po 20 cm z valjanjem - zasip pod zelenicami in ostalimi neutrjenimi površinami (po predhodni odobritvi geomehanika se lahko uporabi selekcioniran
| material iz izkopa) |  | m3 | 156 | 0 | 0
8 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se
| uporabi za zasipe - post.7) |  | m3 | 59 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.4._ZG_USTOJ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.4. | ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -pod povoznimi površinami - asfalti
| - deb.=30cm Ev2=100 Mpa |  | m3 | 109 | 0 | 0
b | -pod tlakovanimi površinami (pločnik pred objektom in poti)
| - deb.=20cm Ev2=60 Mpa |  | m3 | 70.4 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.5._ASF_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.5. | ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. |  | m2 | 330 | 0 | 0
2 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 70/100 A3
a | - debeline 6 cm (obnova Lok. ceste po izgradnji infrastrukture in izdelava niše za dostavo) |  | m2 | 330 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 8 surf B 70/100 A3
a | - debeline 3 cm (obnova Lok. ceste po izgradnji infrastrukture in izdelava niše za dostavo) |  | m2 | 330 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.6._ZID_BET_DELA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.6. | ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 15/25/100 cm |  | m1 | 87 | 0 | 0
b | - dimenzij 5/30/100 cm |  | m1 | 100 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev oz. plošč, v pesek 4/8 mm, debeline 5 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
a | - pločnik ob objektu in tlakovane poti, "kulir plošče", npr. kot dobavitelja Podlesnik, tip moderna plošča dim. 40/40 cm, linia PIATTO, barva perla/bež |  | m2 | 340 | 0 | 0 |  | kontrola 237+64+31=332
3 | Dobava in vgrajevanje pranega prodca, frakcije 16-32 mm, v sloju ca 10-15 cm, na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
a | - zaščita fasade / med pešpotmi in objektom |  | m3 | 30 | 0 | 0
4 | Izvedba stopnic S1 šir.1,2m in AB kamnitega zidu Z1. AB stopnice 11x16,7/30cm in zid L=3.5+8.5=12m, viš.2,10m; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost.
Armiranje z mrežami Q196 do Q-385, sidri fi14/20 ali fi12/15 ter palicami in stremeni do fi12mm. Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža ter obloga s kamnom nepravilnih oblik dim. ca 30-50cm, z obdelano vidno površino (izgled kot obst.) - glej detajl |  | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izvedba stopnic S2 šir.1,5m in klančine za invalide. AB stopnice 9x15/30cm in klančina L=27,8m, za viš. razliko 1,60 m ; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost.
Armiranje z mrežami Q196 do Q-385 ter palicami in stremeni do fi12mm. Vključno z vsemi 'pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža |  | kpl | 1 | 0 | 0
Obloga vidne stene klančine s kamnom nepravilnih oblik (zajeta v načrtu Arh.)- izgled poenoten s fasado.
6 | Izvedba stopnic S3, šir. 2,50m AB stopnice 5x15/30cm; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami Q196 do Q-385 ter palicami in stremeni do fi12mm.
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža. |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba zidu Z2. AB kamniti zid L=40m, viš.35-85cm, deb.25 cm; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami Q196 do Q-385, sidri fi14/20 ali fi12/15 ter palicami in stremeni do fi12mm.
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi. Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža ter
| obloga s kamnom nepravilnih oblik dim. ca 30-40cm, deb. do 20 cm, z obdelano vidno površino (izgled kot obst.) |  | m1 | 40 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.7._MET_IN_FEK_KANAL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.7. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren |  | m1 | 547 | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st,
| v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa |  | m3 | 1485 | 0 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m
| -za kanalizacijo |  | m2 | 440 | 0 | 0
4 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6g/110/SA) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| - kot podlaga za izvedbo peščene posrteljice |  | m2 | 440 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm |  | m3 | 90 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
| komunalnimi vodi |  | m3 | 10 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK oz. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a | - PVC DN 200 |  | m1 | 20 | 0 | 0
b | - PVC DN 250 |  | m1 | 120 | 0 | 0
c | - PE DN 200 (fekalna kanalizacija) |  | m1 | 122 | 0 | 0
d | - PVC DN 300 |  | m1 | 185 | 0 | 0
e | - PVC DN 300 - prestavitev obst. kanaliz. |  | m1 | 50 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje delno drenažnih / DD cevi. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (z obojko in tesnilom oz. z drsno spojko in tesniloma), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
Vključen tudi drenažni zasip in ovoj s filcem
a | - PE drenažne cevi DN 315 |  | m1 | 32 | 0 | 0
8 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz PVC ali PE cevi z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet z izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m |  | kos | 18 | 0 | 0
b | - jašek DN 1000 gl. nad 1,5 m ali večje št. vtokov |  | kos | 17 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja umirjevalnih jaškov, z oblikovanim dnom jaška in tangencionalnim vstopnim priključkom; npr kot Zagožen oz. Aplast ali Romold.
| Komplet z izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. |  | kos | 3 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred D (400 kN) |  | kos | 8 | 0 | 0
b | - razred C (250 kN) |  | kos | 25 | 0 | 0
11 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C 12/15 ter vsemi pom. deli, napravo betona in
| malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve |  | kos | 1 | 0 | 0
12 | Izdelava slepega priključka iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli,
| potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve |  | kos | 3 | 0 | 0
13 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte
| in prenosi do mesta vgraditve |  | kos | 96 | 0 | 0
IZTOČNA GLAVA
14 | Izvedba iztočne glave, komplet z izkopom zemlje III. ktg., dobava in vgradnjo oz. polaganje kamna, delno v betonu (glej detajl). V ceni so zajeti izkop, zasip, vsa pom. dela in materiali. |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Dobava in vgrajevanje lopute oz. žabjega pokrova na iztoku cevi v suho strugo neimenovanega naravnega odvodnika, skupaj z vsemi pomožnimi deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve
| - namestitev lopute oz. žabjega pokrova fi 400mm s prirobničnim spojem ali z obojko, npr. kot ŽABJI POKROV DN 400 - PE/PE-R (dobavitelj Zagožen) ali podoben |  | kos | 1 | 0 | 0
16 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
| (SIST EN 1610) |  | m1 | 547 | 0 | 0
17 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm
| nad temenom cevi z zbijanjem |  | m3 | 319 | 0 | 0
18 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) |  | m3 | 1041 | 0 | 0
19 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena časa, obračun po dejanskih količinah |  | ur | 78 | 0 | 0
20 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 10 km,
| skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem |  | m3 | 444 | 0 | 0
Izvedba tlačnega voda fekalne kanalizacije in priključitev na obstoječ vod javnega omrežja, zajet v načrtu strojnih inštalacij.
| REKAPITULACIJA - METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0

## 3.2._II.8._ZBIR_ZA_DEŽ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.8. | ZBIRALNIK ZA DEŽEVNICO
Opombe: V zgornjem delu se izkop izvede v prostem naklonu do 1 : 2 (ca 1 m globine), izkop v prodinh zemljinah do globine 3,2 se izvede v naklonu 1 : 1. V primeru strmejših naklonov je potrebno izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem ipd
1 | Strojni izkop gradbene jame (295 m3) za vgradnjo tipskih enoprekatnoh rezervoarjec (2x40m3), vgradnja rezervoarjev z dobavo in polaganjem zaščitne strešne lepenke ali stiroporja,
vključno s črpanjem talne vode, razpiranjem, planiranjem dna, izdelavo posteljice ter izdelavo priključnih kosov in izdelavo AB okvirja, dobavo in vgradnjo pokrovov.
| V ceni vključena tudi vsa ostala pomožna dela, materiali in prenosi. |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava betonske plošče iz armiranega betona dim. 6,10 x 10,25 m, debeline 40cm in sidranje rezervoarja za deževnico s šestimi trakovi T=8/100mm iz nerjavečega jekla WS 1.4404, za sidranje v beton sidrni vijak Fi 30 mm
| ob pregledu gradbene jame in po preverbi dejanskega stanja podtalnice na lokaciji sami (vse po navodilih izbranega dobavitelja) |  | m2 | 66.3 | 0 | 0
3 | Dobava in vgraditev tipskega enoprekatnega pretočnega rezervoarja (volumna 2x40m3 s cevno povezavo) iz poliestra togosti SN 10000, z vgrajenimi odzračniki, z nastavki (obroči) za prilagoditev viš. pokrova in vsemi potrebnimi priključki
| (samočistilni filter na dotoku, 2xPEfi50mm cev za signalne kable, PEfi40mm cev za napajalni vod...) npr.kot dobaitelja AMT projekt ali enakovreden |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in vgraditev posteljice in zasipa rezervoarja za deževnico z 2x sejanim peskom v deb.15-20 cm oz. po navodilih dobavitelja. |  | m3 | 31 | 0 | 0
5 | Zasip rezervoarja za deževnico s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) |  | m3 | 167 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja jaška (JM4) s vgrajenim filtrom za deževnico (vključno z varnostnim prelivom) za kapaciteto prestrezanja max. 900m2 strehe oz. 28 l/s pretoka'npr. kot OPTIMAX R (Armex),
| komplet z vgradnjo v nepovozno površino po navodilih proizvajalca, s pokrovom fi 60cm nosilnosti 250 kN in vsemi pom. deli in materiali in zasipi. |  | kos | 1 | 0 | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za rezervoar, na stalno deponijo odd. do 20 km,
| skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem |  | m3 | 128 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZBIRALNIK ZA DEŽEVNICO |  |  |  |  | 0

## 3.2._II.9._MKČN-Črp
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.9. | MKČN in ČRPALIŠČE
Opombe: V zgornjem delu se izkop izvede v prostem naklonu do 1 : 2 (ca 1 m globine), izkop v prodinh zemljinah do globine 3,2 se izvede v naklonu 1 : 1. V primeru strmejših naklonov je potrebno izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem ipd
1 | Strojni izkop gradbene jame (140 m3) za vgradnjo tipske MKČN, skupaj z vgradnjo in dobavo in polaganjem zaščitne strešne lepenke ali stiroporja,
vključno s črpanjem talne vode, razpiranjem - predvsem na strani Lok.ceste, planiranjem dna.
| V ceni vključena tudi vsa pomožna dela, materiali in prenosi. |  | kpl | 1 | 0 | 0
Po preverbi varnosti na izplavanje - varovanje NI potrebno (glej statični izračun)
2 | Dobava in izvedba varovanja gradbene jame za vgradnjo MKČN in Črp. ter naknadna odstranitev sistema.
Angažiranje in sodelovanje geomehanika, skupaj s pripravo tehničnega opisa in navodil za izvedbo ukrepov varovanja gradbene jame.
Vključena vsa dela, material, oprema, tehnologija in transporti.
Globina gradbene jame 3,5-4,0m, predvideno varovanje z zagatnicami.
| Ocena dolžine zagatnic znaša 10m (zunanji del + vtisnjeni del). Obračun po m1 (6+10m) |  | m1 | 16 | 0 | 0
3 | Dobava in vgradnja male komunalne čistilne naprave kot na primer proizvajalca AMT Projekt d.o.o., tip ČN SBR-REG 50 kapacitete 46-60 PE ali enakovredna, za katero mora izbrani dobavitelj podati tehnološke podatke
in preveriti ustreznost glede na število uporabnikov oz. zaposlenih (54 PE)
poliesterske posode togosti SN 10000
Vključno s pripravo podlage po navodilu dobavitelja ČN (podložna plošča, utrditev podlage, sidranje, obsip, komprimacija…),
vključno z jaški, razbremenilnimi venci ipd... nad ČN, podaljšanimi do kote terena, vključno s pokrovi razreda D,
vključno z vsemi deli za navezavo in vgradnjo komandne omarice v objektu (ocenjena razdalja za kablažo 15m) in elektro priključka (ocenjena razdalja 15m), ki morata biti izvedena v zaščitni cevi,
vključno z vsem pomožnim materialom in deli
| Izvedba MKČN v celoti po zgornjem opisu |  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Zasip MKČN s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) |  | m3 | 92 | 0 | 0
5 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za rezervoar, na stalno deponijo odd. do 20 km,
| skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem |  | m3 | 48 | 0 | 0
6 | Izdelava črpališča za ca 3 l/s;
Opomba: V popisu zajet le gradbeni del (jašek) za izvedbo črpališča komunalnih odpadnih voda. Črpalke in ostala potrebna oprema, vključno s tlačnim vodom je obdelana in zajeta v Načrtu stojnih inštalacij (5)
Varnost pred izplavanjem: razširitve talne plošče za 25 cm (glej detajl)
Komplet dobava vsega materiala in izdelava črpalnega jaška kvadratnega prereza 2,0/2,0 m (vključno z izkopi gradbene jame, črpanje talne vode, razpiranje, planiranje dna, izdelava posteljice, betonske temeljne plošče
sten in plošče AB jaška s potrebnimi opaži in armaturo, izdelavo priključkov-vtok ter Al pokrov (100/100 cm) s ključavnico in inox lestev. Predvidena globina jaška (svetla) je 3,05 m.
V postavki zajeta vsa potrebna dela, materiali in prenosi do mesta vgradnje.
| izkop |  | m3 | 80 | 0 | 0
| tamponska podlaga deb. 20 cm |  | m3 | 1.6 | 0 | 0
| podbeton C15 deb. 15 cm |  | m3 | 0.7 | 0 | 0
| dvostranski opaž sten |  | m2 | 57 | 0 | 0
| opaž plošče |  | m2 | 4 | 0 | 0
| vodonepropusten beton C25/30 |  | m3 | 12.2 | 0 | 0
| armatura 90 kg/m3 betona |  | kg | 1100 | 0 | 0
| Al pokrov 100/100 cm |  | kos | 1 | 0 | 0
| INOX lestev z možnostjo podaljšanja nad zemljo min. 0,5 m |  | kpl | 1 | 0 | 0
| tipski zračnik SP fi 100 s protismradnim filtrom |  | kos | 1 | 0 | 0
| zasip |  | m3 | 57.1 | 0 | 0
| odvoz odvečnega materiala od izkopa |  | m3 | 22.9 | 0 | 0
7 | Elektro krmilna omarica; postavljena v tehničnem prostoru kletne etaže objekta
| REKAPITULACIJA - MKČN in ČRPALIŠČE |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.10._HORTIKULTURA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.10. | HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm |  | m2 | 1260 | 0 | 0
Opomba: Popis rastlin (drevesa, grmi, pokrovne rastline) zajet v Načrtu krajinske arhitekture
| REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.11._ZUN_OPREMA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.11. | ZUNANJA OPREMA
1 | Dobava in montaža ograje kompleksa (npr PALISADA tip panelna ograja 3D kot Bastipli), skupaj z izdelavo temeljev (dim.fi25, h=80cm, v razmaku 2,5 m oz. prilagojeno panelom)
s stebrički in polnilom, barve po izbiri investitorja oz. arhitekta; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
a | - viš. ograje 2,20 m (ograja igrišča) - vgradnja v točkovne temelje |  | m1 | 80 | 0 | 0
b | - viš. ograje 2,20 m (ograja ob vrtcu) - vgradnja v AB parapetni zid |  | m1 | 40 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža vrat v ograji, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev dim. 50/50/100 cm) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali (glej detajl). Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani, barva po izbiri investitorja oz. arhitekta;
a | - dvokrilna vrata šir. 2,0, viš.2,20m (dostop na igrišča) |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kovane ograje, skupaj z vgradnjo v AB konstrukcijo stopnic oz. zidu.
s stebričk in polnilom iz vertikalnih palic, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem in barvana po RAL po izboru investitorja oz. arhitekta; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
a | - ograja na stopnicah in zidu S1, Z1 (izgled ograje kot obstoječa), za izvedbo pritrditve ograje glej detajl |  | m1 | 12 | 0 | 0
b | - ograja na stopnicah S2 in zg. delu invalidske rampe L=6+10m (izgled ograje kot obstoječa), za izvedbo pritrditve ograje glej detajl |  | m1 | 16 | 0 | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža Inox ograje, skupaj z vgradnjo v AB konstrukcijo stopnic ali zidu.
s stebrički in držalom iz okroglih cevi fi 50 ter polnilom iz vertikalnih palic fi 1 cm; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
a | - ročaj / vodilo na klančini za invalida skupne dolžine L = 2 x 28 m (glej detajl) |  | m1 | 56 | 0 | 0
b | - ograja na stopnicah S3 L=2x1,6m |  | m1 | 3.5 | 0 | 0
5 | Postavitev spomenika na novi lokaciji; skupaj z betonskim temeljem dim.1,4x1,25x0,8m ter podstavkom (obst. monolitni steber), vključno s sidranjem z lepljenimi trni in dodatno zalepljen z lepilno cementno malto (vodno in zmrzlinsko odporno)
| z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi |  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Postavitev / prestavitev obst. zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov; |  | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Popis urbane opreme (stojala za kolesa, otroška igrala, klopi, koši za odpadke, drogovi za zastave...) zajet v Načrtu krajinske arhitekture
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA |  |  |  |  | 0

## 3.2_II.12._SIGNALIZACIJA
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.12. | SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - širina črte 10 cm
a | 5112 (robna črta - niša za dostavo) |  | m1 | 22 |  | 0
b | 5356 (pravokotno parkiranje) |  | m1 | 20 |  | 0
2 | Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, z enokomponentno rumeno barvo, ročno
a | 5352 (simbol invalida) |  | m2 | 6 |  | 0
3 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - obnova obst. označb
a | 5503 bližina Šole |  | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  |  | 0

## 3.2_III.1.GD-EI
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1. | GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE
III.1.1 | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - OBJEKT
1 | Zakoličevanje trase kabla in kabelske kanalizacije po situaciji |  | m | 277 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z rezanjem in odvoz na deponijo, do debeline 15cm. |  | m2 | 12.5 |  | 0
4 | Odstranitev betonske mulde za odvodnjavanje površinskih voda, komplet z odvozom na deponijo,
| debeline ca. 15cm. |  | m2 | 1 |  | 0
5 | Izkop jarka dim. ca. 1,2x1,0m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju |  | m3 | 334 |  | 0
6 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kablovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 66.8 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 2x2 PVC fi-110mm |  | m | 69 |  | 0
| - PEHD 2x50mm |  | m | 69 |  | 0
8 | Dobava in polaganje GAL ščitnikov, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| komplet |  | m | 564 |  | 0
9 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 1,2x1,2x1,2m s težkim pokrovom |  | kos | 2 |  | 0
| - jašek dimenzij 1,6x1,6x1,6m z 2x težkim pokrovom |  | kos | 1 |  | 0
10 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v TP (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
11 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 267.2 |  | 0
12 | Popravilo in asfaltiranje poškodovanih asfaltnih površin z utrjevanjem tampona do 15cm.
| - komplet |  | m2 | 12.5 |  | 0
13 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava, raznos in polaganje tipske betonske mulde dim. 40/50/10cm, npr. kot Oblak Logatec; v podložni beton C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| - komplet |  | m2 | 1 |  | 0
15 | Začasna odstranitev panelne ograje (2 panela) ter ponovna montaža panelov po končani gradnji, komplet z vsemi potrebnimi deli, materiali in priborom za montažo
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
16 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet |  | kpl | 5 |  | 0
17 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet |  | m3 | 89 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK - OBJEKT |  |  |  |  | 0
III.1.2. | ZUNANJA UREDITEV ELEKTROINŠTALACIJ
18 | Zakoličevanje trase kabla in kabelske kanalizacije po situaciji |  | m | 65 |  | 0
19 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
20 | Izkop jarka dim. ca. 1,0x0,8m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju |  | m3 | 52 |  | 0
21 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kablovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 10.4 |  | 0
22 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC ali PE cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 2x2 PVC fi-110mm |  | m | 4 |  | 0
| - 2x3 PVC fi-110mm |  | m | 25 |  | 0
| - PE-63mm |  | m | 22 |  | 0
| - 2 x PE-63mm |  | m | 18 |  | 0
| - PEHD 2x50mm |  | m | 10 |  | 0
23 | Dobava in polaganje zaščitne PVC cevi v izkopan jarek, razrez cevi, ročna položitev obstoječega NN kablovoda v cev, obbetoniranje cevi, polaganje opozorilnega traku, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PVC fi-160mm |  | m | 12 |  | 0
24 | Izdelava betonskega kabelskega jaška v III. ktg zemljišča s 70% strojnega in 30% ročnega izkopa, betoniranje, vgradnja LŽ pokrova, 4 kosi pocinkanih pomičnih soh in 4 kosi konzol, izdelava uvodov cevi in odvoz viška materiala ter ureditev okolice
| - jašek dimenzij 1,2x1,2x1,2m s težkim pokrovom |  | kos | 1 |  | 0
25 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
26 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 41.6 |  | 0
27 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
28 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet |  | kpl | 5 |  | 0
29 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet |  | m3 | 95 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA UREDITEV ELEKTROINŠTALACIJ |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  |  | 0

## 3.2_III.2.GD-TK
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III.2 | GRADBENA DELA ZA TELEKOMUNIKACIJE
III.2.1. | PRESTAVITEV TK OMREŽJA
1 | Zakoličevanje trase kabla in kabelske kanalizacije po situaciji |  | m | 107 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z rezanjem in odvoz na deponijo, do debeline 15cm. |  | m2 | 15 |  | 0
4 | Odstranitev betonske mulde za odvodnjavanje površinskih voda, komplet z odvozom na deponijo,
| debeline ca. 15cm. |  | m2 | 1 |  | 0
5 | Izkop jarka dim. ca. 1,0x0,6m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| izkop izveden na obstoječih kablih, obračun v raščenem stanju |  | m3 | 64.2 |  | 0
6 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo in kablovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 12.9 |  | 0
7 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi (rdeče barve) z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - Alcaten 2x fi-110mm (rumena) |  | m | 107 |  | 0
| - PEHD 2x50mm |  | m | 107 |  | 0
8 | 'Izdelava bet.kab. AB jaška, betoniranje, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, komplet z izkopom in z dobavo vsega potrebnega materiala
| - jašek dimenzij fi-120cm in globine 120cm |  | kos | 2 |  | 0
| - jašek dimenzij fi-100cm in globine 100cm |  | kos | 2 |  | 0
| - jašek dimenzij fi-100cm in globine 100cm izveden na obstoječih vodih |  | kos | 1 |  | 0
9 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije na prehodih v objekt (vodotesno in proti glodalcem)
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
10 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 51.3 |  | 0
11 | Popravilo in asfaltiranje poškodovanih asfaltnih površin z utrjevanjem tampona do 15cm.
| - komplet |  | m2 | 15 |  | 0
12 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava, raznos in polaganje tipske betonske mulde dim. 40/50/10cm, npr. kot Oblak Logatec; v podložni beton C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| - komplet |  | m2 | 1 |  | 0
14 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 3m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje
| - komplet |  | kpl | 2 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije
| - komplet |  | m3 | 89 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PRESTAVITEV TK OMREŽJA |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  |  | 0

## 3.2_III.3.GD-str.inst.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III.3 | GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE
III.3.1. | PLINOVOD
1 | Zakoličevanje trase plinovoda - UNP po situaciji |  | m1 | 100 |  | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
3 | Izkop jarka gl. 1,3, šir. spodaj 0,4m za plinovod v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 78 |  | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod plinovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 18 |  | 0
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 60 |  | 0
6 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za plinovod na deponijo oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem,
| vključno s stroški deponije |  | m3 | 18 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PLINOVOD |  |  |  |  | 0
III.3.2. | VODOVOD
8 | Zakoličevanje trase vodovoda po situaciji |  | m1 | 72 |  | 0
9 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
10 | Izkop jarka gl. 1,3, šir. spodaj 0,4m za plinovod v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 57 |  | 0
11 | Dobava in vmetavanje peska pod plinovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 9 |  | 0
12 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 48 |  | 0
13 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za plinovod na deponijo oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem,
| vključno s stroški deponije |  | m3 | 9 |  | 0
15 | Izdelava vodomernega - termo jaška, iz armir. betona C 25/30,z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost,z armaturo, opaži, skupaj z LTŽ pokrovom, z lestvijo iz inox materiala
po SIST EN 14396:2004 z vgrezljivim vstopnim elementom, sestavljen iz držala in vodila iz nerjavečega jekla, s protidrsno površino na prečkah (estrudirane luknje ali narebrena površina), z zavihki na koncih z dvema drsnima elementoma (priloga izjava o
skladnosti). Jašek mora biti s poglobitvijo 40/40/20cm, z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi - glej detajl AB jaška, armaturni načrt
V ceni so zajeti izkop, zasip ter vsa pomožna dela in materiali.
| - vodomerni jašek dim. 350x230, h=250 cm z LTŽ pokrovom za lahki promet 60x60 cm |  | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODOVOD |  |  |  |  | 0
III.3.3. | RAZVOD ZA DEŽEVICO
16 | Zakoličevanje trase vodovoda po situaciji |  | m1 | 110 |  | 0
17 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov |  | kpl | 1 |  | 0
18 | Izkop jarka gl. 1,3, šir. spodaj 0,4m za plinovod v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 86 |  | 0
19 | Dobava in vmetavanje peska pod plinovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju |  | m3 | 13 |  | 0
20 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet |  | m3 | 73 |  | 0
21 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet |  | kpl | 1 |  | 0
22 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za plinovod na deponijo oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem,
| vključno s stroški deponije |  | m3 | 13 |  | 0
| REKAPITULACIJA - RAZVOD ZA DEŽEVICO |  |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0