## 2_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
2. POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
INVESTITOR: |  | Občina Brežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
OBJEKT: |  | Osnovna šola Artiče - vrtec
ODGOVORNI PROJEKTANT: |  | Damjana Pirc, univ. dipl. inž. kraj. arh.
PROJEKTANT SODELAVEC: |  | Aleš Janžovnik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, SEPTEMBER 2018
REKAPITULACIJA: |  | KRAJINSKE UREDITVE
1. | Pripravljalna dela |  | 0
2. | Rastlinski material in zasaditve |  | 0
3. | Urbana oprema |  | 0
4. | Igrala |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 21_PRIP_DEL
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1. | Podiranje obstoječih velikih dreves s premerom 20 cm in več. Drevesa se podrejo in razžagajo na velikost primerno za odvoz na deponijo.
|  |  | klp | 8 | 0 | 0
1.2. | Strojna odstranitev in odkop drevesnih panjev in koreninske grude.
|  |  | ur | 5 | 0 | 0
1.3. | Nalaganje in odvoz izkopanega izkopanih rastlin na deponijo na razdalji 20-25 km.
|  |  | m3 | 6 | 0 | 0
1.4. | Odlaganje podrtih in odstranjenih dreves na najbližjo deponijo oziroma center za ravnanje z odpadki. Odlaga se organiski material primeren za kompostiranje.
|  |  | m3 | 6 | 0 | 0
1.5. | Zaščita obstoječih dreves. Postavitev zaščitne ograje v odmiku 3 m od osi koršnje debla dreves. Postavlja se čvrsta, dobro fiksirana kovinska panelna ograja višine 2 m. Stebri ograje se zabijajo minimalno 1 m v tla na delu, kjer ni večjih korenin. Popis zajema nabavo, dobavo in postavitev ograje.
|  |  | t.m. | 88 | 0 | 0
1.6. | Ročni izkop sadilnih jam, priprava sadilnih jam za sajenje dreves. Izkopljejo se sadilne jame 2x2 m globine minimalno 100 cm. Stene jame se kopljejo pod kotom 60-70 stopinj. Stene in dno jame se nazobčajo, da se s tem vzpostavijo boljši pogoji za oprijem korenin.
|  |  | kom | 13 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0

## 22_RAST
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
2. | RASTLINSKI MATERIAL IN ZASADITVE
2.1. | Acer campestre (maklen) - standardna kakovost za mestno drevje; 2x presajeno drevo s koreninsko grudo, višina krošnje minimalno 2 m.
|  |  | kom | 1 | 0 | 0
2.2. | Acer platanoides (ostrolistni javor) - standardna kakovost za mestno drevje; 3x presajeno drevo s koreninsko grudo, debelina debla 10-14 cm, višina krošnje minimalno 3 m.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
2.3. | Betula pendula (navadna breza) - standardna kakovost za mestno drevje; 2x presajeno drevo s koreninsko grudo, višina krošnje minimalno 2 m.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2.4. | Tilia platyphillos (navadna lipa) - standardna kakovost za mestno drevje; 2-3 presajeno drevo s koreninsko grudo, debelina debla 10-14 cm, višina krošnje minimalno 3 m.
|  |  | kom | 4 | 0 | 0
2.5. | Tilia cordata (lipovec) - standardna kakovost za mestno drevje; 2-3 presajeno drevo s koreninsko grudo, debelina debla 10-14 cm, višina krošnje minimalno 3 m.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
2.6. | Dobava in dostava substrata za sajenje dreves. Dobavi se substrat s specifikacijami navedenimi v tehničnem poročilu.
|  |  | m3 | 19 | 0 | 0
2.7. | Dostava in dopava količkov za stabilizacijo dreves po njihovi saditvi. Izvede klasična opora z enim količkom. Za oporo se uporabijo leseni količki z obsegom vsaj 10 cm. Material količkov mora biti tak, da ta zdrži vsaj 3 rastne sezone. Količki morajo biti dolgi minimalno 300 cm. Količki se zabijajo v tla izven območja koreninske grude na način, da ti segajo maksimalno 20-30 cm pod višino krošnje sadike.
|  |  | kpl | 13 | 0 | 0
2.8. | Dostava vezilnega materiala za stabilizacijo dreves po njegovi zasaditvi. Drevesa se po zasaditvi z vrvico pričvrstijo na izvedeno trinožno oporo. Za vezivo se uporablja vrvica iz naravnega materiala premera 10 mm.
|  |  | t.m. | 28 | 0 | 0
2.9. | Nabava in dostava travne mešanice po popisu.
|  |  | kg | 31 | 0 | 0
2.10. | Ureditev travnatih površin. Po ureditvi finega planuma se na površino seje seme travne mešanice. Za sestev se uporabi travna mešanica po popisu. Seje se 30-35 g/semen na m2. Po končani setvi, se celotna površina narahlo uvalja in dobro zalije z ustrezno količino vode.
|  |  | m2 | 790 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - RASTLINSKI MATERIAL IN ZASADITVE |  |  |  |  | 0

## 23_URB_OPR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | Ponujen material in oprema | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
3. | URBANA OPREMA
3.1. | Nadzemni koši za smeti so oblikovani kot samostoječi enostavni volumni valjev z odprtino in pokrovom na zgornji strani, kot na primer: kovinski koš Zieger TOLUCA, Zieger NORANDA ali Zeiger DIAGONAL. Predvideni koši imajo premer 30-40 cm in so visoki maksimalno 90 cm.
|  |  | kom | 2 | 0 | 0
3.2. | Nabava in dobava betona za izvedbo točkovnih temeljev za postavitev košev za smeti. Izvede se temelj dimenzij 40x40 cm, globina 40 cm (MB15).
|  |  | kpl | 2 | 0 | 0
3.3. | Postavitev stopnih kamnov. Ureditev utrjene peščene površine - peščenega tampona v debelini 5 cm (pesek frakcij 16-32 mm), postavitev betonske plošče, kot naprimer: moderna plošče PIATTO proizvajalca Podlesnik (barva: sahara rumena). Po postavitvi stopnih kamnov se do roba plošče nasipa zemlja. Površina se zatravi.
|  |  | kpl | 105 | 0 | 0
3.4. | Postavitev betonskih blokov 40x40 cm, višina 60 cm namenjenih sedenju. Betonski bloki se postavijo na podložni beton debeline 20 cm (MB30). Na delu predvidenih talkovanih površin (dvorišče vhoda v šolo) se do bloka položijo tlakovci in keramika. Na delu travnatih površin, se do kamnitega bloka na nivoju tal zasipa zemlja. Površina okoli betonskega bloka se zatravi.
|  |  | kpl | 26 | 0 | 0
3.5. | Ureditev klopi ob krogu prireditvenega prostora. Obstoječa klop se odstrani. Ob radiju se uredi nova klop. Izvede se kovinska konstrukcija na katero se pritrdi leseno sedalo - lege profila 9.0 x 3.5 cm, dolžina 40 cm. Kovinska konstrukcija se temelji v točkovni betonski temelj 40x40 cm, globina 60 cm (MB30). Leseni del se vijači na kovinsko konstrukcijo.
|  |  | t.m. | 22 | 0 | 0
3.6. | Ureditev območij igral. PVC vrtne obrobe, kot naprimer Hauraton LINEFIX, s pričvrstilnimi klini.
|  |  | t.m. | 150 | 0 | 0
3.7. | Ureditev površin na območju igral. Na območjih igral se odstrani sloj trave. Celotna površina na območju igral se utrdi. Do višine PVC obrob se nasipajo drobno mleti lesni sekanci oziroma žagovina.
|  |  | m3 | 11.5 | 0 | 0
3.8. | Igrala - nabava, dostava in montaža
| E1: osna gugalnica |  | kpl | 3 |  | 0
| E2: dvojna gugalnica |  | kpl | 1 |  | 0
| E3: gugalnica ptičje gnezdo |  | kpl | 1 |  | 0
| E4: gugalnik |  | kpl | 5 |  | 0
| E5: zibajoči most |  | kpl | 1 |  | 0
| E6: pajkova mreža |  | kpl | 1 |  | 0
| E7: pekovnik |  | kpl | 1 |  | 0
| E8: element za koordinacijo in ravnotežje |  | kpl | 2 |  | 0
3.9. | Prestavitev obstoječih igral |  | kpl | 6 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - URBANA OPREMA |  |  |  |  | 0

## 24_Igrala
SPECIFIKACIJA IN POPIS IGRAL ZA OSNOVNO ŠOLO ARTIČE
Splošno | Vsa igrala morajo ustrezati zahtevam varnostnega standarda SIST EN 1176, podlage pod njimi pa standardu SIST EN 1177.
Vsa igrala morajo biti postavljena varno z upoštevanjem predpisanih varnostnih con po SIST EN 1176, podlaga pod igrali pa mora ustrezati višini padca predpisani za posamezno igralo in varnostnim standardom (SIST EN 1177)
Zahtevana garancija za igrala: 20 let na nosilno konstrukcijo, 5 let na panele, 2 leti na mobilne dele.
Vsa igrala morajo biti namenjena za zunanjo postavitev . Vsa igrala naj bodo iz jeklene pocinkane konstrukcije, vse vrvi naj bodo jeklene ovite s prejo in indukcijsko "privarjene" na jekleno sidro, vsi paneli naj bodo iz vremensko odpornih HDPE ECO CORE plošč z recikirano sredico, vsi ležaji naj bodo zaprti samovzdrževalni, barve na igralih naj bodo umirjene. Vsa lesena igrala naj bodo iz lesa rubinije z odstranjeno belino in odstranjenim lubjem ali trdega lesa s FSC cerifikatom.
Ponudnik naj navede proizvajalca in tehnične karakteristike igral in opreme ter priloži certikifate o skladnosti s standardom ter prospekte ponujenih igral s slikami in z merami.
Vse komercialne navedbe igral in slike igral služijo lažjemu natančnemu opisu kakovostnih, estetskih, vizualnih, varnostnih in igralnih zahtev.
|  | Opis | E | KOL | CENA (€) | VREDNOST (€)
1 | Dobava in montaža gugalnice z dvema sedežema. Lesena A konstrukcija naj bo iz kvadratnih profilov iz trdega lesa s kovinskim podzemnim delom. Prečka gugalnice naj bo iz jeklene vroče pocinkane cevi. Na to prečko naj bodo pritrjene nosilne verige sedežev iz nerjavečega jekla. Sedeža naj bosta črne barve in naj bosta iz črne gume s trdnim jedrom. Prečka naj bo od tal oddaljena 2,5 m. Igralo kot npr. KOMPAN KSW90015-0906 |  | kos | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža gugalnice z gnezdom. Lesena A konstrukcija naj bo iz kvadratnih profilov iz trdega lesa s kovinskim podzemnim delom. Prečka gugalnice naj bo iz jeklene vroče pocinkane cevi. Na to prečko naj bosta pritrjeni nosilni verigi z vrvmi gnezda. Gnezdo naj bo veliko 100 cm in naj bo črne barve - vrvno z gumijastim obročem.. Prečka naj bo od tal oddaljena 2,5 m. Igralo kot npr. KOMPAN KSW90040-0906 |  | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža dvofasadnega vzmetnega igrala nore goske za enega otroka. Igralo naj ima posebno skrbno izdelano naslonjalo in stranski oprijem za otroke z gibalnimi ovirami po navodilih amriškega standarda za igrala za invalidne otroke. Igralo naj ima res močno nosilno vzmet, naj se montira brez betoniranja in naj bo pretežno v rdeči in rumeni barvi. Vsi paneli naj bodo iz Eco-core materiala, sedalo naj bo gumirano, nujno naj ima naslonjalo za podplate ter polkrožna prijemala. Igralo kot npr. KOMPAN M106 |  | kos | 5 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža previsnice iz lesa rubinije. Igralo naj ima jeklen mehanizem in leseno podnožje, na katerega je mobilno pritrjen hlod rubinije s sedalom na vsakem koncu hloda. Na hlod so pritrjene jeklena polkrožna prijemala iz nerjavečega jekla. Hlod rubinije naj bo dolg 4 m, naj ima odstranjeno belino in lubje. Pod vsakim koncem previsnice naj bo vgrajena avtomobilska pnevmatika kot blažilec proti udarcem pri igri. Igralo kot npr. KOMPAN NRO105. |  | kos | 3 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža premičnega igralnega mostu za starostno skupino otrok 6+. Igralo naj bo iz lesa rubinije ter jeklenih verig in naj ima 4 vertikalne stebre ter dva prečnika, ki služita tudi kot prijemalo. Na konstrukcijo naj bodo na verigah obešeni prečni hlodi tako, da med njimi razmaki niso enako veliki niti niso na isti višini. Teh pomičnih hlodov naj bo 7. Igralo kot npr. KOMPAN NRO810. Dolžina igrala naj bo ca. 380 cm, širina pa ca. 125 cm. |  | kos | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža igrala za urjenje ravnotežja. Igralo naj bo iz prečnega hloda, ki je na vertikalne hlode pritrjen malo nad tlemi tako, da otroci lahko hodijo po njem. Štirje nosulni vertikalni stebri pa so nameščeni tako, da otežujejo hojo po hlodu in spodbujajo otroke k razvijanju ravnotežja. Dolžina igrala naj bo vsak 240 cm, širina naj ne presega 65 cm. Igrlo kot npr. KOMPAN NRO871. |  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža male piramidalne plezalne mreže. Igralo naj bo narejeno tako, da ima osrednji jekleni vroče pocinkani steber, preko katerega je napeta plezalna mreža iz PES vrvi z jeklenim jedrom. Vrvi so tip Hercules z dodatno indukcijsko pritaljenim poliestrom na jekleno sredico. Piramida ima stranice dolge ca. 5 m, visoka je 3,85 m, v igralu je 5 celic z dolžino stranice ca. 28 cm. Nosilne vrvi piramide so debele 21 mm, notranje vrvi so debele 19 mm. Vsa "križišča" vrvi so pritrjena z jeklenimi S pritrdili iz nerjavečega jekla. Igralo naj ima osrednji temelj za steber velik 80 x 80 x 70 cm, ter 4 temelje, kamor vbetoniramo sidra na vogali piramide velike 100 x 100 x 70 cm. Igralo kot npr. KOMPAN COR3028. |  | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža petkotnega peskovnika. Peskovnik naj ima obliko enakostraničnega pravokotnika s stranicami dolgimi 130 cm. Stranice naj bodo sidrane v zemljo in naj bodo visoke 31 cm. Na vsakem vogalu peskovnika naj bo pritrjena okrogla igralna mizica s premerom ca. 45 cm. Peskovnik naj bo iz Eco-core panelov debelih 19 mm, stene naj bodo modre barve, mizice pa naj bodo rdeče in rumene. Igralo kot npr. KOMPAN M512. V igralo je potrebno dobaviti in razgrniti tudi mivko za otroško igro v debelini nanosa vsaj 40 cm, pod mivko dobaviti in pogrniti ločilni sloj iz Typar SF40. |  | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ IGRALA |  |  |  |  | 0