## oprema
objekt:Rekonstrukcija in sprememba namembnosti dela stanovanjske enote v javno pralnico perila
naročnik: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice
št. načrta:3269/A-19
POPIS DEL GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
*Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so nevedeni samo primeroma (kot npr.) zaradi
določitve kvalitete
*S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z nadomestnimi, ki morajo imeti enako ali boljšo
kvaliteto
*Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi in veljavnimi certifikati,atesti, garancijami,
navodili za obratovanje in vzdrževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja
* Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le
teh v rekapitulacijo
*V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh
elementov po končanih delih
* Pred izvedbo del je potrebno preveriti vse mikrolokacije priklučkov in prebojev na na objektu
Brežice, maj 2020
OPREMA
I.Javna pralnica perila
1. | Dobava in montaža strojne opreme pralnice perila s prevozom, montažo in vsemi pomožnimi deli in prenosi
| a) Profesionalnio pralni in sušilni stroj , 9,5 kg, 2x4,8kW,prostostoječi, visoka cent.,belo ohišje , self servis, črpalka, Quantum program kot napr. NT3JXASP403UW01-SPEED QUEEN ali enakovredno | kos | 2 | 0
| b) mehanska žetonjera kot npr. DROP STD118-5 ali enakovredno | kos | 4 | 0
| c) predal za žetone visok antivandal | kos | 4 | 0
| d) črpalka TD 250 - za avtomatsko doziranje detergenta , mehčalca ali razkužila | kos | 6 | 0
| e) žetoni STD - 118-5 | kos | 1000 | 0
| f) izmenjevalec kovancev, čitalec bankovcev, čitalec kovancev, en hoper kot napr. HIRA ali enakovredno | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža pohištvene opreme pralnice perila s prevozom , montažo in vsemi pomožnimi deli in prenosi
| a) Lesena polica dim. 60/40/85 cm, bele barve , površina melamin, barva bela, skupno število polic dve nastavljive , deb police 16 mm, nosilnost polic min 10 kg, leseno ozadje | kos | 3 | 0
| b) klop dvosed, črna kovinska konstrukcija, sedišča in naslon iz perforirane plastike modre barve kot npr. klop dvopsed 1122 PNLAYER ali enakovredno | kos | 1 | 0
| c) Dobava in montaža stenskega obešalnika i sestavljenega od lesene plošče dim 0.50x1,50 m montirane na steno (plošča bela mat z ABS robom) in obešalne letve dolžine 0.50 m in 4 obešalnikov (srebrna barva - kot napr. obešalmni set Lampič). Kompletna izvedba stenskega obešalnika z dobavo materiala in montažo | kos | 1 | 0
0
II Stanovanje
1 | Dobava in montaža lesenih kuhinskih elementov s prevozom, montažo in vsemi pomožnimi deli in prenosi. Splošni opis: leseni kuhinski elementi izdelani iz ivernih plošč deb 18 mm, površina melamin, barva bela ali kombinacija bela + imitacija lesa, vključno s ročaji in podnožji
| a) Spodnji kuhinjski element za vgradni podpultni hladilnik dim 60/82/58 cm | kos | 1 | 0
| b)spodnji kuhinski element za vgradno korito dim 60/82/58 cm | kos | 1 | 0
| c)spodnji kuhinjski element 1x predal, 1xvrata dim 30/82/58 cm | kos | 1 | 0
| d)spodnji kuhinski element za vgradno kuhala in pečice dim 60/82/58 cm | kos | 1 | 0
| e) viseči kuhinjski element dim 50/72/34 cm | kos | 3 | 0
| f) kuhinski pult deb 38 mm z dvojno zaobljenim sprednjim robom in zaščiteno hrptno stran z vodo in paroodbojno folijo, Kuhinjski pult dim 210/60 cm dekor temni škrilavec kompletno s kotno letvo stena - pult | kos | 1 | 0
2 | Dobava in montaža opreme za kuhinjo s prevozom , montažo in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) nerjavno kuhinjsko pomivalno korito s ocejalnikom kot napr. ALVEOS LINE 60, SATIN 610x500 mm ali enakovredno | kos | 1 | 0
| b) podpultni vgradni hladilnik Sistem hlajenja: statični Upravljanje: mehansko Število polic: 3 Vrsta polic: steklene Vrsta osvetlitve: standardna luč (rumena) Samodejno odtajevanje hladilnega dela Zamenjava strani odpiranja vrat Protibakterijska tesnila vrat Zamrzovalnik z 1 predalom za zamrzovanje Poraba in mere: Energijski razred: A++ Klimatski razred: SN-T Letna poraba električne energije (25 °C ): 138 kWh Glasnost delovanja: 43 dB Neto prostornina hladilnega dela (lt): 92 Dimenzije (V x Š x G): 82 × 59,8 × 54,5 cm | kos | 1 | 0
| c) Kuhinjski set, steklokeramična plošča + pečica kot napr. vgradna pečica Gorenje BO737E114X + steklokeramična kuhalna plošča Gorenje ECT41SC ali enakovredno | kos | 1 | 0
3 | Dobava in montaža pohištva za jedilnico in vhodni prostor s prevozom , montažo in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) jedilniška miza Material: -mizna plošča: MDF – furnir -mizne noge: jeklo, prašno barvane (sintrane) Barva: bela Dimenzije: (dolžina x širina x višina): 120cm x 60cm x 75cm Debelina mizne plošče: pribl. 2,3cm | kos | 1 | 0
| b) jedilniški stol kot napr. Bjoorn je izdelan iz vezane plošče mat lakirane na belo, robovi pa so v natur barvi. Podnožje je kromirano. | kos | 4 | 0
| c) polica za čevlje iz masivnega lesa s policami iz kovinskih palic ( rešetka) dim 80/30/49 | kos | 1 | 0
| d) Dobava in montaža stenskega obešalnika i sestavljenega od lesene plošče dim 0.60x1,50 m montirane na steno (plošča bela mat z ABS robom) in obešalne letve dolžine 0.60 m in 4 obešalnikov (srebrna barva - kot napr. obešalmni set Lampič). Kompletna izvedba stenskega obešalnika z dobavo materiala in montažo | kpl | 1 | 0
4 | Dobava in montaža pohištva za spalnico s prevozom , montažo in vsemi pomožnimi deli in prenosi.
| a) Lesena garderobna omara z obešalnim drogom, polico pod vrhom in ključavnico. višina:1850 mm; širina:400 mm ;globina: 530 mm; širina vrat (omarice):400 mm. Barva ogrodja omare:bela ;barva vrat: bela ,material:laminat | kos | 2 | 0
| b) Lesena garderobna omara s policami in ključavnico. višina:1850 mm; širina:400 mm ;globina:530 mm; širina vrat (omarice):400 mm. Barva ogrodja omare:bela ;barva vrat:bela, material:laminat | kos | 2 | 0
| c) postelja iz masivnega lesa v beli barvi , enostavnega oblikovanja,velikosti 90×200 z letvenim dnom in vzmetnico (vzmetnica srednjega cenovnega razreda višine 18 cm) | kos | 2 | 0
| d) lesena komoda s 4 predala dim 60/34/72 cm bele barve, materijal laminat | kos | 2 | 0
0
| oprema pralnice+oprema stanovanja |  |  | 0