## REKAPITULACIJA
POPIS DEL
OBJEKT: TRŽNICA BREŽICE - JAVNE SANITARIJE
INVESTITOR: OBČINA BREŽICE, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
| SKUPNA REKAPITULACIJA |  | EUR
A. | GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
D. | ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| skupaj (A+B+C+D): |  | 0
E. | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
| skupaj (A+B+C+D+E): |  | 0
| POPUST |  | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV |  | 0

## Rekapitulacija - posebej
REKAPITULACIJA
Vrednosti so v EUR!
A1 | GRADBENA DELA - RUŠITVENA DELA | 0
A2 | GRADBENA DELA - ZEMELJSKA DELA | 0
A3 | GRADBENA DELA - BETONSKA DELA IN AB. DELA | 0
A4 | GRADBENA DELA - ZIDARSKA DELA | 0
A5 | GRADBENA DELA - KANALIZACIJA | 0
A6 | GRADBENA DELA - FASADERSKA DELA | 0
| GRADBENA DELA (skupaj) | 0
B1 | OBRTNIŠKA DELA - KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
B2 | OBRTNIŠKA DELA - SUHOMONTAŽNA DELA | 0
B3 | OBRTNIŠKA DELA - SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
B4 | OBRTNIŠKA DELA - KERAMIČARSKA DELA | 0
B5 | OBRTNIŠKA DELA - MIZARSKA DELA | 0
B6 | OBRTNIŠKA DELA - KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
| OBRTNIŠKA DELA (skupaj) | 0
C1 | STROJNE INŠT. - OGREVANJE | 0
C2 | STROJEN INŠT. - PREZRAČEVANJE | 0
C3 | STROJNE INŠT. - VODOVOD, KANALIZACIJA | 0
| STROJNE INŠTALACIJE (skupaj) | 0
D1 | ELEKT. INŠT. - RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ | 0
D2 | ELEKT. INŠT. - VIDEO NADZORNI SISTEM | 0
D3 | ELEKT. INŠT. - PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
| ELEKTRO INŠTALACIJE (skupaj) | 0

## A1(GD) - Rušitvena dela
A1 | RUŠITVENA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | ODSTRANITEV IZOLACIJSKIH STREŠNIH PANELOV, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO (WC-ji)
|  | m2 | 56 |  | 0
2 | ODSTRANITEV IZOLACIJSKIH STREŠNIH PANELOV, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO (WC invalidi, pisarna Komunala Brežice)
|  | m2 | 20 |  | 0
3 | ODSTRANITEV PODLOŽNEGA BETONA V PROSTORU, KI JE PREDVIDEN ZA IZVEDBO WC-jev V DEBELINI DO 12 CM, Z ODVOZOM RUŠEVIN NA DEPONIJO
|  | m3 | 6.5 |  | 0
4 | ODSTRANITEV OKEN IZ PERLITNETGA STEKLA V DIMENZIJI 70 CM X 365CM, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | OSTRANITEV KOVINSKIH REŠETK IZ OKEN V DIMENZIJAH 60X60 CM, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO
|  | kos | 3 |  | 0
6 | ODSTRANITEV VRAT NA FASADI IZDELANIH IZ ESAL PLOŠČ DIMENZIJE 131 CM X 200 CM, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO
|  | kos | 1 |  | 0
7 | ODSTRANITEV KOVINSKIH VRAT DIMENZIJE 107 CMX 211 CM, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO
|  | kos | 1 |  | 0
8 | REZANJE IN ODSTRANITEV DEL ESAL PLOŠČE DIMENZIJE 44 CM X 143 CM, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | RUŠENJE ZIDANE STENE IZ SILIKATNE OPEKE V DEBELINI 25 CM, Z ODVOZOM NA STALNO DEPONIJO
|  | m3 | 0.4 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A2(GD) - Zemeljska dela
A2 | ZEMELJSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | PREGLED KVALITETE TAMPONA POD ODSTRANJENIM PODLOŽNIM BETONOM TER EVENTUELNI ROČNI IZKOP TAMPONA V DEBELINI VSAJ 20 CM
|  | m3 | 11 |  | 0
2 | DOBAVA TAMPONSKEGA MATERILA IN IZDELAVA NASUTJA POD PODLOŽNIM BETONOM, VMETAVANJE, RAZSTIRANJE IN UTRJEVANJE V PLASTEH; TAMPON V DEBELINI 20 cm
|  | m3 | 11 |  | 0
3 | FINO PLANIRANJE TAMPONA Z FINIM PESKOM
|  | m2 | 53 |  | 0
4 | ODVOZ IZKOPANEGA TAMPONSKEGA MATERIALA NA STALNO DEPONIJO V ODDALJENOSTI DO 5 KM
|  | m3 | 11 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A3(GD) - Betonska in AB dela
A3 | BETONSKA DELA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | VGRAJEVANJE PODLOŽNEGA BETONA MB 10/15 POD TLAK V OBJEKTU (PR. OD 0,08 M3/M2 DO 0,12 M3/M2) Z NAPRAVO BETONA, Z VSEMI POMOŽNIMI DELI IN PRENOSI IN TRANSPORTI
|  | m3 | 5.5 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA IN AB. DELA |  |  |  | 0

## A4(GD) - Zidarska dela
A4 | ZIDARSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | IZDELAVA HORIZONTALNE HIDROIZOLACIJE POD TLAKI V OBJEKTU, BITUMENSKI ENOSLOJNI POLIMER BIT. TRAK NA OSNOVI POLIESTERSKEGA FILCA (aPP) 0,4cm, KOMPLETNO Z PRENOSI IN TRANSPORTI
|  | m2 | 53 |  | 0
2 | DOZIDAVA ZIDU IZ BLOKOV IZ PENJENEGA BETONA DEB.25 CM. ZIDANJE Z LEPLJENJEM Z SPECIALNIM LEPILOM. Z NABAVO MATERIALA TER Z VSEMI POMOŽNIMI DELI PRENOSI IN TRANSPORTI DO MESTA VGRADNJE
* mikroarmiran beton C20/25 deb. 7 cm
* ekspandiran polistiren EPS 100 deb. 4cm + robni trak
|  | m2 | 114 |  | 0
3 | IZDELAVA PODLOGE V WC-jih Z ELEKTRIČNIM TALNIM OGREVANJEM
|  | m3 | 11.1 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## A5(GD) - Kanalizacija
A5 | KANALIZACIJA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Rezanje in štemanje betona za vgradnjo kanalizacije z odcepi, z odvozom na deponijo ter plačilom pristojbine. Širina 25 cm, globina do 13 cm
|  | m | 16 |  | 0
2 | Polaganje PP kanalizacijske cevi z odcepi v padcu 1% do priključka na obstoječi vod kanalizacije, komplet z obbetoniranjem
|  | kos | 16 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZCAIJA |  |  |  | 0

## A6(GD) - Fasadeska dela
A6 | FASADERSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | IZDELAVA TOPLOTNO- IZOLACIJSKE FASADE Z OMETOM; SISTEMSKA FASADA Z OBLOGO VISOKE TRDNOSTI, S TRAJNO HIDROFOBNO FINALNO POVRŠINO, USTREZNO PAROPREPUSTNA S FINALNO PAROPREPUSTNO BARVO PO IZBIRI PROJEKTANTA
* finalni sloj-omet deb. 0,20 cm, v barvi in strukturi po izboru arhitekta
* osnovni brezcementni nanos s stekleno mrežico, deb. 0,25 cm
* plošče iz ekspandiranega polistirena deb. 3 cm, velikosti plošč 100/50 cm, vležane, starane po teh. specifikaciji dobavitelja toplotno izolacijskega materiala;
* hidravlično vezivno lepilo za EPS plošče 0,4 cm
V ceni za m2 je upoštevati tudi vse vogalne in robne profile (tudi robovi ob špaletah) visoke kvalitete, ter letvice za stike ob okenskih in vratnih okvirjih.
| EPS - debeline 3 cm | m2 | 10 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## B1(OD) - Krovsko-kleparska del
B1 | KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | DOBAVA IN POLAGANJE IZOLACIJSKIH STREŠNIH PLANELOV NA MESTO ODSTRANJENIH PLOŠČ. PLOŠČE SO NAMENJENE IZVEDBI SEKUNDARNEGA STROPA. PLOŠČE V DEBELINI 10 CM. PLOŠČE SE POLAGAJO DIREKTNO NA STENE BREZ PODKONSTRUKCIJE
| novi WC-ji | m2 | 56 |  | 0
2 | DOBAVA IN POLAGANJE IZOLACIJSKIH STREŠNIH PLANELOV NA MESTO ODSTRANJENIH PLOŠČ. PLOŠČE SO NAMENJENE IZVEDBI SEKUNDARNEGA STROPA. PLOŠČE V DEBELINI 10 CM. PLOŠČE SE POLAGAJO DIREKTNO NA STENE BREZ PODKONSTRUKCIJE
| pisarna, obstoječi wc-ji | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## B2(OD) - Suhomontažna dela
B2 | SUHOMONTAŽNA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | IZDELAVA STROPA ARMSTRONG PLOŠČAMI NA PODKONSTRUKCIJO PRITRJENO NA STREŠNE PANELE, SKUPAJ Z DELI, PRENOSI IN TRANSPORTI, TER ODROM ZA MONTAŽO
|  | m2 | 50 |  | 0
2 | DOBAVA IN VGRADNJA VODILA ZA LESENA DRSNA VRATA, KOMPLETNO Z VSEM POTREBNIM PRITRDILNIM MATERIALOM. DIMENZIJA VRAT 100 cm x 220 cm
|  | kos | 1 |  | 0
3 | DOBAVA IN VGRADNJA VODILA ZA LESENA DVOKRILNA DRSNA VRATA, KOMPLETNO Z VSEM POTREBNIM PRITRDILNIM MATERIALOM. DIMENZIJA VRAT 228 cm x 220 cm. VODILO ZA DVOKRILNA VRATA JE VZPOREDNO POSTAVLJENO, DA SE VRATA LAHKO ZAPIRAJO IN ODPIRAJO VZPOREDNO
|  | kos | 1 |  | 0
4 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA SUHOMONTAŽNE STENE DEBELINE 10cm, V SESTAVI:
▪ obojestranska enoslojna obloga - mavčno-kartonske plošče 1x deb. 1,25cm, kovinska podkonstrukcija 7,5cm, toplotna izolacija deb. 5cm
|  | m2 | 60 |  | 0
5 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA SUHOMONTAŽNE STENE DEBELINE 15cm, V SESTAVI:
▪ obojestranska enoslojna obloga - mavčno-kartonske plošče 1x deb. 1,25cm, kovinska podkonstrukcija 10cm - v stene se vgradijo vodila za drsna vrata
|  | m2 | 6 |  | 0
6 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA SUHOMONTAŽNE OBLOGE STENE DEBELINE 10cm, V SESTAVI:
▪ enostranska dvoslojna obloga - mavčno-kartonske plošče 2x deb. 1,25cm, kovinska podkonstrukcija 7,5cm, toplotna izolacija deb. 5cm
|  | m2 | 45 |  | 0
7 | DOBAVA MATERIALA IN IZDELAVA SUHOMONTAŽNE OBLOGE STENE DEBELINE 15cm, V SESTAVI:
▪ enostranska dvoslojna obloga - mavčno-kartonske plošče 2x deb. 1,25cm, dvojna kovinska podkonstrukcija 7,5 + 5 cm, toplotna izolacija deb. 5cm - inštalacijske stene
|  | m2 | 57 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0

## B3(OD) - Slikopleskarska dela
B3 | SLIKOPLESKARSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | 2X KITANJE STEN Z BRUŠENJEM POVRŠIN, DOBAVA VSEGA MATERIALA IN STORITEV, TER 2x OPLESK V BELI BARVI
|  | m2 | 76 |  | 0
2 | 2x BANDAŽIRANJE STIKOV SUHOMONTAŽNIH PLOŠČ, DOBAVA VSEGA MATERIALA IN STORITEV
|  | m2 | 210 |  | 0
3 | DOPLAČILO ZA OPLESK STEN Z LATEKS BARVO 2x (pralna barva)
|  | m2 | 76 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B4(OD) - Keramičarska dela
B4 | KERAMIČARSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | OBLAGANJE STEN S KERAMIČNIMI PLOŠČICAMI. FUGE ŠIRINE DO 3 mm, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TE, V FUGAH PVC DISTANČNIKI, FUGIRANJE S CEMENTNO FUGIRNO MASO, PREMAZ STEN Z EMULZIJO, DOBAVA VSEGA MATERIALA VKLJUČNO Z KERAMIKO, TRANSPORTI, STORITVE IN ČIŠČENJE OBLOG PO KONČANIH DELIH
|  | m2 | 135 |  | 0
2 | RAVNO POLAGANJE TALNIH KERAMIČNIH PLOŠČIC NA LEPILO, BREZ POLAGANJA NIZKOSTENSKE OBROBE, LEPLJENE Z LEPILOM RAZREDA C2TE, LEPILO PRIMERNO ZA POLAGANJE NA TALNO OGREVANJE, FUGIRANJE S CEMENTNO FUGIRNO MASO, DOBAVA VSEGA MATERIALA VKLJUČNO Z KERAMIKO, PRIPRAVA, TRANSPORTI IN STORITVE
|  | m2 | 48 |  | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA ALU KOTNIKA NA PREHODIH MED NA PRIPIRAH, ALU KOTNIK VIŠINE DO 2 CM
|  | m1 | 4 |  | 0
4 | POLAGANJE, REZANJE KERAMIKE ZA OBROBE (brez poliranja robov), BREZ SILIKONIRANJA NIZKOSTENSKIH OBROB
|  | m1 | 30 |  | 0
5 | SILIKONIRANJE KERAMIČNIH PLOŠČIC- DILATACIJ, STIK STENA-TLA, KOMPLETNO Z DOBAVO SILIKONA
|  | m1 | 135 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## B5(OD) - Mizarska dela
B5 | MIZARSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Izmere mizarskih izdelkov so informativne, izbrani ponudnik mora pred izdelavo izvesti kontrolo meritev.
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | DOBAVA IN MONTAŽA WC KABIN IZDELANIH IZ KOMPAKT PLOŠČ DEBELINE 12 MM. KABINA Z VRATI DIMENZIJE 70 x 200 cm. OKOVJE VRAT IZ INOXA. KABINA JE DIMENZIJE 86 x 127 x 200 cm. MONTAŽNI MATERIAL IN OKOVJE KABINE IZ INOX ELEMENTOV. BARVO KABIN DOLOČI PROJEKTANT
|  | kos | 6 |  | 0
2 | DOBAVA IN MONTAŽA PVC VRAT DIMENZIJE 85 x 220 cm. VRATA IMAJO POLIURETANSKO POLNILO, BREZ ZASTEKLITVE. VRATA Z KLASIČNO KLJUKO ZUNAJ IN ZNOTRAJ IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO
|  | kos | 3 |  | 0
3 | DOBAVA IN MONTAŽA PVC VRAT ZA INVALIDE DIMENZIJE 90 x 220 cm. VRATA IMAJO POLIURETANSKO POLNILO, BREZ ZASTEKLITVE. VRATA Z KLASIČNO KLJUKO ZUNAJ IN ZNOTRAJ IN CILINDRIČNO KLJUČAVNICO
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | DOBAVA IN MONTAŽA ENOKRILNIH DRSNIH VRAT DIMENZIJE 100 x 220 cm. VODILA V POPISU PRI SUHOMONTAŽNIH DELIH. VRATA IZ IVEROKAL POLNILA IN OBDELANA Z LAMINATNIM PLOŠČAMI V BARVI KOT SANITARNE KABINE. VRATA IMAJO KLJUČAVNICO, TER PRIJEMALO NAMESTO KLJUKE
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | DOBAVA IN MONTAŽA ENOKRILNIH DRSNIH VRAT, ODPIRANJE NA NAČIN HARMONIKE (ZLAGANJE), DIMENZIJE 228 x 220 cm, VODILA V POPISU PRI SUHOMONTAŽNIH DELIH. VRATA IZ IVEROKAL POLNILA IN OBDELANA Z LAMINATNIM PLOŠČAMI V BARVI KOT SANITARNE KABINE. VRATA IMAJO KLJUČAVNICO, TER PRIJEMALO NAMESTO KLJUKE
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | DOBAVA IN MONTAŽA STEKLENIH AVTOMATSKIH DRSIH VRAT DIMENZIJE 130 x 220 cm. ODPIRANJE VRAT NA SENZOR S ZAŠČITO PROTI ZAPIRANJU VRAT OB OVIRI MED VRATI. KRILO VRAT IMA KOVINSKO OGRODJE - KOVINSKE PROFILE KI SO ZASTEKLJENI
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | DOBAVA IN MONTAŽA OMARE ZA ČISTILA 60 X 120 X 210 cm, DVOJNA VRATA, 5 POMIČNIH POLIC
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | DOBAVA IN MONTAŽA PREVIJALNE MIZE S TREMI POLICAMI 70 X 110 V 90 CM, OBLAZINJENA
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | DOBAVA IN MONTAŽA FASADNIH ESAL PLOŠČ NA PREDHODNO IZDELANO PODKONSTRUKCIJO. PLOŠČE DIMENZIJ:
* 103 x 244 cm - skrajne dimenzije
* 26 x 201 cm - skrajne dimenzije
* 129 x 265 cm - skrajne dimenzije
* 131 x 99 cm - skrajne dimenzije - oblika trapeza
* 143 x 113 cm - skrajne dimenzije - oblika trapeza
|  | m2 | 8.78 |  | 0
10 | DOBAVA IN MONTAŽA LESENIH POLKEN DIMENZIJE 60 x 60 CM
|  | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ MIZARSKA DELA |  |  |  | 0

## B6(OD) - Ključavničarska dela
B6 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | DOBAVA IN MONTAŽA PODKONSTRUKCIJE ZA ESAL FASADO IZ KOVINSKIH KVADRATNIH PROFILOV DIMENZIJE 40/40/3 mm. PROFILI SO VROČE CINKANI. PROFILE SE PRITRDI NA OBSTOJEČO NOSILNO KONSTRUKCIJO NA OBJEKTU
|  | m1 | 12.19 |  | 0
2 | PREDELAVA OBSTOJEČIH KOVINSKIH DRSNIH VRAT DIMENZIJE 591 x 330 cm. VRATA SE PREDELAJO ZA ODPIRANJE V NASPROTNO SMER. V CENI UPOŠTEVATI DEMONTAŽO VRAT, DEMONTAŽO VODIL ZA VRATA TER PONOVNO MONTAŽO OBSTOJEČIH VODIL IN VRAT
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0

## C1(SI) - Ogrevanje
C1 | OGREVANJE
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Grelna preproga kot npr. Mysun tip GP ali enakovredno, širine 0,5 m, z ogrevalno močjo 150-160 W/m2, z nosilno mrežico iz steklenih vlaken.
| GP150-2,5 m2 | kos | 2 |  | 0
| GP150-5,0 m2 | kos | 2 |  | 0
| GP150-6,0 m2 | kos | 1 |  | 0
| GP150-7,0 m2 | kos | 1 |  | 0
2 | Digitalni programabilen termostat SMART DIGI s tedensko programsko uro, ki je zasnovan za krmiljenje sistemov električnega ogrevanja MySun. Termostatu je priloženo talno tipalo 3 m, montažni material. V postavki upoštevati tudi kontaktor za povezavo več zank na en termostat.
| Mysun Smart digi, 16 A | kos | 1 |  | 0
3 | Namenska izolacijska plošča kot npr. F-Board ali enakovredno za položitev pod grelno preprogo Mysun, izdelava iz ekstrudiranega polistirena, z obojestransko armirano mrežico iz steklenih vlaken, zamazana v posebno cementno lepilo.
| dim. plošče: 1200x600, 0,72 m2/kos | kos
debelina plošče: 10 mm
tlačna trdnost >300 kPa
toplotna prevodnost: 0,033 W/Mk
|  | m2 | 45.3 |  | 0
| SKUPAJ (1-3) |  |  |  | 0
4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški - cca 4% | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ OGREVANJE |  |  |  | 0

## C2(SI) - Prezračevanje
C2 | PREZRAČEVANJE
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Odvodni ventilator kot npr. Vortice ali enakovredno tip Lineo 125 V0, kapacite 200 m3/h/80 Pa, Pel=25/33W / 230 V, z C PIR senzorjem gibanja in vgrajenim timerjem za izklop ter nepovratno loputo, nosilni za pritrditev, montažni material.
| Lineo 125 V0, C PIR | kos | 2 |  | 0
2 | Odvodni aksialni ventilator kot npr. Helios tip M1/100-P ali enakovredno, kapacite 60 m3/h/30 Pa, Pel=5/9W / 230 V, z IR senzorjem za vklop ter termostatom, opremljen z nepovratno loputo, montažni material, IP45..
| M1/100 P | kos | 1 |  | 0
3 | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v strop kot npr. Lindab tip PV-1N ali enakovredno, z vgradnjo na prezračevalni kanal, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom.
| PV-1N 100 | kos | 8 |  | 0
4 | Strešna kapa izdelana iz jeklene pocinkane pločevine, z zaščitno mušjo mrežico, kot npr.Pichler tip DH ali enakovredno, komplet z montažnim materialom.
| DH125 | kos | 2 |  | 0
| DH100 | kos | 1 |  | 0
5 | Okrogli prezračevalni kanali: Dobava in montaža spiralno robljenih kanalov iz pocinkane pločevine s fazonskimi kosi po SIST EN 1506, SIST prEN 12237, SIST prEN12236 in DIN 24151, s tesnilnim, spojnim, pritrdilnim in obešalnim materialom.
|  | kg | 80 |  | 0
6 | Aluminijasta vratna rešetka kot npr. Vafra ali enakovredno izdelana iz vlečenih aluminijastih profilov, galvansko zaščitene v naravni barvi aluminija za montažo v vrata, komplet z odrezom vrat, vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| dim. 300x100 | kos | 3 |  | 0
7 | Podporni in obešalni material kot npr. Sikla ali enakovredno, iz konstrukcijskega jekla, pocinkano, v varjeni izvedbi z antikorozijsko zaščito ter končnim emajl lakom, cevne objemke, navojne palice z vijačnim materialom, konzolami, sidri in vložki.
|  | kg | 50 |  | 0
8 | Popolnoma gibljiva toplotno in zvočno izolirana cev iz Alu 45 cevi ojačane z jekleno spiralo, z vmesnim 25 mm slojem izolacije in zunanjim Al plaščem, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom.
| fi 100 | m | 4 |  | 0
9 | Merjenje in volumska nastavitev dovodnih in odvodnih elementov, količin zraka, izvedba meritev, izdelava zapisnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ (1-9) |  |  |  | 0
10 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški cca 4% | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0

## C3(SI) - Vodovod, kanalizacija
C3 | VODOVOD, KANALIZACIJA
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Dobava in montaža stenskega WC elementa, kot npr. Geberit ali enakovredno, tip Duofix, z vgradnim splakovalnikom, z aktiviranjem spredaj, s Twico dvokoličinsko tehniko, aktivirno tipko Twist, komplet z visečo WC školjko bele barve z kot npr. Ceramica Dolomite tip Atlantis ali enakovredno primerno za invalidne osebe, z WC desko z anatomskim sediščem, komplet z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. V postavki upoštevati tudi nosilni element za predstensko ali vgradnjo v mavčno steno.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža stenskega WC elementa, kot npr. Geberit ali enakovredno, tip Duofix, z vgradnim splakovalnikom, z aktiviranjem spredaj, s Twico dvokoličinsko tehniko, aktivirno tipko Twist, komplet z visečo WC školjko bele barve z kot npr. Villeroy/Boch tip O.NOVO, rimless ali enakovredno, z WC desko z počasnim zapiranjem, komplet z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom. V postavki upoštevati tudi nosilni element za predstensko ali vgradnjo v mavčno steno.
|  | kpl | 6 |  | 0
3 | Dobava in montaža ščetke z nosilcem za WC srednjega cenovnega razreda (do 70 €), komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 7 |  | 0
4 | Držalo za WC papir v roli srednjega cenovnega razreda (do 70 €), z montažnim materialom, z odpiranjem na ključ.
|  | kos | 7 |  | 0
5 | Podajalnik za papirnate brisače v roli, komplet s pritrdilnim in montažnim materialom, z odpiranjem na ključ.
|  | kpl | 3 |  | 0
6 | Ogledalo z nagibom, primerno za invalidne osebe kot npr. Ideal standard ali enakovredno tip Contour dim. 500x700 mm, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom.
| dim. 500x700 (S5059BH) | kos | 1 |  | 0
7 | Umivalnik bele barve kot npr. Laufen tip Rehab ali enakovredno, primeren za invalidne osebe, širine 66 cm (810603), z odtočnim ventilom fi 40, s čepom na verižici, komplet z stoječo senzorsko armaturo kot npr. Elmer tip EP2446 ali enakovredno, z omrežnim napajanjem, z kotnima ventiloma DN 15 z rozetama, povezavami, z gibljivim zidnim sifonom, nastavljivimi konzolami, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Umivalnik bele barve kot npr. Laufen tip Laufen Pro ali enakovredno dim. 55x48, z prelivom, z odtočnim ventilom fi 40, s čepom na verižici, komplet z stoječo senzorsko armaturo kot npr. Elmer tip EP2492 ali enakovredno, z omrežnim napajanjem, povezavami, z samočistilnim sifonom kot npr. Geberit ali enakovredno, montažnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 5 |  | 0
9 | Podometna senzorska armatura za pisuar kot npr. ELMER tip ES 1024 inox ali enakovredno, za vgradnjo v steno, komplet z elektromagnetnim ventilom in transformatorjem 24 V, nastavitvijo časa izplakovanja, montažni in pritrdilni material.
| ES 1024, inox | kos | 3 |  | 0
10 | Pisuarna stenska školjka iz sanitarne keramike z odtočno sifonsko garnituro z razpršilno šobo, podometnim ventilom, komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom.
| ustreza kot npr. Roca tip Roca Nexo ali enakovredno | kpl | 5 |  | 0
11 | Ogledalo dim. 600x800, brušeno srednjega cenovnega razreda z obrobo, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. (pred naročilom in dobavo izbrani artikel potrdi arhitekt oz investitor !!).
| dobava | kpl | 5 |  | 0
| montaža | kpl | 5 |  | 0
12 | Keramična etažerka z nosilcema kot npr. CeraStyle Defne 50 ali enakovredno, dim. 50x15 cm, bela sijaj, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. (tip po izbiri arhitekta oz investitorja).
| dobava | kpl | 5 |  | 0
| montaža | kpl | 5 |  | 0
13 | Sanitarna toplotna črpalka kot npr. Kronoterm tip WP1 LF 101 ali enakovredno, kapacitete 100 l, komplet z povezovalnimi kanali fi100, fazonskimi kosi za priklop na kanal fi100 , montažni material.
Grelna moč: 920 (2420) W
el. moč: 310 W/230 V
elek. grelec: 1500 W/230 V
prostornina: 100 l
zračni pretok: 230 m3/h
max. padec zračnega tlaka: 50 Pa
max. temp. vode: 65 st. C
teža: 75 kg
| WP1 LF 101 | kpl | 1 |  | 0
14 | Raztezna posoda kot npr. Reflex tip refix DD 8 ali enakovredno, za sanitarno vodo, kapacitete 8 l, z priključnim ventilom DN20, pritrdilna konzola, montažni material.
| DD 8 | kos | 1 |  | 0
15 | Ročaji in nosilci za opremo sanitarij za invalide kot npr. Koin ali enakovredno, z montažnim materialom:
| - dvižni ročaji za WC (BG0800) bela, z držalom za WC papir | kos | 1 |  | 0
| - ročaj ob umivalniku (BG0802) bela | kos | 2 |  | 0
| - ukrivljeno držano 90 st, desno, (BAD090) bela | kos | 1 |  | 0
16 | Suhomontažni set za montažo sanitarnih elementov v mavčno steno, kot npr. LIV ali enakovredno, komplet z montažnim materialom.
| LIV-fix umivalnik univerzalni | kos | 6 |  | 0
| LIV-fix pisuar univerzalni | kos | 3 |  | 0
| LIV-fix za SP za invalidske ročaje | kos | 4 |  | 0
17 | Dobava in montaža večplastne Uponor PE-RT cevi kot. npr. UNI PIPE Plus v kolutu, za max. trajni tlak 10 bar pri trajni obremenitvi 70 st.C in za maks. temp. 95 st.C., predizolirana z izolacijo debeline 6 mm (lambda 0,035 W/mK) S 6 WLS 035, z čvrsto zunanjo folijo, z vsemi fitingi za spajanje in priključitve, pritrdilni in tesnilni material.
| fi 16x2,0 | m | 20 |  | 0
| fi 20x2,25 | m | 60 |  | 0
| fi 25x2,5 | m | 10 |  | 0
18 | PF spojka zunanji navoj.
| 25x3/4" | kos | 4 |  | 0
| 20x1/2" | kos | 10 |  | 0
19 | Enojni baterijski priključek.
| 20x1/2" | kos | 22 |  | 0
20 | Uponor montažna plošča za montažo enojnih in dvojnih baterijskih priključkov, izdelana iz galvansko zaščitenega jekla.
|  | kos | 9 |  | 0
21 | Plastični čep izdelan iz plastike, 1/2" zunanji navoj z tesnilom, v rdeči ali modri barvi.
| čep 1/2 ZN | kos | 30 |  | 0
22 | Dobava in montaža zvočno izolativnih odtočnih cevi kot npr. Valsir Triplus ali enakovredno, (dušenja zvoka: pri pretoku 2 l/s je raven glasnosti 12 dB(A)), visoka odpornost na udarce, obročna trdnost >4 kN/m2 in kemijska sredstva pri visokih temperaturah, izdelane iz PP, z vsemi fazonskimi komadi, tesnili in obešalnim materialom, s spajanjem na način, kot ga določa proizvajalec, v sestavi:
| cev fi 50 | m | 20 |  | 0
| cev fi 110 | m | 15 |  | 0
| cev fi 125 | m | 15 |  | 0
23 | Krogelni ventil, komplet z vsem tesnilnim in montažnim materialom.
| DN15 | kos | 5 |  | 0
| DN20 | kos | 5 |  | 0
| DN25 | kos | 2 |  | 0
24 | Ročni gasilni aparat na prah, komplet s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran in nameščen na predvideno mesto, polnjen z vsebino 6 ali 9 kg prahu, tip ABC 6, 9, montažni in pritrdilni material.
| ABC 6 | kos | 1 |  | 0
25 | Cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo kot npr. Wilo tip Wilo Star Z Nova T ali enakovredno, z vgrajeno časovno uro, ter temperaturno kontrolo, komplet z montažnim materialom.
| Wilo Star Z Nova T | kos | 1 |  | 0
26 | Gravitačna zapora, montažni material.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
27 | Dobava in montaža magnetnega nevtralizatorja vodnega kamna kot npr. Polar tip PDF-21 ali enakovredno, 50 mikron polipropilen filter delcev, galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, magnetni filter rje, kapaciteta 3 - 33 l/min, DN20, komplet z vsem montažnim in tesnilnim materialom.
| Polar PDF-21, DN20 | kos | 1 |  | 0
28 | Reducirni ventil za vodo kot npr. Firšt tip D06F- ali enakovredno, regulator pritiska z nastavitveno skalo, komplet z montažnim materialom.
| D06F-DN20 | kos | 1 |  | 0
29 | Nepovratni ventil za vodo, navojni, montažni material.
| DN20 | kos | 1 |  | 0
30 | Varnostni ventil za vodo, 6 bar, montažni material.
| DN15 | kos | 1 |  | 0
31 | Sušilec za roke kot npr. Vortice tip Metal Dry super A ali enakovredno, z IR samodejnim zagonom, z samodejnim izklopom, antivandal izvedbo, vrtljivo šobo za tole zrak, montažni material.
moč: 2350 W/230 V + 150 W ventilator
pretok uraka: 250 m3/h
| Metal Dry Super A, barva črna | kos | 4 |  | 0
32 | Izdelava različnih utorov, odprtin z vrtanjem z kronskim svedrom do premera 130 mm in debeline do 300 mm ostala gradbena dela v zvezi z priključevanjem posameznih razvodov vodovoda in kanalizacije.
| fi 130 | kos | 1 |  | 0
| fi 50 | kos | 5 |  | 0
33 | Horizontalni talni odtok DN50 s tesnilno prirobnico kot npr. Hutterer ali enakovredno tip HL 300, sifonskim vložkom z zaporo povratnega toka, stranskim dotokom DN40/50, skrajšljivim okvirnim nastavkom 14-74mm/ 147x147 mm in nerjavečo jekleno rešetko 140x140 mm. Vgradna zaščita je zajeta z dobavo.
|  | kos | 4 |  | 0
34 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov, WC školjke, kotlička ter umivalnika ter armatur. odvoz na deponijo z plačilom pristojbine.
|  | kpl | 1 |  | 0
35 | Demontaža in prestavitev vodomera v zunanji jašek, blindiranje obstoječih dovodov, komplet z montažnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
36 | Priklop vodovoda in montaža armatur v zunanjem vodomernem jašku, komplet z fazonskimi kosi, montažni in tesnilni material.
|  | kpl | 1 |  | 0
37 | Vodovodna cev PE 80 SDR 9, za tlak do 16 bar z polaganjem v obstoječo zaščitno cev do objekta.
| d=25 (DN20) | m | 18 |  | 0
38 | Izpiranje sistema, tlačni preizkus cevne mreže z izdelavo zapisnika o preizkusu.
|  | kpl | 1 |  | 0
39 | Izvedba kloriranja omrežja z pridobitvijo certifikata o ustreznosti pitne vode.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ (1-39) |  |  |  | 0
40 | Pripravljalna dela, zarisovanje, raznos in zaključna dela, transportni in ostali splošni stroški - cca 4% | kpl | 1 |  | 0
0
| SKUPAJ VODOVOD, KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## D1(EI) - Razsvet. in mala moč
D1 | RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in polaganje ter montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Kabel NYM-J, položen na kabelske police in kanale, v PN in instalacijske cevi.
| - 3x1,5 mm2 | m | 298 |  | 0
| - 3x2,5 mm2 | m | 290 |  | 0
| - 5x6 mm2 | m | 38 |  | 0
2 | Vodnik H07V-K za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas, komplet z objemkami in pritrdilnim materialom
| - 16 mm2 | m | 28 |  | 0
| - 6 mm2 | m | 38 |  | 0
3 | Plastična instalacijska cev, položena v liti beton (RBC), komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - f 13,5 mm | m | 240 |  | 0
| - f 16 mm | m | 140 |  | 0
4 | Razvodna p/o plastična doza
| - modul raznih dimenzij | kos | 22 |  | 0
5 | Infrardeči senzor gibanja domet: 10 m, preklopna moč: 500 W | kos | 8 |  | 0
6 | Kabelska polica PK100 skupaj z nosilci, spojnim in montažnim materialom | m | 18 |  | 0
7 | Fiksni priključek, n/o, z nalepko z oznako stikalnega bloka in tokokroga iz katerega se napaja
| - enofazni | kos | 23 |  | 0
8 | Ozemljitev opreme, GIP ter komplet z lokalnimi dozami za izenačitev potencialov v označenih p/o dozah | kpl | 1 |  | 0
9 | Tesnenje kabelskih prehodov skozi zidove | kpl | 4 |  | 0
10 | Razdelilnik Rs n/o omaram, zaščite IP 40, min. dimenzij (šxvxg): 600 x 600 x 200 mm, z vratci, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi: | kos | 1
| - prenapetostni zaščitni odvodnik 15 kA, razred C, enopolni, s prikazom stanja, komplet z ozemljitveno šino (protec) | kos | 4
| - nizkonapetostni kompaktni odklopniki z diferenčno tokovno zaščito, 40A, IΔn=30 mA | kos | 1
| - NL-PE zbiralke 16 mm2 z nosilci | kos | 2
| - DIN letev | kos | 3
| - 3 polne univerzalne zbiralke 80A/16mm2 , MODUL CONNECT, | kos | 3
- instalacijski odklopnik 6 kA
| * B10/1p | kos | 3
| * C16/1p | kos | 12
| * C10/1p | kos | 7
| - priključne in vrstne sponke, ožičenje, vezni in pritrdilni material, napisne ploščice, ter označitev vgrajene opreme in omare s priloženo shemo iz PID-a | kpl | 1
| KOMPLET |  | 1 |  | 0
11 | Nadgradna stropna LED svetilka, izhodni svetlobni tok svetilke vsaj 760 lm, IP65, življenjska doba vsaj 50.000 ur pri 70% vzdrževanega svetlobnega toka, indeks barvnega videza vsaj 80, barvna temperatura vira 3000°K, komplet z montažni priborom, 5 letna garancija. | kos | 14 |  | 0
12 | Samolepilni RGB LED trak moči 14 W/m, širine 12 mm, s kanalom in z opalnim pokrivalom, skupne dolžine 2,5m, komplet s spojnim in montažni priborom | kos | 1 |  | 0
13 | 60W 12V napajalnik z regulacijo svetlobe komplet s spojnim in montažni priborom | kos | 1 |  | 0
14 | Varnostna zasilna svetilka, LED 6.8W, svetlobni tok 576 lm, protipanična optika, 1h avtonomija, samodiagnostično vezje, M verzija - pripravni spoj, vgradna stropna montaža, dxvxš 269x144x40, ohišje PC/ABS - baterija LiFePO4/C 6,4V 1,5Ah- 210-250 V AC / 50-60 Hz, zaščitni razred II - ta +10°C do +35°C - IP65 - IK08 - bela barva. Kot napr.: ONTEC S M5 105 M AT | kos | 5 |  | 0
15 | Drobni spojni in montažni material cca. 10 % | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA IN MALA MOČ |  |  |  | 0

## D2(EI) - Video nadzor
D2 | VIDEO NADZOR
Opombe: vse postavke vsebujejo dobavo in montažo s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Snemalnik; 4K; z možnostjo snemanja ; FULL HD; 1xVGA izhod; 1xHDMI izhod; 25fps real time; avdio vhod; 1x avdio izhod; vgrajen HDD 4TB, ONVIF; USB back up and update, v kompletu z pripadajočo programsko opremo ; napajanje 240Vac | kos | 1 |  | 0
2 | Kompaktna IP kamera, 5Mpx; 1/2,7" CMOS; H.265/H.264; frame rate snemanja, občutljivost barvna 0,05 Lux @ (F1.2, AGC ON), ČB 0 Lux z IR; objektiv 2,8-12mm (116°-34°); IR doseg 40m; IR cut filter; avdio 1xVH/1xIZ; video 1xVH/1xIZ; Day&Night, ONVIF; integriran WEB brskalnik, reža za SD kartico (max. 128GB), napajanje: 12Vdc ali PoE (Power over Ethernet), IP66 | kos | 1 |  | 0
3 | Kabel položen podometno ali v zaščitnih instalacijskih ceveh.
| - F/UTP 4x2x24AWG cat. 5e/6 | m | 28 |  | 0
4 | Nadometna doza za montažo kamer | kos | 1 |  | 0
5 | Nosilec za montažo kamer na steno | kos | 1 |  | 0
6 | Nalepka videonadzor | kos | 1 |  | 0
7 | Drobni spojni in montažni material, meritve, nadzor cca. 10 % | kpl | 1 |  | 0
8 | Tehnična podpora pri namestitvi kamer | kpl | 1 |  | 0
9 | Programiranje video nadzora in šolanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VIDEO NADZOR |  |  |  | 0

## D3(EI)Piprav. in zaključna dela
D3 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opombe: v ceni so zajeta dobava, transport in montaža s spojnim in montažnim materialom
Cene na enoto in vrednosti so v EUR brez DDV!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/ | Vrednost
enoto
1 | Pripravljalna dela in prevzem dokumentacije in preučitev PZI projekta. | kpl | 1 |  | 0
2 | Priprava gradbišča | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava raznih kabelskih prebojev v stenah in betonskih ploščah. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0