## 2.2_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
2.2 POPIS MATERIALA IN DEL - OCENA
INVESTITOR: |  | OBČINA BREŽICE
Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
OBJEKT: |  | Osnovna šola Artiče
SESTAVILA: |  | Tatjana Zupančič, grad. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, februar 2023
REKAPITULACIJA: |  | 2/2 Načrt zunanje ureditve - gradbeni del
II.faza
I. | SPLOŠNO
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA |  | 0
II.2. | RUŠITVENA DELA |  | 0
II.3. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
II.4. | ZGORNJI USTROJ |  | 0
II.5. | ASFALTERSKA DELA |  | 0
II.6. | ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA |  | 0
II.7. | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
II.10. | HORTIKULTURA |  | 0
II.11. | ZUNANJA OPREMA |  | 0
II.12. | SIGNALIZACIJA |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1 | GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 2.2_I.SPL_
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | SPLOŠNO
Opombe:
Spremljajoča dela obsegajo: organizacijo, zaščito in oznacitev gradbišča, ograjo in začasne objekte; organizacijo varstva pri delu z vsemi potrebnimi elaborati; sprotna geodetska dela, stroske gradbiščnih prikljuckov, koordinacijo gradnje, zavarovanja izvajalcev in objekta za čas gradnje;
organizacijo vseh strokovnih ogledov in meritev, sprotno in končno čiščenje, sprotno zaščito izgotovljenih elementov, vzpostavitev okolice v prvotno stanje; odvoz odvečnega materiala na komunalno deponijo, z vodenjem evidenc in plačilom taks, interne transporte in zunanje transporte; osebne, manipulacijske in režijske stroške izvajalcev na objektu; vse v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 | Izvedba delne (polovične) zapore cestišča , vključno z izdelavo Elaborata cestne zapore s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje; polovična zapora Lokalne ceste
| v dolžini ca 30 m (ob izvedbi infrastrukture, dokončanje niše za dostavo, stopnišča, zidu... ) | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, kanalizacija in el. omrežje…) na območju oz. na parceli
| s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, spodnjega ustroja utrjenih površin,z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
| Ocena časa | ur | 6 | 0 | 0
4 | Projektantski nadzor (gradbeni) in spremljanje objekta med gradnjo (za del prometne in komunalne ureditve) ter sodelovanje pri rednih tedenskih koordinaciji med gradnjo /po potrditvi investitorja ali nadzora,
vključno s potrditvijo morebitnih sprememb projektnih rešitev (po predračunu projektanta)
| - okvirno 1xtedensko, obračun po dejansko porabljenih urah. Vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS je 43 EUR. Vključen je tudi potovalni čas | ur | 12 | 0 | 0
5 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID-a vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,..., seznamom z opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju
| (Zunanja ureditev- gradbeni del). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Razna nepredvidena dela gradbenih del (potrditev po pisnem naročilu investitorja oz. vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik), ocena 5% vrednosti | % | 5% | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 2.2_II.1_GEOD_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.1. | GEODETSKA DELA
1 | Zakoličevanje objekta in objektov zunanje ureditve po situaciji zakoličbe, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| - raven teren | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del (območje ca 0,07 ha), skupaj s komunalnim katastrom;
| za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - GEODETSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.2._RUS_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.2. | RUŠITVENA DELA
Opomba: Lokacijo stalne deponije za odvoz odpadnega materiala določi pristojni občinski upravni organ
1 | Strojno rušenje obstoječega tlaka pred šolo (asfalt, tlakovci, pesek), skupaj z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo do 20km daleč.
| Skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m2 | 390 | 0 | 0
2 | Rušenje in odstanitev vse zunanje urbane opreme (cvetlična korita, klopi, koški, stebrički, drogovi za zastave s temelji, …). Vključno z demontažo obst. spomenika, z deponiranjem spomenika na primernem mestu in
| skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Zaščita obstoječega kipa / v času gradnje. Postavitev zaščitne ograje v odmiku 1.5 m od kipa. Postavlja se čvrsta, dobro fiksirana kovinska panelna ograja višine 2 m. Stebri ograje se zabijajo minimalno 1 m v tla .
| Popis zajema nabavo, dobavo in postavitev zaščitne ograje. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Rušenje kamnitega zidu (L= 10m, viš. od 1,1 do 1,8 m), skupaj s temeljem in z nakladanjem odpadnega materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo (kamen, beton, arm….)
| skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m3 | 4.5 | 0 | 0
5 | Rušenje AB zidu in stopnic med šolo in vrtcem (L= 2x2,90=5,8m, viš. od 0,2 do 1,10 m), skupaj s temeljem in z nakladanjem odpadnega materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo (kamen, beton, arm….)
| skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. | m3 | 2.4 | 0 | 0
6 | Rušenje začasnega AB zidu (L= 5m, viš. ca 1,5m), skupaj s temeljem in z nakladanjem odpadnega materiala na prevozno sredstvo in odvozom v stalno deponijo (kamen, beton, arm….)
| skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala. Zid - izveden v I. fazi | m3 | 2 | 0 | 0
7 | Odstranitev obstoječe cisterne kurilnega olja, kompletno z izčrpavanjem goriva, čiščenja usedlin, razplinjevanju pod spodnjo mejo eksplozivnosti, razrezom in odvozom na deponijo, komplet. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Rušenje in odstranitve neregistriranih ali opuščenih podzemnih inštalacij, kanalizacij, kablovodov, kablov in podobno; betonskih ostankov temeljev, jaškov in podobno.
Skupaj z vsemi potrebnimi pomožnimi deli, vertikalnimi, horizontalnimi in vsemi premiki na gradbišču.
Skupaj z odvozom in plačilom vseh pristojbin za končno deponiranje na deponiji.
| - rušenje betonskih ostankov temeljev, jaškov…(ocena, obračun po dejanskih koiličinah) | m3 | 10 | 0 | 0
9 | Čiščenje celotnega območja posega (1100 m2), eventualno potrebno mulčenje ali košnja trave ipd | m2 | 1100 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.3._ZEM_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.3. | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi investitor oz. pristojni upravni organ
Izkop, rušitve ter zasip za temelji objekta OŠ je zajet v popisu del arhitekture (Načrt 1)
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa, povprečne deb.=ca35 cm, z odrivom na začasno deponijo
| na gradbišču (obračun v raščenem stanju). | m3 | 143 | 0 | 0
2 | Izkop v zem. III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v
| raščenem stanju) | m3 | 200 | 0 | 0
3 | Ročni izkop zemlje za temelje robnikov, s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa
| (obračun v raščenem stanju) | m3 | 17.5 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje zmrzlinsko odpornega kamnolomskega materiala v nasip v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=40-60 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - kamnita greda (tamponi II.klase)
| -pod utrjenimi površinami do planuma izkopa oz. odriva humusa | m3 | 177 | 0 | 0
5 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in
| nosilnosti Ev2=40-60 MPa. | m2 | 408.5 | 0 | 0
6 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6g/110/SA) pod utrjenimi površinami, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| - povozne asfaltne površine in vse tlakovane površine | m2 | 408.5 | 0 | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino,
| po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. | m3 | 254.25 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.4._ZG_USTOJ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.4. | ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamponskega materiala 0/32 mm, skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm (obračun v zbitem stanju)
a | -pod asfaltnimi površinami (zaključek niše za dostavo)
| - deb.=30cm Ev2=100 Mpa | m3 | 12 | 0 | 0
b | -pod tlakovanimi površinami (šolsko dvorišče, pločnik ob objektu in dostop do telovadnice)
| - deb.=30cm Ev2=60-80 Mpa | m3 | 120 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0

## 2.2_II.5._ASF_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.5. | ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma oz.obst.asfalta, z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave. | m2 | 36 | 0 | 0
2 | Dobava in strojno vgrajevanje nosilnega sloja bitudrobirja, na pripravljeno tamponsko podlago AC 22 base B 70/100 A3
a | - debeline 6 cm (zaključek niše za dostavo) | m2 | 36 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje obrabno zaporne plasti bitubetona na nosilni sloj asfalta AC 8 surf B 70/100 A3
a | - debeline 3 cm (zaključek niše za dostavo) | m2 | 36 | 0 | 0
4 | Izvedba stika z obst. asfaltno površino: čiščenje umazanije, vgraditev polimernega bitumenskega tesnilnega traku na stiku in mazanje stika z bitumnom.
| opomba: navezava na obstoječe vozišče | m1 | 23 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.6._ZID_BET_DELA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.6. | ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C12/15, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
a | - dimenzij 15/25/100 cm | m1 | 72 | 0 | 0
b | - dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 85 | 0 | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betonskih tlakovcev oz. plošč, v pesek 4/8 mm, debeline 5 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
a | - tlakovane površine (šolsko dvorišče na severni strani), npr. kot dobavitelja Podlesnik, tip Stilo Prestige, različnih dimenzij, barva perla/ bež | m2 | 221 | 0 | 0
b | - tlakovane površine (pločnik ob objektu in dostop do telovadnice,pod kolesarnico), npr. kot dobavitelja Podlesnik, tip moderna plošča, dimenzij 40/40 cm, linija Piatto, barva perla/ bež | m2 | 140 | 0 | 0
3 | Dobava in vgrajevanje pranega prodca, frakcije 16-32 mm, v sloju ca 10-15 cm, na pripravljeno tamponsko podlago, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
| - zaščita fasade / med pešpotjo do telovadnice in objektom | m3 | 6.5 | 0 | 0
4 | Dobava in vgrajevanje betonskih plošč dim. 40/40 cm, deb. 6 cm, v pesek 4/8 mm, debeline 5 cm, na pripravljeno in utrjeno tamponsko podlogo, z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali
| - pot iz stopalnih kamnov / med tlakovano površino do vodnjaka | m2 | 1.5 | 0 | 0
5 | Izdelava AB plošče iz C 25/30, XD3, XF4, PV2 , deb. 15 cm, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost, z armaturo Q133, spodaj 2x gefitas folija; skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi
| metlan beton ob obst. spomeniku; razmejitev do tlakovanja | m2 | 10 | 0 | 0
6 | Izvedba stopnic S1 šir.1,2m in AB kamnitega zidu Z1. AB stopnice 11x16,7/30cm in zid L=3.5+8.5=12m, viš.2,10m; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost.
Armiranje z mrežami Q196 do Q-385, sidri fi14/20 ali fi12/15 ter palicami in stremeni do fi12mm. Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža ter obloga s kamnom nepravilnih oblik dim. ca 30-50cm, z obdelano vidno površino (izgled kot obst.)
| Pri izvedbi posebno pozornost posvetiti izvedenim infrastruktirnim vodom v I. fazI (tlačni vod in el. NN ) varovanje v času izvajanja zemeljskih in betonskih del /temelja zidu in stopnic | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Izvedba stopnic S2 šir.1,0m in AB zidu Z2. AB stopnice 7x15/30cm in zid L=2x2,90=5,8m, viš.do 1,80 m; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost.
Armiranje z mrežami Q196 do Q-385, sidri fi14/20 ali fi12/15 ter palicami in stremeni do fi12mm. Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža; z obdelano vidno površino. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Izdelava temelja za drogove za zastave; dim. 5,10x1,0x 0,65 m, s tremi nastavki dim. 50/50/15 cm; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami ter palicami in stremeni
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava temeljev za klopi; dim. 0,60x0,60x 0,80 m; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami ter palicami in stremeni.
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža. | kos | 16 | 0 | 0
10 | Izdelava temeljev za stebrička; dim. 0,40x0,40x 0,60 m; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami ter palicami in stremeni.
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža. | kos | 2 | 0 | 0
11 | Izdelava temeljev za kolesarnico; dim. 0,60x0,60x 0,80 m; iz betona C30/37 XC4 XF3 PV-II z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost. Armiranje z mrežami ter palicami in stremeni.
Vključno z vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
| Zajeta tudi izdelava, kompletna montaža in demontaža opaža. | kos | 6 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - ZIDARSKA DELA, BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2_II.7._MET_KANAL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.7. | METEORNA KANALIZACIJA
Opombe: Pred pričetkom gradbenih del je potrebno izvesti identifikacijo vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, kanalizacija, el. NN omrežje …) na območju
ter pri upravljalcih posameznih vodov naročiti nadzor nad gradnjo !
V popisu / količinah je upoštevan izkop pod kotom 60 st.
V primeru strmejših naklonov je po potrebi izvesti varovanje in podpiranje zemljine z zagatnicami, berlinsko steno, težkim opažem, …
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - ravninski teren | m1 | 53 | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske in cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60
| st., v zemlji III. ktg. z odmetom ob rob izkopa | m3 | 103 | 0 | 0
3 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m
| -za kanalizacijo | m2 | 46 | 0 | 0
4 | Dobava in ročno polaganje ločilnega sloja "geotekstila" (kot npr. Tradimex, tip HATE TAPE 6g/110/SA) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
| - kot podlaga za izvedbo peščene posrteljice | m2 | 46 | 0 | 0
5 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm | m3 | 8 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje betona C20/25 (po potrebi arm. mreža Q283), kot obbetoniranje cevi za zaščito pod povoznimi površinami pri minimalnih globinah ter pri križanju z ostalimi
| komunalnimi vodi | m3 | 0.8 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK oz. PE cevi, obodne togosti SN 8 kN/m2, na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli, materiali in prenosi.
a | - PVC DN 200 | m1 | 47 | 0 | 0
b | - PVC DN110 / izpust iz vodnega motiva | m1 | 2 | 0 | 0
b | - PVC DN75 / preliv iz vodnega motiva | m1 | 4 | 0 | 0
8 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz PVC ali PE cevi z obdelanim dnom, izdelano muldo, komplet z izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 3 | 0 | 0
9 | Dobava in vgradnja LŽ zasuna DN 110 mm, npr. EROX , dobavitelj Zagožen d.o.o. Žalec Zasun za izpust vode iz vodnega motiva
| Skupaj z vsemi pom. deli, montažnim materialom ter prenosi do mesta vgraditve. | kos | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred C (250 kN) | kos | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in vgrajevanje pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
| - pokrovi v tlakovanih površinah (razred B 125 kN), vključno s polaganjem tlakovcev | kos | 1 | 0 | 0
12 | Prilagoditev obst. pokrova novim kotam ureditve, z rušenjem okvirja in vgrajevanje novega LŽ pokrovova dim. 60cm, skupaj z napravo AB venca, ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred C (250 kN) | kos | 2 | 0 | 0
13 | Izdelava slepega priključka iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli,
| potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 2 | 0 | 0
14 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte
| in prenosi do mesta vgraditve | kos | 11 | 0 | 0
15 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
| (SIST EN 1610) | m1 | 53 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm
| nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 28 | 0 | 0
17 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) | m3 | 64.4 | 0 | 0
18 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena časa, obračun po dejanskih količinah | ur | 8 | 0 | 0
19 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo odd. do 10 km,
| skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 38.6 | 0 | 0
20 | Priključitev kanalizacije na obstoječ vod, skupaj z vsemi gradbenimi deli (izkop, izrez kanaliz. cevi, montaža fazonskih kosov, tesnenje stikov, obdelava spojev ...)
skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve
| - meteorna kanalizacija | kos | 3 | 0 | 0
Tlačni vod fekalne kanalizacije in priključitev na obstoječ vod javnega omrežja žer izveden v I. fazi.
| REKAPITULACIJA - METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_II.10._HORTIKULTURA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.10. | HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm | m2 | 425 | 0 | 0
Opomba: Popis rastlin (drevesa, grmi, pokrovne rastline) zajet v Načrtu krajinske arhitekture
| REKAPITULACIJA - HORTIKULTURA |  |  |  | 0

## 2.2_II.11._ZUN_OPREMA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.11. | ZUNANJA OPREMA
1 | Dobava in montaža ograje kompleksa (npr PALISADA tip panelna ograja 3D kot Bastipli), skupaj z izdelavo temeljev (dim.fi25, h=80cm, v razmaku 2,5 m oz. prilagojeno panelom)
s stebrički in polnilom, barve po izbiri investitorja oz. arhitekta; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
a | - viš. ograje 2,0 m (ograja ob UNP) - vgradnja v točkovne temelje | m1 | 18 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža vrat v ograji, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev dim. 50/50/100 cm) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali (glej detajl). Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani, barva po izbiri investitorja oz. arhitekta;
zamenjava obst. vrat, vključno s predelavo/skrajšanjem panela, na katerega se vrata navezuje
a | - dvokrilna vrata šir. 2x2,0m, viš.2,20m (dostop na igrišča) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža vrat v ograji, skupaj s potrebnimi gradbenimi deli (izdelava temeljev dim. 50/50/100 cm) in vsemi pom. deli, prenosi in materiali (glej detajl). Vsi elementi vroče cinkani + plastificirani, barva po izbiri investitorja oz. arhitekta;
a | - enokrilna vrata šir. 1,20m, viš.2,20m (dostop za UNP) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kovane ograje, skupaj z vgradnjo v AB konstrukcijo stopnic oz. zidu.
s stebričk in polnilom iz vertikalnih palic, antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem in barvana po RAL po izboru investitorja oz. arhitekta; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali
a | - ograja na stopnicah S1 (izgled ograje kot obstoječa), npr. kot Kovana ograja Palisada - tip polnila B) | m1 | 12 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža drogov za zastave (h=7m)
| - barve po izbiri arhitekta oz. investitorja | kos | 3 | 0 | 0
6 | Postavitev / prestavitev obst. zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov; | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Popis urbane opreme (cvetlična korita, stebrička, nadstrešnica in stojala za kolesa, klopi, koši za odpadke..) zajet v Načrtu krajinske arhitekture
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA OPREMA |  |  |  | 0

## 2.2_II.12._SIGNALIZACIJA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
II. | GRADBENA DELA
II.12. | SIGNALIZACIJA
1 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - širina črte 10 cm
a | 5112 (robna črta - niša za dostavo) | m1 | 20 | 0 | 0
2 | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo,strojno, deb. plasti suhe snovi 300 mikronov - obnova obst. označb
a | 5503 bližina Šole | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0

## 2.2_III.1.GD-str.inst.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
III. | GRADBENA DELA ZA INŠTALACIJE
III.1 | GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE
III.1.1. | PLINOVOD
1 | Zakoličevanje trase plinovoda - UNP po situaciji | m1 | 41 | 0 | 0
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 5 | 0 | 0
3 | Izkop jarka gl. 1,3, šir. spodaj 0,4m za plinovod v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju | m3 | 62 | 0 | 0
4 | Dobava in vmetavanje peska pod plinovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 7 | 0 | 0
5 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 55 | 0 | 0
6 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za plinovod na deponijo oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in
| razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 34.5 | 0 | 0
8 | Izkop obstoječega plinohrama V=2000 l v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju | m3 | 33 | 0 | 0
9 | Zasip jame obstoječega plinohrama s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 33 | 0 | 0
10 | Izkop jame za plinohram v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa,
| obračun v raščenem stanju | m3 | 33 | 0 | 0
11 | Zasip cisterne z 2 x sejanim peskom v deb. 20 cm po obodu cistern, z ročnim phanjem ter zasip gradbene jame s selekcioniranim materialom iz izkopa z utrjevanjem v plasteh
| po 20 cm ter vzpostavitev prvotnega stanja | m3 | 25 | 0 | 0
12 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za plinohram na deponijo oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in
| razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 10 | 0 | 0
13 | Odstranitev obstoječega rezervoarja plinohrama V=2000 l na novo lokacijo, vključno z praznjenjem plinohrama in razplinitvijo
instalacije, pod nadzorom upravljalca
| (Butan plin), ter odvozom na deponijo | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Vgradnja novega plinohrama v režiji upravljalca
| Butan plin), sodelovanje z upravljalcem | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - PLINOVOD |  |  |  | 0
III.1.2. | RAZVOD ZA VODOVOD, DEŽEVNICO IN VODNI MOTIV
15 | Zakoličevanje trase vodovoda po situaciji | m1 | 101 | 0 | 0
16 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 5 | 0 | 0
17 | Izkop jarka gl. 1,3, šir. spodaj 0,4m za vodovod v zemlji III ktg z delno ročnim (20%) delno strojnim (80%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic (60-80st) in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščnem
| stanju | m3 | 143 | 0 | 0
18 | Dobava in vmetavanje peska pod plinovod ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali.
| obračun v raščenem stanju | m3 | 15 | 0 | 0
19 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem
| - komplet | m3 | 128 | 0 | 0
20 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov
| - komplet | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za deževnico na deponijo oddaljeno do 20 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem,
| vključno s stroški deponije | m3 | 79 | 0 | 0
22 | Izdelava jaška za priključek deževnice (za zalivanje zelenice). Jašek brez dna iz betonske cevi fi60cm, dolžine 1m, na podložni plasti iz betona C16/20, vključno z drenažnim zasipom, z AB C30/37 krovno ploščo za litoželezni pokrov fi60cm za lahek promet, krovna plošča na podložnem betonu C30/37, z dimanatnim vrtanjem za cev fi d75mm in trajnoelastičnim tesnjenjem prehoda
| jašek fi60cm x 1,0m | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Izdelava jaška za Črpalko vodnega motiva. Jašek iz betonske cevi fi80cm, dolžine 1m, na podložni plasti iz betona C16/20, vključno z drenažnim zasipom, z AB C30/37 krovno ploščo za pokrov fi60cm (z vgrajenim tlakom), krovna plošča na podložnem betonu C30/37, z dimanatnim vrtanjem za cevi DN15,d75, d32,d50 (glejst.inst.) in trajnoelastičnim tesnjenjem prehoda
| jašek fi80cm x 1,0m | kpl | 1 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA - RAZVOD ZA VODOVOD, DEŽEVNICO IN VODNI MOTIV |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - GRADBENA DELA ZA STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0