## rekapitulacija
POPIS INV. STROŠKOV ZA KOMUNALNO
OPREMLJANJE OC DOBOVA
Investitor: OBČINA BREŽICE
CPB 9, 8250 BREŽICE
REKAPITULACIJA:
A.) | CESTA + ODVODNJAVANJE | [5 empty] | 0
B.) | FEKALNA KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
C.) | NN KANALIZACIJA IN JR | [5 empty] | 0
D.) | TK KANALIZACIJA | [5 empty] | 0
E.) | ELEKTRO DELA | [5 empty] | 0
F.) | VODOVOD | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0
| 22% DDV | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJZ DDV: |  | 0
Brežice, maj 2015
Sestavili:
|  |  | A.), B.), F.) | Andrej Škofljanec, univ.dipl.inž.gradb. |  | Sestavila :
|  |  | C.), D.), E.) | Dejan Voglar, dipl.inž.el. |  | Alenka Kotar, u.dig.
|  |  | F.) | Mitja Pompe, abs.str.

## ceste
A.) Izgradnja ceste OC Dobova
A.1 Preddela
št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Priprava in organizacija gradbišča z vsemi objekti, instalacijami in orodij, zagotovitev varnostnih in higiensko tehničnih pogojev in predpisanimi oznakami gradbišča - ocena | kpl | 1 |  | 0
2 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno z pridobitvijo vse potrebne dokumentacije in vseh potrebnih dovoljenj | kpl | 1 |  | 0
3 | Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase | km | 0.575 |  | 0
4 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov z dvakratnim niveliranjem | kos | 34 |  | 0
5 | Rezanje asfalta strojno do debeline 10 cm | m1 | 56 |  | 0
6 | Rezkanje obstoječega asfalta v deb. 4 cm za izvedbo stika z novim asfaltom | m2 | 14 |  | 0
7 | Porušitev obst.vozišča in odvoz materiala na deponijo gradbenih odpadkov do 20 km | m2 | 1111.6 |  | 0
8 | Sekanje in odstranjevanje grmičevja in dreves (deb. do 10 cm), odvoz v deponijo do 1 km in sežig. | m2 | 417 |  | 0
9 | Posek in odstranitev dreves z debli premera nad 10 cm ter odstranitev vej | kos | 9 |  | 0
10 | Demontaža obstoječe žičnate ograje s stebri. Nakladanje odpadnega gradbenega materiala na tovornjak, odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20km z razkladanjem in plačilom taks. | m1 | 240 |  | 0
11 | Dobava materiala in postavitev žične ograje višine do 2,0m vključno z vsemi potrebnimi deli | m1 | 240 |  | 0
12 | Odstranjevanje betonskih robnikov, postavka vključuje samo ročno delo, grobo čiščenje odkrite površine objekta in prenos na deponijo oddaljeno do 20m. | m1 | 21 |  | 0
13 | Odstranjevanje obstoječih hidrantov in odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20km. | kos | 2 |  | 0
14 | Zakoličevanje in odkrivanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov (elektrika, PTT, vodovod, …..) s strani pooblaščenih upravljalcev | m1 | 125 |  | 0
15 | Plačilo vseh ustreznih taks in pridobitev evidenčnih listov za vse odvoze odvečnega izkopnega materiala, gradbenih odpadkov in vseh ruševin - komplet. | kmpl | 1 |  | 0
16 | Odstranjevanje gradbišča z demontažo in odvozom gradbiščnih naprav in objektov in zagotovitvijo prvotnega stanja na uporabljenih površinah - ocena | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.1 | 0
A.2. Zemeljska dela
št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Površinski izkopi plodne zemljine (humusa) z odrivom | m3 | 644 |  | 0
2 | Široki izkop zemljine z nakladanjem na kamion ali odmetom na rob (2.507,58 m3):
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 40 % izkopa | m3 | 1003.03 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 60 % izkopa | m3 | 1504.55 |  | 0
3 | Izkopi za kanale, jaške in drenaže širine do 1,0 m in globine do 1,0 m v lahki zemljini z odvozom | m3 | 706.5 |  | 0
4 | Obojestransko opaževanje jarkov globine do 2 m' | m2 | 40 |  | 0
5 | Črpanje vode iz gradbenih jarkov | ura | 10 |  | 0
6 | Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini s točnostjo +-3cm. Kompletno z utrjevanjem do zbitosti Ev>80 Mpa. | m2 | 4312.5 |  | 0
7 | Dobava in postavitev polipropilenske polsti-filca | m2 | 4312.5 |  | 0
8 | Izdelava nasipa s kamnolomskim materialom (izkopani material iz začasne deponije), utrjevanje v plasteh po 20 cm , komplet z dobavo, vgradnjo, prevozom. | m3 | 494.2 |  | 0 | 1746
9 | Izdelava grede (posteljice) v debelini plasti 40 cm iz kamnin, material odporen proti zmrzali. | m3 | 1839.66 |  | 0
10 | Razplaniranje odvišnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip oz. nadvišanje terena proti cesti ipd.-ocena | m3 | 1370.63 |  | 0
11 | Odvoz in stroški deponiranja odvečnega materiala, upoštevati je potrebno stroške deponiranja na urejenih deponijah z upoštevanjem plačila deponijske takse. | m3 | 1010.35 |  | 0
12 | Humuziranje zelenic z valjanjem, v deb. do 15 cm z dovozom humusa in zatravitvijo | m2 | 1382 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.2 | 0
A.3. Voziščne konstrukcije
št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Izdelava nevezane nosilne plasti (tampona) enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32mm v debelini 20 cm | m3 | 1478.9 |  | 0
2 | Izdelava finega planuma v deb. 3-5 cm v potrebnih padcih in naklonih | m2 | 236.0312 |  | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm (cesta) | m2 | 4720.625 |  | 0
4 | Premaz robov asfalta z dilaplastom | m1 | 56 |  | 0
5 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC8 surf 50/70 A3 v debelini 3 cm | m2 | 4720.625 |  | 0
6 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC16 surf B50/70 A4 v debelini do 6 cm (priključek). | m2 | 241.5 |  | 0
7 | Izdelava nevezane nosilne plasti (tampona) enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine 0-32mm v debelini 30 cm in vgradnja zmesi naravno zdrobljenih kamnitih zrn za zaklinjanje nevezane obrabne plasti (dovozi) | m3 | 141.05 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. | m1 | 21 |  | 0
9 | Dobava in vgradnja predfabriciranih dvignjenih robnikov iz cementnega betona s prerezom 6/25 cm. | m1 | 7 |  | 0
10 | Izdelava asfaltne mulde v širini 50 cm, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 282.5 |  | 0
11 | Izdelava bankine iz drobljenca 0/32mm v deb. asfalta, širine 0,5m. | m2 | 265 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.3 | 0
A.4. Odvodnjavanje | Gradbeno obrtniška dela
št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi 3x fi 150 cm, globine do 2 m, kompletno z zemeljskimi deli, s perforacijo cevi, obdelavo dna, dotokov, betonskega pokrova, povezovalnih drenažnih cevi DN150. | kpl | 1 |  | 0
2 | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi 3x fi 150 cm, globine do 3 m, kompletno z zemeljskimi deli, s perforacijo cevi, obdelavo dna, dotokov, betonskega pokrova, povezovalnih drenažnih cevi DN150.. | kpl | 1 |  | 0
3 | Kompletna izdelava ponikovalnice iz betonskih cevi 3x fi 150 cm, globine do 3.5 m, kompletno z zemeljskimi deli, s perforacijo cevi, obdelavo dna, dotokov, betonskega pokrova, povezovalnih drenažnih cevi DN150. | kpl | 1 |  | 0
4 | Komplet dobava in vgradnja zaščitnih cevi PE d250-d315 pri prečkanju cest s komunalnimi vodi. | m | 65 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.4 | 0
A.5. Odvodnjavanje
št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Dobava in vgradnja jaška iz PE, krožnega prereza 50 cm, globine do 1,5 m ( SKUPAJ Z IZKOPOM, LTŽ mrežo, ureditev iztoka, beton, ...) | kos | 30 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja jaška iz PE, krožnega prereza 80 cm, globine do 1,5 m ( SKUPAJ Z IZKOPOM, LTŽ mrežo,ureditev iztoka, beton ,...) | kos | 9 |  | 0
3 | Dobava in vgraditev lovilnika odpadnih voda iz PE NG 1.5, 3, 6 z by-pasom (lovilec olj)
| PE NG 1.5 | kos | 1 |  | 0
| PE NG 3 | kos | 1 |  | 0
| PE NG 6 | kos | 1 |  | 0
4 | Komplet izdelava ležišča za cev iz glinenega naboja, z vsemi potrebnimi deli in prenosi. | m3 | 132.297 |  | 0 | 785
5 | Izdelava cestnega odvodnega kanala iz DK 1/3 perf., v predpisanih padcih in z vodotesnimi stiki (komplet z dobavo, vgraditvijo tesnil, izkopom in zasipom)
| DK fi 110 mm | m1 | 43 |  | 0
| DK fi 125 mm | m1 | 72 |  | 0
| DK fi 160 mm | m1 | 174 |  | 0
| DK fi 200 mm | m1 | 243 |  | 0
| DK fi 250 mm | m1 | 132 |  | 0
| DK fi 315 mm | m1 | 121 |  | 0 | 785
6 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda - peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peščenim materialom zrna 8-16mm. | m3 | 337.755 |  | 0
7 | Zasip jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 20 cm | m3 | 463.15 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.5 | 0
A.6. Oprema cest
št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Skupaj
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C12/15, dolžina 80 cm, premera 40 cm | KOS | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi premera 64 mm, | KOS | 5 |  | 0
3 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminjaste pločevine, znak II-2. | KOS | 2 |  | 0
4 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminjaste pločevine, znak II-1. | KOS | 1 |  | 0
5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminjaste pločevine, znak III-8. | KOS | 2 |  | 0
6 | Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 µm, širina črte 10 cm | m1 | 703 |  | 0
7 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 30 cm | m2 | 24.5 |  | 0
8 | Doplačilo za izdelavo tankoslojne prekinjene označbe, strojno, širina črte 10 cm | m1 | 703 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.6 | 0
A.7. Tuje storitve
št. | Opis | enota | količina | Cena | Skupaj
1 | Razna nepredvidena dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzor in investitor (5% vrednosti od točke 1.1 do 1.6) | % | 5 |  | 0
2 | Projektantski nadzor | ura | 40 |  | 0
3 | Nadzor geomehanika | ura | 20 |  | 0
4 | Izdelava elaborata za vpis v bazo cestnih podatkov ter vpis podatkov v BCP | kos | 1 |  | 0
5 | Komplet geodetski posnetek izvedenega stanja | kos | 1 |  | 0
6 | Izdelava komplet PID v treh izvodih | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | skupaj A.7 | 0
|  |  |  | vse skupaj | 0
|  |  |  | z DDV | 0

## kanalizacija
B | Fekalna kanalizacija OC Dobova | [6 empty] | REVIZIJSKI JAŠEK | PREMER CEVI | ŠIRINA IZKOPA SPODAJ | VIŠINA POSTELJICE | ZASIP IN OBSIP CEVI 30 cm NAD TEMENOM | GLOBINA IZKOPA | POSTELJICA 8/16 | IZKOP | ZASIP IN OBSIP CEVI 30 cm NAD TEMENOM 8/16 | ŠIRINA VMES | ŠIRINA ZGORAJ | DOLŽINA | SKUPAJ POSTELJ | SKUPAJ IZKOP | ZASIP IN OBSIP CEVI 30 cm NAD TEMENOM 8/16 | ZASIP NAD OBSIPOM CEVI | ODVOZ NA DEPONIJO
[9 empty] | d | a | h | h1 | H | M2 | M2 | M2 | b | B | l (m) | M3 | M3 | M3 | M3 | M3
[8 empty] | d 1000 | 0.2 | 0.8 | 0.12 | 0.5 | 1.2 | 0.096 | 1.44 | 0.47193 | 1.2133 | 1.6 | 199.04 | 19.1078 | 286.6176 | 93.9336 | 167.3263 | 119.2913
[6 empty] | Izkop skupaj | 315.2794 | [12 empty] | 21.0186 | 315.2794 | 103.327 | 184.0589 | 131.2204
[6 empty] | Humus | 43.125
Asfalt
Tampon
Poz. | Opis |  |  | Vrednost |  | Cevi | 199.04
B.1 | Pripravljalna dela |  |  | 0 |  | Jaški | 11
B.2 | Zemeljska, gradbena dela |  |  | 0 |  | Posteljica | 21.0186
B.3 | Tuja dela |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0 |  | Zasip-pesek | 103.327
| Nepredvidena dela 5% postavke B.1 do B.2 |  |  | 0 |  | Zasip ostanek | 184.0589
| SKUPAJ 5.1 do 5.2 |  |  | 0 |  | Višek-deponija | 131.2204
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
B.1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa razsipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. V cenah posameznih postavkah so zajeti vsi stroški - nabava materiala, transport in komplet vgradnja oz. montaža.
2 | Zakoličevanje in nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem ter določitev absolutnih višinskih kot terena na mestu predvidenega jaška. | m' | 199.04 |  | 0
| -jaški | kos | 11 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, PTT, kanalizacija, vodovod...). | m' | 199.04 |  | 0
SKUPAJ B.1: PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  |  | 0
B.2 | ZEMELJSKA, GRADBENA DELA
1 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase cevovoda v travniku oz njivi, v povprečni debelini 15 cm. Deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 5 km, ter ponovno nakladanje, prevoz na gradbišče in vgradnjo humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 43.125 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1.0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu.
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 40 % izkopa | m3 | 123.5895 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 55 % izkopa | m3 | 169.9356 |  | 0
| Izkop v zemlji V. ktg, ocena 5 % izkopa | m3 | 15.4487 |  | 0
3 | Strojno - ročni izkop jarka do določene nivelete s točnostjo ±10cm, odmetom materiala 1.0 m od roba jarka; globina izkopa po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. Izkop v težkih pogojih dela - bližina obst. komunalnih, elektro, PTT itd vodov, ... !
| Izkop v zemlji III. ktg, ocena 50 % izkopa | m3 | 3.1528 |  | 0
| Izkop v zemlji IV. ktg, ocena 50 % izkopa | m3 | 3.1528 |  | 0
4 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 20km, razkladanje in razgrinjanje s plačilom vseh taks za deponiranje. | m3 | 131.2204 |  | 0
5 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 193.8 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 175.1552 |  | 0
7 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 12cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 32mm brez ostrih robov). | m3 | 21.0186 |  | 0
8 | Dobava in polaganje rebrastih polietilinskih kanalizacijskih cevi SN 8, po projektiranih padcih na pripravljeno peščeno posteljico po navodilih proizvajalca, vodotesnimi stiki (komplet z dobavo in vgradnjo tesnil), kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi.
| PE d200 | m1 | 199.04 |  | 0
9 | Komplet dobava in vgraditev priključnih kanalizacijskih cevi DN160 iz PE v predpisanih padcih (1-2%) in z vodotesnimi stiki (komplet z dobavo in vgraditvijo tesnil) način vgradnje po navodilih proizvajalca, material SN8. Zajeti so hišni priključki do BC jaška.
| m' DN 160 |  | 158.1 |  | 0
10 | Komplet dobava in vgradnja zaščitnih cevi PE d250 pri prečkanju cest s komunalnimi vodi. | m | 30 |  | 0
11 | Dobava in vgradnja prefabriciranega revizijskega jaška iz polietilenskih cevi fi 100 cm, skupaj z betonskim obročem, razbremenilno ploščo in z napravo AB temelja, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10cm. Pred montažo jaška je potrebno prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
| globine do 1,5m | kom | 3 |  | 0
| globine do 2,0m | kom | 8 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja jaška iz BC, krožnega prereza 60 cm, globine do 1,0 m ( SKUPAJ Z IZKOPOM, bet.pokrovom, ureditev vtoka, iztoka, beton, tesnila, obdelava stikov-vodotesno) Višino iztoka pred naročilom preveriti na terenu. | kos | 18 |  | 0
13 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - obdelava vtoka v obstoječ revizijski jašek oz. priključitev na obst.kan.odtočno cev, vključno s potrebnim materialom | kos | 1 |  | 0
14 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda - peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peščenim materialom zrna 8-16mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti. | m3 | 103.327 |  | 0
15 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka s kamnolomskim materialom, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm zbitost min. 97% po spp. Težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami. Z vsemi spremljajočimi deli, dobavo materiala in transporti. | m3 | 157.2107 |  | 0
16 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Na nepovoznih površinah. | m3 | 26.8482 |  | 0
17 | Komplet črpanje talne vode iz gradbene jame med izkopom, vgradnjo in zasipom. Nivo talne vode je potrebno vzdrževati pod planumom izkopa. Obračun dejanskih ur delovanja ene črpalke ne glede na potrebno kapaciteto črpanja. | ur | 10 |  | 0
18 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje | m1 | 199.04 |  | 0
SKUPAJ B.2: ZEMELJSKA, GRADBENA DELA |  |  |  |  | 0
B.3 | TUJA DELA
1 | Komplet preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost (v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi SIST EN 1610) | m1 | 199.04 |  | 0
2 | Izvedba video pregleda komunalnih vodov | m1 | 199.04 |  | 0
3 | Projektantski nadzor | ura | 10 |  | 0
4 | Nadzor geomehanika | ura | 10 |  | 0
5 | Geodetski načrt izvedenega stanja 3 izvodi | m' | 199.04 |  | 0
6 | Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca kanalizacije | m' | 199.04 |  | 0
7 | Elaborat za vpis v uradne evidence v 3 izvodih | kom | 1 |  | 0
8 | Vpis v uradne evidence | kom | 1 |  | 0
9 | Izdelava komunalnega katastra v 3 izvodih | m' | 199.04 |  | 0
10 | Izdelava komplet PID: gradbeni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 |  | 0
SKUPAJ B.3: TUJA DELA |  |  |  |  | 0

## el. kan.
C.) | Komunalna ureditev obrtne cone Dobova
Projektantska ocena NN kanalizacije
REGION d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 BREŽICE
Občina Bbrežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
A | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - GRADBENA DELA
B | NN KANALIZACIJA
C | OSTALO
OPOMBA 1: Pri izdelavi ponudbe za izvedbo del je izdelovalec ponudbe dolžan pregledati PZI projekt
in v primeru odkritih neskladij med popisom in projektom o tem obvestiti investitorja ter projektanta.
Vsa potrebna dokumentacija je pri investitorju oziroma jo lako po naročilu investitorja pridobite pri projektantu.
OPOMBA 2: V ceni je potrebno zajeti izdelavo vseh prebojev, izdelavo potrebnih kabelskih utorov v steni,
pridobivanje ustreznih certifikatov in ateste za vso vgrajeno opremo.
OPOMBA 3: Navedena oprema v popisu ni zavezujoča, je predlog elektro projektanta, zogotovljena pa
mora bit ista ali boljša kvaliteta dobavljenega materiala. Ponudnik je dolžan pregledati elektro dokumentacijo
in opozoriti investitorja ter projektanta o eventualno ugotovljenih pomankljivostih pred oddajo ponudbe.
OPOMBA 4: Sprotno vpisovati - voditi gradbeno knjigo in pripravljati vso potrebno dokumentacijo za ureditev
dokumentacije projekta za izvedbo - PID in dokazila o zanesljivosti elektro inštalacij objekta.
Projektantska ocenitev NN kabelske kan.
GRADBENI POPIS NN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
A+B+C
DDV 22% |  |  |  | 0
GRADBENI POPIS NN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
[6 empty] | 460 | skupna kanalizacija JR in NN
A | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - GRADBENA DELA
OPOMBA: V izkopan jarek je potrebno nad zaščitno cev položoti še ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm in opozorilni trak z napisom POZOR ENERGETSKI KABEL. Valjanec in opozorilni trak sta v elektro popisu javne razsvetljave. Nujno sodelovanje gradbenih izvajalcev z elektro izvajaci v vseh gradbenih fazah.
OPOMBA: Armiranobetosnki temelji in drogovi JR za predvidene svetilke javne razsvetljave so v elektro popisu. Nujno sodelovanje gradbenih izvajalcev z elektro izvajaci v vseh gradbenih fazah.
1. | Geodetska ZAKOLIČBA trase JR, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. Trasiranje trase PVC cevi ali kabelske kanalizacije v naselju ali z ovirami. | m | 1175 |  | 0 | 715 | cca 600m samostojna JR kanalizacija
2. | Dobava in polagnje zaščitne cevi PVC Φ 75 za potrebe javne razsvetljave. Obvezno sodelovanje z elektro izvajalecem javne razsvetljave. | m | 1175 |  | 0
3. | Rušenje asfalta v dolžini cca 200m in širini 0.5m. | m2 | 100 |  | 0
4. | Asfaltiranje v dolžini cca 200m in širini 0.5m, postavitev v prvotno stanje. | m2 | 100 |  | 0
5. | Izkop in odvoz na deponijo obstoječih NN kablov (cca 200m) obstoječe JR in temeljev (4 kom) obstoječe JR. | kpl | 1 |  | 0
6. | Strojni izkop kabelskega jarka v naselju z ovirami za položitev NN kanalizacije v zemljo (600x0.4x1)m (d x š x g)m. | m3 | 300 |  | 0
7. | Izdelava križanj s TK infrastrukturo. Izdelava križanj s KATV infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo. Izdelava križaj z meteorno kanalizavijo. Izdelava vseh ostalih križanj, prestavitev ter ostalih del na obstoječi infrastrukturi. | kpl | 1 |  | 0
8. | Izvedba posteljice kanalizacijskih cevi JR s peskom 4-5mm, kplet z utrditvijo (600x0.4x0.3)m. Plastna utrditev. | m3 | 90 |  | 0
9. | Zasutje valjanca z mivko (600x0.4x0,1)m. Plastna utrditev. | m3 | 30 |  | 0
10. | Zasutje kanalizacijskega jarka JR z plastnim utrjevanjem z materialom, ki je predpisan v projektu ceste do višine predvidene za asfaltiranje (600x0,4x0,5). Tip materiala je v gradbenem delu | m3 | 150 |  | 0
11. | Izvedba meritev zbitosti materiala po predpisih kot je zahtevano v projektu ceste. | kpl. | 1 |  | 0
12. | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase kabelske kanalizacije JR. | m | 1175 |  | 0
13. | Projektantski elektro nadzor izvedbe. | ur | 50 |  | 0
14. | Projekt za vpis v uradne evidence | kos | 1 |  | 0
15. | Vpis objekta v uradne evidence | kos | 1 |  | 0
16. | Nepredvideni stroški 5%. | % | 5 |  | 0
A | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - GRADBENA DELA |  |  |  | 0
B | NN KANALIZACIJA
OPOMBA: V izkopan jarek je potrebno nad zaščitno cev položoti še ozemljitveni valjanec FeZn 25x4 mm. Valjanec je v elektro popisu javne razsvetljave. Nujno sodelovanje gradbenih izvajalcev z elektro izvajaci v vseh gradbenih fazah.
1. | Geodetska ZAKOLIČBA trase NN kanalizacije, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. Trasiranje trase PVC cevi ali kabelske kanalizacije v naselju ali z ovirami. | m | 440 |  | 0
2. | Strojni izkop kabelskega jarka v naselju z ovirami za položitev NN kanalizacije v zemljo (440x1.2x1.5)m (d x š x g)m. | m3 | 858 |  | 0
3. | Izdelava križanj s TK infrastrukturo. Izdelava križanj s KATV infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo. Izdelava križaj z meteorno kanalizavijo. Izdelava vseh ostalih križanj, prestavitev ter ostalih del na obstoječi infrastrukturi. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba posteljice kanalizacijskih cevi NN s peskom 4-5mm, kplet z utrditvijo (440x1.2x0.5)m. Plastna utrditev. | m3 | 264 |  | 0
5. | Zasutje valjanca z mivko (440x1x0,1)m. Plastna utrditev. | m3 | 44 |  | 0
6. | Zasutje kanalizacijskega jarka NN z plastnim utrjevanjem z materialom, ki je predpisan v projektu ceste do višine predvidene za asfaltiranje (440x1,2x1)m. Tip materiala je v gradbenem delu. Plastno utrjevanje. | m3 | 220 |  | 0
7. | Dobava in polaganje cevi PVC ENERGETSKA 160/3,2 6M - 350kos (rdeča cev ). Komplet s sponkami, tesnili in ostalim materialom in delom. | m | 2097 |  | 0 | 349.5
8. | Dobava in polaganje distančnikov za fiksiranje cevi PVC ENERGETSKA 160/3,2 na razdalji cca 3m. | kos | 699 |  | 0
9. | Dobava in polaganje cevi PVC PE/HD Ф50/6 (optika) primerna za upih - uvlačenje optičnega kabla. Komplet s položitvijo. | m | 916 |  | 0
10. | Dobava in položitev opozorilnega traku rdeči z napisom POZOR ELEKTRIKA. | m | 4194 |  | 0
11. | Izvedba armirano betonskega jaška zunanjeih dimenzij (1,5x1,5x1,5)m, svetla mera (1,2x1,2x1,2)m, komplet z vstavitvijo v prostor. Število vhodno izhodnih cevi se izdela po shematu za vsak jašek posebej, vhodi / izhodi cevi se ustrezno zatesnijo. Teža armature cca 240kg, oznaka marke betona Q283. | kpl | 11 |  | 0
12. | Dobava litoželeznih pokrovov za jaške (0,8x0,8)m, nosilnosti 400kN in napisom ELEKTRIKA. | kos | 11 |  | 0
13. | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase NN kabelske kanalizacije. | m | 440 |  | 0
14. | Projektantski nadzor izvedbe. | ur | 50 |  | 0
15. | Projekt za vpis v uradne evidence | kos | 1 |  | 0
16. | Vpis objekta v uradne evidence | kos | 1 |  | 0
17. | Nepredvideni stroški 5%. | % | 5 |  | 0
B | NN KANALIZACIJA |  |  |  | 0
C | OSTALO
1. | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča ter ostali nepredvideni stroški | kpl | 1 |  | 0
2. | Prijava gradbišča, nadzor in zakoličba obstoječe infrastrukture na grabišči s strani upravljalcev obstoječe komunalne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
3. | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba meritev zbitosti materiala po predpisih kot je zahtevano v projektu ceste za celotno območje, komplet z izdelavo poročila v 3 izvodih. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava projekta PID v treh izvodih. | komp | 1 |  | 0
C | OSTALO |  |  |  | 0

## TK kan.
D.) | Komunalna ureditev obrtne cone Dobova
Projektantska ocena TK kanalizacije
REGION d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 BREŽICE
Občina Bbrežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
A | TK KANALIZACIJA
B | OSTALO
OPOMBA 1: Pri izdelavi ponudbe za izvedbo del je izdelovalec ponudbe dolžan pregledati PZI projekt
in v primeru odkritih neskladij med popisom in projektom o tem obvestiti investitorja ter projektanta.
Vsa potrebna dokumentacija je pri investitorju oziroma jo lako po naročilu investitorja pridobite pri projektantu.
OPOMBA 2: V ceni je potrebno zajeti izdelavo vseh prebojev, izdelavo potrebnih kabelskih utorov v steni,
pridobivanje ustreznih certifikatov in ateste za vso vgrajeno opremo.
OPOMBA 3: Navedena oprema v popisu ni zavezujoča, je predlog elektro projektanta, zogotovljena pa
mora bit ista ali boljša kvaliteta dobavljenega materiala. Ponudnik je dolžan pregledati elektro dokumentacijo
in opozoriti investitorja ter projektanta o eventualno ugotovljenih pomankljivostih pred oddajo ponudbe.
OPOMBA 4: Sprotno vpisovati - voditi gradbeno knjigo in pripravljati vso potrebno dokumentacijo za ureditev
dokumentacije projekta za izvedbo - PID in dokazila o zanesljivosti elektro inštalacij objekta.
Projektantska ocena TK kanalizacije
GRADBENI POPIS TK KANALIZACIJA |  |  |  | 0
A+B
DDV 22% |  |  |  | 0
GRADBENI POPIS TK KANALIZACIJA |  |  |  | 0
[6 empty] | 460 | skupna kanalizacija JR in NN
A | TK KANALIZACIJA
1. | Geodetska ZAKOLIČBA trase TK kanalizacije, ki služijo za situativno navezavo poteka trase v prostor. Trasiranje trase PVC cevi ali kabelske kanalizacije v naselju ali z ovirami. | m | 555 |  | 0
2. | Strojni izkop kabelskega jarka v naselju z ovirami za položitev NN kanalizacije v zemljo (555x0,4x1.2)m (d x š x g)m. | m3 | 333 |  | 0
3. | Izdelava križanj s TK infrastrukturo. Izdelava križanj s KATV infrastrukturo. Izdelava križanj z vodovodno inštalacijo. Izdelava križaj z meteorno kanalizavijo. Izdelava vseh ostalih križanj, prestavitev ter ostalih del na obstoječi infrastrukturi. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba posteljice kanalizacijskih cevi TK s peskom 4-5mm, kplet z utrditvijo (555x0.4x0.3)m. Plastna utrditev. | m3 | 83.25 |  | 0
6. | Zasutje kanalizacijskega jarka TK z plastnim utrjevanjem z materialom, ki je predpisan v projektu ceste do višine predvidene za asfaltiranje (555x0,5x0,9)m. Tip materiala je v gradbenem delu. Plastno utrjevanje. | m3 | 2497.5 |  | 0
7. | Dobava in polaganje cevi PVC ENERGETSKA 110/3,2 6M - 110kos (rumena cev ). Komplet s sponkami, tesnili in ostalim materialom in delom. | m | 660 |  | 0 | 110
8. | Dobava in polaganje distančnikov za fiksiranje cevi PVC ENERGETSKA 110/3,2 na razdalji cca 3m. | kos | 220 |  | 0
8. | Dobava in polaganje cevi PVC PE/HD Ф50/6 (optika) primerna za upih - uvlačenje optičnega kabla. Komplet s položitvijo. | m | 1430 |  | 0
9. | Dobava in položitev opozorilnega traku rdeči z napisom POZOR TELEKOMUNIKACIJSKI KABEL. | m | 1320 |  | 0
10. | Izvedba armirano betonskega jaška zunanjeih dimenzij (1,2x1,2x1,2)m, svetla mera (1x1x1)m, komplet z vstavitvijo v prostor. Število vhodno izhodnih cevi se izdela po shematu za vsak jašek posebej, vhodi / izhodi cevi se ustrezno zatesnijo. Teža armature cca 240kg, oznaka marke betona Q283. | kpl | 7 |  | 0
11. | Dobava litoželeznih pokrovov za jaške (0,8x0,8)m, nosilnosti 400kN in napisom TELEFON. | kos | 7 |  | 0
12. | Izdelava končnega geodetskega posnetka posnetka izvedbe trase TK kabelske kanalizacije. | m | 555 |  | 0
13. | Projektantski nadzor izvedbe. | ur | 40 |  | 0
14. | Projekt za vpis v uradne evidence | kos | 1 |  | 0
15. | Vpis objekta v uradne evidence | kos | 1 |  | 0
16. | Nepredvideni stroški 5%. | % | 5 |  | 0
A | TK KANALIZACIJA |  |  |  | 0
B | OSTALO
1. | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča ter ostali nepredvideni stroški | kpl | 1 |  | 0
2. | Prijava gradbišča, nadzor in zakoličba obstoječe infrastrukture na grabišči s strani upravljalcev obstoječe komunalne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
3. | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba meritev zbitosti materiala po predpisih kot je zahtevano v projektu ceste za celotno območje, komplet z zdelavo poročila v 3 izvodih. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava projekta PID v treh izvodih. | komp | 1 |  | 0
B | OSTALO |  |  |  | 0

## elektrika
E.) | Komunalna ureditev obrtne cone Dobova
Projektantska ocenitev elektro materiala in del
REGION d.o.o., Cesta prvih borcev 11, 8250 BREŽICE
Popis pripravil Dejan Voglar dipl. inž. el., mob: 041-627-163
Občina Bbrežice
Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
A | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - ELEKTRO PRIKLJUČEK
B | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - KRMILJENJE IN RAZVOD
C | Ozemljitev NN kanalizacije
D | OSTALO
OPOMBA 1: Pri izdelavi ponudbe za izvedbo del je izdelovalec ponudbe dolžan pregledati PZI projekt
in v primeru odkritih neskladij med popisom in projektom o tem obvestiti investitorja ter projektanta.
Vsa potrebna dokumentacija je pri investitorju oziroma jo lako po naročilu investitorja pridobite pri projektantu.
OPOMBA 2: Svetlobna telesa izbere investitor v kakovostmen razredu predvidene opreme.
V primeru, da se izberejo druga svetlobna telesa, je potrebno narediti nove svetlobnotehnične izračune,
ki jih mora potrditi projektant, odgovorni elektoro nadzornik ter investitor. Elektično inštalacijo pa je
potrebno ustrezno prilagoditi. Kvaliteta izbranih teles ne sme biti manjša od predvidene.
OPOMBA 3: V popisu je zajeta zgolj elektro oprema, gradbena dela so zajeta v gradbenem popisu.
OPOMBA 4: Navedena oprema v popisu ni zavezujoča, je predlog elektro projektanta, zogotovljena pa
mora biti ista ali boljša kvaliteta dobavljenega materiala. Ponudnik je dolžan pregledati elektro dokumentacijo
in opozoriti investitorja ter projektanta o eventualno ugotovljenih pomankljivostih pred oddajo ponudbe.
OPOMBA 5: Sprotno vpisovati - voditi gradbeno knjigo in pripravljati vso potrebno dokumentacijo za ureditev
dokumentacije projekta za izvedbo - PID in dokazila o zanesljivosti elektro inštalacij objekta.
Projektantska ocenitev elektro materiala in del
POPIS ELEKTRO INŠTALACIJ IN OPREME |  |  |  | 0
A+B+C+D
DDV 22% |  |  |  | 0
POPIS SKUPAJ ELEKTRO |  |  |  | 0
A | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - ELEKTRO PRIKLJUČEK
Sklenitev pogodbe o priključitvi na javno elektro distribucijsko omrežje moči 6kW (1x25A) z Elektrom Celje d.d.. OPOMBA: pogodbo bo skelnil investitor in El. Celje d.d.. (Dolžnost investitorja).
1. | Dobava prostostoječe PMEO JR OCD, kplet s podstavkom, tritočkovno zapiranje, IP 54 ali več, trdi PVC odporen na UV žarke, kplet z števčno ploščo, ničelno zbiralko in ozemljilno zbiralko,...., in tipsko ključavnico Elektra Celje d.d., antihidroskopsko polnilo 50 kg. Kot naprimer Prebil Plast PS 5 NT - 2 okna. Postavitev v prostor. | kpl | 1 |  | 0
2. | Enofazni števec električne energije ISKRA MT 371-D1A54, oziroma ekvivalentni števec, skaladen s tipizacijo distributerja. | kos | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža prenapetostnega odvodnika razreda I, kot naprimer HERMI PHZ I V3/275/12,5 | kos | 4 |  | 0
4. | Dobava in montaža varovalčnega 1-polna izvedba ločilnik velikosti NV00. kplet z demontažo obstoječega varovalčnega ločilnika. | kos | 3 |  | 0
5. | Dobava in montaža talilnih vložkov NV 500 gL-gG 00C 25 A. | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža talilnih vložkov NV 500 gL-gG 00C 50 A. | kos | 1 |  | 0
7. | Priklop s strani elektra (distributerja) v PMEO in stikalne manipulacije v obstoječi TP obrtna cona Dobova. | kpl | 1 |  | 0
8. | Projektantski nadzor. | kpl | 1 |  | 0
9. | Nepredvideni stroški 5%. | % | 5 |  | 0
A | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - ELEKTRO PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
B | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - KRMILJENJE IN RAZVOD
OPOMBA: Gradbena dela so obdelana v gradbenem popisu. Nujno sodelovanje elektro in gradbenih izvajalcev v vseh gradbenih fazah.
1. | Elektro krmilna prostostoječa omarica javne razsvetljave EL PS 5 NT, komplet s podstavkom, antihidroskopsko polnilo 50 kg ter postavitvijo. | kpl | 1
| - glavno stikalo 3Q1, 40/0,003A/1p | kos | 1
| - izbirno stikalo delovanje S1, 20A/230V | kos | 2
| - rele 20A/230VAC | kos | 3
| - inštalacijski odklopnik C16A | kos | 3
| - inštalacijski odklopnik C6A | kos | 6
| - inštalacijski odklopnik C4A | kos | 2
| - svetlobni rele | kos | 1
| - stikalna ura | kos | 2
| - foto sonda | kos | 1
| - servisna vtičnica ''šuko'' 230V/16A, IP44 | kos | 1
| - kplet ožičenje in izvedba el. omarice. | kos | 1
|  | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava usadnih (pred dobavo pridobiti pozitivno mnenje na tip droga usadni - siderni odvisno od končnega upravljalca potrebno pridobiti soglasje pred dobavo drogov) pocinkanih drogov cestnih svetilk višine 9 m (nadzemna višina). | kos | 30 |  | 0
3. | Izveda telemlja (1x1x1)m za kandelaber skladno s statičnim izračunom (cca 1 m3 AB betona, armatura ±Ф16/15 v obeh smereh teža cca 120 kg (S500B). Komplet z umestitvijo v prostor. | kos | 30 |  | 0
4. | Cestna svetilka, zaščitena proti prahu in vlagi IP66 za celotno svetilko (del z sijalko in del z predstiklano napravo), z vključeno visoko-tlačno natrijevo sijalko in nizkoizgubno elektromagnetno predstikalno napravo, z digitalnim ignitorjem, zaščita proti udarcem IK08, ohišje in nastavek iz tlačno ulitega aluminija, ravno kaljeno steklo, reflektor iz aluminija visoke čistoče, kljuka za odpiranje iz inoxa, silikonsko tesnilo, oddušnik za izmenjavo zraka v svetilki. Klasa 2 električne zaščite predstikalne naprave v ohišju iz propilena. Vzdrževanje od zgoraj, menjava sijalke brez uporabe orodja, demontaža predstikalne brez orodja. 5 pozicij nastavitev sijalke. Vključno s sijalko SON -TPP 100W. Regulacija brez potrebe dodatnega kabla in prednastavljenim režimom delovanja (kot npr. Philips Selenium SGP340 SON-T70/100W II FG SUD CH 48/60) | kos | 30 |  | 0
5. | PVE 4/25–1 je priključno varovalni element za priklop visokih cestnih svetilk, komplet z varovalko ter vgradnjo. | kom | 30 |  | 0
6. | Kabel E AY2Y-J 4 x 35 mm² + 2,5 mm² uvlečen v zaščitno cev PVC DN 75mm. kplet s položitvijo in priklopom na NN zbiralke v TP poslovna cona Dobova. kplet s položitvijo, kabelskimi končniki, priklopom ter stikalnimi manipulacijami. | m | 15 |  | 0
7. | Kabel E-AY2Y-J 4 x 16 mm² + 2.5 mm² uvlečen v zaščitno cev PVC DN 75 mm. kplet s položitvijo in priklopom v kandelabrih kpl. s položitvijo in priklopom. | m | 1075 |  | 0
8. | Kabel NYY-J 4x1,5mm² (bakren - izvedba povezave v drogu) kplet s priklopom. | m | 330 |  | 0
9. | Kabel P/F-Y 1X16mm2, kplet z navezavo na ozemljitveno sponko v kandelabru in pritrjen na veljanec. | m | 50 |  | 0
10. | Dobava in položitev opozorilnega traku POZOR ELEKTRIKA. | m | 1075 |  | 0
11. | Valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm položen v izkopan rov skupaj z električnim kablom in zvezan na kandelabre. Vse prereze in poškodbe antikorozijske zaščite je potrebno zaščititi s bitumnom. Kplet s položitvijo in priklopom na drog svetilke ter bitumensko zaščito. | m | 1075 |  | 0
12. | Križna sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58mm in 4 vijakov M8, zalita s kabelsko maso in položena v zemljo za izvedbo odcepov na kandelabre in prižigališče. | kom | 30 |  | 0
13. | Drobni material, sponke, kabelski čeveljčki, …. | kpl | 1 |  | 0
14. | Končne električne in svetlobnotehnične meritve JR, izdelava merilnega poročila (3 izvodi). Meritve se morajo izvajati v prisotnosti odgovornega elektro nadzornika. | kpl | 1 |  | 0
15. | Nadzor distributerja. | kpl | 1 |  | 0
16. | Projektantski elektro nadzor. | kpl | 1 |  | 0
17. | Nepredvideni stroški 5%. | % | 5 |  | 0
B | JAVNA RAZSVETLJAVA OCD - KRMILJENJE IN RAZVOD |  |  |  | 0
C | Ozemljitev NN kanalizacije
OPOMBA: Gradbena dela so obdelana v gradbenem popisu. Nujno sodelovanje elektro in gradbenih izvajalcev v vseh gradbenih fazah.
1. | Dobava in položitev opozorilnega traku POZOR ELEKTRIKA. | m | 500 |  | 0
2. | Valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm položen v izkopan rov nad zaščitne cevi NN kanalizacije, potek skozi predvidene kanalizacijske jaške. Povezava na obstoječ ozemljitveni obroč TP, povezava s predvidenim ozemljitvenim sistemom JR. Vse prereze in poškodbe antikorozijske zaščite je potrebno zaščititi s bitumnom. Na mestih prehodov skoszi betonske stene kabelskih jaškov je potrebno valjanec zaščititi z bitumensko maso, pred betoniranjem, da se izognemo koroziji. Kplet s položitvijo ter bitumensko zaščito. | m | 500 |  | 0
3. | Križna sponka sestavljena iz 3 ploščic dimenzij 58x58mm in 4 vijakov M8, zalita s kabelsko maso in položena v zemljo za izvedbo odcepov na kandelabre in prižigališče. | kom | 20 |  | 0
4. | Končne meritve ponikalne upornoti ozemljitvenega valjanca, izdelava merilnega poročila (3 izvodi). Meritve se morajo izvajati v prisotnosti odgovornega elektro nadzornika. | kpl | 1 |  | 0
5. | Projektantski elektro nadzor. | kpl | 1 |  | 0
6. | Nepredvideni stroški 5%. | % | 5 |  | 0
C | Ozemljitev NN kanalizacije |  |  |  | 0
D | OSTALO
1. | Transportni stroški, zavarovanje gradbišča ter ostali nepredvideni stroški | kpl | 1 |  | 0
2. | Prijava gradbišča, nadzor in zakoličba obstoječe infrastrukture na grabišči s strani upravljalcev obstoječe komunalne infrastrukture. | kpl | 1 |  | 0
3. | Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba meritev zbitosti materiala po predpisih kot je zahtevano v projektu ceste za celotno območje, komplet z zdelavo poročila v 3 izvodih. | kpl | 1 |  | 0
5. | Izdelava projekta PID v treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
D | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRO |  |  |  | 0
Note on E97: dvoglar: omarica podstavek postavitev

## vodovod
F.) | PROJEKTANTSKI POPIS VODOVODA NA OBMOČJU OC DOBOVA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena | Vrednost
F.1 | GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa zasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju. Izračun količin na podlagi profilov, posnetih pred in po izkopih. Geomehanska spremljava in nadzor je vključen v ceno izkopa.
1 | Projektantska obnova zakoličene trase | m' | 518.9 |  | 0
2 | Zakoličba in nivelacija vzdolžnih profilov z zavarovanjem, kontrolo predvidenih naklonov itd. Izvajalec mora ves čas gradnje zagotavljati na gradbišču potrebne naprave (nivelir ali podobno) za potrebe kontrole nivelacije s strani strokovnega nadzora. | m' | 518.9 |  | 0
3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje in zakoličevanje vseh obstoječih infrastrukturnih vodov, ki tangirajo gradnjo (elektro, PTT, kanalizacija, vodovod...). | m' | 518.9 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječega nadzemnega hidranta. Nakladanje odpadnega materiala, odvoz na stalno deponijo gradbenega materiala v oddaljenosti do 10 km, z razkladanjem in plačilom taks. | kos | 1 |  | 0
5 | Strojni izkop humusa v primeru poteka trase vodovoda v travniku. Globina izkopa 0,2 m, širina 2,0m in deponiranje v razdlaji 1 m od gradbene jame oz. odvoz na začasno deponijo v razdalji do 500m, ter ponovno prevoz na gradbišče za razsutje humusa po terenu. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 207.56 |  | 0
6 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 3. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1,0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1,1 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 335.9878 |  | 0
7 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 4. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1,0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1,1 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 302.389 |  | 0
8 | Strojni izkop jarka širine na dnu 0,6m v terenu 5. ktg. do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z odmetom materiala 1,0 m od roba jarka oz. odvozom materiala na stalno deponijo, kjer trasa poteka v cesti oz njenem robu; globina izkopa 1,1 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. | m3 | 26.879 |  | 0
9 | Strojno-ročni izkop jarka v terenu 3., 4. in 5. kategorije, širine na dnu 0,6m do določene nivelete s točnostjo ±10cm, z miniranjem po potrebi in odmetom materiala 1,0 m od roba jarka; globina izkopa 1,1 m oziroma po podatkih vzdolžnega profila. Izkop izvršiti skladno s predpisi o varstvu pri delu. Izkop v težkih pogojih dela - bližina obstoječih komunalnih vodov (elektro, PTT, ...) | m3 | 6.7198 |  | 0
10 | Strojno nakladanje ob izkopu, transport izkopnega materiala na stalno deponijo v oddaljenosti do 5km. | m3 | 488.0247 |  | 0
11 | Razpiranje jarkov na mestih, kjer nastopa možnost zrušenja bokov pri močnejšem zemeljskem pritisku, glede na stabilnost brežin, globino jarka in bližino prometne obtežbe. Razpirati je potrebno povsod, kjer to zahtevajo predpisi o varstvu pri delu. | m2 | 10 |  | 0
12 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3cm po predvidenem nagibu. | m2 | 311.34 |  | 0
13 | Komplet izdelava peščene posteljice iz nekoherentnega materiala do deb. 10cm, v kateri si cev sama izoblikuje ležišče. (pesek/gramoz z zrnom do max 8mm brez ostrih robov). Izdelati poglobitev pod spojkami. | m3 | 31.134 |  | 0
14 | Strojno zasipavanje v coni cevovoda z nekoherentnim (gramoznim) materialom s peščenim materialom - pesek z zrni brez ostrih robov premera od 8 do 16 mm, s komprimacijo bokov z lahkimi komprimacijskimi sredstvi (v plasteh po 20 cm), do 30cm nad teme cevovoda do ustrezne zbitosti za zagotovitev nosilnosti po projektu. | m3 | 152.8168 |  | 0
15 | Dobava in vgraditev peska 0÷32 mm v območju poteka trase v ali ob robu asfaltnega cestišča do globine cca 30cm pod koto ureditve, strojno nabijanje v plasteh po 20 cm. | m3 | 11.13 |  | 0
16 | Strojno zasipavanje preostalega dela jarka z materialom iz izkopa, strojno nabijanje v plasteh po 20cm. Ustreznost uporabe izkopanega materiala odobri geomehanski nadzor. | m3 | 385.0238 |  | 0
17 | Razsip in zasutje z izkopanim humusom na mestih, kjer je bil humus izkopan v debelini 20cm in širini 2,0m | m3 | 207.56 |  | 0
18 | Izvedba zaščite obstoječih tangiranih komunalno - energetskih vodov pri križanju s predvidenim vodovodom v kompletu z dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PVC (dolžina posamezne cevi 3 m) s pripadajočimi manšetami (po navodilih pooblaščenega upravljavca voda in projektnih pogojih) | m1 | 3 |  | 0
19 | Razplaniranje odvišnega materiala po trasi, kjer je potreben zasip depresij ipd.-ocena. | m3 | 2 |  | 0
20 | Komplet nabava in postavitev označevalnih tablic cevovoda na lome oz. bistvene točke cevovoda po navodilu oz. zahtevi upravljalca vodovoda. Mesta postavitve se določijo s soglasjem posameznih lastnikov terena. Število je ocenjeno. | kpl | 3 |  | 0
21 | Nabava in vgradnja opozorilnega traku ''POZOR VODOVOD!'' z jeklenim vložkom za detekcijo 30cm nad cevjo +3% za polaganje, … | m1 | 534.467 |  | 0
22 | Čiščenje terena po končanih delih z vzpostavitvijo v prvotno stanje. | m1 | 518.9 |  | 0
SKUPAJ F.1: GRADBENO ZEMELJSKA DELA S PREDDELI IN ZAVAROVALNIMI DELI |  |  |  |  | 0
F.2 | BETONSKA DELA
1 | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2-m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve. ~podložni beton C12/15 (na krivinah cevovodov, pri podbetoniranju talnega hidranta in LTŽ cestnih kap, začite kablov, ...) | m3 | 1.2 |  | 0
SKUPAJ F.2: BETONSKA DELA |  |  |  |  | 0
F.3 | OSTALO H GRADBENIM DELOM
1 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu (ob izkopu) - ure odg.vodja projekta. | ur | 16 |  | 0
2 | Izdelava varnostnega načrta v treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava komplet komunalnega katastra po zakonu, standardih in predpisih bodočega upravljavca vodovoda. | km | 0.5189 |  | 0
4 | Geodetski posnetek izvedenega stanja. | km | 0.5189 |  | 0
5 | Izdelava komplet PID: gradbeni, strojni projekt po zakonu o graditvi objektov in pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije; komplet PID v 3 izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Izvajanje komplet dela koordinatorja varstva pri delu | kpl | 1 |  | 0
7 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 10 |  | 0
| ur PKV | ur | 10 |  | 0
8 | Razna nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitor; Projektanski nadzor, Projekt za vpis v uradne evidence, Vpis v uradne evidence. Pavšal % od postavk F.1 - F.3 | % | 5% |  | 0
SKUPAJ F.3: OSTALO H GRADBENIM DELOM |  |  |  |  | 0
F.4 | STROJNE INSTALACIJE
v ceni vsake posamezne postavke je zajeta nabava, prenosi in transporti, pripravljalna dela, zarisovanje, montaža, tlačni preizkus, pomožna ter zaključna dela, regulacija, pleskanje in antikorozijska zaščita vseh nezaščitenih fazonov in armatur, ves drobni montažni, obešalni in pritrdilni material ter tesnila, preizkusno obratovanje, zagon, transportni in malipunativni stroški.
1 | Tlačna cev iz polietilena visoke gostote PEHD PE80 d110 za tlak NP 12,5bar. V ceni postavke všteta nabava, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material, … | m1 | 518.9 |  | 0
2 | Tlačna cev iz polietilena visoke gostote PEHD PE80 d63 za tlak NP 12,5bar. V ceni postavke všteta nabava, razrez, montaža, spojni in tesnitveni material, … | m1 | 40 |  | 0
3 | Jeklena zaščitna cev DN200 (na mestu prečkanja predvidene ceste) | m1 | 10 |  | 0
4 | Zaščitna cev STIGMAFLEX d110 (za zaščito cevi PE d63) | m1 | 15 |  | 0
5 | Enojna univerzalna spojka PE d110/NL DN100 | kos | 38 |  | 0
6 | Enojna univerzalna spojka PE d63/NL DN50 | kos | 8 |  | 0
7 | EV zasun F4 DN100 za podzemno vgradnjo | kos | 2 |  | 0
8 | EV zasun F4 NL DN80 za podzemno vgradnjo | kos | 6 |  | 0
9 | EV zasun F4 NL DN50 za podzemno vgradnjo | kos | 8 |  | 0
10 | T NL DN100/100 | kos | 2 |  | 0
11 | T NL DN100/80 | kos | 7 |  | 0
12 | T NL DN100/50 | kos | 8 |  | 0
13 | FF-kos NL DN 80/500 mm | kos | 6 |  | 0
14 | FFK-kos NL DN 80/45° | kos | 1 |  | 0
15 | N-kos NL DN80, podbetoniran | kos | 6 |  | 0
16 | X-kos DN80 z navojem (za cev PE d63) | kos | 8 |  | 0
17 | Nadzemni hidrant NL DN80, Rd=1m | kos | 5 |  | 0
18 | Podzemni hidrant DN80, Rd=1.2m | kos | 1 |  | 0
19 | Avtomatski zračnik za podzemno vgradnjoDN80, Rd=1.0m | kos | 1 |  | 0
20 | Vgradna garnitura (teleskopska) za podzemni zasun DN100, Rd=1m | kos | 7 |  | 0
21 | Vgradna garnitura (teleskopska) za podzemni zasun DN80, Rd=1.2m | kos | 5 |  | 0
22 | Vgradna garnitura (teleskopska) za podzemni zasun DN50, Rd=1.0m | kos | 8 |  | 0
23 | LTŽ cestna kapa fi90mm za teleskopsko vgradno armaturo, obbetonirana | kos | 16 |  | 0
24 | LTŽ cestna kapa za talni hidrant, zračnik, ovalna, obbetonirana | kos | 2 |  | 0
SKUPAJ F.4: STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
F.5 | OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM
1 | Komplet črpanje talne vode iz gradbene jame med izkopom, vgradnjo in zasipom. Nivo talne vode je potrebno vzdrževati pod planumom izkopa. Obračun dejanskih ur delovanja ene črpalke ne glede na potrebno kapaciteto črpanja. | ur | 2 |  | 0
2 | Tlačni preizkus cevovoda po veljavnih standardih za posamezne vrste cevovoda, po navodilih proizvajalca in zahtevah nadzornega organa. | m1 | 518.9 |  | 0
3 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda po izvršeni tlačni probi in dokončni montaži. | m1 | 518.9 |  | 0
4 | Izvedba prevezave novozgrajenega cevovoda na obstoječe vode. Upoštevati zapranje in odpiranje vode, obveščanje o zapori, odzračevanje, .. V kompletu z vsem potrebnim materialom. | kpl | 3 |  | 0
5 | Ostala manjša dela po pisnem naročilu nadzornega organa in potrdilu investitorja.
| ur KV | ur | 10 |  | 0
| ur PKV | ur | 10 |  | 0
6 | Razna nepredvidena in dodatna dela, ki jih pred izvedbo pisno potrdi nadzorni organ in investitor; Projektanski nadzor. Pavšal 15% od postavk od F.4 do F.5 | % | 5% |  | 0
SKUPAJ F.5: OSTALO K STROJNIM INSTALACIJAM |  |  |  |  | 0
Poz. | Opis |  |  | Vrednost
F.1 | Gradbeno zemeljska dela |  |  | 0
F.2 | Betonska dela |  |  | 0
F.3 | Ostalo h gradbenim delom |  |  | 0
F.4 | Strojne instalacije |  |  | 0
F.5 | Ostalo k strojnim instalacijam |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (+22%) |  |  | 0
| SKUPAJ F.1 do F.6 z DDV |  |  | 0