## Rekapitulacija
Copyright© Savaprojekt
investitor:
Občina Brežice; Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt:
Rekonstrukcija odseka Vinske ceste na Bizeljskem
št.proj.:
08187-00, Krško (marec 2013)
SKUPAJ (€)
Križišče (Regionalne ceste v km 6+740) |  | 0
Prepust (Škatlasti prepust 02 odprtega jarka) |  | 0
Most (Podaljšan prepust v križišču) |  | 0
Cestna razsvetljava - križišče |  | 0
TK kabelska kanalizacija |  | 0
Nepredvidena dela 10%
SKUPAJ: |  | 0
POPUST _______ %:
DDV: | 22%
SKUPAJ (vrednost z DDV in popustom):

## Križišče
| POSTAVKA | E | KOL | CENA v eur | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
3/2. Načrt rekonstrukcije križišča reg. ceste v km 6+740
Št. proj.: 08187-00
I. PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Izvedba delne zapore cestišča, vključno z stroški postavitve ter odstranitve prometne signalizacije za potrebe izvajanje vseh gradbenih strojnih in elektro del. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izvedba elaborata cestne zapore, vključno s stroški pridobitve soglasja. Postavko obračunati po predračunu projektanta. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Ročni posek grmičevja z odvozom materiala na deponijo in eventuelnim sežiganjem - grmovje in drevesa premera do 15 cm. OCENA | m2 | 60 | 0 | 0
4 | Rezanje obstoječega asfalta | m1 | 80 | 0 | 0
5 | Rušenje obstoječega asfalta | m2 | 380 | 0 | 0
6 | Reskanje obstoječega asfalta | m2 | 370 | 0 | 0
7 | Rušenje obstoječih jaškov | kom | 2 | 0 | 0
8 | Rušenje obstoječih dežnih rešetk | m2 | 18 | 0 | 0
9 | Rušenje zidov | m3 | 3 | 0 | 0
10 | Rušenje cevovoda obstoječe kanakizacije | m1 | 30 | 0 | 0
11 | Demontaža in skladiščenje prometnih znakov | kos | 8 | 0 | 0
12 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju oz. na parceli s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
II. GEODETSKA DELA
1 | Prenos zakoličbenih točk ceste na teren | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov, višinski posnetek in izris prečnega profila obstoječega stanja | kos | 6 | 0 | 0
3 | Višinski posnetek in izris prečnega profila obstoječega in izvedenega stanja | kos | 6 | 0 | 0
4 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del ceste komunalne in energetske infrastrukture za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov v treh izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava elaborata za vpis v uradne evidence | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
III. ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
1 | Strojni odkop plodnih tal - humusa oz. nasipa, povprečne deb.d=25 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju). | m3 | 300 | 0 | 0
2 | Izkop v zem. III.do IV ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, v kompletu z nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom v začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju)
| razširitev vozišča | m3 | 486 | 0 | 0
3 | Ročni izkop zemlje | m3 | 40 | 0 | 0
4 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm in nosilnosti Ms=60 MPa. | m2 | 810 | 0 | 0
5 | Dobava in izdelava posteljice v projektirani debelini iz kamnin (neseparirani prod) pod povoznimi površinami (30cm), pločnikom (35cm), zidovi (30cm) | m3 | 357 | 0 | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopov oziroma humusa na deponijo oddaljeno do 20 km oz. kmetijsko površino, po dogovoru z investitorjem oz. pristojnim občinskim upravnim organom. (ustrezen selekcioniran material iz izkopa se uporabi za nasipe) | m3 | 486 | 0 | 0
| SKUPAJ: III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
IV. ZGORNJI USTROJ
1 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamp. materiala (drobljenec 0-32 mm), skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm, debeline 20 do 45cm pod povoznimi površinami in 15 cm pod pločnikom, nosilnosti Mv2>120 v vozišču in Mv2>100 pločniki. | m3 | 320 | 0 | 0
2 | Finalna izravnava planuma tampona z drobnozrnatim peskom 0 - 4 mm v sloju debeline min. 0.5 - 1 cm
| vozišče in pločnik | m2 | 810 | 0 | 0
| SKUPAJ: IV. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
V. ASFALTERSKA DELA
1 | Pobrizg gramoznega planuma z bitumnom za asfaltni sloj, zaradi boljše povezave | m2 | 524 | 0 | 0
2 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 4 cm (LC024371) | m2 | 78 | 0 | 0
3 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 7 cm (R1-219) | m2 | 272 | 0 | 0
4 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A3 v debelini 8 cm (LC528084) | m2 | 149 | 0 | 0
5 | Izdelava vezne plasti bituminizirane zmesi AC 16 bin B 50/70 A3 v debelini 4 cm (R1-219) | m2 | 272 | 0 | 0
6 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4cm (R1-219, LC024371, LC528084) | m2 | 773 | 0 | 0
7 | Nabava in vgrajevanje obrabnega sloja bitubetona - AC 11 surf B70/100 - deb. 4 cm, pločnik | m2 | 199 | 0 | 0
8 | Izdelava asfaltne koritnice širine 0.5m, nagiba 1:10, enake sestave asfaltov kot je regionalna cesta | m1 | 10 | 0 | 0
9 | Izdelava nosilne in obrabne plasti bituminizirane zmesi v debelini 4+4 cm (dostop) | m2 | 156 | 0 | 0
| SKUPAJ: V. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
VI. ZIDARSKA DELA
1 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C20/25 , z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 15/25/100 cm, upoštevani so tudi pogreznjeni ro | m1 | 216 | 0 | 0
2 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj iz betona C20/25, z zalivanjem stikov s cementno malto, skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi. - dimenzij 5/30/100 cm | m1 | 99 | 0 | 0
3 | Dobava, raznos in polaganje betonskih tlakovcev v pesek 4/8mm, debeline 5cm, na pripravljeno tamponsko podlago, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materiali, | m2 | 20 | 0 | 0
| SKUPAJ: VI. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
VII. ZIDOVI
Oporni in podporni zidovi
1 | Izdelava podložnega betona iz betona C 15/20 v debelini 10cm pod AB zidom. | m2 | 32 | 0 | 0
2 | Izdelava AB zida, globine temelja 0.90m iz armiranega betona C 25/30, z dodatki za vodonepropustnost in zmrzlinsko odpornost, z armaturo, opaži, skupaj z vsemi pomožnimi deli, materiali in prenosi.
| zid višine do 0.5m nad telelji in deb. 0.30m (zid1) |  | 10 | 0 | 0
| zid višine od 0.5 do 1.0m nad telelji in deb. 0.25m (zid2) | m1 | 21 | 0 | 0
Oprema zidov
3 | Dobava in vgraditev varnostne ograje, h=1.1m, iz nerjavečega inoks jekla, fi 50cm sidrane na AB zid1 z nožnimi nastavki 0.15m x 0.15m in vijaki na vsaki dolžni meter. | m1 | 10 | 0 | 0
4 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe žične panelne ograje skupaj z pritrditvijo na AB zid; z stebrički , višina mreže 123m, zelene barve; skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali.
| zid 2 | m1 | 10 | 0 | 0
5 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe lesene ograje skupaj z pritrditvijo na AB zid; z stebrički , skupaj z vsemi pom. deli, prenosi in materiali.
| zid 2 | m1 | 11 | 0 | 0
| SKUPAJ: VII. ZIDOVI |  |  |  | 0
VIII. METEORNA KANALIZACIJA
1 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk | m1 | 100 | 0 | 0
2 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Vertikalni izkop v zemlji III. Do IV. ktg. in odvoz odvečnega materiala iz izkopov na deponijo oddaljeno do 10 km. | m3 | 150 | 0 | 0
3 | Izdelava dvostranskega opaža za vertikalne rove višine do 2 m | m2 | 100 | 0 | 0
4 | Ročni izkop jarka v terenu 3.,4.kategorije in odmetom 1.0m od roba jarka | m3 | 20 | 0 | 0
5 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m - za kanalizacijo | m2 | 100 | 0 | 0
6 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju) - deb. 15 cm | m3 | 15 | 0 | 0
7 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih polietilenskih cevi PE160,SN 8, na pripravljeno posteljico, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi | m1 | 20 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih polietilenskih cevi PE200,SN 8, na pripravljeno posteljico, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi | m1 | 50 | 0 | 0
9 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih polietilenskih cevi PE250,SN 8, na pripravljeno posteljico, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi | m1 | 30 | 0 | 0
10 | Dobava in vgrajevanje betona C15/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi asf. Površinami, pri minimalnih globinah pri križanju s komunalnimi napravami, ocena | m3 | 22 | 0 | 0
11 | Dobava tipskih kanalizacijskih ABC jaškov fi100cm, npr. Nivo Celje, z betoniranjem dna z bet. C12/15, končno obdelavo mulde v cem. malti 1:2, vgrajenim prehodom na PE cev ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve. Upoštevana je poprečna globina 2.0m.
| povozni | kos | 1 | 0 | 0
| v zelenici | kos | 3 | 0 | 0
12 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3, izravnalno gumo, ter z ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve.
| - razred D (400 kN) protihrupni vložek in zaklep | kos | 1 | 0 | 0
| - razred C (250 kN)na zaklepanje | kos | 3 | 0 | 0
13 | Izdelava vtočnih jaškov z vtokom pod robnikom, iz betonskih cevi DN 500 cm, h= do 1.9 m, z LTŽ pokrovom fi 50 razreda obremenitve C 250, z betoniranjem dna z bet. C15/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 6 | 0 | 0
14 | Izdelava vtočnih jaškov, požiralnikov, iz betonskih cevi DN 500 cm, h= do 1.9 m, z LTŽ rešetko fi 50 razreda obremenitve C 400, z betoniranjem dna z bet. C15/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 2 | 0 | 0
15 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi (SIST EN 1610)
| meteorna | m1 | 100 | 0 | 0
16 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 50 | 0 | 0
17 | Zasip kanalizacijskih cevi v vozišču s prodnatim peščenim materialom do višine tampona z zbijanjem | m3 | 100 | 0 | 0
18 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem (obračun v zbitem stanju) | m3 | 0 | 0 | 0
19 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja. Ocena
| meteorna | ur | 5 | 0 | 0
20 | Dobava in vgradnja dežne kanalete z LTŽ rešetko, razred obremenitve D (400 kN) in vgrajenim peskolovom, skupaj s spajanjem, obbetoniranjem z C35/45 in tesnenjem s tesnilnim kitom, čiščenjem in vsemi pomožnimi deli in materiali po projektu (sheme)
| - kanaleta HAURATON Faserfix-super 200, globine 0.35m, in zaključnimi stenami; | m1 | 6 | 0 | 0
| - peskolov HAURATON Faserfix-super 200, | kos | 1 | 0 | 0
Kanalizacijski izpust
21 | Izdelava iztočne glave izpusta krožnega prereza fi 20cm. Preboj zidov (krilni zid, prepust) | kos | 5 | 0 | 0
22 | Popravilo iztočne glave obstoječih izpustov krožnega prereza. | kos | 3 | 0 | 0
Drenaža
23 | Dobava in polaganje plastične drenažne cevi fi 150mm, (npr. Raudril) | m1 | 35 | 0 | 0
24 | Dobava in vgraditev peščenega filtra iz naravno zaobljenih silikatnih kamnin granulacije d10 =1.4mm, d60 = 14mm, (cca25 cm nad temenom cevi, 0.2m3/m1) | m3 | 8 | 0 | 0
25 | Dobava in montaža geotekstila prepusnosti 140 l/s/m2, med zemljino in drenažnim zasipom ali drenažnim filtrom, cca 3.0 m2/m1 | m2 | 78 | 0 | 0
26 | Izvedba drenažnega zasipa širine 50cm iz zaobljenih kamni 5-30mm. (ob zidu) | m3 | 18.6 | 0 | 0
| SKUPAJ: VIII. METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
XI. HORTIKULTURA
1 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje s točnostjo +- 3 cm, setev travne mešanice (4 kg/100 m2) ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm | m2 | 300 | 0 | 0
| SKUPAJ: XI. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
X. PROMETNA SIGNALIZACIJA
Pokončna oprema cest
1 | Izdelava temelja iz cementnega betona C16/20, dolžine 80 cm, fi 40 cm in dobava in vgraditev stebriča iz vroče cinkane jeklene cevi fi 64 mm povp.višine cca 4.0m. V postavki je predviden izkop, zasip in ves pomožni materijal. | kpl | 8 | 0 | 0
2 | Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz alum. pločevine,
| II-2………, znak druge vrste, fi 600 mm | kom | 2 | 0 | 0
3 | Dobava in pritrditev kvadratnega ali pravokotnega prometnega znaka, podloga iz alum.pločevine,
| IV1…, znak prve vrste, 600x300 mm | kom | 2 | 0 | 0
4 | Čiščenje in ponovna montaža prometnih znakov
| II-4………, znak druge vrste, fi 600 mm | kom | 2 | 0 | 0
| II-26………, znak prve vrste, fi 600 mm | kom | 1 | 0 | 0
| II-26.1………, znak prve vrste, fi 600 mm | kom | 1 | 0 | 0
| IV15…, znak prve vrste, 600x600 mm | kom | 2 | 0 | 0
| III-6………, znak druge vrste, 600x600 mm | kom | 2 | 0 | 0
5 | Svetlobni znak za prehod za pešce z notranjo osvetlitvijo, dvostranski, 2x dvojno semaforsko utripalko (oranžno) in avtomatom za utrip, komplet s priborom in montažo (S2) | kom | 1 | 0
Označbe na vozišču
6 | Izdelava srednjeslojne oznadžbe Tip II z gladko površino, širina črte 12 cm
| V-1, V-2 | m1 | 130 | 0 | 0
| V-4 | m1 | 105 | 0 | 0
| V-9 | m1 | 28 | 0 | 0
7 | Izdelava druge debeloslojne oznadžbe Tip II z gladko površino
| prehod za pešce V-16 | m2 | 95 | 0 | 0
| oznaka in napis šola V-16.2 | kpl | 2 | 0 | 0
Oprema za varovanje prometa
8 | Dobava in vgraditev tipske jeklene ograje za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm sidrano na AB zid
| prepust | m1 | 30 | 0 | 0
9 | Skrajševanje obstoječe enojne jeklene varnostne ograje. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Popravilo obstoječe enojne jeklene varnostne ograje. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ: X. PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
XI. UREDITEV DOSTOPOV
1 | Čiščenje terena | m2 | 30 | 0 | 0
2 | Strojno rezanje asfalta; dolžina enojnega reza | m1 | 10 | 0 | 0
3 | Rušenje obstoječega asfalta | m2 | 30 | 0 | 0
4 | Rušenje zidov | m3 | 0.5 | 0 | 0
5 | Rušenje robnikov | m1 | 10 | 0 | 0
6 | Izkop v zem. III do IV.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi površinami, | m3 | 18 | 0 | 0
7 | Ročni izkop v terenu 3.,4.kategorije | m3 | 1.8 | 0 | 0
8 | Strojno valjanje planuma spodnjega ustroja zemlje ter planiranje s točnostjo do +-3 cm | m2 | 30 | 0 | 0
9 | Dobava in izdelava posteljice v projektirani debelini iz kamnin (neseparirani prod) pod povoznimi površinami (30cm), | m3 | 10 | 0 | 0
10 | Dobava in mehansko vgrajevanje tamp. materiala (drobljenec 0-32 mm), skupaj s komprimiranjem in planiranjem planuma +- 1 cm, debeline 15 do 20 d. | m3 | 6 | 0 | 0
11 | Dobava, raznos in polaganje betonskih robnikov v betonski temelj | m1 | 10 | 0 | 0
12 | Polaganje tlakovcev na betonsko podlago | m2 | 10 | 0 | 0
13 | Humuziranje, frezanje, fino planiranje ter valjanje in zagrabljanje v deb. 25 cm | m2 | 15 | 0 | 0
14 | Prestavitev obstoječe žične ograje | m1 | 15 | 0 | 0
15 | Prestavitev obstoječe žive meje | m1 | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
XI ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Tolmačenje projektnih rešitev izvajalcu s strani projektanta (na gradbišču in po dejanski potrebi)za potrebe izvajanje vseh gradbenih, strojnih in elektro del obravnavane faze. Vrednost urne postavke je 45 EUR. Vključen je tudi potovalni čas. | ur | 25 | 0 | 0
2 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, predvsem izvedbe vseh vodarskih ureditev ....,z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom. Ocena časa | ur | 40 | 0 | 0
3 | Izdelava PID dokumentacije (v 3 izvodih) vključno z vsemi vrisanimi spremembami,..., seznamom z opisom sprememb (obseg - komplet prometno omrežje in odvodnjavanje).
Izvajalec projekt izvedenih del (PID) naroči pri projektantu tega načrta, oziroma ga lahko naroči pri drugem projektantu, v kolikor dobi pisno soglasje odgovornega projektanta tega načrta.
| Izdelava PID projektne dokumentacije s strani drugega projektanta brez pisnega soglasja odgovornega projektanta tega načrta se šteje za kršitev avtorskih pravic. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Ostala nepredvidena in dodatna dela pri izvajanju vseh gradbenih strojnih in elektro del obravnavane faze. Obračun se izvrši po količinah vpisanih v knjigo obračunskih izmer.
| ocena | % | 5% |  | 0
| SKUPAJ: XI ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - B1 - FAZA 1 |  |  |  | 0
| I. PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
| II. GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| III. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| IV. ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
| V. ASFALTERSKA DELA |  |  |  | 0
| VI. ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| VII. ZIDOVI |  |  |  | 0
| VIII. METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
| XI. HORTIKULTURA |  |  |  | 0
| X. PROMETNA SIGNALIZACIJA |  |  |  | 0
| XI. UREDITEV DOSTOPOV |  |  |  | 0
| XI ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | eur/m2
0

## Prepust
|  | OPIS | EN. | KOL. | CENA (€) | VRED. (€)
Copyright© Savaprojekt
investitor:
Občina Brežice; Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt:
Rekonstrukcija odseka Vinske ceste na Bizeljskem
št.proj.:
08187-00, Krško (marec 2013)
GRADBENO OBRT.DELA
Popis del
Opombe:
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje,
v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
- splošno
1 | 1 | Geodetska zakoličba prepusta. | kpl | 1 |  | 0
1 | 2 | Geomehanski nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom. | kpl | 1 |  | 0
1 | 3 | Projektantski nadzor, spremljanje gradnje ter potrjevanje manjših sprememb s strani odgovornih projektantov in potrditev Dokazila o zanesljivosti (po ZGO) in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1 | 4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektov, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami .....; seznamom in opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. (zunanja ureditev, kanalizacija, gradbene konstrukcije) | kpl | 1 |  | 0
1 | 5 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del, skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
- priprava
1 | 6 | Odstranitev utrjenih površin - ceste in ploćnikov v trasi šir. do 4m1, z zarezovanjem robov cestišča, s selekcioniranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 10km. (izvedba po zahtevah investitorja - v dveh polovicah, oz z premostitvijo jarka z začasno konstrukcijo/npr.iz tramičev in plohov
|  | asfatiran pločnik z robniki | m1 | 5 |  | 0
|  | asfaltirano cestišče | m1 | 24 |  | 0
1 | 7 | Razpiranje jarkov globine cca 2,6m - šir.do 3m, z opažem (leseni plohi ali op.plošče na podkonstrukciji), za zavarovanje korita potoka; kompletno - najem, transporti, zabijanje, izvlačenje (trasa pri prečkanju cete in pločnika) |  |  |  | 0
|  | - Varianata: izvedba z zagatnicami | m2 | 60 |  | 0
1 | 8 | Zavarovanje izkopa z zajezitvijo jarka gorvodno z nabito zemljo (glino), ter polaganje cevi PVC fi do 200mm (v odvisnosti od časa izvedbe in vodnega pretoka);
|  | odstranitev zajezitve in PVC cevi po končanih delih; z najemom cevi, pom.deli in transporti. (podana je celotna dolžina trase: ~5m1 nad začetkom prepustom, do ispusta v Bizeljski potok) | m1 | 90 |  | 0
1 | 9 | Izvedba oz. postavitev delne zapore prometa v času izvajanja del, skupaj z izdelavo Elaborata cestne zapore, s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
2 |  | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
Odriv humusa je v popisu zunanje zajet za območje obstoj.potoka.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
2 | 1 | Strojni odkop plodnih tal (humusa) oz. obstoječega nasipa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju).
|  | odkop humusa - brežine obstoj.jarka (potoka) | m3 | 83 |  | 0
2 | 2 | Široki strojni izkopi jarka v terenu III.ktg (v zameljnih peskih)pod utrjenimi, s selekcioniranjem in nakladanjem materiala, z odvozom v začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju, stranice pod kotom 60st., dno v širini talne plošče + 2x70cm)
|  | trasa pod cestiščem in pločniki | m3 | 160 |  | 0
2 | 3 | Široki strojni izkopi jarka v terenu II.-III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi, s selekcioniranjem in nakladanjem materiala, z odvozom v začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju; stranice pod kotom 60st., dno v širini talne plošče + 2x70cm; od polnega prereza izkopa pod ravnino terena obračunano 80%: - /izkop humusa, prerez obstoj.jarka/)
|  | trasa na zelenici (travnik) | m3 | 740 |  | 0
0
2 | 4 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz ga kamnitega materiala v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem - skupna debelina 30cm |  |  |  | 0
|  | tampon pod talno ploščo prepusta - trasa pod utrjenimi povoznimi površinami in pločnikom) | m3 | 14 |  | 0
0
2 | 5 | Izdelava gramoznega tampona z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti za izvedbo betonskih del. |  |  |  | 0
|  | Skupaj z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti. Obračun v zbitem stanju. |  |  |  | 0
|  | tampon pod talno ploščoprepusta - trasa na zelenici | m3 | 75 |  | 0
0
2 | 1 | Zasip s selekcioniranim materialom iz izkopa z utrjevanje v plasteh 30cm. |  |  |  | 0
|  | - zasipi za podpornimi stenami na trasi pod cestiščem | m3 | 45 |  | 0
|  | - zasipi za temelji in podpornimi stenami, nazelenici (travnik) | m3 | 560 |  | 0
0
2 | 2 | Humuziranje in zatravitev trase na zelenici (travnik) z zasipm površin s humozno zemljo iz gradbene ndeponije, planiranjem, frezanjem in sejanjem trave (1kg/100m2), z dobavo potrebnega materiala, pom.deli in transporti. | m2 | 380 |  | 0
0
2 | 3 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa, z nakladanjem na deponiji na gradbišču, ter planiranjem na stalni deponiji oddaljeni do 3km. | m3 | 378 |  | 0
0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
0
3 |  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
0
|  | Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona. |  |  |  | 0
|  | Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov. |  |  |  | 0
|  | V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi. |  |  |  | 0
|  | V postavkah je zajeta izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preizkusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete |  |  |  | 0
|  | vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja. |  |  |  | 0
|  | V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna dela, odri, dostopi, transporti in transportne naprave za vgradnjo betona. |  |  |  | 0
0
3 | 1 | Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm |  |  |  | 0
|  | - pod temeljnimi petami in talno ploščo prepusta | m3 | 4 |  | 0
0
3 | 2 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C25/30 XC3 PV-I, veliki preseki. |  |  |  | 0
|  | - temeljna peta vtoka in izpusta | m3 | 22 |  | 0
3 | 3 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C25/30, veliki preseki. AB plošče in stene |  |  |  | 0
|  | 1. beton C25/30 XC2 PV1; talna plošča d=30cm | m3 | 55 |  | 0
|  | 2. beton C25/30 XC4 XF1, PV1; podporne stene d=30cm | m3 | 72 |  | 0
|  | 3. beton C25/30 XD1 XF3; plošča rampe d=30cm, z odprtinami in nastavnimi venci revizijskih jaškov 60/60cm (kom3) | m3 | 38 |  | 0
4 | 4 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C25/30 XD1 XF3, v arm.konstr.prerza 0.20-0.30m3/m1; ("L" zaključek - robni venec plošče in krilnih zidov na vtoku in izpustu) | m3 | 3 |  | 0
0
3 | 5 | Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. | kg | 18500 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : BETONSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
4 |  | TESARSKA DELA
V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela, odri in transporti.Uporabljajo se opaži za vidne betone (razen za temelje).
4 | 1 | Izdelava robnega opaža talne plošče deb.30cm. Grobi vertikalni opaž, raven, deloma v blagem radiu | m2 | 46 |  | 0
4 | 2 | Izdelava opaža monolitnih AB sten in roba gornje plošče prepust.Dvostranski gladki opaž, raven, deloma v blagem radiu. Skupaj z opaži zakjučkov sten in odprtin prebojev.
|  | Skupaj s tikotno letvico 3/3cm na zg.zunanji strani (zg.rob plošče) in na sp.notranji strani (stik s talno ploščo)s. |  |  |  | 0
|  | - podporne stene prepusta | m2 | 490 |  | 0
|  | - krilni zidovi vtoka in izpusta | m2 | 22 |  | 0
4 | 3 | Izdelava opaža prekladne AB plošče debeline 30cm. Horizontalni ravni in v blagem radiju, gladki opaž za AB plošče. (razpon zg.plošče prepusta 1.25m1, notr.viš.podpiranja 1,5m1) | m2 | 96 |  | 0
4 | 4 | Izdelava opaža odprtin in nastavnih vencev reviz.jaškov 60/60cm za vgradnjo LŽ pokrovov (kom 3) | m2 | 8 |  | 0
4 | 5 | Izdelava opaža "L" zaključka - robni venec plošče in krilnih zidov na vtoku in izpustu; RŠ opaža 1.1m2/m1, gladki opaž.
|  | Prosti robovi robnega venca zaključeni s trikotno letvico (3/3cm-2x), letvica za odkapni utor 3/3cm. | m1 | 9 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : TESARSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
5 |  | ZIDARSKA DELA
treviz.jaški
5 | 1 | Dobava in vgradnja LŽ pokrova vel.60/60(fi 60)cm v AB nastavni venec jaška; Pokrov za lahki promet (C250) | kpl | 4 |  | 0
hidroizolacije
5 | 2 | Horiz.hidroizol. z bitumenskimi varilnimi trakovi, 1 sloj varjen po celotni površini. Preklop 10cm. Vključno z osn.bitumenskim premazom (npr.Ibitol) ter vročo bitumensko lepilno zmesjo (npr.BITU M). Skupaj z zaščito hidroizolacije (po opisu v posam.postavki)
Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
Možna izvedba hidroizolacije z drugim primerljivim sistemom
|  | 1. Bočni zidovi prepusta - cestišče; bit.trakovi kot npr. Izotekt V4 plus; zaščita s PEHD epasto folijo (kot npr.Tefond) | m2 | 40 |  | 0
|  | 2. Nad gornjo ploščo: bit.trakovi kot npr. Izotekt P5 M; zaščita s cem.malto - estrihom deb.do 3-10cm (nakloni) | m2 | 135 |  | 0
tesnenja, dilatacije
0 | 3 | Lepljenje ekspanzijskega (nabrekajočega ) tesnilnega traka na stik talna plošča-stene prepusta, z dobavo materiala in pom.deli | m1 | 146 |  | 0
5 | 4 | Izdelava dilatacijsje prepusta z vgradnjo strižnih moznikov Fi30 - 30cm, ter lepljenjem ekspanzijskega (nabrekajočega ) tesnilnega traka na stikih (talna plošča,stene, zg.plošča) prepusta;
z opaženjem čela (plošč in zidov - 2.2m2/dilatacijo)z nameščanjem na mestu dilatacije na gladko površino (v talno ploščo ali opaž sten in zg.plošče) na zunanji strani AB konstrukcije.
|  | (dilatacije plošč in sten deb.30cm - na razmaku 8m1) Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov. | m1 | 60 |  | 0
kamnita obloga dna prepusta
5 | 5 | Premaz dna in sten (do viš.70cm) prepusta s hladnim permazom kot Ibitol E5 (2x), z dobavo materiala | m2 | 160 |  | 0
5 | 6 | Izdelava kamnite obloge dna prepusta z lomljencem, v deb.min.15cm, z oblikovanjem jarka r(ravno dno, stranice v naklonu 1:1.5; polaganje v beton C25/30 prereza -0,2m3/m1 prepusta, z zapolnitvijo reg in medprostorov z enakim betonom.
|  | Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov. | m1 | 72 |  | 0
kamnita obloga izpusta
5 | 7 | Izdelava kamnite zložbe - korita ispusta z lomljencem odpornim na zmrzovanje (atestiran kamnolomski materiala), v deb.min.60-70cm, z oblikovanjem jarka (ravno dno, stranice v naklonu 2:1; polaganje v beton C25/30 z zapolnitvijo reg in medprostorov z enakim betonom. (prerez zložbe cca 3.5m3/m1)
|  | Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov. | m3 | 38 |  | 0
5 | 8 | pomoči |  |  |  | 0
|  | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje); pomoč KV in PK zidarja | kpl | 1 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## Most
|  | OPIS | EN. | KOL. | CENA (€) | VRED. (€)
Copyright© Savaprojekt
investitor:
Občina Brežice; Cesta prvih borcev 18
8250 Brežice
objekt:
Rekonstrukcija odseka Vinske ceste na Bizeljskem
št.proj.:
08187-00, Krško (marec 2013)
MOST
GRADBENO OBRT.DELA
3.3.4.3 Popis del
Opombe:
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje,
v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
1 |  | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
- splošno
1 | 1 | Geodetska zakoličba objektov. | kpl | 1 |  | 0
1 | 2 | Geomehanski nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, planuma izkopa, z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom. | kpl | 1 |  | 0
1 | 3 | Projektantski nadzor, spremljanje gradnje ter potrjevanje manjših sprememb s strani odgovornih projektantov in potrditev Dokazila o zanesljivosti (po ZGO) in vsa potrebna spremljajoča dela, skladno z veljavno zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
1 | 4 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID projektov, vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami .....; seznamom in opisom sprememb ter predaja projektantskemu podjetju. (zunanja ureditev, kanalizacija, gradbene konstrukcije) | kpl | 1 |  | 0
1 | 5 | Izvedba uradnega (certifikat) geodetskega posnetka izvedenih del, skupaj s komunalnim katastrom; za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov | kpl | 1 |  | 0
- priprava
1 | 6 | Odstranitev utrjenih površin - ceste in ploćnikov v trasi šir. do 4m1, z zarezovanjem robov cestišča, s selekcioniranjem materiala in odvozom le tega na deponijo oddaljeno do 10km. (izvedba po zahtevah investitorja - v dveh polovicah, oz z premostitvijo jarka z začasno konstrukcijo/npr.iz tramičev in plohov
|  | asfatiran pločnik z robniki in asfaltirano cestišče | m2 | 15 |  | 0
|  | asfaltirano cestišče | m2 | 10 |  | 0
1 | 7 | Zavarovanje gradbene jame z jeklenimi zagatnicami globine cca 4m - za zavarovanje korita potoka; kompletno - najem, transporti, zabijanje, izvlačenje | m2 | 90 |  | 0
1 | 8 | Zavarovanje izkopa z zajezitvijo potoka gorvodno z nabito zemljo (glino), ter polaganje cevi PVC fi do 2x 200mm (v odvisnosti od časa izvedbe in vodnega pretoka);
|  | odstranitev zajezitve in PVC cevi po končanih delih; z najemom cevi, pom.deli in transporti. (podana je celotna dolžina trase: ~5m1 nad začetkom prepustom, do ispusta v Bizeljski potok) | m1 | 20 |  | 0
1 | 9 | Izvedba oz. postavitev delne zapore prometa v času izvajanja del, skupaj z izdelavo Elaborata cestne zapore, s stroški pridobitve soglasja in postavitve ter odstranitve prometne signalizacije. Z vsem potrebnim vzdrževanjem v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
- priprava stika stari/novi most
1 | 10 | Čiščenje bočnih površin obstoj.mosta po okopu kompletnee AB konstrukcije z: strganjem (umazanije in ostopajočega betona), visokotlačnim pranjem z vodo, ter ščetkanjem vseh površin - do zdrave podlage s kovinsko ščetko, z vsemi pom.deli | m2 | 5 |  | 0
1 | 11 | Vrtanje lukenj, vstavljanje in lepljenje sidernih trnov fi 30mm dolž. 50cm na razmaku cca 40cm (rebrasto jeklo) po obodu AB mostne konstrukcije (zidovi, plošča, (temelj-dve vrsti), z dobavo materiala in pom.deli | kom | 42 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
2 |  | ZEMELJSKA DELA
Opombe: Lokacijo stalne deponije za odvoz odvečnega materiala iz izkopov določi pristojni občinski organ
Odriv humusa je v popisu zunanje zajet za območje obstoj.potoka.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo v oddaljenosti do 20 km.Skupaj s plačilom vseh pristojbin za trajno deponiranje materiala.
2 | 1 | Strojni odkop plodnih tal (humusa) oz. obstoječega nasipa, povprečne deb.d=20 cm, z odrivom na začasno deponijo na gradbišču (obračun v raščenem stanju).
|  | odkop humusa - brežine obstoj.jarka (potoka) | m3 | 40 |  | 0
2 | 2 | Široki strojni izkopi jarka v terenu III.ktg (v zameljnih peskih)pod utrjenimi, s selekcioniranjem in nakladanjem materiala, z odvozom v začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju, stranice pod kotom 60st., dno v širini talne plošče + 2x70cm) (od polnega prereza izkopa pod ravnino terena obračunano 80%: - /izkop humusa, prerez obstoj.jarka/)
|  | trasa pod cestiščem in pločniki | m3 | 140 |  | 0
2 | 3 | Široki strojni izkopi jarka v terenu II.-III.ktg za izvedbo spodnjega ustroja pod utrjenimi, s selekcioniranjem in nakladanjem materiala, z odvozom v začasno deponijo na gradbišču. (obračun v raščenem stanju)
|  | trasa na zelenici (travnik) | m3 | 180 |  | 0
0
2 | 4 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz ga kamnitega materiala v plasteh po 20 cm z uvaljanjem do predpisane zbitosti Ev2=80 MPa, skupaj s strojnim nakladanjem na prevozno sredstvo in zvračanjem |  |  |  | 0
|  | - tampon pod talno ploščo mosta v deb.50cm | m3 | 15 |  | 0
|  | - tampon pod temeljno peto podpornega zida v deb.20cm | m3 | 6 |  | 0
2 | 5 | Zasip s selekcioniranim materialom iz izkopa z utrjevanje v plasteh 30cm. |  |  |  | 0
|  | - zasipi za podpornimi stenami na trasi pod cestiščem | m3 | 60 |  | 0
|  | - zasipi za temelji in podpornimi stenami, nazelenici (travnik) | m3 | 70 |  | 0
0 | 6 | Humuziranje in zatravitev trase na zelenici (travnik) z zasipm površin s humozno zemljo iz gradbene ndeponije, planiranjem, frezanjem in sejanjem trave (1kg/100m2), z dobavo potrebnega materiala, pom.deli in transporti. | m2 | 60 |  | 0
2 | 7 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa, z nakladanjem na deponiji na gradbišču, ter planiranjem na stalni deponiji oddaljeni do 3km. | m3 | 190 |  | 0
0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
0
3 |  | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
0
|  | Za vse betone je potrebno pred izvedbo del izdelati projekt betona, ki ga pregleda in potrdi projektant in nadzor. Projekt definira betonsko mešanico, potrebne dodatke, način transporta in vgrajevanja betona, nego betona. |  |  |  | 0
|  | Sestavi betona se definirajo tako, da se zagotovi kvaliteta betona (nosilnost, vgradljivost, preprečitev pojava razpok zaradi reoloških pojavov, dodatne zahtevane karakteristike,…) glede na naravo posameznih elementov. |  |  |  | 0
|  | V projektu betona se predvidijo s predpisi potrebne preiskave in kontrole (načini, število, mesto in čas preiskave, izvajalec preiskave), ki jih predpisujejo veljavni standardi. |  |  |  | 0
|  | V postavkah je zajeta izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije pred izvedbo in vsa dokazilna dokumentacija, atesti, rezultati preiskav, preizkusov, meritev za vgrajene materiale, za vgradnjo in za dokaz kvalitete |  |  |  | 0
|  | vgrajenih materialov, opravljenih del, in izvedenih konstrukcijskih elementov, ki jih zahteva veljavna zakonodaja. |  |  |  | 0
|  | V ceni so zajeta vsa potrebna pomožna dela, odri, dostopi, transporti in transportne naprave za vgradnjo betona. |  |  |  | 0
0
3 | 1 | Dobava, transport in vgrajevanje podložnega betona C12/15, d=10cm |  |  |  | 0
|  | - pod talno ploščo mosta | m3 | 3 |  | 0
|  | - pod temeljnimi petami zidov | m3 | 3 |  | 0
3 | 2 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C25/30, veliki preseki. AB talna plošča, stene, mostna plošča |  |  |  | 0
|  | 1. beton C25/30 XC2 PV1; talna plošča d=100cm | m3 | 21 |  | 0
|  | 2. beton C25/30 XC4 XF1, PV1; podporne stene mosta in krilni zid d=30cm | m3 | 16 |  | 0
|  | 3. beton C25/30 XD1 XF3; mostna prekladna plošča d=30cm | m3 | 7 |  | 0
3 | 3 | Dobava, transport in vgrajevanje betona C25/30, veliki preseki. AB temeljna peta, podporni zid |  |  |  | 0
|  | 1. beton C25/30 XC2 PV1; temeljna peta d=40cm | m3 | 9 |  | 0
|  | 2. beton C25/30 XC4 XF1, PV1; podporn zid d=30cm | m3 | 8 |  | 0
3 | 4 | Dobava, transport in vgrajevanje zaščitnega betona betona C12/15, d=35cm, površina zaglajena in metlana. (zaščitni, izravnalni beton natalni plošči - dno potoka) | m3 | 8 |  | 0
3 | 5 | Dobava, razrez, krivljenje, čiščenje in polaganje armature: palična B500, do in nad fi12, varjene armaturne mreže B500. Z distančniki. Skupaj z vsemi potrebnimi deli materiali in transporti. | kg | 4000 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : BETONSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
4 |  | TESARSKA DELA
V ceni vseh opažev je zajeta izdelava, mazanje, razopaženje, čiščenje opaža in vsa potrebna pomožna dela, odri in transporti.Uporabljajo se opaži za vidne betone (razen za temelje).
4 | 1 | Izdelava robnega opaža talne plošče deb.30cm. Grobi vertikalni opaž, raven, deloma v blagem radiu | m2 | 16 |  | 0
4 | 2 | Izdelava opaža monolitnih AB sten in roba gornje plošče. Dvostranski gladki opaž, raven, deloma v blagem radiu. Skupaj z opaži zakjučkov sten in odprtin prebojev.
|  | Skupaj s tikotno letvico 3/3cm na zg.zunanji strani (zg.rob plošče) in na sp.notranji strani (stik s talno ploščo)s. |  |  |  | 0
|  | - podporne stene mosta | m2 | 48 |  | 0
|  | - krilni zid | m2 | 12 |  | 0
4 | 3 | Izdelava opaža prekladne AB plošče debeline 30cm. Horizontalni ravni in v blagem radiju, gladki opaž za AB plošče. (razpon zg.plošče prepusta 1.25m1, notr.viš.podpiranja 1,5m1) | m2 | 17 |  | 0
4 | 4 | Izdelava opaža zaključnega robnega nosilca mosta (viš.40cm nad pl.) RŠ opaža 1.1m2/m1, gladki opaž.
|  | Prosti zfornji robovi robnega venca zaključeni s trikotno letvico (3/3cm-2x), letvica za odkapni utor 3/3cm. | m1 | 4 |  | 0
4 | 5 | Izdelava opažnih škatel za stebričke jeklene konstrukcije ograje dimenzij 17x17cm na vrhu in 15x15cm na dnu,h=22cm. Iz dna škatle do dna robnega venca vgrajena PE cevka za odtok kondenza. (opaž za večkratno uporabo) | kom | 8 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : TESARSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
5 |  | ZIDARSKA DELA
hidroizolacije
5 | 1 | Horiz.hidroizol. z bitumenskimi varilnimi trakovi, 1 sloj varjen po celotni površini. Preklop 10cm. Vključno z osn.bitumenskim premazom (npr.Ibitol) ter vročo bitumensko lepilno zmesjo (npr.BITU M). Skupaj z zaščito hidroizolacije (po opisu v posam.postavki)
Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov.
Možna izvedba hidroizolacije z drugim primerljivim sistemom
|  | 1. Bočni zidovi prepusta; bit.trakovi kot npr. Izotekt V4 plus; zaščita s PEHD epasto folijo (kot npr.Tefond) | m2 | 320 |  | 0
|  | 2. Nad gornjo ploščo: bit.trakovi kot npr. Izotekt P5 M; zaščita s cem.malto - estrihom deb.do 3-10cm (nakloni) | m2 | 135 |  | 0
tesnenja stikov
5 | 2 | Lepljenje ekspanzijskega (nabrekajočega ) tesnilnega traka na stik stara/nova konstrukcija mosta in nova talana plošča stene mosta, z dobavo materiala in pom.deli | m1 | 22 |  | 0
5 | 3 | Premaz dna in sten (do viš.70cm) prepusta s hladnim permazom kot Ibitol E5 (2x), z dobavo materiala | m2 | 24 |  | 0
kamnita obloga izpusta
5 | 4 | Izdelava kamnite obloge dna prepusta z lomljencem, v deb.min.15cm, z oblikovanjem jarka (ravno dno, stranice v naklonu 2:1; polaganje v beton C25/30 prereza -do 0.3m3/m2 obloge, z zapolnitvijo reg in medprostorov z enakim betonom.
|  | Dobava, transporti in vgrajevanje vseh naštetih materialov. | m2 | 85 |  | 0
|  | pomoči |  |  |  | 0
5 | 5 | Pomoč obrtnikom in instalaterjem (preboji konstrukcij, dolbljenja, vgradnje); pomoč KV in PK zidarja | kpl | 1 |  | 0
======================================================================================
|  | SKUPAJ : ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
======================================================================================
SKUPNA REKAPITULACIJA - GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
| 1 | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| 3 | BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| 4 | TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| 5 | ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA: |  |  |  | 0

## Cestna razsvetljava-križišče
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
POPIS MATERIALA IN DEL
(4 - NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME)
SPLOŠNO:
- V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme
s pom. deli in drobnim materialom.
- Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati,
atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje
in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
- Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa
in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s
strani pooblaščenih institucij.
- Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in
zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu)
ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
1. ELEKTRO DELA
1a. CESTNA RAZSVETLJAVA - križišče
1 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3x2,5mm, za napajanje svetlobnega znaka | m | 132
2 | Kabel položen v celoti v izolacijsko cev:
| - NAYY-J 4x16+2,5 mm2 | m | 38 |  | 0
3 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm, položen v skupni jarek s kabelsko kanalizacijo | m | 140
4 | Križna sponka tip KON01 dim. 58x58/3 z antikoruzijsko zaščito z dekordal trakom | kom | 4 |  | 0
5 | Izvedba stika za ozemljitev kovinskih mas (steber zunanje razsvetljave z vijačenjem ali varjenjem z antikorozijsko zaščito) | kom | 3 |  | 0
6 | Cestna svetilka, zaščitena proti prahu in vlagi IP66 za celotno svetilko (del z sijalko in del z predstiklano napravo), z vključeno visoko-tlačno natrijevo sijalko in nizkoizgubno elektromagnetno predstikalno | kom | 3 |  | 0
napravo, z digitalnim ignitorjem, zaščita proti udarcem IK08, ohišje in nastavek iz tlačno ulitega aluminija, ravno kaljeno steklo, reflektor iz aluminija visoke čistoče, kljuka za odpiranje iz inoxa, silikonsko
tesnilo, oddušnik za izmenjavo zraka v svetilki. Klasa 2 električne zaščite predstikalne naprave v ohišju iz propilena. Vzdrževanje od zgoraj,
menjava sijalke brez uporabe orodja, demontaža predstikalne brez orodja. 5 pozicij nastavitev sijalke. Vključno
s sijalko SON -TPP 100W. Regulacija brez potrebe dodatnega kabla in prednastavljenim režimom delovanja.
Enakovredno: Selenium SGP340 SON-T100W II FG SUD CH 48/60 "Philips"
7 | Dobava in montaža stebra h=10,0m s pritrdilno prirobnico, el. mini razdelilcem z EZN 25/6-10A varovalko, antikorozijsko zaščiten z vročim cinkanjem (pocinkan), | kom | 2 |  | 0
komplet z vsem potrebnim materialom za montažo na betonski temelj (z uporabo sider)in fiksno konzolo fi-60 za montažo na steber ter prevozom stebra
8 | Dobava in montaža dvokrake konzole za montažo na steber | kom | 1 |  | 0
9 | Rekonstrukcija omarice javne razsvetljave (OJR) po opisu: | kpl | 1
| - dobava in montaža novega ohišja iz samougaslega poliestra, dim. 1000x1000x300 mm, IP 54, odporno na UV žarke, ojačana s steklenimi vlakni, podstavek, komplet s priborom za montažo na podstavek enakovredno "SCHRACK" | kom | 1
| - Prestavitev priključnih varovalk (3x50A), merilne garniture, krmilnega dela ter obstoječih odcepov v novo omarico, komplet z vsemi potrebnimi materiali in deli | kpl | 1
| - dobava in montaža varovalčnega podnožja TYTANII, komplet z varovalčnimi vložki 3x10A | kom | 1
| - Prenapetostni odvodnik, PROTEC B (In 8/20) | kom | 4
| - kontaktor 20A, 230V, 20 | kom | 2
| - svetlobno (temnilno) stikalo, 16A, 250V s fotocelico enakovredno: V97/1 "SCHRACK" | kom | 1
| - elektronska stikalna ura 2-kanalna, 2TE 16A/250V AC enakovredno: V97/2digi30 "SCHRACK" | kom | 1
| - glavno stikalo 40A/400V/3p/ | kom | 1
| - stikalo 10A/230V/1p/1-0-2 enakovredno: CG4-A210, VE21 "SCHRACK" | kom | 3
| - instalcijski odlopnik 1p/B,C | kom | 2
| - instalcijski odlopnik 3p/B,C | kom | 3
| - zbiralka Cu 20x3 mm | kom | 3
| - zbiralka N in PE Cu 20x3 mm | kom | 2
| - PVC cev fi-110 mm | kom | 2
| - cilindrična ključavnica s ključem | kom | 1
| - izdelava kabelskih spojk za morebitno podaljšanje obstoječega dovodnega kabla in obstoječe odcepe cestne razsvetljave, komplet | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor, ožičenje in enopolna shema dejanskega stanja | kom | 1
10 | Prestavitev obstoječega stebra (h=10m) in svetilke javne razsvetljave na novo lokacijo, komplet z izdelavo kabelske spojke na kablu NAYY-J 4x16+1,5mm2, demontažo in ponovno montažo svetilke, elktro in gradbenimi deli ter priborom za montažo | kpl | 1 |  | 0
11 | Demontaža obstoječe cestne svetilke in stebra (h=4m), pregled in predaja svetilke investitorju oz. odvoz svetilke in stebre na ustrezno deponijo, komplet z vsemi elektro in gradbenimi deli | kpl | 1 |  | 0
12 | El. meritve, meritve osvetljenosti, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah | kpl | 1 |  | 0
13 | Drobni material, manipulativni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 1a. CESTNA RAZSVETLJAVA - križišče |  |  |  | 0
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
2. GRADBENA DELA - elektroinštalacije
2a. CESTNA RAZSVETLJAVA - križišče
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 35
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 14
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom | m3 | 3
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x PE-63 | m | 35
6 | Izdelava temelja svetilke v kompletu:
Izkop zemlje III. ktg. dobava in vgrajevanje betona C25/30 in opaža, skupaj s sidrnimi vijaki (premera 20mm), plošče dim. 300x300x6mm, ter vgradnja PVC cevi fi-50 mm po detajlu PZI.
| - temelj za steber svetilke (h=10m) dim. 1,3x1,3x0,5m (a/b/h) + 0,8x0,8x1,0m(an/bn/hn) | kom | 1
7 | Izdelava temelja svetilke v kompletu:
Izkop zemlje III. ktg. dobava in vgrajevanje betona C25/30 in opaža, skupaj s sidrnimi vijaki (premera 20mm), plošče dim. 300x300x6mm, ter vgradnja PVC cevi fi-50 mm po detajlu PZI.
| - temelj za steber svetilke (h=10m) dim. 1,5x1,5x0,6m (a/b/h) + 0,8x0,8x1,0m(an/bn/hn) | kom | 1
7 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 11
8 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 5 m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
9 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 3
10 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 5
| REKAPITULACIJA - 2a. CESTNA RAZSVETLJAVA - križišče |  |  |  | 0
Skupaj:
| 1. ELEKTRO DELA |  |  |  | 0
| 2. GRADBENA DELA - elektroinštalacije |  |  |  | 0
0

## TK KAB. kanalizacija
| POSTAVKA | E | KOL | CENA | VREDNOST
Copyright© Savaprojekt
3. GRADBENA DELA - telekomunikacije
3a. TK KAB. KANALIZACIJA - križišče
1 | Zakoličevanje trase kabelske kanalizacije po situaciji | m | 45
2 | Obeležba obstoječih komunalnih vodov | kpl | 1
3 | Izkop jarka dim. 1,0x0,4m za kabelsko kanalizacijo v zemlji III ktg z delno ročnim (15%) delno strojnim (85%) izkopom s pravilnim odsekovanjem stranic in dna izkopa ter odlaganje ob rob izkopa, obračun v raščenem stanju | m3 | 18
4 | Dobava in vmetavanje peska pod kabelsko kanalizacijo ter zasip s peskom v debelini 10+10 cm, obračun z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom | m3 | 4
5 | Dobava in polaganje kabelske kanalizacije iz zaščitne PVC cevi z opozorilnim trakom, skupaj z vsemi pomožnimi deli, prenosi in materialom
| - 1x1 PVC fi-125 | m | 39
6 | Izkop zemlje III ktg z delno ročnim (20%) in delno strojnim (80%) izkopom, izdelava bet.kab. AB jaška velikosti fi-100cm in globine 100cm, vgradnja LTŽ pokrova, izdelava uvodnih oken, z dobavo vsega potrebnega materiala, izdelava uvodov cevi, | kom | 3
odvoz viška materiala na deponijo, vključno s stroški deponije z dobavo vsega potrebnega materiala ter ureditev okolice
7 | Zatesnitev cevi kabelske kanalizacije obeh straneh cevi(vodotesno in proti glodalcem) | kpl | 1
8 | Zasip jarkov s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh z nabijanjem | m3 | 14
9 | Ročni izkop jarka globine 1,0 m, dolžine do 5m, za ugotavljaje poteka komunalnih vodov ter zasip jarka z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh 20-25 cm in ureditev terena v prvotno stanje | kpl | 1
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kab. kanalizacijo in jaške na deponijo oddaljeno do 10 km, skupaj z nakladanjem, zavračanjem in razstiranjem, vključno s stroški deponije | m3 | 4
11 | Dodatek za izkop na trasah v bližini ostalih komunalnih vodov | m | 2
| REKAPITULACIJA - 3a. TK KAB. KANALIZACIJA - križišče |  |  |  | 0