## skupna rekapitulacija
mprojekt
projektiranje, nadzor, svetovanje, Matjaž Avšič s.p.
Krška vas 7d, 8262 Krška vas
Mobitel: +386 41 382 170
Elektronska pošta: mprojekt@siol.net
Zamenjava stavbnega pohištva na objektu CPB 18, Brežice
1 | GRADBENO OBRTINŠKA DELA | 0
2 | NEPREDVIDENA DELA
Razna nepredvidena dela ki nastopijo med gradnjo pa jih v času izdelave projektne dokumentacije ni bilo možno predvideti in se jih izvede po naročilu nadzornega inženirja ter se jih vpiše v gradbeni dnevnik.
| 5%( od 1 ) | 0
| Skupaj : | 0
| Popust v % | 0
| Skupaj s popustom: | 0
| 22 % DDV | 0
| Končna ponudbena cena s popustom in z DDV | 0

## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
A | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela | 0
II | Rušitvena dela | 0
| SKUPAJ: | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
I | Kleparska dela | 0
III | Mizarska dela | 0
X | Razno | 0
| SKUPAJ: | 0
| VSE SKUPAJ | 0

## Gradbena dela
A | GRADBENA DELA
I. | Pripravljalna dela
1. | Ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki obsega naslednja dela: | kpl. |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
1.1 | ograditev območja gradbišča
1.2 | postavitev protišprašne zapore
1.3 | gradbiščni el. priključek skupaj z ozemlitvijo in meritvami
1.4 | omarica prve pomoči
1.5 | gasilnik
1.6 | Postavitev kemičnega WC-ja na gradbišču
1.7 | Dobava in namestitev varnnostnih znakov in opozorilnih tabel po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja.
1.8 | Postavitev table za označitev gradbišča
| Skupaj pripravljalna dela: | [7 empty] | 0
II. | Rušitvena dela
SPLOŠNO
Izvajalec mora izvajati dela skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Vse odpadke je potrebno oddati zbiralcu gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbiralec gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja.
Izvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rušitev voditi evidenčne liste o odvozu pooblaščenemu zbiralcu.
ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTA
1. | Odbijanje obstoječega notranjega ometa, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine (upoštevati tudi obrobe okoli oken).
| Obračun: po m2 odbitega ometa | m | 2 | 670.1 | 737.11 | 20 | 22 | 0 | 0
5. | Demontaža obstoječih lesenih oken in vrat, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine.
| okna in vrata vel. 0-2 m2 | kom |  | 23 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0
| okna in vrata vel. 2-4 m2 | kom |  | 4 | 4 | 79 | 79 | 0 | 0
| okna in vrata vel. nad 4 m2 | kom |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0
6. | Demontaža obstoječih okenskih polic, z nakladanjem in odvozom v javno deponijo, vključno s plačilom ustrezne pristojbine. | m |  | 0 | 0 | 128 | 140.8 | 0 | 0
7. | Demontaža kovinskih rešetk, peskanje, barvanje ter ponovna montaža. | kom |  | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: | [7 empty] | 0

## Obrtniška dela
B | OBRTNIŠKA DELA
I. | Kleparska dela
1. | Kompletna izdelava, dobava in montaža police simsa iz Alu pločevine pločevine, debeline 1mm, r.š. do 30 cm; lepljene direktno na sims z ENKOLIT lepilom skladno z navodili dobavitelja.
| (v ceni zajeti tudi oder) | m | 44 | 48.4 | 217.8 | 222.156 | 0 | 0
| Skupaj kleparska dela: | [6 empty] | 0
III. | Mizarska dela
SPLOŠNO
Za vsa mizarska dela je v ceni zajeta izdelava in montaža gotovih izdelkov (z okovjem in zasteklitvijo), z izdelavo izmer na objektu pred deli, vsem potrebnim materialom, pomožnimi deli in transportom. Opis in izdelava izdelkov po shemi oken in vrat
ZUNANJA VRATA
Dobava in montaža vrat iz masivnega lesa (hrast), okvirji in lesena polnila profilirani, kasetirani (če ni navedeno drugače – npr. podboj gladek)
Obdelava: osn. Premaz, lak lazura 2x – barvo, detajle obdelave in opreme uskladiti s projektantom okovje stilsko – tipsko iz medenine (ali kovano, če je navedeno) cilindrična ključavnice.
1. | V1 – 150/323 – Dvokrilna vrata zgoraj zaokrožena, iz masivnega lesa – macesen, krilo je profilirano, polno. Okovje – medenina, cilindrična ključavnica, kljuka iz medenine Obdelava: oljeno. Glej sheme oken in vrat. | kom | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
2. | V2 – 160/502 – Dvokrilna vrata zgoraj zaokrožena, iz masivnega lesa – macesen, krilo je profilirano, polno. Okovje – medenina, cilindrična ključavnica, kljuka iz medenine Obdelava: oljeno. Glej sheme oken in vrat. | kom |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
3.1 | V3 – 165/200 – Dvokrilna vrata zgoraj zaokrožena, iz masivnega lesa – macesen, krilo je profilirano, polno. Okovje – medenina, cilindrična ključavnica, kljuka iz medenine Obdelava: oljeno. Glej sheme oken in vrat. Eletro vložek. | kom |  |  | 1 | 1 | 0 | 0
3.2 | V3 – 165/200 – Dvokrilna vrata zgoraj zaokrožena, iz masivnega lesa – macesen, krilo je profilirano, polno. Okovje – medenina, cilindrična ključavnica, kljuka iz medenine Obdelava: oljeno. Glej sheme oken in vrat. | kom |  |  | 2 | 1 | 0 | 0
OKNA
Okna iz masivnega macesnovega lesa širine > 90 mm. Okno je opremljeno s tremi tesnili, alu odkapnimi profili. Skupna izolativnost okenskega elementa Uw<0,80 W/m2K (velja za okno dim 100 /140).
Zasteklitev s troslojnim izolacijskim steklom polnjenim s plinom; 4 + 12 + 4 + 12 + 4, Ug = 0,5 W/m2K, PVC distančnik TGI med stekli.
(če je v shemi navedena drugačna zasteklitev se izvede skladno z opisom iz sheme)
tehnične zahteve za okna in vrata:
Zahteve pravilnika o zaščiti stavb pred vlago :
· zaščita pred atmosferskimi padavinami po SIST EN 12208 morajo okna in vrata ustrezati razredu 9A · vodotesnost mora biti izmerjena skladno sSIST EN 1027
Zahteve pravilnika o učinkoviti rabi energije v stabah:
· skladnost s standardom SIST EN 12207 (vsaj razred 3)
Zahtevan minimalna protihrupna zaščita okna je SSK 2; min 34 dB
Okna v kletni etaži z varnostno stopnjo RC2 (potrebno predložiti ustrezen sistemski certifikat)
Kljuke in okovje Alu kvalitete.
Okna se vgradijo po sisitemu RAL (zrakotesna izvedba) kot npr sistem illbruck i3, vgradnja po navodilih dobavitelja sistema .
Okna so opremljena z notranjim senčilom "scren" rolo (kjer je to v shemi navedeno).
Na vsa okna se z notranje strani ugradijo lesene police z kaširano topotno izolacijo iz ekstrudiranega polistirena, širine do 25 cm; (vse zgoraj navedeno upoštevati v ceni okna)
4. | Štiridelno okno O1 dim 150/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 32 |  | 23 | 23 | 0 | 0
5. | Štiridelno okno O2 dim 130/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 16 |  | 14 | 14 | 0 | 0
6. | Štiridelno okno O3 dim 122/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 12 | 12 | 0 | 0
7. | Štiridelno okno O4 dim 270/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0
8. | Enodelno okno O5 dim 82/106, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 8 | 8 | 0 | 0
9. | Dvodelno okno O6 dim 146/185, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
10. | Dvodelno okno O7 dim 130/95, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
11. | Štiridelno okno O8 dim 140/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
12. | Štiridelno okno O9 dim 170/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 4 | 4 | 0 | 0
13. | Enodelno okno O10 dim 115/273, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
14. | Štiridelno okno O11 dim 95/160, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 5 | 5 | 0 | 0
15. | Dvodelno okno O12 dim 130/125, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
16. | Štiridelno okno O13 dim 195/200, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
17. | Dvodelno okno O14 dim 130/145, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
18. | Dvodelno okno O15 dim 150/185, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 2 | 3 | 0 | 0
19. | Štiridelno okno O16 dim 130/185, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 5 | 5 | 0 | 0
20. | Štiridelno okno O17 dim 134/170, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
21. | Štiridelno okno O18 dim 154/170, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
22. | Dvodelno okno O19 dim 154/105, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0
23. | Štiridelno okno O20 dim 126/170, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
24. | Dvodelno okno O21 dim 130/95, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0
25. | Dvodelno okno O22 dim 150/95, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
26. | Dvodelno okno O23 dim 150/170, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
27. | Enodelno okno O24 dim 80/100, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 2 | 2 | 0 | 0
28. | Enodelno okno O25 dim 70/95, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
29. | Enodelno okno O26 dim 70/70, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 3 | 3 | 0 | 0
30. | Enodelno okno O27 fi 70, Delitev in odpiranje po shemah. | kom | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0
31. | Izdelava špalet po pomntaži oken.
Premaz podllage z emulzijo.
Obloga špalet iz mavčnih plošč GKB DIN 18180, debelina plošč 12,5 mm, kot npr. termoplošča DIN 18184 Knauf InTherm z izolacijskim slojem iz EPS s toplotno prevodnostjo λ = 0,032 W/(mK), debelina izolacijskega sloja 40 mm, z integrirano parno zaporo.* Na špaletah, dimenzije 160 × 50 mm zrakotesno po principu tankoslojne malte na ravni podlagi/ zrakotesno točkovno lepljenje z ometom na neravni podlagi do 20 mm/ zrakotesno z odrezki mavčnih plošč na neravni podlagi > 20 mm *, fugiranje mavčnih plošč v skladu z navodili št. 2 (IGG, december 2007) Stike s sosednjimi gradbenimi elementi zafugirajte zrakotesno. Izvedba v skladu s Knauf tehničnim listom W61. Proizvod: Knauf suhi omet InTherm W631 ali enakovredno
Stiki med ploščami se obdelajo v Q3 – nadstandardni kakovosti. Obsega standardno fugiranje (Q2) in široko fugiranje stikov in tankoslojno kitanje celotne površine plošče v debelini 2 mm. Vse navedeno zajeti v ceni na enoto.
| Dobava in vgradnja kovinskega ojačitvenega vogalnika. | m |  |  | 454.23 | 499.653 | 0 | 0
32. | Tesnenje stika med oknom in špaleto (zunaj),
Čiščenje površine z odstranitvijo drobnih delcev.
Vgradnja Z-PE polnilne vrvice, ki mora biti približno 30°debelejša, kot je širina spoja. Vgradna globina vgradnje mora biti takšna, da zagotovi dovolj visoko elastičnost tesnilnega materiala.
Zaščita mesta tesnenja z trakom.
| Nanos praimerja in tesnenje z silikonom S 730. | m |  |  | 583.21 | 641.531 | 0 | 0
33. | Pleskanje zunanjih špalet razvite širine do 30 cm, z apneno barvo (ustreza ROFIX SESCO apnena barva); v ceni zajeti tudi pripravo podlage (struganje obstoječih nanosov barve)
(popravilo špalet po končani montaži oken)
| Pri formiranju cene na enoto upoštevati splošna določila navedena pri slikopleskarskih delih) | m |  |  | 454.23 | 499.653 | 0 | 0
34. | Pleskanje notranjih špalet razvite širine do 50 cm z disprzijsko barvo 2×, ton po izboru investitorja.
(popravilo špalet po končani montaži oken)
| Pri formiranju cene na enoto upoštevati splošna določila pri slikopleskarskih delih | m |  |  | 654.23 | 719.653 | 0 | 0
Izvajalec slikarskih del mora pred pričetkom dela pregledati vse površine, ki bodo slikane in opozoriti izvajalca gradbenih del, da se odstranijo eventuelne pomanjkljivosti, ki jih je opazil in katere bi utegnile kvarno vplivati na brezhibno izvršitev in kvaliteto slikarskih del. Za slikarska dela se sme uporabiti le kvaliteten material priznanega izvora in kakovosti. Kvaliteta izvršenega dela mora biti brezhibna, Vse slikane površine morajo biti enakomerne, brez temnih ali svetlih lis, madežev, sledov po čopiču ali podobnih pomanjkljivosti. Barve oziroma barvne odtenke odobri projektant. Izvajalec mora na zahtevo projektanta napraviti brezplačne vzorce. Izvajalec slikarskih del mora strogo paziti na to, da s svojim delom ne poškoduje ali onesnaži izdelkov drugih izvajalcev, po potrebi mora le-te ustrezno zaščititi. Izlivanje barv,beleža in drugega slikarskega materiala v vodovodne ali straniščne školjke ni dovoljeno za škodo odgovarja izvajalec slikarskih del,prav tako odgovarja za škodo, ki bi nastala zaradi nepazljivosti ali malomarnega dela. Po izvršenem delu mora izvajalec slikarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
0
X. | Razno
2. | Zidarska pomoč obrtnikom
| PK delavec | ur |  |  | 25 | 25 | 0 | 0
| KV delavec | ur |  |  | 25 | 25 | 0 | 0
3. | Finalno čiščenje celotnega objekta po končanih finalnih delih, čišenje oken, vrat, tal in vgrajene opreme. | kom | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
| Skupaj razno : | [6 empty] | 0