## Cesta bratov Milavcev
Ureditev Ceste bratov Milavcev v Brežicah ter Trga izgnancev
med domom kulture in gimnazijo Brežice
Kanalizacija - PZI
POPIS DEL IN PREDIZMERE
A. | 1. faza - Cesta bratov Milavcev - Černelčeva cesta - Na vrbino |  |  | 0
C. | 3A. faza - Cesta bratov Milavcev - Obrtna ulica - Mladinska ulica |  |  | 0
D. | 3B. faza - Cesta bratov Milavcev - Mladinska ulica - krožišče R1-220 |  |  | 0
E. | 4. faza - Cesta bratov Milavcev - Trg izgnancev |  |  | 0
| Skupaj: |  |  | 0
A. | 1. faza - Cesta bratov Milavcev - Černelčeva cesta - Na vrbino
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih
jaškov
| m1 | 321.8 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 8 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 | 0 | 0
4. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 25 | 0 | 0
5. | Ročno strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu
III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala
ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno
deponijo
| m3 | 101.7 | 0 | 0
6. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 576.1 | 0 | 0
7. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm (40%)
| m3 | 224.8 | 0 | 0
8. | Zasip gradbene jame - jarka z dopeljanim gramoznim
materialom granulacije 0-32 mm, z nabijanjem v
plasteh po 30 cm (60%)
| m3 | 337.4 | 0 | 0
9. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 478 | 0 | 0
10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm po projektiranem
padcu z utrjevanjem
| m2 | 257.5 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 400 m | 117 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 300 m | 117 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 250 m | 105.7 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8,polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 67.1 | 0 | 0
15. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 1.50 m
| kom | 4 | 0 | 0
16. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 1000 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 1.50 m
| kom | 1 | 0 | 0
17. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 1000 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 2.00 m
| kom | 2 | 0 | 0
18. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 1000 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 2.50 m
| kom | 1 | 0 | 0
19. | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi Ø 160 mm,
polno obbetoniranje z betonom C16/20
| m | 12 | 0 | 0
20. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanalu Ø300/400 mm,
z nastavkom PVC 300/400/160-90°, priključna cev PVC
Ø 160 mm
| kom | 1 | 0 | 0
21. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 321.8 | 0 | 0
22. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 1150 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
23. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - |  |  | 0
obračun po dejanskih stroških
|  |  | SKUPAJ: | 0
C. | 3A. faza - Cesta bratov Milavcev - Obrtna ulica - Mladinska ulica
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih
jaškov
| m1 | 183.7 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 5 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 | 0 | 0
4. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 15 | 0 | 0
5. | Ročno strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu
III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala
ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno
deponijo
| m3 | 46.4 | 0 | 0
6. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 263.1 | 0 | 0
7. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm (40%)
| m3 | 103.8 | 0 | 0
8. | Zasip gradbene jame - jarka z dopeljanim gramoznim
materialom granulacije 0-32 mm, z nabijanjem v
plasteh po 30 cm (60%)
| m3 | 155.8 | 0 | 0
9. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 220.7 | 0 | 0
10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm po
projektiranem padcu z utrjevanjem
| m2 | 146.9 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 300 m | 32 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 250 m | 108 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8,polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 43.7 | 0 | 0
14. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 1.50 m
| kom | 2 | 0 | 0
15. | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi Ø 160 mm,
polno obbetoniranje z betonom C16/20
| m | 4 | 0 | 0
16. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanalu Ø300/400/500 mm,
z nastavkom PVC 250/300/160-90°, priključna cev PVC
Ø 160 mm
| kom | 4 | 0 | 0
17. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 183.7 | 0 | 0
18. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 650 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
19. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - |  |  | 0
obračun po dejanskih stroških
|  |  | SKUPAJ: | 0
D. | 3B. faza - Cesta bratov Milavcev - Mladinska ulica - krožišče R1-220
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih
jaškov
| m1 | 323.7 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 7 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 | 0 | 0
4. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 25 | 0 | 0
5. | Ročno strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu
III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala
ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno
deponijo
| m3 | 104.2 | 0 | 0
6. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 590.6 | 0 | 0
7. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm (40%)
| m3 | 230.4 | 0 | 0
8. | Zasip gradbene jame - jarka z dopeljanim gramoznim
materialom granulacije 0-32 mm, z nabijanjem v
plasteh po 30 cm (60%)
| m3 | 345.4 | 0 | 0
9. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 489.4 | 0 | 0
10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm po
projektiranem padcu z utrjevanjem
| m2 | 259 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 300 m | 218.8 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8,polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 104.9 | 0 | 0
13. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 1.50 m
| kom | 1 | 0 | 0
14. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 2.00 m
| kom | 6 | 0 | 0
15. | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi Ø 160 mm,
polno obbetoniranje z betonom C16/20
| m | 20 | 0 | 0
16. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanalu Ø300 mm,
z nastavkom PVC 300/160-90°, priključna cev PVC
Ø 160 mm
| kom | 6 | 0 | 0
17. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanalu BCØ400/
500 mmz nastavkom PVC 400/500/160-90°, priključna
cev PVC Ø 160 mm
| kom | 7 | 0 | 0
18. | Izvedba priključka PVC cevi Ø 300 mm na obstoječi
revizijski jašek s prevrtanjem stene jaška, vstavitvijo cevi,
ter zamatiranjem stika s poliestrom
| kom | 1 | 0 | 0
19. | Izvedba priključka PVC cevi Ø 160 mm na obstoječi
revizijski jašek s prevrtanjem stene jaška, vstavitvijo cevi,
ter zamatiranjem stika s poliestrom
| kom | 9 | 0 | 0
17. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 183.7 | 0 | 0
18. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 650 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
19. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - |  |  | 0
obračun po dejanskih stroških
|  |  | SKUPAJ: | 0
E. | 4. faza - Cesta bratov Milavcev - Trg izgnancev
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
| m1 | 187.1 | 0 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 5 | 0 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 | 0 | 0
4. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 15 | 0 | 0
5. | Ročno strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu
III. ktg z delnim odlaganjem izkopanega materiala
ob robu izkopa in delnim odvozom na gradbiščno
deponijo
| m3 | 37.6 | 0 | 0
6. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 213.4 | 0 | 0
7. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm (40%)
| m3 | 85.1 | 0 | 0
8. | Zasip gradbene jame - jarka z dopeljanim gramoznim
materialom granulacije 0-32 mm, z nabijanjem v
plasteh po 30 cm (60%)
| m3 | 127.7 | 0 | 0
9. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 138.3 | 0 | 0
10. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3cm po projektiranem
padcu z utrjevanjem
| m2 | 149.7 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 250 m | 117 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8,polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 200 m | 17.4 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8,polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 52.7 | 0 | 0
14. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 1.00 m
| kom | 1 | 0 | 0
15. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška
Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, D400,
vstavljenega v AB venec, izdelava dotoka in iztoka
ter betonske mulde zalikane s cementno malto 3:1 ter
vgradnja AB razbremenilnega obroča
gl.do 1.50 m
| kom | 4 | 0 | 0
16. | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi Ø 160 mm,
polno obbetoniranje z betonom C16/20
| m | 1 | 0 | 0
17. | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanalu Ø 250 mm,
z nastavkom PVC 250/160-90°, priključna cev PVC
Ø 160 mm
| kom | 1 | 0 | 0
18. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 187.1 | 0 | 0
19. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 560 | 0 | 0
|  |  | Skupaj: | 0
20. | Nepredvidena dela 5% od vrednosti investicije - |  |  | 0
obračun po dejanskih stroških
|  |  | SKUPAJ: | 0